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	SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
(SWZ)

	

	TYTUŁ POSTĘPOWANIA:

MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE ODDZIAŁU KARDIOLOGII SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE

	

	NUMER POSTĘPOWANIA:
	TP.382.089.2026 OB

	PODSTAWA PRAWNA:
	Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.), zwana dalej ustawą Pzp

	

		Zatwierdził, dnia 19.08.2026 r.



  Dyrektor Piotr Sołtysiński

  Szpital Wojewódzki 
  im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie






	DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO



Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin
NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455
tel. 94 34 88 151, e-mail: sekretariat@swk.med.pl
strona internetowa: www.swk.med.pl
Reprezentowany przez Piotra Sołtysińskiego – Dyrektora

	DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA



1. [bookmark: _Hlk120704729]Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-16eb6c89-55f7-48db-ae50-16251628bebc
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).
2. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:
ocds-148610-16eb6c89-55f7-48db-ae50-16251628bebc
3. Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej www.swk.med.pl.

	DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA



Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

	DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA



1. [bookmark: _Hlk237420947]Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja pomieszczeń na I piętrze Oddziału Kardiologii”, obejmujących modernizację części pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, w celu utworzenia ośmiostanowiskowej Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej (IOK) wraz z łazienką dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wykonaniem robót w przyległym korytarzu. Zadanie realizowane z dotacji celowej przyznanej przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach umowy dotacyjnej UMWZ/WZ-II.3031.4/1/2026 pn.: „Modernizacja pomieszczeń na I piętrze Oddziału Kardiologii wraz z wyposażeniem”.
2. Zakres zamówienia obejmuje wykonanie całości robót budowlanych i instalacyjnych, dostawę i montaż wyposażenia określonego w dokumentacji zamówienia, z wyłączeniem sprzętu medycznego, a także wykonanie wszystkich robót przygotowawczych i towarzyszących, przeprowadzenie wymaganych prób, badań, uruchomień i odbiorów oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
3. Roboty należy wykonać w czynnym obiekcie szpitalnym, na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz pozostałych dokumentów zamówienia. Inwestycja jest objęta decyzją nr 129/2026 z dnia 7 lipca 2026 r. o pozwoleniu na budowę.
4. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, z zachowaniem przewidzianych w niej rozwiązań zapewniających dostępność osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom z niepełnosprawnościami. Niedopuszczalne jest wprowadzanie zmian materiałowych, technicznych lub wykonawczych powodujących ograniczenie dostępności określonej w dokumentacji projektowej lub wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
5. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonany przedmiot zamówienia na okres co najmniej 60 miesięcy, liczony od dnia podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy.
6. Jeżeli w dokumentach zamówienia wskazano znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródło lub szczególny proces charakteryzujący produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, wskazania te należy rozumieć jako określenie wymaganego standardu jakościowego, technicznego i funkcjonalnego. Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów, urządzeń i rozwiązań równoważnych, zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Pzp. Przez rozwiązanie równoważne Zamawiający rozumie rozwiązanie zapewniające parametry techniczne, użytkowe, funkcjonalne, jakościowe, higieniczne, eksploatacyjne i trwałościowe nie gorsze niż określone w dokumentacji zamówienia oraz zapewniające kompatybilność z pozostałymi elementami przedmiotu zamówienia.
7. W przypadku opisania przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a każdemu takiemu odniesieniu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. 
8. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):
· Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych – Kod 45215100-8.
9. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określają Opis Przedmiotu Zamówienia, wielobranżowa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót, stanowiące załączniki do SWZ. 
10. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamówienie stanowi jedno funkcjonalnie, technicznie i technologicznie powiązane przedsięwzięcie, realizowane w ograniczonej przestrzeni czynnego oddziału szpitalnego. Roboty konstrukcyjne, ogólnobudowlane, wykończeniowe, sanitarne, wentylacyjne, elektryczne, teletechniczne oraz dotyczące instalacji gazów medycznych wymagają ścisłej koordynacji, zachowania właściwej kolejności technologicznej oraz realizacji według wspólnego harmonogramu.
Podział zamówienia na części mógłby powodować trudności w koordynacji robót, spory na styku zakresów poszczególnych wykonawców, zagrożenie dla terminowej realizacji zadania oraz rozproszenie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie wykonanych instalacji, usuwanie wad i zobowiązania gwarancyjne. Realizacja zamówienia przez jednego wykonawcę zapewni jednolitą odpowiedzialność za całość robót, przeprowadzenie prób i odbiorów oraz oddanie pomieszczeń do użytkowania. Zakres zamówienia nie wyklucza możliwości ubiegania się o jego udzielenie przez małe i średnie przedsiębiorstwa ani udziału podwykonawców. 
11. Obowiązującą formą rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będzie wynagrodzenie ryczałtowe.
12. Podwykonawcy:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca poda Zamawiającemu nazwy, dane kontaktowe oraz dane przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w realizację robót budowlanych, jeżeli będą już znani. Wykonawca zobowiązany jest zawiadamiać Zamawiającego o zmianach tych danych oraz przekazywać informacje dotyczące nowych podwykonawców.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca albo Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby powoływano się w trakcie postępowania.
Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.
13. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie stosunku pracy osoby wykonujące czynności w zakresie robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 277 z późn. zm.).

	DZIAŁ V. INFORMACJE O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH



Zamawiający nie wymaga złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych.

	DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA



1. [bookmark: _Hlk120704810]Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 30.11.2026 r. od dnia protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy. 
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 3 dni od dnia zawarcia umowy.
3. W terminie określonym w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty budowlane i instalacyjne, przeprowadzić wymagane próby, badania, pomiary i uruchomienia, usunąć odpady i pozostałości po robotach, uporządkować teren budowy oraz przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i zgłosić przedmiot zamówienia do odbioru końcowego.
4. Za termin wykonania przedmiotu zamówienia uznaje się dzień pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego, pod warunkiem potwierdzenia w toku odbioru, że przedmiot zamówienia został wykonany w całości i nie posiada wad istotnych uniemożliwiających jego odbiór lub użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem.

	DZIAŁ VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO



1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia projektowanej umowy zawarto w załączniku nr 3 do SWZ.

	
DZIAŁ VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ



1. [bookmark: _Hlk120705171]W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:
Pani Oliwia Błońska, tel. 94 34 88 103, e-mail: oliwia.blonska@swk.med.pl
4. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
5. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
6. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
7. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.
W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
8. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
9. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
10. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
11. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
12. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
13. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
14. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
15. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: oliwia.blonska@swk.med.pl (nie dotyczy składania ofert).

	
DZIAŁ IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ



[bookmark: _Hlk120705244]Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

	
DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ



[bookmark: _Hlk120705255]Wykonawca jest związany ofertą do dnia 02.10.2026 r. 

	DZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY



1. Przygotowanie oferty:
1) Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ wykonawca składa:
a) [bookmark: _Hlk101432990][bookmark: _Hlk104374700]oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
b) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
c) [bookmark: _Hlk120705344]pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
d) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - załącznik nr 6 do SWZ.

2) Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
3) Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.
4) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
5) Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
6) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 5.
7) Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
8) Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

2. Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki: 
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
3) Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
4) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5) Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

	DZIAŁ XII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT


[bookmark: _Hlk120705448]
1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego załącznik nr 1 SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z ust. 6.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
4. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
5. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
6. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym). Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”. 
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
7. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
8. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
9. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
10. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
11. Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=8ihhyn5f_rA .

	DZIAŁ XIII. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT



1. [bookmark: _Hlk120705521]Termin składania ofert
Oferty należy przesłać do dnia 03.09.2026 r. do godz. 11:00

2. Termin otwarcia ofert
1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.09.2026 r., o godz. 11:30
2) Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.
3) [bookmark: _GoBack]W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
4) Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
5) Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
a) nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
b) cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

	DZIAŁ XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA



1. [bookmark: _Hlk104374876]Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a) [bookmark: _Hlk199416398]udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2023 r. poz. 2048 oraz z 2024 r. poz. 1166) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 930),
d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,
f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1745),
g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,
h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;
2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;
3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;
6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
2. [bookmark: _Hlk101433323]Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:
1) [bookmark: _Hlk199416444]wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, z późn. zm.) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295 i 1598 oraz z 2024 r. poz. 619, 1685 i 1863), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

	DZIAŁ XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY



1. [bookmark: _Hlk102050295]Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

	DZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERTY



1. [bookmark: _Hlk103339103]Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

	[bookmark: _Hlk120705548]LP
	KRYTERIUM
	PKT
	SPOSÓB OBLICZANIA

	1
	Cena
	100
	Najniższa cena spośród ważnych ofert
---------------------------------------------------- X 100
Cena badanej oferty



2. Wynik:
Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

	DZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO



Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:
a) przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;
b) jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopii umowy regulującej ich współpracę;
c) przedstawienia Polisy OC z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1 500 000,00 PLN;
d) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z Działem XXII SWZ.

	DZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY



0. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
0. Postępowanie skargowe
1) Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
2) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
0. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Pzp w Dziale IX.

	
DZIAŁ XIX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU



1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1) W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwa zamówienia polegające na przebudowie, remoncie lub modernizacji pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej, z których każde obejmowało łącznie roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne oraz miało wartość nie mniejszą niż 600 000,00 PLN brutto.

W przypadku, gdy wartość wyrażona będzie w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny spełnienia warunku przez danego wykonawcę przeliczy podane wartości po średnim kursie tej waluty w stosunku do PLN publikowanym przez NBP w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.

2) Dysponują osobami, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia i posiadają wskazane poniżej kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, tj.:
a) kierownikiem budowy posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w tej specjalności; 
b) kierownikiem robót sanitarnych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w tej specjalności; 
c) kierownikiem robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót w tej specjalności.

Zamawiający dopuszcza łączenie wskazanych funkcji przez jedną osobę, pod warunkiem posiadania przez nią wszystkich wymaganych uprawnień i kwalifikacji i doświadczeń.
Przez wymagane doświadczenie zawodowe należy rozumieć doświadczenie uzyskane po nabyciu uprawnień budowlanych wymaganych dla danej funkcji.

3) Na potrzeby oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu przez:
1) przebudowę i remont – należy rozumieć odpowiednio przebudowę i remont w znaczeniu nadanym tym pojęciom w art. 3 pkt 7a i 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane;
2) modernizację – należy rozumieć wykonanie robót budowlanych lub instalacyjnych w istniejącym obiekcie budowlanym, prowadzących do poprawy albo dostosowania jego parametrów technicznych, użytkowych lub funkcjonalnych;
3) budynek użyteczności publicznej – należy rozumieć budynek użyteczności publicznej w rozumieniu § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
4) roboty ogólnobudowlane – należy rozumieć roboty konstrukcyjne, murowe, tynkarskie, malarskie, posadzkarskie, okładzinowe, związane z zabudową z płyt oraz montażem stolarki budowlanej;
5) roboty sanitarne – należy rozumieć roboty dotyczące instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub gazowych;
6) roboty elektryczne – należy rozumieć roboty dotyczące instalacji elektrycznych, elektroenergetycznych lub teletechnicznych.
7) uprawnienia budowlane – należy rozumieć uprawnienia budowlane wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, w tym kwalifikacje zawodowe uznane na zasadach określonych w art. 12a tej ustawy.

2. [bookmark: _Hlk237511043]W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a także w przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, doświadczeniem oraz dysponowaniem osobami określonymi powyżej powinni wykazać się łącznie wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub łącznie wykonawca i podmiot, na którego zdolnościach technicznych i zawodowych wykonawca będzie polegał.

3. [bookmark: _Hlk237511233]Sposób spełniania warunków udziału w postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W przypadku, o którym mowa w punkcie 3, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.
7. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 6, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:
1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby,
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu, udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia,
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada, czy nie zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.
9. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.
10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.
11. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

	
DZIAŁ XX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH



1.1. [bookmark: _Hlk104374980]Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale XIV i XIX SWZ.
1.2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., Wykonawca składa na formularzach stanowiących załączniki nr 4 i nr 5 do SWZ.
1.3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert.
1.4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
1.5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1.1., także oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
2. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2) oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
5. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi:
1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, polegających na przebudowie, remoncie lub modernizacji pomieszczeń w budynku użyteczności publicznej, z których każde obejmowało łącznie roboty ogólnobudowlane, sanitarne i elektryczne oraz miało wartość nie mniejszą niż 600 000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których roboty budowlane zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty zostały wykonana należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego roboty były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty - zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 8 do SWZ;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi i instalacyjnymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 9 do SWZ.
6. Wykonawca może, zamiast odpowiednich podmiotowych środków dowodowych wymaganych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, złożyć certyfikat wykonawcy zamówień publicznych, zwanym dalej „certyfikatem”, o którym mowa w art. 124 ust. 2 ustawy Pzp, potwierdzający udzielenie certyfikacji odpowiednio w zakresie niepodlegania wykluczeniu lub zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia. 
7. W przypadku posługiwania się certyfikatem, o którym mowa w ust. 6, wykonawca wskazuje w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składanym wraz z ofertą, że będzie posługiwał się certyfikatem, oraz podaje numer i oznaczenie certyfikatu, nazwę podmiotu certyfikującego, okres ważności certyfikacji oraz zakres, w jakim certyfikat ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
8. Wykonawca składa certyfikat wraz z podmiotowymi środkami dowodowymi na wezwanie Zamawiającego.
9. Certyfikat zastępuje odpowiednie podmiotowe środki dowodowe wyłącznie w zakresie, w jakim z jego treści wynika potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SWZ. Jeżeli certyfikat obejmuje wyłącznie część podstaw wykluczenia lub część warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest obowiązany wykazać pozostały zakres zgodnie z wymaganiami określonymi w SWZ.
10. Zamawiający dokonuje oceny skuteczności certyfikatu z uwzględnieniem zakresu certyfikacji, okresu jej ważności, statusu certyfikacji ujawnionego w bazie certyfikacji oraz zgodności certyfikatu z wymaganiami określonymi w niniejszej SWZ. 
11. W przypadku zawieszenia ważności certyfikacji albo utraty ważności certyfikatu w toku postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wzywa wykonawcę do złożenia, w wyznaczonym terminie, podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim certyfikat miał potwierdzać brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 
12. Złożenie certyfikatu nie wyłącza uprawnienia zamawiającego do żądania wyjaśnień w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy Pzp oraz ustawy o certyfikacji wykonawców zamówień publicznych, w szczególności w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości co do zakresu certyfikacji, jej aktualności albo zgodności certyfikatu z wymaganiami niniejszego postępowania.
13. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do zgodności certyfikatu ze stanem faktycznym, Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia wyjaśnień. Jeżeli wyjaśnienia okażą się niewystarczające, Zamawiający poinformuje podmiot certyfikujący, który wydał certyfikat. W razie zawieszenia albo utraty ważności certyfikacji Zamawiający wezwie Wykonawcę do złożenia podmiotowych środków dowodowych w zakresie, w jakim certyfikat miał potwierdzać brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
14. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą posłużyć się certyfikatem udzielonym im wspólnie wyłącznie w postępowaniu, w którym wspólnie ubiegają się o zamówienie. Certyfikat podmiotu udostępniającego zasoby może potwierdzać sytuację podmiotową tego podmiotu w zakresie objętym certyfikacją.

	
DZIAŁ XXI. WADIUM



Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

	DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY



1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% ceny całkowitej podanej w ofercie wykonawcy w formie lub w formach określonych art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy: BOŚ O/KOSZALIN NR 35 1540 1043 2001 8101 3130 0001.
3. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniądz musi być złożone w oryginale i wystawione na: Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. Tytusa. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin.
4. Za datę wniesienia zabezpieczenia uważa się datę wpływu środków na wskazany rachunek bankowy.
5. Zabezpieczenie wniesione w innej formie niż pieniężna musi być złożone w oryginale i wystawione na Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Warunki zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż pieniężna:
1) Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 15 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, w tym również kwotę wynikającą z nałożenia kar umownych określonych w Załączniku do SWZ (projektowane postanowienia umowy), z odsetek, a także kwotę wynikającą z kosztu wykonania zastępczego, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, bez konieczności sporządzania i podpisywania jakichkolwiek protokołów odbioru robót lub usuwania wad w okresie rękojmi oraz niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.
2) Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie w zakresie jego zwrotu musi być zgodna z art. 453 ustawy Prawo zamówień publicznych.
3) Treść dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy musi zostać przedłożona Zamawiającemu do akceptacji, przed podpisaniem umowy. Zamawiający odmówi akceptacji dokumentu stanowiącego zabezpieczenie należytego wykonania umowy, który nie odpowiada wymogom wskazanym w punktach powyższych. Przedłożenie dokumentu, który nie odpowiada wymogom wskazanym w punktach powyższych oznacza, że wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

	DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH



Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;
2) inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl, telefon: 94 34 88 545;
3) [bookmark: _Hlk120705615]Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9) nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

	DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE



1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.
4. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

	DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI



1. Formularz ofertowy.
1. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Projektowane postanowienia umowy.
1. Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.
1. Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Pzp. dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu.
1. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.
1. Dokumentacja techniczna.
1. Wykaz robót budowlano-instalacyjnych budynków.
	SWZ
	TP.382.089.2026 OB

	
	



1. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – zespół wykonawczy.
	Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
	

	ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin
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ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

[bookmark: _Hlk235090770]FORMULARZ OFERTOWY

[bookmark: _Hlk237511483]Nazwa postępowania: MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE ODDZIAŁU KARDIOLOGII SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE

Zamawiający:
Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

1. Dane Wykonawcy:

	Nazwa:
	.............................................................................................................................

	Adres:
	.............................................................................................................................

	ID techniczne podmiotu
(z Platformy E-zamowienia):
	.............................................................................................................................

	Województwo:
	.............................................................................................................................

	KRS lub inny organ rejestrowy:
	.............................................................................................................................

	REGON, NIP:
	.............................................................................................................................

	Wielkość przedsiębiorstwa
	1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić)

	Osoby upoważniona do kontaktu
	Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:.......................

	Nr rachunku bankowego:
	.............................................................................................................................



2. Oświadczam, że:
1) akceptuję w całości wszystkie warunki zamówienia zawarte w SWZ;
2) składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z dokumentami zamówienia i projektowanymi postanowieniami umowy;
3) cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
4) akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;
5) jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale XII SWZ;
6) zapoznałem/am się z projektowanymi postanowieniami umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
7) że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
* niepotrzebne skreślić zaznaczyć





3. [bookmark: _Hlk120705906]Oferuję robotę budowlaną, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:
	[bookmark: _Hlk120705924]MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE ODDZIAŁU KARDIOLOGII SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE

	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	VAT w (%)
	Cena netto
	Cena brutto

	1. Roboty budowlane

	1.1.
	Roboty rozbiórkowe (łączna wartość robót rozbiórkowych nie może przekroczyć 8% całkowitej wartości inwestycji)
	
	
	

	1.2.
	Konstrukcje żelbetowe 
	
	
	

	1.3.
	Konstrukcje stalowe 
	
	
	

	1.4.
	Roboty murowe 
	
	
	

	1.5.
	Stolarka
	
	
	

	1.6.
	Roboty wykończeniowe posadzkowe
	
	
	

	1.7.
	Roboty wykończeniowe ścian i sufitów
	
	
	

	1.8.
	Wyposażenie
	
	
	

	2. Roboty sanitarne

	2.1.
	Wentylacja wywiewna sala
	
	
	

	2.2.
	Wentylacja wywiewna łazienka
	
	
	

	2.3.
	Wentylacja nawiewna sala
	
	
	

	2.4.
	Centrala wentylacyjna wraz z dostawą i montażem
	
	
	

	2.5.
	Klimatyzacja
	
	
	

	2.6.
	Instalacja centralnego ogrzewania
	
	
	

	2.7.
	Instalacja wody ciepłej i zimnej 
	
	
	

	2.8.
	Instalacja kanalizacji sanitarnej - wewnętrzna
	
	
	

	2.9.
	Instalacja kanalizacji sanitarnej - zewnętrzna
	
	
	

	2.10.
	Instalacja gazów medycznych
	
	
	

	3. Roboty elektryczne

	3.1.
	Tablica TPS-3
	
	
	

	3.2.
	Instalacja oświetlenia elektrycznego
	
	
	

	3.3.
	Instalacja gniazd wtyczkowych
	
	
	

	3.4.
	Instalacja zasilania skrzynki rozdzielczo-informacyjnej gazów medycznych
	
	
	

	3.5.
	Instalacja zasilania jednostek wentylacji i klimatyzacji
	
	
	

	3.6.
	Instalacja wyrównania potencjałów
	
	
	

	3.7.
	Instalacja paneli nadłóżkowych (zasilanie rezerwowe)
	
	
	

	3.8.
	Instalacja strukturalna
	
	
	

	3.9.
	Podłączenie kasety kontrolnej
	
	
	

	3.10.
	Instalacja przywoławcza
	
	
	

	3.11.
	Miejscowe szyny wyrównawcze
	
	
	

	Razem 
	
	



1) w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

	Lp.
	Nazwa (firma) podwykonawcy, o ile jest wiadoma
	Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy

	

	
	

	

	
	

	itd.
	
	



2) w przypadku powoływania się na zasoby podwykonawców na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu – Wykonawca wypełnia poniższe zestawienie:

	Lp.
	Nazwa (firma) podwykonawcy na zasoby, którego powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu
	Część zamówienia powierzona do realizacji podwykonawcy na zasoby, którego powołuje się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu

	

	
	

	

	
	

	itd.
	
	



1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). 
*W przypadku, gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

[bookmark: _Hlk120706003]ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. Informacje podstawowe
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „MODERNIZACJA POMIESZCZEŃ NA I PIĘTRZE ODDZIAŁU KARDIOLOGII”.
2. Inwestycja będzie realizowana na I piętrze Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin.
3. Celem inwestycji jest utworzenie ośmiostanowiskowej Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej (IOK) wraz z łazienką dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w przyległym korytarzu.
4. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie kompletnych robót budowlanych i instalacyjnych, dostawę i montaż wyposażenia określonego w dokumentach zamówienia, przeprowadzenie wymaganych prób, badań, pomiarów i uruchomień oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej.
5. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie szpitalnym. Sposób organizacji i prowadzenia prac musi zapewniać bezpieczeństwo pacjentów, personelu i osób przebywających na terenie Szpitala oraz możliwie niezakłócone funkcjonowanie pozostałej części Oddziału Kardiologii i innych jednostek Szpitala.
6. Inwestycja jest objęta decyzją nr 129/2026 z dnia 7 lipca 2026 r. o pozwoleniu na budowę.
7. Zamówienie dotyczy wykonania robót na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego. Przedmiot zamówienia nie obejmuje opracowania dokumentacji projektowej ani uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zobowiązany jest natomiast do sporządzenia dokumentacji powykonawczej oraz innych dokumentów wymaganych do prawidłowego wykonania, odbioru i użytkowania przedmiotu zamówienia.

II. Dokumenty opisujące przedmiot zamówienia 
1. Przedmiot zamówienia został opisany łącznie za pomocą: 
1) niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia;
2) dokumentacji projektowej branży architektonicznej i konstrukcyjnej;
3) dokumentacji projektowej branży sanitarnej, w tym instalacji gazów medycznych;
4) dokumentacji projektowej branży elektrycznej i teletechnicznej;
5) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;
6) pozostałych dokumentów stanowiących załączniki do SWZ.
2. Dokumenty zamówienia należy rozpatrywać łącznie. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie roboty, dostawy i czynności wynikające z tych dokumentów, niezbędne do kompletnego wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu zamówienia nadającego się do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, niejasności lub braków w dokumentach zamówienia Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić je Zamawiającemu. Niedopuszczalne jest samodzielne wprowadzanie przez Wykonawcę zmian w rozwiązaniach projektowych bez uprzedniej zgody Zamawiającego i projektanta, jeżeli zgoda projektanta jest wymagana.
4. Wykonawca nie może wykorzystywać rozbieżności pomiędzy poszczególnymi dokumentami do ograniczenia zakresu zamówienia. Sposób usunięcia stwierdzonych rozbieżności będzie określany przez Zamawiającego, z udziałem projektanta oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, odpowiednio do charakteru zagadnienia.

III. Zakres rzeczowy robót
1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie wszystkich robót budowlanych i instalacyjnych określonych w dokumentacji projektowej i STWiORB, niezbędnych do utworzenia ośmiostanowiskowej sali IOK wraz z łazienką dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wykonania robót w przyległym korytarzu.
2. W ramach robót ogólnobudowlanych przewiduje się w szczególności:
1) wykonanie robót przygotowawczych, zabezpieczających, demontażowych i rozbiórkowych;
2) rozbiórkę części ściany nośnej oraz wykonanie projektowanej stalowej konstrukcji zastępczej;
3) zamurowanie wskazanych w dokumentacji otworów, w tym otworu okiennego w ścianie zewnętrznej;
4) wykonanie nowych ścian, zabudów, otworów i innych elementów budowlanych;
5) dostawę i montaż stolarki drzwiowej wraz z wymaganym osprzętem;
6) wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych elementów konstrukcyjnych, przejść instalacyjnych i innych elementów wymagających zabezpieczenia;
7) wykonanie wykończenia podłóg, ścian i sufitów zgodnie z dokumentacją projektową;
8) wykonanie robót naprawczych i odtworzeniowych w miejscach prowadzenia instalacji oraz w miejscach naruszonych podczas wykonywania robót.
3. Zakres robót sanitarnych będzie obejmował w szczególności wykonanie i przebudowę instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, grzewczej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej oraz instalacji gazów medycznych – zgodnie z dokumentacją projektową branży sanitarnej.
4. Zakres robót elektrycznych i teletechnicznych będzie obejmował w szczególności wykonanie i przebudowę instalacji zasilających, oświetlenia podstawowego i awaryjnego, instalacji gniazd wtykowych, połączeń wyrównawczych, instalacji teletechnicznych, systemu przywoławczego oraz pozostałych instalacji określonych w dokumentacji projektowej branży elektrycznej i teletechnicznej. Dokładna lokalizacja gniazd elektrycznych do ustalenia podczas wykonywania robót.
5. Zakres zamówienia obejmuje również roboty prowadzone w przyległym korytarzu, w szczególności roboty związane z prowadzeniem instalacji elektrycznych, teletechnicznych i gazów medycznych, wykonaniem sufitu podwieszanego oraz odtworzeniem elementów wykończenia naruszonych podczas realizacji robót.
6. Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie przebicia, bruzdy, przejścia instalacyjne, konstrukcje wsporcze, uszczelnienia, zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz roboty odtworzeniowe niezbędne do kompletnego wykonania instalacji i robót budowlanych.

IV. Dostawy i wyposażenie
1. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, podłączenia i uruchomienia następujących elementów wyposażenia:
1) ośmiu kompletnych, jednostanowiskowych paneli medycznych nadłóżkowych wraz z osprzętem, wyposażeniem, punktami poboru gazów medycznych oraz elementami instalacji elektrycznych, teletechnicznych, oświetleniowych i przyzywowych określonymi w dokumentacji projektowej;
2) kompletnego systemu parawanów łóżkowych dla ośmiu stanowisk, obejmującego szyny lub prowadnice sufitowe, konstrukcje i elementy mocujące, haczyki lub ślizgi systemowe oraz zasłony medyczne, w tym zapasowe komplety zasłon w liczbie określonej w dokumentacji projektowej;
3) kompletnego systemu przywoławczego dla sali IOK i łazienki, obejmującego urządzenia, osprzęt, manipulatory, przyciski, sygnalizatory, centralkę, okablowanie oraz pozostałe elementy niezbędne do jego prawidłowego działania;
4) wyposażenia sanitarnego sali IOK, obejmującego umywalkę wraz z baterią, syfonem, elementami przyłączeniowymi;
5) wyposażenia łazienki dostosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, obejmującego:
a) umywalkę wraz z baterią, syfonem i elementami przyłączeniowymi;
b) wiszącą miskę ustępową wraz ze stelażem, zbiornikiem podtynkowym, przyciskiem spłukującym i deską sedesową;
c) bezprogową strefę natrysku wraz z odwodnieniem liniowym;
d) boczną przegrodę natryskową z płyty HPL;
e) zasłonę prysznicową wraz z drążkiem lub prowadnicą;
f) baterię natryskową wraz z wężem, słuchawką, uchwytem i pozostałym osprzętem;
g) poręcze i pochwyty przeznaczone dla osób z niepełnosprawnościami, montowane przy misce ustępowej, umywalce i w strefie natrysku;
h) składane siedzisko prysznicowe;
6) plis okiennych na wszystkich oknach w sali IOK, montowanych do listew przyszybowych, z możliwością regulacji od góry i od dołu.
2. Wszystkie elementy wyposażenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, wolne od wad i przeznaczone do stosowania w obiektach ochrony zdrowia. Powinny być odporne na intensywne użytkowanie oraz działanie środków myjących i dezynfekcyjnych.
3. Dostawa wyposażenia obejmuje wszystkie konstrukcje wsporcze, wzmocnienia, uchwyty, mocowania, przewody, elementy połączeniowe, materiały pomocnicze i osprzęt niezbędny do jego kompletnego zamontowania, podłączenia, uruchomienia i bezpiecznego użytkowania.
4. Przed zamówieniem wyposażenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji karty katalogowe proponowanych wyrobów. Akceptacja nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za zgodność wyposażenia z dokumentacją projektową, SWZ i wymaganiami prawa.
5. Kolorystykę i wykończenie elementów wyposażenia wymagających uzgodnienia należy przed ich zamówieniem przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.
6. W zakresie wyposażenia ruchomego obowiązki Wykonawcy ograniczają się do elementów jednoznacznie wymienionych w niniejszym rozdziale. Postanowienia dokumentacji projektowej odwołujące się ogólnie do „pozostałego wyposażenia określonego przez Zamawiającego” nie stanowią podstawy do żądania dostawy dodatkowego wyposażenia, które nie zostało wskazane w dokumentach zamówienia przed upływem terminu składania ofert.
7. W rejonie projektowanego punktu pielęgniarskiego Wykonawca zobowiązany jest wyłącznie do wykonania instalacji elektrycznej i teletechnicznej, wraz z przewodami, gniazdami, osprzętem i niezbędnymi elementami przyłączeniowymi, zgodnie z dokumentacją projektową branży elektrycznej i teletechnicznej. Zakres Wykonawcy nie obejmuje dostawy ani montażu biurka, blatu roboczego, szafek, monitorów oraz pozostałego wyposażenia punktu pielęgniarskiego.




V. Wyłączenia z zakresu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy sprzętu medycznego, w szczególności łóżek szpitalnych, materacy, monitorów medycznych, pomp infuzyjnych, respiratorów, defibrylatorów i innych urządzeń medycznych niewymienionych wyraźnie w Dziale IV OPZ.
2. Przedmiot zamówienia nie obejmuje dostawy ani montażu mebli i wyposażenia punktu pielęgniarskiego, w tym biurka lub blatu roboczego, szafek, foteli oraz monitorów. Wykonawca przygotuje w tym miejscu wyłącznie instalację elektryczną i teletechniczną zgodnie z dokumentacją projektową.
3. Przedmiot zamówienia nie obejmuje pozostałego wyposażenia ruchomego, które nie zostało jednoznacznie wymienione w Dziale IV OPZ.
4. Wyłączenie sprzętu medycznego nie dotyczy paneli medycznych nadłóżkowych, systemu przywoławczego oraz wyposażenia sanitarnego i pomocniczego wymienionego w Dziale IV OPZ, których kompletna dostawa, montaż, podłączenie i uruchomienie należą do obowiązków Wykonawcy. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dostawy, montażu, podłączenia i uruchomienia następujących elementów wyposażenia:

VI. Warunki prowadzenia robót w czynnym obiekcie szpitalnym 
1. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie szpitalnym, w bezpośrednim sąsiedztwie pomieszczeń użytkowanych przez pacjentów i personel medyczny. Wykonawca zobowiązany jest zorganizować i prowadzić roboty w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz możliwie niezakłócone funkcjonowanie Szpitala.
2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca uzgodni z Zamawiającym sposób wydzielenia terenu robót, drogi komunikacyjne, trasy transportu materiałów i odpadów oraz zasady poruszania się pracowników Wykonawcy po terenie Szpitala.
3. Teren robót należy skutecznie oddzielić od czynnej części Oddziału za pomocą szczelnych przegród zabezpieczających przed przedostawaniem się pyłu, kurzu, zanieczyszczeń i hałasu. Rodzaj oraz sposób wykonania zabezpieczeń Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji przed rozpoczęciem prac.
4. Wykonawca zobowiązany jest stosować rozwiązania ograniczające powstawanie i rozprzestrzenianie się pyłu, w szczególności miejscowe odciągi, urządzenia odpylające, szczelne osłony oraz metody cięcia i wykonywania otworów ograniczające zapylenie.
5. Roboty powodujące znaczny hałas, drgania, zapylenie lub inne uciążliwości należy każdorazowo koordynować z przedstawicielem Zamawiającego. Roboty szczególnie uciążliwe będą wykonywane w terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym.
6. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących w Szpitalu zasad sanitarnych, epidemiologicznych, porządkowych, przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także stosować się do poleceń przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i kontrolę zakażeń.
7. Pracownicy Wykonawcy mogą przebywać wyłącznie w przekazanym terenie robót oraz na wyznaczonych drogach komunikacyjnych. Zabrania się wchodzenia do pomieszczeń niezwiązanych z realizacją zamówienia bez uprzedniej zgody Zamawiającego.
8. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać drożność dróg komunikacyjnych, ewakuacyjnych i pożarowych oraz zapewnić stały dostęp do urządzeń przeciwpożarowych, rozdzielnic, zaworów, szachtów instalacyjnych i innych urządzeń technicznych pozostających w użytkowaniu Szpitala.
9. Jakiekolwiek planowane wyłączenia lub ograniczenia działania instalacji elektrycznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, wentylacyjnych, teletechnicznych, przeciwpożarowych lub gazów medycznych wymagają uprzedniego zgłoszenia i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego.
10. Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać przełączeń, odłączeń ani ingerencji w czynne instalacje Szpitala. Czynności te należy wykonywać w uzgodnieniu z przedstawicielem służb technicznych Zamawiającego oraz jeżeli będzie to wymagane, w jego obecności.
11. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie istniejących instalacji, urządzeń, elementów budynku i wyposażenia znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych robót. Elementy uszkodzone z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy zostaną przez niego naprawione lub odtworzone na własny koszt.
12. Transport materiałów, urządzeń, gruzu i odpadów należy prowadzić wyłącznie trasami uzgodnionymi z Zamawiającym, z zastosowaniem zabezpieczeń chroniących posadzki, ściany, drzwi, windy i pozostałe elementy budynku przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
13. Gruz i odpady należy transportować w szczelnych pojemnikach lub opakowaniach, w sposób uniemożliwiający pylenie, rozsypywanie i zanieczyszczanie części wspólnych Szpitala. Zabrania się składowania materiałów i odpadów poza miejscami wyznaczonymi przez Zamawiającego.
14. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco usuwać zanieczyszczenia powstałe w związku z prowadzonymi robotami oraz utrzymywać w czystości wykorzystywane ciągi komunikacyjne.

VII. Organizacja i zabezpieczenie robót
1. Przekazanie terenu robót nastąpi protokolarnie, w terminie określonym w SWZ i umowie. Od dnia przejęcia terenu robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jego właściwą organizację, zabezpieczenie i utrzymanie.
2. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu:
1) harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji robót;
2) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli jego sporządzenie jest wymagane;
3) sposób organizacji i zabezpieczenia terenu robót;
4) wykaz osób odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z danymi kontaktowymi;
5) dokumenty potwierdzające posiadanie przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne wymaganych uprawnień budowlanych i aktualnego członkostwa we właściwej izbie samorządu zawodowego;
6) wykaz planowanych robót wymagających czasowych wyłączeń instalacji lub szczególnych uzgodnień z Zamawiającym.
3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić przez cały okres realizacji robót wymagane kierownictwo budowy i robót branżowych oraz bieżącą koordynację prac ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.
4. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić dokumentację budowy wymaganą przepisami prawa, w tym dokonywać odpowiednich wpisów w dzienniku budowy oraz zapewnić dostęp do tej dokumentacji przedstawicielom Zamawiającego, inspektorom nadzoru inwestorskiego i projektantom sprawującym nadzór autorski.
5. Teren robót należy oznakować i zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie znajdujących się na nim materiałów, urządzeń, narzędzi oraz wykonanych robót przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub kradzieżą.
6. Wykonawca zorganizuje zaplecze robót oraz miejsca przechowywania materiałów i urządzeń w lokalizacjach uzgodnionych z Zamawiającym. Zabrania się składowania materiałów na drogach komunikacyjnych, ewakuacyjnych i pożarowych.
7. Materiały i urządzenia należy dostarczać w ilościach dostosowanych do możliwości ich bezpiecznego składowania. Dostawy wymagające zajęcia ciągów komunikacyjnych lub użycia urządzeń transportowych Szpitala należy wcześniej uzgodnić z Zamawiającym.
8. Przed zamówieniem elementów wykonywanych na wymiar, w szczególności stolarki, zabudów, paneli medycznych, elementów wyposażenia i konstrukcji wsporczych, Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić rzeczywiste wymiary na miejscu realizacji robót. Stwierdzone różnice należy zgłosić Zamawiającemu przed złożeniem zamówienia u producenta.
9. Roboty zanikające i ulegające zakryciu podlegają odbiorowi przez właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić gotowość do ich odbioru przed zakryciem. Zakrycie robót bez przeprowadzenia wymaganego odbioru może skutkować obowiązkiem ich odkrycia na koszt Wykonawcy.
10. Prowadzenie prac pożarowo niebezpiecznych, w szczególności spawania, cięcia, lutowania i używania otwartego ognia, wymaga uprzedniego uzgodnienia z Zamawiającym oraz zastosowania wymaganych zabezpieczeń przeciwpożarowych. Po zakończeniu takich prac Wykonawca zobowiązany jest skontrolować miejsce ich prowadzenia w zakresie zagrożenia pożarowego.
11. Wykonawca odpowiada za prawidłowe postępowanie z odpadami powstałymi podczas realizacji zamówienia, w tym za ich segregowanie, zabezpieczenie, transport i przekazanie uprawnionym odbiorcom. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające prawidłowe zagospodarowanie odpadów.
12. W przypadku ujawnienia materiałów mogących zawierać substancje niebezpieczne Wykonawca wstrzyma roboty w danym miejscu, odpowiednio je zabezpieczy i niezwłocznie powiadomi Zamawiającego. Dalszy sposób postępowania zostanie ustalony po rozpoznaniu rodzaju materiału.
13. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco koordynować przebieg instalacji oraz lokalizację urządzeń i wyposażenia. Koordynacja robót nie uprawnia Wykonawcy do samodzielnej zmiany rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej.
14. Po zakończeniu robót Wykonawca usunie zaplecze, zabezpieczenia tymczasowe, materiały, narzędzia i odpady oraz odtworzy elementy budynku i jego otoczenia naruszone w związku z organizacją robót.

VIII. Wymagania dotyczące materiałów, urządzeń i wyrobów 
1. Wszystkie materiały, urządzenia, wyroby budowlane i elementy wyposażenia przeznaczone do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, kompletne, wolne od wad oraz pochodzić z bieżącej produkcji.
2. Zastosowane materiały i urządzenia muszą:
1) odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej, STWiORB, SWZ i niniejszego OPZ;
2) być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
3) posiadać wymagane oznakowanie, deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, świadectwa, dopuszczenia lub inne dokumenty właściwe dla danego rodzaju wyrobu;
4) być przeznaczone do stosowania w obiektach ochrony zdrowia, jeżeli takie przeznaczenie wynika z funkcji pomieszczenia lub rodzaju urządzenia;
5) spełniać wymagania sanitarne, higieniczne, przeciwpożarowe, użytkowe i dotyczące dostępności określone w dokumentach zamówienia.
3. Materiały wykończeniowe, wyposażenie i urządzenia stosowane w sali IOK, łazience i korytarzu powinny być odporne na intensywne użytkowanie, ścieranie, uszkodzenia eksploatacyjne oraz działanie środków myjących i dezynfekcyjnych stosowanych w obiektach ochrony zdrowia.
4. Powierzchnie elementów wyposażenia, osprzętu i materiałów wykończeniowych powinny być gładkie, trwałe, łatwe do utrzymania w czystości oraz umożliwiać skuteczne mycie i dezynfekcję.
5. Materiały i urządzenia tworzące jeden system należy stosować zgodnie z rozwiązaniami systemowymi producenta. Niedopuszczalne jest łączenie elementów pochodzących z różnych systemów, jeżeli mogłoby to powodować utratę ich właściwości, trwałości, szczelności, bezpieczeństwa, gwarancji lub wymaganych parametrów technicznych.
6. Przed zamówieniem i wbudowaniem materiałów, urządzeń oraz elementów wyposażenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji kartę materiałową zawierającą co najmniej:
7. nazwę producenta i oznaczenie wyrobu;
1) opis przeznaczenia i miejsca zastosowania;
2) podstawowe parametry techniczne i użytkowe;
3) kartę katalogową lub techniczną;
4) dokumenty potwierdzające dopuszczenie wyrobu do obrotu i stosowania;
5) dokumenty potwierdzające zgodność z wymaganiami dokumentacji projektowej i STWiORB;
6) proponowaną kolorystykę lub sposób wykończenia, jeżeli dotyczy.
8. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi próbki materiałów, wzorniki kolorystyczne, fragmenty wykończenia lub inne materiały umożliwiające ocenę proponowanego wyrobu przed jego zamówieniem i wbudowaniem.
9. Akceptacja materiału, urządzenia lub elementu wyposażenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jego zgodność z dokumentacją projektową, STWiORB, SWZ, obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami producenta.
10. Wbudowanie materiału lub urządzenia bez wymaganej akceptacji Zamawiającego odbywa się na ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może żądać usunięcia i wymiany niezaakceptowanego albo niezgodnego elementu na koszt Wykonawcy.
11. Materiały i urządzenia należy transportować, przechowywać, zabezpieczać i montować zgodnie z zaleceniami producenta, w warunkach niepowodujących pogorszenia ich właściwości lub utraty gwarancji.
12. Materiały uszkodzone, zawilgocone, zabrudzone, przeterminowane, zdekompletowane albo przechowywane niezgodnie z wymaganiami producenta nie mogą zostać wbudowane i podlegają usunięciu z terenu robót.
13. Materiały wykończeniowe zastosowane na jednej powierzchni lub w jednym pomieszczeniu powinny pochodzić z tej samej partii produkcyjnej, jeżeli różnice między partiami mogą powodować widoczne rozbieżności kolorystyczne, wymiarowe lub jakościowe.
14. W przypadku wskazania w dokumentach zamówienia znaków towarowych, producentów, patentów, pochodzenia, norm lub systemów referencji technicznych zastosowanie mają zasady równoważności określone w SWZ.
15. Wykonawca, który zamierza zastosować rozwiązanie równoważne, zobowiązany jest wykazać jego równoważność w zakresie wymaganym w SWZ. Zastosowanie rozwiązania równoważnego nie może powodować pogorszenia parametrów technicznych, użytkowych, higienicznych, przeciwpożarowych, funkcjonalnych ani warunków dostępności.
16. Akceptacja materiału na etapie realizacji nie stanowi zgody na zmianę rozwiązania przyjętego w ofercie lub dokumentacji projektowej. Wszelkie zmiany materiałowe i techniczne wymagają zachowania procedury określonej w umowie i przepisach prawa. 

IX. Próby, pomiary, uruchomienia i odbiory
1. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszystkie wymagane próby, badania, pomiary, regulacje, sprawdzenia i uruchomienia wykonanych instalacji, urządzeń i systemów.
2. Zakres czynności kontrolnych powinien wynikać z dokumentacji projektowej, STWiORB, obowiązujących przepisów, norm, instrukcji producentów oraz wymagań właściwych inspektorów nadzoru inwestorskiego.
3. Próby i pomiary obejmują w szczególności:
1) pomiary instalacji elektrycznych, ochronnych i połączeń wyrównawczych;
2) sprawdzenie działania oświetlenia podstawowego, awaryjnego i ewakuacyjnego;
3) próby szczelności, płukanie i sprawdzenie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej;
4) próby, regulację i pomiary instalacji wentylacji i klimatyzacji;
5) próby szczelności, czystości, działania i prawidłowego oznakowania instalacji gazów medycznych;
6) sprawdzenie działania paneli medycznych nadłóżkowych;
7) uruchomienie i sprawdzenie kompletnego systemu przywoławczego, w tym przywołań z każdego stanowiska łóżkowego i łazienki;
8) sprawdzenie instalacji teletechnicznych;
9) sprawdzenie działania stolarki drzwiowej, kontroli dostępu, samozamykaczy i urządzeń związanych z ochroną przeciwpożarową;
10) sprawdzenie skuteczności wykonanych zabezpieczeń i uszczelnień przeciwpożarowych.
4. Próby i pomiary należy przeprowadzać przy użyciu sprawnych urządzeń pomiarowych posiadających wymagane świadectwa wzorcowania lub kalibracji.
5. O terminach prób, pomiarów i uruchomień Wykonawca zobowiązany jest poinformować właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego z wyprzedzeniem umożliwiającym jego udział w tych czynnościach.
6. Z przeprowadzonych prób, badań, pomiarów i uruchomień Wykonawca sporządzi protokoły zawierające uzyskane wyniki oraz potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów.
7. Wyniki prób i pomiarów niespełniające wymagań powodują obowiązek usunięcia nieprawidłowości oraz ponownego przeprowadzenia odpowiednich czynności na koszt Wykonawcy.
8. Wykonawca przeprowadzi regulację, konfigurację i uruchomienie wszystkich zamontowanych urządzeń i systemów oraz zapewni ich wzajemną współpracę w zakresie określonym w dokumentacji projektowej.
9. Wykonawca przeprowadzi szkolenie wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i podstawowej konserwacji zamontowanych urządzeń i systemów. Przeprowadzenie szkolenia zostanie potwierdzone protokołem.
10. Roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także wykonane instalacje i ich poszczególne części, podlegają odbiorom zgodnie z zasadami określonymi w umowie i STWiORB.
11. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego może nastąpić po:
1) wykonaniu całego zakresu robót i dostaw;
2) usunięciu stwierdzonych wad i usterek uniemożliwiających użytkowanie;
3) uzyskaniu pozytywnych wyników wymaganych prób, badań i pomiarów;
4) uruchomieniu wszystkich instalacji, urządzeń i systemów;
5) przeprowadzeniu wymaganych szkoleń;
6) przekazaniu kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej;
7) uporządkowaniu i oczyszczeniu terenu robót. 

X. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa 
1. Wykonawca zobowiązany jest sporządzić i przekazać Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową dla całego przedmiotu zamówienia.
2. Dokumentację należy przekazać przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego:
1) w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej;
2) w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośnikach USB, w formacie PDF oraz w formatach źródłowych lub edytowalnych, jeżeli takie pliki zostały wytworzone podczas realizacji Umowy;
3) rysunki powykonawcze – w formacie PDF oraz DWG, jeżeli zostały wykonane w tym formacie;
4) zestawienia i wykazy – w formacie PDF oraz odpowiednio w pliku tekstowym albo arkuszu kalkulacyjnym.
3. Dokumentacja powykonawcza powinna obejmować co najmniej:
1) dokumentację projektową wszystkich branż z naniesionymi zmianami wprowadzonymi podczas realizacji robót, potwierdzonymi przez kierownika budowy, właściwych kierowników robót oraz projektanta, jeżeli jego potwierdzenie jest wymagane;
2) dziennik budowy i pozostałe dokumenty budowy wymagane przepisami prawa;
3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;
4) protokoły odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i branżowych;
5) protokoły prób, badań, pomiarów, regulacji, sprawdzeń i uruchomień;
6) dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie, sprawdzenie i dopuszczenie do użytkowania instalacji gazów medycznych;
7) protokoły uruchomienia paneli medycznych, systemu przywoławczego, instalacji wentylacji, klimatyzacji oraz pozostałych urządzeń i systemów;
8) wykaz wykonanych zabezpieczeń i uszczelnień przeciwpożarowych wraz z określeniem ich lokalizacji, zastosowanego systemu i wymaganej klasy odporności ogniowej;
9) dokumentację fotograficzną robót zanikających i ulegających zakryciu, w szczególności przebiegu instalacji, wzmocnień, konstrukcji wsporczych i zabezpieczeń przeciwpożarowych;
10) zatwierdzone karty materiałowe;
11) deklaracje właściwości użytkowych, deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty, świadectwa, dopuszczenia i inne dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, urządzeń i wyrobów;
12) dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi i konserwacji oraz warunki gwarancji producentów;
13) wykaz zamontowanych urządzeń zawierający co najmniej nazwę producenta, typ, model, numer fabryczny i lokalizację;
14) harmonogramy wymaganych przeglądów, konserwacji i czynności serwisowych;
15) protokoły przeprowadzonych szkoleń personelu Zamawiającego;
16) dokumenty potwierdzające prawidłowe zagospodarowanie odpadów powstałych podczas realizacji robót;
17) pozostałe dokumenty wymagane przez właściwe organy, inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektantów lub producentów zamontowanych urządzeń.
4. Dokumentacja powinna być uporządkowana branżowo, opisana i wyposażona w spis zawartości. Dokumenty w wersji elektronicznej należy umieścić w katalogach odpowiadających układowi dokumentacji papierowej.
5. Dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi, opisy elementów sterujących oraz materiały przeznaczone dla użytkownika należy przekazać w języku polskim.
6. Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie kody dostępu, hasła administracyjne, licencje, klucze programowe, kopie konfiguracji oraz inne dane niezbędne do pełnej obsługi, konfiguracji i serwisowania zamontowanych urządzeń i systemów.
7. Brak kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej stanowi podstawę do odmowy potwierdzenia gotowości przedmiotu zamówienia do odbioru końcowego. 

XI. Obowiązki końcowe Wykonawcy
1. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest doprowadzić pomieszczenia objęte zamówieniem oraz wykorzystywane ciągi komunikacyjne do stanu umożliwiającego ich bezpieczne użytkowanie.
2. Wykonawca wykona dokładne sprzątanie pobudowlane sali IOK, łazienki, korytarza oraz pozostałych powierzchni zabrudzonych w związku z prowadzonymi robotami. Zakres sprzątania obejmuje w szczególności usunięcie pyłu, zabrudzeń, pozostałości materiałów, oznaczeń tymczasowych, folii i zabezpieczeń montażowych.
3. Pomieszczenia należy przekazać czyste, pozbawione pyłu budowlanego i przygotowane do przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności sanitarnych związanych z rozpoczęciem ich użytkowania.
4. Wykonawca zobowiązany jest:
1) usunąć z terenu Szpitala zaplecze robót, materiały, narzędzia, odpady i zabezpieczenia tymczasowe;
2) odtworzyć elementy budynku i jego wyposażenia naruszone podczas prowadzenia robót;
3) wykonać końcową regulację i kontrolę zamontowanych urządzeń, instalacji i systemów;
4) oznakować instalacje, przewody, zawory, rozdzielnice, obwody, urządzenia i elementy gazów medycznych zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi wymaganiami;
5) przekazać Zamawiającemu komplet kluczy, kart dostępu, kodów, pilotów i pozostałych elementów służących do obsługi zamontowanych urządzeń i stolarki;
6) przekazać komplet dokumentacji powykonawczej i odbiorowej określonej w Dziale X OPZ.
5. Wykonawca zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach odbiorowych, kontrolach i sprawdzeniach prowadzonych przez Zamawiającego, inspektorów nadzoru inwestorskiego, projektantów oraz właściwe organy lub służby, jeżeli ich udział będzie wymagany do zakończenia inwestycji.
6. Wykonawca udzieli Zamawiającemu niezbędnego wsparcia przy dokonaniu zgłoszenia zakończenia budowy albo uzyskaniu innych wymaganych rozstrzygnięć umożliwiających użytkowanie przedmiotu zamówienia, w szczególności poprzez przygotowanie i przekazanie dokumentów oraz oświadczeń dotyczących wykonanych robót.
7. Wady, usterki, braki lub nieprawidłowości stwierdzone podczas odbiorów Wykonawca usunie w terminach określonych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami umowy.
8. Do czasu podpisania protokołu odbioru końcowego Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utrzymanie, zabezpieczenie i prawidłowe działanie wykonanych robót, zamontowanych urządzeń i dostarczonego wyposażenia.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kontaktowe podmiotów odpowiedzialnych za obsługę zgłoszeń gwarancyjnych i serwisowych, ze wskazaniem zakresu ich odpowiedzialności.
Przedmiot zamówienia należy przekazać jako kompletny, sprawny technicznie i gotowy do użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem wyłączeń określonych w Dziale V OPZ.




ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY NR ….TB.TP.382.089.2026 OB
zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych

	[bookmark: _Hlk132619552]dotyczy:
	Modernizacja pomieszczeń na I piętrze Oddziału Kardiologii wraz z wyposażeniem



Umowa zawarta w dniu ………............ roku w Koszalinie, pomiędzy:
Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin
NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505
reprezentowanym przez Dyrektora – Piotra Sołtysińskiego
zwanym dalej Zamawiającym, Stroną
a
………….. 
ul. ……… .., ..-… …………..
NIP: ……………….., REGON: ……………, KRS: ………………
reprezentowanym przez: .................................................................................
zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

[bookmark: _Hlk237511734]Zadanie realizowane z dotacji celowej przyznanej przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach umowy dotacyjnej UMWZ/WZ-II.3031.4/1/2026 pn.: „Modernizacja pomieszczeń na I piętrze Oddziału Kardiologii wraz z wyposażeniem”.

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2026.793 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu podstawowego zawarto umowę następującej treści:


§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie inwestycyjne polegające na wykonaniu robót budowlanych i instalacyjnych na I piętrze Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie, przy ul. Tytusa Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”. 
2. Celem realizacji Przedmiotu Umowy jest utworzenie ośmiostanowiskowej Sali Intensywnej Opieki Kardiologicznej (IOK) wraz z łazienką dostosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz wykonanie robót w przyległym korytarzu.
3. Przedmiot Umowy obejmuje w szczególności:
1) wykonanie kompletnych robót ogólnobudowlanych, sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych; 
2) wykonanie instalacji gazów medycznych; 
3) dostawę, montaż, podłączenie i uruchomienie wyposażenia określonego w dokumentach zamówienia; 
4) wykonanie robót przygotowawczych, zabezpieczających, demontażowych, rozbiórkowych, odtworzeniowych i porządkowych; 
5) przeprowadzenie wymaganych prób, badań, pomiarów, regulacji, sprawdzeń i uruchomień; 
6) przeprowadzenie szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zamontowanych urządzeń i systemów; 
7) sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej; 
8) wykonanie obowiązków związanych z zakończeniem budowy oraz dopuszczeniem Przedmiotu Umowy do użytkowania, w tym uzyskanie wymaganych odbiorów, stanowisk, uzgodnień, zaświadczeń i innych dokumentów umożliwiających zgodne z prawem użytkowanie Przedmiotu Umowy (jeśli będą wymagane),
9) wykonanie pozostałych czynności jednoznacznie wynikających z dokumentów zamówienia, niezbędnych do kompletnego wykonania i przekazania Przedmiotu Umowy do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
4. Inwestycja jest objęta decyzją nr 129/2026 z dnia 7 lipca 2026 r. o pozwoleniu na budowę.
5. Szczegółowy zakres oraz wymagania dotyczące wykonania Przedmiotu Umowy określają łącznie: 
1) niniejsza Umowa wraz z załącznikami; 
2) Specyfikacja Warunków Zamówienia; 
3) Opis Przedmiotu Zamówienia; 
4) dokumentacja projektowa wszystkich branż; 
5) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych; 
6) wyjaśnienia i zmiany treści SWZ udzielone lub wprowadzone przez Zamawiającego w toku postępowania; 
7) oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 
6. Dokumenty wymienione w ust. 5 należy rozpatrywać łącznie. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, braków lub niejasności Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić Zamawiającego i powstrzymać się od wykonania robót objętych wątpliwością do czasu otrzymania wyjaśnień.
7. Wykonawca nie jest uprawniony do samodzielnego wprowadzania zmian w dokumentacji projektowej ani odstępowania od przyjętych w niej rozwiązań. Wszelkie zmiany wymagają uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz projektanta, jeżeli jego zgoda jest wymagana.
8. Przedmiot Umowy nie obejmuje dostawy sprzętu medycznego ani wyposażenia ruchomego wyłączonego w OPZ. W zakresie projektowanego punktu pielęgniarskiego Wykonawca wykona wyłącznie instalację elektryczną i teletechniczną. Dostawa biurka lub blatu roboczego, szafek, foteli, monitorów i pozostałego wyposażenia tego stanowiska nie należy do obowiązków Wykonawcy.
9. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami zamówienia.
10. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy zgodnie z dokumentami wskazanymi w ust. 5, decyzją o pozwoleniu na budowę, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami producentów zastosowanych materiałów i urządzeń oraz zasadami właściwymi dla prowadzenia robót w czynnym obiekcie ochrony zdrowia.
11. Roboty będą prowadzone w czynnym obiekcie szpitalnym. Wykonawca zobowiązany jest organizować i wykonywać prace w sposób zapewniający bezpieczeństwo pacjentów, personelu i innych osób oraz możliwie niezakłócone funkcjonowanie pozostałej części Szpitala.
12. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z terenem prowadzenia robót budowlanych oraz terenem otaczającym teren prowadzenia robót budowlanych i otrzymał od Zamawiającego wszelkie niezbędne dane, mogące mieć wpływ na ryzyko i okoliczności realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące terenu prowadzenia robót budowlanych, prawidłowości i kompletności dokumentacji przedmiarowej otrzymanej od Zamawiającego zgłoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogą stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń od Zamawiającego oraz wnioskowania przez Wykonawcę o przesunięcie terminu realizacji umowy.
13. Realizacja zadania przebiegać będzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-terminowym (HRT) realizacji robót budowlanych przekazanym Zamawiającemu przed rozpoczęciem robót. Harmonogram ten winien zawierać szczegółowe etapy realizacji prac objętych niniejszą umową, wartość tych prac i terminy wykonania tych etapów.
14. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że mogą zaistnieć po stronie Zamawiającego sytuacje, w których Wykonawca zobowiązany będzie do odstępstw od harmonogramu, w związku z czym Wykonawca gotowy będzie do elastycznego reagowania na zmiany w harmonogramie i przesuwania frontu robót lub jego części.

§ 2
[bookmark: _Hlk210215890]Prawa i obowiązki Wykonawcy i Zamawiającego
1. Wykonawca zobowiązany jest wykonać Przedmiot Umowy z należytą starannością, zgodnie z Umową, dokumentami zamówienia, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz wymaganiami właściwymi dla prowadzenia robót w czynnym obiekcie szpitalnym. Obowiązek Wykonawcy obejmuje wykonanie wszystkich robót, dostaw i czynności objętych dokumentami zamówienia, a także robót przygotowawczych, pomocniczych, zabezpieczających i towarzyszących, które, pomimo że nie zostały odrębnie wyszczególnione, są obiektywnie niezbędne do prawidłowego wykonania opisanego Przedmiotu Umowy i mogły zostać przewidziane przez profesjonalnego Wykonawcę po zapoznaniu się z dokumentami zamówienia i odbyciu wizji lokalnej. Powyższe nie obejmuje robót wykraczających poza opisany Przedmiot Umowy, których konieczność wynika z wad lub zmian dokumentacji projektowej, warunków istniejącego obiektu niemożliwych do stwierdzenia przed złożeniem oferty mimo dochowania należytej staranności albo innych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:
1) Przedłożenie Zamawiającemu, przed rozpoczęciem robót budowlanych, oświadczenia kierownika budowy o podjęciu obowiązków, wskazanie kierowników robót sanitarnych i elektrycznych oraz przedłożenie ich oświadczeń o podjęciu obowiązków, jeżeli są wymagane, a także dokumentów potwierdzających posiadanie przez te osoby wymaganych uprawnień budowlanych i aktualnego członkostwa we właściwej izbie samorządu zawodowego;
2) Przedłożenie oświadczenia kierownika budowy o sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniającego specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych lub oświadczenia o braku obowiązku jego sporządzenia,
3) Przed rozpoczęciem robót przedstawienie Zamawiającemu:
a) sposobu organizacji i zabezpieczenia terenu robót oraz sposobu jego oddzielenia od czynnej części Szpitala,
b) przebiegu dróg transportowych i miejsc składowania materiałów oraz odpadów,
c) danych kontaktowych osób odpowiedzialnych za kierowanie i koordynowanie robotami,
d) wykazu robót wymagających czasowego wyłączenia czynnych instalacji albo innych szczególnych uzgodnień z Zamawiającym.
4) Prowadzenie wymaganej dokumentacji budowy, w tym dokonywanie odpowiednich wpisów w dzienniku budowy oraz niezwłoczne informowanie Zamawiającego o stwierdzonych rozbieżnościach, brakach lub niejasnościach dokumentacji projektowej, kolizjach instalacyjnych, nieujawnionych elementach istniejących oraz innych okolicznościach mogących wpłynąć na prawidłowe wykonanie robót. Wykonawca zobowiązany jest powstrzymać się od wykonywania robót objętych zgłoszoną wątpliwością do czasu otrzymania stanowiska Zamawiającego, z wyjątkiem czynności koniecznych do zabezpieczenia osób lub mienia.
5) Sporządzenie harmonogramu rzeczowo-terminowy (HRT) i jego aktualizowanie na zasadach określonych w Umowie.
6) Umożliwienie projektantom sprawującym nadzór autorski dostępu do terenu robót, dokumentacji budowy, materiałów i wykonywanych robót oraz współdziałanie z nimi w zakresie wyjaśniania dokumentacji projektowej i uzgadniania dopuszczalnych zmian.
7) Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych zgodnie z dokumentacją projektową przekazaną przez Zamawiającego, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, Opisem Przedmiotu Zamówienia, Specyfikacją Warunków Zamówienia oraz pozostałymi dokumentami zamówienia, bez prawa do samodzielnego wprowadzania zmian materiałowych, technicznych lub wykonawczych.
8) Wykonanie wszelkich robót budowlanych i instalacyjnych, a także dostawa, montaż, podłączenie, regulacja i uruchomienie urządzeń, instalacji i stałego wyposażenia, zgodnie z zakresem określonym w dokumentacji oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).
9) [bookmark: _Hlk205370662]Wykonane prace budowlane mają być realizowane zgodnie z obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213), rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2022 poz. 402), ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom trzecim ze szczególnymi potrzebami oraz innymi obowiązującymi przepisami prawnymi związanymi z realizowaną inwestycją (Dz.U. 2024 poz. 1411).
10) Zapewnienie ciągłego nadzoru technicznego nad realizacją zadania, nadzoru nad personelem w zakresie porządku i dyscypliny pracy oraz koordynowanie działań podwykonawców.
11) Wykonanie innych prac nieujętych w dokumentacji projektowej, a wynikających z obowiązujących przepisów i norm w zakresie robót budowlano-instalacyjnych, bhp, p.poż i innych.
12) Wykonanie wszelkich niezbędnych prac z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do realizacji robót objętych zamówieniem.
13) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przed wbudowaniem wniosek zatwierdzenia materiałów załącznik nr 3 do umowy dla materiałów i urządzeń wraz z załącznikami tj.: aprobatą techniczną, atestem, certyfikatem lub deklaracją zgodności wyrobu z obowiązującymi przepisami, 
14) W przypadku wbudowania przez Wykonawcę materiałów niezatwierdzonych przez Zamawiającego Zamawiający ma prawo zażądać ich demontażu na koszt Wykonawcy i wbudowania materiałów, które zostaną zaakceptowane przez Zamawiającego. Koszty demontażu i wbudowania nowych materiałów w całości obciążają Wykonawcę.
15) Ponoszenie kosztów wykonania i bieżącego utrzymania ogrodzenia terenu budowy, przyłączy i opomiarowania wody, energii elektrycznej, ogrzewania itp. związanych z prowadzeniem robót i utrzymaniem zaplecza socjalnego. Opłaty za wodę, energię elektryczną, centralne ogrzewanie rozliczane będą na podstawie zainstalowanych przez Wykonawcę podliczników.
16) Uczestniczenie w naradach koordynacyjnych.
17) Zapewnienie wykwalifikowanego personelu (łącznie z nadzorem bezpośrednim) wyposażonego w sprzęt ochrony osobistej i podstawowe narzędzia niezbędne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami BHP i p.poż.
18) W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji prac z winy Wykonawcy, naprawienie go i doprowadzenie do stanu poprzedniego. W przypadku wyrządzenia szkód osobom trzecim zaspokojenie ich roszczeń,
19) Usuwanie w sposób terminowy i na wyłączny koszt Wykonawcy usterek powstałych z jego winy i stwierdzonych w czasie trwania robót, po ich zakończeniu, a także w okresie gwarancyjnym.
20) Wykonawca zapewni na bieżąco ład i porządek, a zwłaszcza po zakończeniu prac, pod rygorem wykonania tych prac na koszt Wykonawcy przez Zamawiającego.
21) Wykonawca zobowiązuje się do wywożenia odpadów budowlanych na wysypisko komunalne, dokumenty potwierdzające będą przechowywane przez Wykonawcę i dostępne na każde wezwanie Zamawiającego.
22) Miejsca pracy i drogi transportowe muszą być utrzymywane w czystości, a odpady i opakowania na bieżąco usuwane i składowane w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku niewywiązania się z tego obowiązku Zamawiający wezwie Wykonawcę do usunięcia naruszeń, wyznaczając mu termin 24 godzin od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający będzie uprawniony do zlecenia prac porządkowych podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadkach wymagających niezwłocznego działania ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia, ochronę środowiska albo konieczność zapewnienia ciągłości funkcjonowania Szpitala Zamawiający może zlecić wykonanie prac bez uprzedniego wezwania.
23) Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp wymaga, aby przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca lub podwykonawca zatrudniał na podstawie umowy o pracę pracowników ogólnobudowlanych i instalacyjnych - z wyłączeniem osób, pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418).
24) W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w terminie 7 dni Wykonawca lub podwykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę:
a) Oświadczenie zatrudnionego pracownika.
b) Oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę.
c) Poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy o pracę zatrudnionego pracownika.
d) Innych dokumentów.
- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.
25) Zabezpieczenie we własnym zakresie warunków socjalnych i innych przypisanych prawem warunków i świadczeń dla swoich pracowników oraz wyposażenie pracowników w jednolitą odzież z nazwą Wykonawcy.
26) W przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
27) Zabezpieczenie własnego materiału i sprzętu zgromadzonego na terenie budowy przed kradzieżą i ewentualną dewastacją.
28) Ponoszenie odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody związane z realizacją Umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz odpowiedzialności za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy.
29) Ponoszenie odpowiedzialności wobec osób trzecich za wszelkie szkody spowodowane na terenie prowadzenia robót budowlanych w związku z prowadzonymi pracami.
30) Pisemne zawiadomienie Zamawiającego o gotowości do odbioru końcowego i pogwarancyjnego,
31) Przeprowadzanie na własny koszt, w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, przeglądów technicznych, konserwacji oraz czynności serwisowych wymaganych przez producentów urządzeń, dokumentację techniczno-ruchową, warunki gwarancji oraz obowiązujące przepisy, z częstotliwością w nich określoną. Wykonawca zobowiązany jest również do wymiany materiałów eksploatacyjnych zakupionych i dostarczonych przez Zamawiającego.
32) W przypadku powierzenia części przedmiotu Umowy podwykonawcom Wykonawca zobowiązany jest, przed przystąpieniem przez nich do realizacji robót lub usług, przekazać Zamawiającemu wykaz podwykonawców obejmujący ich nazwy, dane kontaktowe oraz dane przedstawicieli, a także na bieżąco informować Zamawiającego o wszelkich zmianach tych danych oraz o zaangażowaniu nowych podwykonawców.
33) Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom za roboty przez nich wykonane przed wystawieniem za nie faktury Zamawiającemu. Kopię dokumentu potwierdzającego dokonanie zapłaty Wykonawca załączy do faktury wystawionej za dany zakres robót.
34) Pokrycie kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg, chodników i terenów zielonych zniszczonych przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją Umowy.
35) Przeprowadzenie niezbędnych prób, badań i odbiorów.
36) Wykonawca jest zobowiązany przygotować i przeprowadzić odbiór robót przedmiotu umowy przez odpowiednie jednostki administracyjne wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli będą wymagane);
37) Przed przekazaniem obiektu do użytkowania Wykonawca zobowiązany jest do opracowania wymaganych instrukcji obsługi i konserwacji instalacji i zainstalowanych w obiektach urządzeń wraz ze szkoleniem wskazanego personelu Zamawiającego.
38) Utrzymanie ogólnego porządku w rejonie prowadzenia robót poprzez: 
a) Utrzymanie terenu prowadzenia robót w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych. 
b) Utrzymanie czystości w obszarze sąsiadującym z terenem budowy.
c) Zabezpieczenie pomieszczeń przed zanieczyszczeniem pyłem budowlanym. 
d) Nieużytkowanie wind szpitalnych znajdujących się na terenie szpitala. 
e) Nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy. 
f) Zakaz palenia papierosów, e-papierosów i innych wyrobów tytoniowych.
g) Zapewnienie zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
h) Natychmiastowe usuwanie ewentualnych awarii będących skutkiem prowadzenia robót. 
i) Oznakowanie rejonu prowadzenia robót. 
j) Wykonanie zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót. 
k) Składowanie w wydzielonym miejscu i bieżące usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów i śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń prowizorycznych. 
2. Do obowiązków Zamawiającego należy:
1) Protokolarne przekazanie terenu prowadzenia robót budowlanych.
2) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego.
3) Przekazanie Wykonawcy posiadanej dokumentacji projektowej, decyzji o pozwoleniu na budowę i innych dokumentów niezbędnych do realizacji robót oraz zapewnienie dokumentów potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
4) zapewnienie nadzoru autorskiego i współdziałanie przy wyjaśnianiu dokumentacji projektowej oraz uzgadnianiu dopuszczalnych zmian;
5) Udzielenie stosownych pełnomocnictw do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji publicznej w zakresie obowiązków powierzonych Wykonawcy na podstawie Umowy.
6) Dokonanie odbioru prawidłowo wykonanego Przedmiotu Umowy na zasadach określonych w Umowie.
7) Zapłata Wykonawcy za prawidłowo wykonany Przedmiot Umowy.

§ 3
Oświadczenia i zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca oświadcza, iż posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie, kwalifikacje, potencjał, zasoby i środki finansowe niezbędne dla należytego wykonania przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się wykonać go z należytą starannością, zgodnie ze swą najlepszą wiedzą i wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami prawa, oraz ze szczególnym uwzględnieniem interesów Zamawiającego. 
1. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie informacje i materiały niezbędne do terminowej i prawidłowej realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi w tym zakresie zastrzeżeń.
1. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego informowania Zamawiającego, nie później niż w terminie 1 dnia od dnia powzięcia wiadomości, o wszelkich nieprawidłowościach oraz zagrożeniach powstania nieprawidłowości mogących mieć jakikolwiek wpływ na wykonanie niniejszej umowy lub na sytuację Zamawiającego w sprawach objętych niniejszą umową, w tym w szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności mogących mieć wpływ na wykonanie umowy w terminie.
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przygotować do odbioru przedmiot umowy w sposób należyty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami, wiedzą techniczną i dokumentacją.
1. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania podczas realizacji przedmiotu umowy wyłącznie wyrobów, materiałów i urządzeń posiadających aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie oraz odpowiednio w służbie zdrowia, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za jakość wykonywanych prac oraz zastosowanych materiałów i urządzeń.
1. Za wszystkie szkody powstałe podczas robót budowlanych oraz wykonywania innych czynności składających się na przedmiot umowy na terenie Zamawiającego, odpowiedzialność ponosi Wykonawca. Szkody te potwierdzone zostaną protokołem podpisanym przez Zamawiającego. Kosztami usunięcia szkód obciążony zostanie w całości Wykonawca.
1. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia na czas realizacji niniejszej umowy we własnym zakresie i na własny koszt odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi w toku realizacji umowy, oraz od odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontraktowej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej na czas realizacji umowy i utrzymać ich ważność przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy, w szczególności dla następujących wypadków, które były spowodowane zagrożeniami stanowiącymi ryzyko Wykonawcy:
a) szkody w robotach, urządzeniach i materiałach;
b) szkody w sprzęcie;
c) szkody w mieniu stanowiącym własność Zamawiającego (oprócz robót, urządzeń, materiałów i sprzętu) powstałe w związku z wykonywaniem umowy; 
d) nieszczęśliwe wypadki;
e) szkody osób trzecich.
1. Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji zamówienia aktualne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz odpowiedzialności cywilnej kontraktowej i deliktowej związanej z realizacją przedmiotu zamówienia, z sumą gwarancyjną nie niższą niż 1 500 000,00 PLN (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
1. Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej, musi obejmować co najmniej odpowiedzialność za szkody:
1) wyrządzone Zamawiającemu oraz osobom trzecim w związku z realizacją robót budowlanych; 
2) powstałe w mieniu powierzonym, użytkowanym lub znajdującym się pod pieczą Wykonawcy; 
3) powstałe w istniejącej infrastrukturze technicznej, instalacjach, sieciach oraz urządzeniach znajdujących się na terenie szpitala lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, w tym instalacjach zasilających urządzenia i aparaturę medyczną; 
4) wynikające z uszkodzenia lub przerwania infrastruktury technicznej, w tym sieci energetycznych, teletechnicznych, sanitarnych oraz innych instalacji podziemnych i nadziemnych; 
5) związane z czasowym zakłóceniem lub ograniczeniem funkcjonowania infrastruktury szpitalnej lub działalności leczniczej; 
6) wyrządzone w związku z ruchem pojazdów, sprzętu budowlanego oraz prowadzeniem robót w sąsiedztwie ciągów komunikacyjnych i pieszych; 
7) powstałe wskutek prowadzenia robót w sąsiedztwie obiektów objętych ochroną konserwatorską; 
8) wyrządzone przez podwykonawców, dalszych podwykonawców oraz inne podmioty działające na zlecenie Wykonawcy; 
9) obejmujące szkody osobowe, rzeczowe oraz czyste straty finansowe pozostające w związku z realizacją przedmiotu zamówienia.
1. Kserokopię odpowiednich umów ubezpieczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy.
1. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ciągłości zawartej umowy ubezpieczenia przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, w tym do zapłacenia wszystkich należnych składek. Na każde wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody dotrzymania warunków ubezpieczenia, w tym dowody opłacenia składek.  
1. Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłacania składek, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki ubezpieczeniowe, potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. Jeżeli żadne wynagrodzenie wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie dochodzić zwrotu poniesionych kosztów na zapłatę składek.
1. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego.

§ 4
Terminy realizacji umowy
1. [bookmark: _Hlk210215084]Termin realizacji umowy do ……….. r.
2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od daty podpisania umowy. 
3. Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpi nie później niż w terminie 3 dni od dnia przekazania terenu budowy.
4. Wykonawca przekaże do uzgodnienia Zamawiającemu harmonogram rzeczowo-terminowy (HRT) do 4 dni roboczych od daty podpisania umowy. 
5. Realizacja umowy prowadzona będzie według szczegółowego harmonogramu rzeczowo- terminowy (HRT) realizacji zamówienia sporządzonego przez Wykonawcę. Harmonogram ten winien zawierać szczegółowe etapy realizacji prac objętych niniejszą umową, wartość tych prac i terminy wykonania tych etapów.
6. Zamawiający ma prawo wnieść zastrzeżenia do przedłożonego HRT w terminie do 5 dni roboczych od dnia jego przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji i uzgodnienia, a Wykonawca ma obowiązek uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokument ponownie do akceptacji w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzeżeń Zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany aktualizować HRT na bieżąco w zależności od faktycznego postępu prac lub konieczności dostosowania swojego harmonogramu prac i odbiorów robót. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać szczegółowy HRT Zamawiającemu do uzgodnienia w terminie nie dłuższym niż do 5 dni roboczych od daty dezaktualizacji obowiązującego harmonogramu realizacji zamówienia lub daty otrzymania wniosku Zamawiającego w tej sprawie.
8. Aktualizacja harmonogramu realizacji zamówienia nie będzie miała wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia prac, zmianę sposobu finansowania zamówienia ani na zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy.
9. Zamawiający, w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania zaktualizowanego harmonogramu realizacji zamówienia, zaktualizowany harmonogram przyjmuje, lub oświadcza, że nie wyraża zgody na jego treść. Jeżeli Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania harmonogramu nie zajmie stanowiska w sprawie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zamówienia, Wykonawca powinien działać zgodnie z dotychczasowym harmonogramem realizacji zamówienia, z zachowaniem innych wymagań umowy.
10. Zmiana harmonogramu realizacji zamówienia nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.
11. Za zakończenie realizacji umowy uznaje się dokonanie protokolarnego, stwierdzonego podpisami obu stron, odbioru końcowego wykonanych robót budowlano-instalacyjnych.  

§ 5
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy
1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe uwzględniające wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT, a także wszystkie ryzyka wynikające z realizacji zamówienia.
2. Wartość przedmiotu zamówienia ustala się na łączną kwotę
……………… PLN netto (słownie zł: ……………………………………………………..)
……………… PLN brutto (słownie zł: ……………………………………………………..), 
zgodnie z ofertą Wykonawcy, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
3. W przypadku zmiany stawki VAT na dzień wystawiania faktury, cena netto Umowy pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto Umowy ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do Umowy. 
4. Rozliczenie realizacji przedmiotu umowy w zakresie robót budowlano-instalacyjnych odbywać się będzie w okresach miesięcznych na podstawie prawidłowo sporządzonych faktur w oparciu o protokoły częściowe stwierdzające procentowe zaawansowanie robót, potwierdzone przez kierownika budowy i Zamawiającego, do osiągnięcia 80% wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w ust. 2.
5. Pozostałe 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w ust. 2 płatne będzie po dokonaniu odbioru końcowego, o którym mowa w § 7 ust. 1 pkt 3 i ust. 4.
6. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia lub jego część zrealizowany/a zostanie przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, warunkiem zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego jest dołączenie przez Wykonawcę do faktury kopii dokumentów potwierdzających dokonanie płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonany przez nich zakres robót. Zapis ten dotyczy faktur częściowych oraz faktury końcowej. 
7. Ostateczne rozliczenie robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową wystawioną na podstawie protokołu odbioru końcowego robót budowlano-instalacyjnych potwierdzonego i podpisanego przez kierownika budowy oraz przedstawicieli obu stron umowy.
8. Warunkiem zapłaty wynagrodzenia wynikającego z faktury końcowej jest przedstawienie przez Wykonawcę dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom i dalszym podwykonawcom uczestniczącym w realizacji przedmiotu Umowy, nie później niż 7 dni roboczych przed upływem terminu płatności faktury. W przypadku nieprzedstawienia wszystkich wymaganych dowodów Zamawiający wstrzyma zapłatę w części odpowiadającej kwocie nieudokumentowanego wymagalnego wynagrodzenia.
9. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi projektowe, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, na zasadach i w zakresie określonym w art. 465 ustawy - Prawo zamówień publicznych.
10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
11. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 9, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego tym podmiotom wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
12. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający poinformuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. 
13. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 12, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty. 
14. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 10 lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 25% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.
15. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy wymagalnych roszczeń z tytułu szkód i kar umownych. Przed dokonaniem potrącenia Zamawiający doręczy Wykonawcy wezwanie do zapłaty, określające podstawę i wysokość roszczenia oraz termin zapłaty wynoszący 7 dni. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiający może złożyć Wykonawcy oświadczenie o potrąceniu w formie pisemnej lub elektronicznej.
16. Płatność nastąpi przelewem bankowym na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie do 30 dni od daty złożenia faktury do Zamawiającego wraz z odpowiednim protokołem odbioru.
17. Faktury ustrukturyzowane dokumentujące transakcje, będą wystawiane i przesyłane przez Wykonawcę oraz odbierane przez Zamawiającego wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail: …………………………………………na adres e-mail: faktury@swk.med.pl .
18. Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego, przenieść na osobę trzecią, wierzytelności, przysługujących Wykonawcy wobec Zamawiającego na podstawie niniejszej Umowy ani dokonać przekazu lub innego rozporządzenia wierzytelnością o podobnym rezultacie lub charakterze. Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności roszczeń o odsetki.
19. Zamawiający jest uprawniony do żądania odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 4 pkt 13 lub niewykonania części prac przez Wykonawcę.

§ 6
Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa
1. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej i odbiorowej dotyczącej wszystkich robót, instalacji, urządzeń i elementów wyposażenia wykonanych lub zamontowanych w ramach Przedmiotu Umowy.
2. Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzana na bieżąco w toku wykonywania robót i odzwierciedlać rzeczywisty sposób wykonania Przedmiotu Umowy. 
3. Wykonawca zobowiązany jest nanieść na dokumentację projektową wszystkie zmiany wprowadzone podczas wykonywania robót. Zmiany powinny być uprzednio zaakceptowane na zasadach określonych w Umowie oraz potwierdzone przez kierownika budowy, właściwego kierownika robót i – jeżeli jest to wymagane – projektanta sprawującego nadzór autorski.
4. Dokumentacja powykonawcza i odbiorowa powinna obejmować w szczególności: 
1) dokumentację projektową z naniesionymi zmianami powykonawczymi; 
2) dziennik budowy – jeżeli był wymagany – oraz wymagane oświadczenia kierownika budowy i kierowników robót; 
3) protokoły odbioru robót częściowych, zanikających i ulegających zakryciu; 
4) protokoły prób, badań, pomiarów, regulacji, sprawdzeń, uruchomień i odbiorów branżowych; 
5) dokumenty dotyczące zastosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń, w szczególności deklaracje, certyfikaty, atesty i karty techniczne; 
6) instrukcje obsługi, użytkowania, konserwacji i eksploatacji, dokumentację techniczno-ruchową, karty gwarancyjne i dokumenty serwisowe; 
7) protokoły przeprowadzonych szkoleń personelu Zamawiającego; 
8) wykaz zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia, zawierający ich producentów, typy, modele, numery seryjne, okresy gwarancji i dane serwisowe; 
9) dokumenty potwierdzające zgodne z prawem zagospodarowanie odpadów; 
10) uzgodnienia, stanowiska, zaświadczenia, protokoły i inne dokumenty związane z zakończeniem robót oraz dopuszczeniem Przedmiotu Umowy do użytkowania, jeżeli są wymagane.
5. Dokumentacja powinna być uporządkowana i podzielona na poszczególne branże. Każdy egzemplarz powinien zawierać wykaz przekazywanych opracowań i dokumentów. Dokumenty sporządza się w języku polskim, z wyjątkiem dokumentów producenta, dla których Wykonawca zapewni wymagane tłumaczenie.
6. Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą i odbiorową:
1) w 2 egzemplarzach w wersji papierowej;
2) w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na nośnikach USB, w formacie PDF oraz w formatach źródłowych lub edytowalnych, jeżeli takie pliki zostały wytworzone podczas realizacji Umowy;
3) rysunki powykonawcze – w formacie PDF oraz DWG, jeżeli zostały wykonane w tym formacie;
4) zestawienia i wykazy – w formacie PDF oraz odpowiednio w pliku tekstowym albo arkuszu kalkulacyjnym.
7. Wraz z dokumentacją Wykonawca przekaże:
1) oświadczenie o kompletności dokumentacji i jej zgodności z Umową, obowiązującymi przepisami oraz stanem faktycznie wykonanym;
2) oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją papierową;
3) wykaz wszystkich przekazywanych dokumentów i opracowań.
8. Kompletną dokumentację powykonawczą i odbiorową Wykonawca przekaże najpóźniej wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. Brak dokumentacji albo jej niekompletność powoduje bezskuteczność zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. 
9. Sprawdzenie dokumentacji nastąpi w ramach czynności odbioru końcowego. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do jej uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie.
10. Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić lub poprawić dokumentację na własny koszt, jeżeli jej braki albo nieprawidłowości wynikają z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
11. Sprawdzenie, przyjęcie lub odbiór dokumentacji przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za jej kompletność, prawidłowość i zgodność ze stanem faktycznie wykonanym.

§ 7
Odbiór przedmiotu umowy w zakresie robót budowlanych
1. Strony ustalają stosowanie następujących rodzajów odbiorów przedmiotu umowy:
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
1. Odbiory częściowe;
1. Odbiór końcowy przedmiotu umowy;
1. Odbiór ostateczny całego przedmiotu umowy (przed upływem okresu rękojmi i gwarancji).
2. W przypadku odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu:
1. Kierownik budowy zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających i ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie, 
1. Zamawiający zobowiązany jest dokonać ich odbioru (sprawdzenia robót) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie do 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Kierownika budowy. Z czynności odbiorowych sporządzany jest protokół.
1. W przypadku niezgłoszenia do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Zamawiający uprawniony jest do żądania odkrycia robót i przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy.
1. Odkrycie robót oraz ich ponowne zakrycie i przywrócenie terenu budowy do stanu poprzedniego nastąpi w terminie do 3 dni roboczych od wezwania Zamawiającego i odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez prawa do roszczeń z tego tytułu.
3. W przypadku odbioru częściowego Strony umowy zobowiązane są do podjęcia następujących czynności:
1) Odbiory częściowe przeprowadzane są w miarę postępu realizacji robót, na pisemny wniosek Wykonawcy, zawierający szczegółowy wykaz wykonanych robót objętych odbiorem.
2) Zamawiający, po otrzymaniu wniosku, przystąpi do czynności odbiorowych w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych, o czym poinformuje Wykonawcę.
3) Z czynności odbiorowych sporządzany jest protokół odbioru częściowego, który powinien zawierać: zakres i stan wykonanych robót, stwierdzone wady i usterki, termin ich usunięcia oraz ocenę zgodności robót z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami.
4) W przypadku stwierdzenia wad i usterek uniemożliwiających dokonanie odbioru, Zamawiający odmówi odbioru i wyznaczy Wykonawcy termin na ich usunięcie, nie dłuższy niż 10 dni roboczych, chyba że strony ustalą inaczej.
4. W przypadku odbioru końcowego Strony umowy zobowiązane są do podjęcia następujących czynności:
1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego przedmiotu umowy poprzez dostarczenie pisma, które składa w siedzibie Zamawiającego. Do zgłoszenia należy dołączyć dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:
1. Dziennik budowy z wpisem końcowym Kierownika budowy – jeżeli był wymagany,
1. Oświadczenie Kierownika Budowy o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z projektem, 
1. Aktualne dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie (atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodności lub świadectwa dopuszczenia do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, itd.),
1. Protokoły odbioru robót częściowych, zanikających i ulegających zakryciu,
1. Dokumenty dotyczące zainstalowanych urządzeń (atesty i deklaracje, instrukcje obsługi, karty gwarancyjne, protokoły z przeprowadzonych szkoleń zamontowanych w zakresie obsługi urządzeń i instalacji, itd.), 
1. Instrukcje obsługi i eksploatacji, DTR oraz gwarancje i karty gwarancyjne producentów,
1. Dokumenty potwierdzające legalizację urządzeń (jeżeli jest wymagana),
1. Kompletną dokumentację powykonawczą w ilości i formie określonej w § 6 ust. 6 umowy,
1. Uzgodnienia i decyzje niezbędne do użytkowania wykonanej inwestycji (jeśli będą wymagane),
1. Inne dokumenty wymagane przepisami lub postanowieniami umowy.
1. Obowiązkowymi załącznikami do protokołu odbioru końcowego są w szczególności protokoły badań, pomiarów oraz sprawdzeń potwierdzających prawidłowe wykonanie i funkcjonowanie poszczególnych instalacji, w tym:
0. protokoły badań i prób szczelności instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
0. raporty z inspekcji telewizyjnej (CCTV) kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
0. protokoły prób szczelności i ciśnieniowych instalacji wodociągowej,
0. protokoły prób szczelności i ciśnieniowych instalacji centralnego ogrzewania,
0. protokoły pomiaru wydajności instalacji wentylacyjnej oraz skuteczności wymiany powietrza,
0. protokoły pomiarów instalacji elektrycznych (m.in. ciągłości przewodów ochronnych, rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia),
0. protokoły pomiaru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach zgodnie z obowiązującymi normami,
0. protokoły sprawdzenia sygnału i działania instalacji teletechnicznych: IT, telefonicznej, SSWiN, CCTV, domofonowej, przyzywowej, RTV/SAT – jeśli przewidziane,
0. inne dokumenty potwierdzające zgodność wykonanych instalacji z wymaganiami norm, przepisów prawa i dokumentacji projektowej.
1. Złożenie przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do końcowego odbioru przedmiotu umowy bez wymaganych dokumentów, określonych w pkt 1, uznaje się za nieważne,
1. Zamawiający w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia ważnego zgłoszenia wyznacza Komisję odbiorową, zawiadamia o tym fakcie Wykonawcę oraz przystępuje do odbioru końcowego przedmiotu umowy,
1. Z czynności odbiorowych sporządzany jest protokół odbioru końcowego, zawierający ocenę zgodności wykonanych robót z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i wymaganiami umowy.
1. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru, że przedmiot umowy nie został wykonany w całości, Zamawiający uzna zgłoszenie gotowości do końcowego odbioru za nieważne,
1. Zamawiający odmówi odbioru końcowego w przypadku stwierdzenia wad istotnych, w szczególności wad uniemożliwiających albo w sposób istotny ograniczających użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, zagrażających bezpieczeństwu osób lub mienia albo uniemożliwiających uzyskanie wymaganych prawem decyzji, pozwoleń lub dopuszczeń.
1. W przypadku stwierdzenia wad lub usterek nieistotnych Zamawiający dokona odbioru końcowego z zastrzeżeniami. Komisja odbiorowa zamieści w protokole wykaz stwierdzonych wad i usterek oraz wyznaczy Wykonawcy termin ich usunięcia.
1. Po usunięciu wad i usterek Wykonawca zgłosi Zamawiającemu ich usunięcie. Zamawiający dokona sprawdzenia wykonanych prac w terminie 7 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
1. W przypadku nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym terminie Zamawiający jest uprawniony do naliczenia kar umownych oraz po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu, do zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający może potrącić poniesione koszty i naliczone kary umowne z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy.
1. Jeżeli wada nieistotna nie nadaje się do usunięcia, Zamawiający jest uprawniony do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy.
1. Z czynności odbioru końcowego przedmiotu umowy Strony spisują protokół odbioru zawierający wszelkie ewentualne ustalenia. Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron,
1. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) Jeżeli wady są nieistotne oraz nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od polecenia Wykonawcy ich usunięcia pod warunkiem odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia zgodnie z § 5 ust. 19 umowy,
b) Jeżeli wady nie uniemożliwiają korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, a wady te nie nadają się do usunięcia, Zamawiający obniża wynagrodzenia zgodnie z § 5 ust. 19 umowy,
c) Jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający żąda od Wykonawcy wykonania w wyznaczonym przez Zamawiającego technicznie uzasadnionym terminie przedmiotu umowy po raz drugi wyłącznie na jego koszt. W przypadku nieterminowego wykonania po raz drugi przedmiotu umowy, Zamawiający może zlecić wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy i żądać kar umownych zgodnie z § 14 ust. 2 pkt 5 umowy.
d) W razie nieusunięcia wad lub usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Zamawiający może, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do ich usunięcia i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu, zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania odrębnego upoważnienia lub zgody sądu.
14) Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ważnego ubezpieczenia budowy oraz pełnej odpowiedzialności za przedmiot umowy do momentu podpisania protokołu odbioru końcowego, niezależnie od daty zgłoszenia gotowości do odbioru.
5. W przypadku odbioru ostatecznego przedmiotu umowy Strony umowy zobowiązane są do podjęcia następujących czynności:
1) Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin odbioru przedmiotu umowy nie później niż 30 dni przed datą upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji. W przypadku stwierdzenia ewentualnych wad i usterek Zamawiający wyznacza Wykonawcy termin na ich usunięcie. Jeżeli wystąpi opóźnienie w terminie usunięcia wad w stosunku do wyznaczonego terminu, Zamawiający może żądać kar umownych na zasadach określonych w § 14 ust. 2 pkt 4.
2) Strony dopuszczają możliwość podpisania za obustronną zgodą protokołu odbioru ostatecznego przedmiotu umowy z usterkami nieistotnymi, nie mającymi wpływu na prawidłową eksploatację przedmiotu umowy, z jednoczesnym obowiązkiem po stronie Wykonawcy usunięcia tych usterek w okresie gwarancji w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar umownych lub możliwością zlecenia wykonania zastępczego usterek na koszt Wykonawcy. W razie nieusunięcia wad lub usterek w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez konieczności uzyskania odrębnego upoważnienia lub zgody sądu.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia corocznych przeglądów gwarancyjnych. Zamawiający poinformuje Wykonawcę na piśmie o terminie przeglądu gwarancyjnego, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca ma obowiązek wyznaczenia swojego przedstawiciela, który będzie uczestniczył w tych przeglądach.
1) Z czynności przeglądu sporządza się protokół gwarancyjny, podpisany przez przedstawiciela Zamawiającego oraz – jeśli obecny – przedstawiciela Wykonawcy. Protokół stanowi podstawę do ewentualnego wezwania do usunięcia stwierdzonych wad.
2) Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia, w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji, przeglądów urządzeń, instalacji oraz elementów budowlanych w zakresie i terminach określonych przez producentów (DTR) lub zgodnie z obowiązującymi przepisami,
3) Przeglądy odbywają się corocznie, w terminach ustalonych z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem, z udziałem przedstawiciela Zamawiającego,
4) Z każdego przeglądu sporządzany jest protokół, podpisywany przez obie strony. W przypadku stwierdzenia usterek, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie wskazanym przez Zamawiającego,
5) Koszty przeglądów oraz ewentualnych napraw ponosi Wykonawca,
6) W przypadku nieprzystąpienia przez Wykonawcę do przeglądu w wyznaczonym terminie, Zamawiający może dokonać przeglądu jednostronnie, ze skutkiem wiążącym dla Wykonawcy, zgodnie z postanowieniami ust. 7 poniżej.
7. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do któregokolwiek z przewidzianych niniejszą umową odbiorów lub przeglądów gwarancyjnych w wyznaczonym terminie, Zamawiający uprawniony jest do przeprowadzenia tych czynności jednostronnie, bez udziału Wykonawcy. Wyniki czynności odbiorowych lub przeglądowych, w tym stwierdzone wady, usterki lub inne nieprawidłowości, uznaje się za wiążące dla Wykonawcy. W takim przypadku Wykonawca zrzeka się prawa do kwestionowania ustaleń Zamawiającego, w tym co do istnienia, zakresu i charakteru stwierdzonych wad lub usterek.
8. Podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy stanowi warunek konieczny do wystawienia faktury końcowej i rozliczenia Wykonawcy.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokumentowania przebiegu odbiorów w formie fotograficznej lub filmowej, bez konieczności uzyskania odrębnej zgody Wykonawcy. Materiały mogą stanowić dowód w ewentualnym postępowaniu spornym.

§ 8
Osoby upoważnione do wykonywania postanowień umowy
1. Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z bieżącym wykonywaniem prac odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze korespondencji elektronicznej doręczanej adresatom:
1) ze strony Zamawiającego osobami upoważnionymi do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy są:
a) ……………………………………………………, e-mail: ………………………………………………,
b) ……………………………………………………, e-mail: ……………………………………...………..
2) ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do dokonywania bieżących uzgodnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest:
a) ……………………............................................., e-mail:……………………………..…………………
2. Strony odpowiadają za drożność w/w kanałów komunikacyjnych – poczty elektronicznej, pod rygorem skutku doręczenia. W pozostałym zakresie porozumiewanie się stron, w tym w sprawach dotyczących interpretowania, rozwiązania czy odstąpienia od umowy lub w innych wypadkach wskazanych w umowie odbywać się będzie w drodze korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za potwierdzeniem odbioru.
3. Wykonawca ustanawia następujące osoby do pełnienia funkcji kierowniczych:
1) Kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń:
a) imię i nazwisko: …………………………………………...…,
b) nr uprawnień budowlanych ……………………………...…,
2) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń: 
a) imię i nazwisko: …………………………………………...…,
b) nr uprawnień budowlanych ……………………………...…,
3) Kierownika robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń: 
a) imię i nazwisko: …………………………………………...…,
b) nr uprawnień budowlanych ……………………………...….
4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości kierowania budową przez osobę uprawnioną. Kierownik budowy i kierownik robót branżowych realizują obowiązki określone w ustawie Prawo budowlane.
5. Kierownik budowy pełni swoje obowiązki osobiście. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek przeszkód w wykonywaniu obowiązków odpowiedniego kierownika budowy/robót, wskazanego w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest zapewnić na swój koszt zastępstwo dla odpowiedniego kierownika robót. Zastępca ustanowiony w sposób określony w zdaniu poprzedzającym musi posiadać uprawnienia i doświadczenie zawodowe nie mniejsze, niż określone w SWZ Niezależnie od powyższego ustanowienie zastępstwa wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.
6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o zamiarze zmiany odpowiedniego kierownika robót, wskazując nazwisko zastępcy wraz z jego uprawnieniami i doświadczeniem budowlanym oraz uzasadnienie konieczności zmiany
7. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu propozycję zmiany nie później niż 7 dni roboczych przed planowanym skierowaniem do wykonania Przedmiotu Umowy nowej osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji Przedmiotu Umowy, wynikająca z braku personelu, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do wydłużenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy. 
8. Zamawiający zaakceptuje zmianę personelu Wykonawcy w terminie 3 dni roboczych, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowych osób będą takie same lub wyższe od wymaganych postanowieniami SWZ. 
9. Zamawiający może w każdym czasie zażądać od Wykonawcy zmiany osób, jeżeli uzna, że nie wykonują one swoich obowiązków lub wykonują je w sposób nienależyty lub niedbały. Wykonawca jest zobowiązany wymienić osoby, zgodnie z żądaniem Zamawiającego i w zakreślonym terminie. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi kandydata, Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnego, aż do uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego. 
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyznaczenia inspektorów nadzoru reprezentujących Zamawiającego.
11. Zamawiający nie dokona zapłaty wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane z naruszeniem ust. 12.
12. Wykonawca poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania w/w robót bez pisemnej zgody Zamawiającego.
13. Zmiana osób wskazanych w ust. 1 i 3 nie wymaga zmiany Umowy ani zawarcia aneksu, jednak wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego oraz zachowania procedury określonej w ust. 6–10, stosowanej odpowiednio.

§ 9
Rękojmia i gwarancja
1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady przedmiotu Umowy przez okres 24 miesiące od daty Odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
2. Wykonawca na przedmiot umowy, roboty budowlane, urządzenia i materiały budowlane wbudowane oraz wyposażenie, udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 60 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą) licząc od daty podpisania Protokołu Odbioru Końcowego.
3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca ponosi odpowiedzialność i koszty za: 
1) 	wady zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót ujawnione w okresie gwarancji i rękojmi, 
2) 	usunięcie wad lub usterek stwierdzonych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
4. W okresie trwania gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania na własny koszt przeglądów okresowych w terminach i na zasadach określonych przez producentów w warunkach gwarancyjnych i w dokumentacji techniczno - ruchowej dla zainstalowanego sprzętu i urządzeń. w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę. 
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia na własny koszt serwisu urządzeń i instalacji, obejmującego przeglądy techniczne, diagnostykę, regulację, konserwację oraz pozostałe czynności wymagane przez producentów urządzeń, dokumentację techniczno-ruchową, warunki gwarancji i obowiązujące przepisy. Koszt materiałów eksploatacyjnych podlegających okresowej wymianie wskutek normalnego użytkowania, w szczególności filtrów do central wentylacyjno-klimatyzacyjnych, ponosi Zamawiający. Ich wymiana w ramach planowanych przeglądów nie podlega dodatkowemu wynagrodzeniu.
6. Wykonawca udziela gwarancji jakości na całość wykonanych robót budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych oraz na wszystkie wbudowane, zamontowane i dostarczone w ramach realizacji Umowy materiały, urządzenia, elementy wyposażenia i akcesoria, niezależnie od ich producenta lub dostawcy.
7. Gwarancją objęte są w szczególności drzwi wraz z ościeżnicami, okuciami i zamkami, okna wraz z okuciami, okładziny ścienne i podłogowe, armatura sanitarna, baterie, urządzenia sanitarne, panele nadłóżkowe, oprawy i elementy oświetlenia, elementy instalacji elektrycznych, sanitarnych i teletechnicznych oraz wszelkie inne elementy zamontowane lub użyte podczas realizacji inwestycji. Przy czym powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy i nie ogranicza zakresu odpowiedzialności Wykonawcy.
8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za wady fizyczne, funkcjonalne, techniczne i estetyczne wszystkich elementów objętych Umową, ujawnione w okresie gwarancji, niezależnie od tego, czy wynikają one z wad materiałowych, montażowych, wykonawczych lub niewłaściwego doboru materiałów i urządzeń.
9. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia zgłoszonych przez Zamawiającego wad i usterek dotyczących przedmiotu Umowy, które ujawnią się w okresie gwarancji lub rękojmi. Wykonawca podejmie działania zmierzające do usunięcia wad lub usterek w terminie do 48 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia, natomiast ich ostateczne usunięcie nastąpi w terminie do 96 godzin od chwili otrzymania zgłoszenia.
W przypadku wystąpienia szczególnie uzasadnionych okoliczności niezależnych od Wykonawcy, uniemożliwiających dochowanie terminu usunięcia wady lub usterki, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie pisemnie poinformować o tym Zamawiającego, przedstawić dokumenty potwierdzające zaistnienie tych okoliczności oraz wskazać przewidywany termin usunięcia wady lub usterki. Po dokonaniu oceny przedstawionych okoliczności Zamawiający może wyznaczyć odpowiednio wydłużony termin ich usunięcia.
Kary umowne będą naliczane wyłącznie w przypadku zwłoki Wykonawcy w dochowaniu terminu określonego w niniejszym ustępie albo terminu wydłużonego przez Zamawiającego.
10. Wszelkie koszty związane z usuwaniem wad w okresie udzielonej gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca.
11. Usunięcie wady winno być potwierdzone pisemnym protokołem przez obie Strony.
12. W przypadku usunięcia wad okres gwarancji na dany element zostaje wydłużony o okres potrzebny na usunięcie tych wad.
13. Zamawiający będzie realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji jakości.
14. W przypadku nie usunięcia wad lub usterek w wymaganym przez Zamawiającego terminie Zamawiający może naliczyć karę umowną zgodnie z zapisami w niniejszej umowie lub zlecić jej usunięcie osobie trzeciej w całości na koszt Wykonawcy. Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią może zostać w takim przypadku potrącony z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
15. W przypadku trzykrotnego wystąpienia awarii tej samej części lub podzespołu urządzenia, z przyczyn objętych gwarancją lub rękojmią, Wykonawca zobowiązany jest do wymiany tej części lub podzespołu na nowy, wolny od wad. Jeżeli trzykrotnie wystąpi ta sama lub podobna awaria urządzenia, a naprawy nie przywrócą jego trwałej sprawności albo występujące awarie wskazują na wadliwość urządzenia jako całości, Wykonawca na wniosek Zamawiającego dokona wymiany urządzenia.
16. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC.
17. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po upływie terminu, na który udzielono gwarancji, jeżeli przed jej upływem zawiadomił Wykonawcę o ujawnionych wadach przedmiotu umowy (stwierdził wadę).
18. Odbiory prac związanych z usuwaniem wady przedmiotu umowy będą dokonywane po zgłoszeniu przez Wykonawcę o zakończeniu usuwania wady przedmiotu, w terminie 3 dni od dnia doręczenia zgłoszenia Zamawiającemu. Po stronie Zamawiającego w odbiorze uczestniczy upoważniony przedstawiciel.
19. Skuteczne usunięcie wady przedmiotu umowy potwierdza się protokołem z usunięcia wady przedmiotu umowy.
20. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie wykonywania prac z tytułu realizacji swoich zobowiązań gwarancyjnych.
21. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie zmuszony do usunięcia wad poprzez zlecenie usunięcia wad innemu Wykonawcy, warunki udzielone w oświadczeniu gwarancyjnym Wykonawcy - Gwaranta nie ulegną zmianie. 
22. Wykonawca oświadcza, że udzielona Zamawiającemu gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi za wady.

§ 10
Serwis i przeglądy urządzeń oraz instalacji 
1. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania, na własny koszt, corocznych przeglądów i serwisów wszystkich urządzeń, systemów technologicznych oraz instalacji budowlanych, wykonanych lub zamontowanych w ramach realizacji niniejszej umowy, przez cały okres obowiązywania gwarancji i rękojmi.
2. Instalacje i urządzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji podlegają okresowemu przeglądowi, czyszczeniu lub dezynfekcji, lub wymianie elementów instalacji zgodnie z zaleceniami producenta, nie rzadziej niż co 12 miesięcy.
3. Przeglądy i serwisy, o których mowa w ust. 1, będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR), zaleceniami producentów urządzenia, instrukcjach użytkowania, kartach serwisowych producentów urządzeń oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami i wiedzą techniczną.
4. Wszelkie czynności serwisowe i przeglądowe muszą być wykonywane przez personel posiadający stosowne kwalifikacje, uprawnienia i certyfikaty wymagane przepisami prawa lub przez producenta danego urządzenia/systemu. Zamawiający ma prawo żądać przedłożenia dokumentów potwierdzających kwalifikacje personelu.
5. Przeglądy i serwisy będą realizowane nie rzadziej niż raz w roku, w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o planowanym przeglądzie pisemnie lub mailowo.
6. W przypadku stwierdzenia podczas przeglądu lub serwisu usterek, awarii lub nieprawidłowości w działaniu urządzeń lub instalacji, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie:
1) do 3 dni roboczych – w przypadku usterek niekrytycznych,
2) niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin – w przypadku usterek krytycznych, wpływających na bezpieczeństwo użytkowników lub ciągłość działania obiektu.
7. Po każdym serwisie lub przeglądzie Wykonawca sporządzi protokół przeglądu/serwisu, który powinien zawierać:
1) datę i czas wykonania,
2) osoby wykonujące,
3) zakres wykonanych prac,
4) ocenę stanu technicznego,
5) wykryte usterki lub nieprawidłowości,
6) zastosowane środki naprawcze, regulacyjne lub konserwacyjne,
7) zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji.
8. Protokół winien być podpisany przez przedstawiciela Wykonawcy oraz upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. Kopia protokołu zostanie dostarczona Zamawiającemu w terminie do 7 dni od daty przeglądu/serwisu, w wersji papierowej i elektronicznej (PDF).
9. Zamawiający ma prawo do sprawowania nadzoru nad czynnościami serwisowymi i przeglądowymi oraz do uczestnictwa jego przedstawicieli w czynnościach przeglądowych. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia takiego nadzoru i współpracy w tym zakresie.
10. Wszelkie zmiany, modernizacje lub istotne regulacje wprowadzone podczas serwisów lub przeglądów muszą być niezwłocznie odzwierciedlone w dokumentacji powykonawczej i technicznej urządzeń oraz instalacji. Zaktualizowaną dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu w terminie 14 dni od dnia zakończenia czynności serwisowych.
11. Wszelkie naprawy oraz wymiana części wynikające z wad przedmiotu Umowy, nieprawidłowego doboru, wykonania lub montażu, a także przedwczesnego zużycia urządzeń lub instalacji, niebędącego następstwem ich nieprawidłowej eksploatacji przez Zamawiającego, wykonywane są przez Wykonawcę nieodpłatnie w ramach gwarancji lub rękojmi. Zwykłe zużycie materiałów eksploatacyjnych wynikające z prawidłowego użytkowania nie stanowi wady objętej gwarancją.
Wykonawca przy odbiorze przekaże harmonogram przeglądów oraz wykaz materiałów eksploatacyjnych, obejmujący ich nazwy, parametry, numery katalogowe, ilości i częstotliwość wymiany.
12. Niewykonanie przez Wykonawcę któregokolwiek z obowiązków określonych w niniejszym paragrafie stanowi naruszenie postanowień umowy i skutkuje:
1) utratą ochrony gwarancyjnej i rękojmi dla danego urządzenia/instalacji,
2) obowiązkiem naprawienia szkody na zasadach ogólnych,
3) możliwością naliczenia kar umownych zgodnie z § 14 umowy [kary umowne].

§ 11
Podwykonawcy
1. Wykonawca ma obowiązek przedstawić Zamawiającemu projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projekty jej zmian oraz poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia. 
2. Wykonawca ma ponadto obowiązek przedstawić Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi oraz jej zmiany, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości niniejszej umowy. 
3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1, Zamawiający może zgłosić pisemne zastrzeżenia do projektów umów o podwykonawstwo i do projektów ich zmiany lub pisemny sprzeciw do umów o podwykonawstwo, i do ich zmian. 
4. Przedstawiony przez Wykonawcę Zamawiającemu do akceptacji projekt umowy lub umowa z podwykonawcą, o których mowa w ust. 1 i 2, musi zawierać regulacje zbieżne i niesprzeczne z postanowieniami niniejszej Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą oraz określać w szczególności: 
1) zakres przedmiotu umowy powierzony podwykonawcy, 
2) zasady odbiorów części przedmiotu umowy wykonanych przez podwykonawcę, 
3) wysokość i podstawę zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia dla podwykonawcy, 
4) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
5) tryb zatrudnienia dalszych podwykonawców, 
6) podstawy zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 
7) wymaganą treść umowy zawieranej z dalszymi podwykonawcami, 
8) uprawnienie Zamawiającego i Wykonawcy do zapłaty podwykonawcy i dalszym podwykonawcom wynagrodzenia, 
W razie wprowadzenia do umowy Wykonawcy z podwykonawcą klauzuli zakazującej dalszego podwykonawstwa postanowień wymienionych w pkt 5-8 nie stosuje się. 
5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, 
2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego. 
6. Niezłożenie przez Zamawiającego sprzeciwu lub zastrzeżeń do przedstawionych przez Wykonawcę umów z podwykonawcą lub ich projektu w terminie 7 dni od daty przedstawienia przez Wykonawcę umowy lub jej projektu uważa się za ich akceptację przez Zamawiającego. 
7. Zamawiający jest uprawniony do wykonywania wobec podwykonawców i dalszych podwykonawców uprawnień przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych, dokumentach zamówienia oraz niniejszej Umowie. W przypadku gdy Zamawiający przewidział w dokumentach zamówienia badanie podstaw wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, a wobec tego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda jego zastąpienia w wyznaczonym terminie, pod rygorem niedopuszczenia go do realizacji odpowiedniej części zamówienia. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca albo Wykonawca samodzielnie spełnia te warunki w stopniu nie mniejszym niż podmiot zastępowany. Przystąpienie podwykonawcy do realizacji robót wymaga uprzedniego wykonania obowiązków informacyjnych i dokumentacyjnych określonych w przepisach prawa i Umowie.
8. Wykonawca może zawrzeć umowę z podwykonawcą wyłącznie w formie pisemnej i w brzmieniu zgodnym z ust. 4 oraz art. 463 ustawy Pzp. 
9. Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za spójność postanowień umowy zawartej z podwykonawcą z niniejszą umową i ponosi ryzyko zaistniałych niezgodności. Strony stwierdzają, że brak zastrzeżeń lub sprzeciwu Zamawiającego co do umowy z podwykonawcą nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności wobec Zamawiającego. 
10. W przypadku stwierdzenia istotnego lub powtarzającego się niewykonania albo nienależytego wykonywania robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, w szczególności naruszenia wymagań jakościowych, zasad bezpieczeństwa, harmonogramu realizacji lub zasad funkcjonowania czynnego obiektu szpitalnego, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do podjęcia odpowiednich działań naprawczych w wyznaczonym terminie, w tym do czasowego albo stałego odsunięcia danego podwykonawcy od realizacji robót lub zastąpienia go innym podmiotem. W przypadku bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia, mienia albo ciągłości funkcjonowania obiektu Zamawiający może żądać natychmiastowego odsunięcia podwykonawcy od wykonywania robót. Sposób uregulowania stosunku prawnego z podwykonawcą należy do Wykonawcy i nie wpływa na jego odpowiedzialność za prawidłową i terminową realizację przedmiotu Umowy.
11. Postanowienia ust. 1-9 stosuje się odpowiednio do zawierania umów z dalszymi podwykonawcami. 
12. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby umowy zawierane z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami zawierały obowiązki odpowiednie do powierzonego im zakresu robót, w szczególności dotyczące przestrzegania dokumentacji projektowej, przepisów prawa, zasad bezpieczeństwa, wymagań jakościowych, harmonogramu realizacji, zasad organizacji terenu budowy oraz obowiązków dokumentacyjnych. Polecenia i żądania Zamawiającego dotyczące robót wykonywanych przez podwykonawców są kierowane do Wykonawcy. Działania Zamawiającego wobec podwykonawców nie tworzą bezpośredniego stosunku umownego i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za ich działania i zaniechania.
13. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie działania i zaniechania swoich współ- lub podwykonawców, jak za działania i zaniechania własne. 
14. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta zaakceptowana przez Zamawiającego umowa o podwykonawstwo lub może usunąć takiego podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 
§ 12
Bezpieczeństwo i ochrona
1. Wykonawca winien zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad BHP i p. poż. we wszystkich miejscach wykonywania prac budowlanych, w tym montażowych zgodnie z odpowiednimi przepisami i dokumentacją techniczną.
2. Wszelkie działania i czynności Wykonawcy w zakresie wymienionym w ust. 1 odbywają się na koszt Wykonawcy, uwzględniony w wynagrodzeniu Wykonawcy.
3. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania osób, którymi się posługuje lub którym powierza wykonanie niniejszej Umowy, jak za działania lub zaniechania własne. 
4. Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca sporządzi i przedłoży Zamawiającemu Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
5. Wykonawca obowiązany jest do organizacji prac budowlanych w sposób zgodny z przepisami Prawa budowlanego i ustaleniami z Zamawiającym oraz odpowiada za utrzymanie porządku na stanowiskach pracy i w rejonie prowadzonych prac. 
6. Wykonawca zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób trzecich.
7. Wykonywanie robót budowlanych odbywać się będzie w czynnych obiektach szpitalnych, a prace muszą być prowadzone w sposób zapewniający nieprzerwane wykonywanie statutowych zadań Zamawiającego oraz ograniczający do niezbędnego minimum wszelkie uciążliwości związane z realizacją robót.
1) Prace, których charakteru, zakresu, technologii lub sposobu prowadzenia nie można pogodzić z wykonywaniem statutowych zadań Zamawiającego, mogą być realizowane:
a) od poniedziałku do piątku – w godzinach od 15:00 do 20:00;
b) w soboty, niedziele oraz dni ustawowo wolne od pracy – w godzinach od 7:00 do 20:00,
po uprzednim uzgodnieniu ich terminu, zakresu i sposobu prowadzenia z Zamawiającym, dokonanym z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych.
8. Wykonawca zobowiązany jest do wygrodzenia terenu budowy z terenu Zamawiającego. 
9. Wykonawca zobowiązany jest ograniczyć swoje działania do terenu budowy oraz takich dodatkowych obszarów, uzgodnionych wcześniej z Zamawiającym jako teren roboczy. Wykonawca będzie prowadził roboty i dowoził materiały na teren budowy w sposób niepowodujący zabrudzenia terenów sąsiednich. Wykonawca ma za zadanie utrzymanie czystości, zgodnie z zasadami higieny obowiązującymi na terenie szpitala, wszelkich terenów wykorzystywanych na potrzeby budowy w tym dróg komunikacyjnych, windy etc. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia z Zamawiającym sposobu korzystania z terenu z uwagi na bezpieczeństwo pacjentów i pracowników Zamawiającego.
10. Wykonawca realizując roboty zobowiązany jest do skutecznego zabezpieczenia budynku przed skutkami opadów atmosferycznych oraz przed włamaniem.
11. Obowiązek i koszty organizacji, utrzymania dozoru i likwidacji miejsca wykonywania robót leżą po stronie Wykonawcy. 
12. Wszelkie prace wymagające zabezpieczenia przeciw pożarowego należy wykonywać z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, regulaminem wewnętrznych zamawiającego oraz załącznikiem nr 4 do umowy.

§ 13
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy, zobowiązany jest wnieść zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny określonej w formularzu ofertowym, tj. w wysokości ……..……. zł, w sposób i w formie określonej w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Zabezpieczenie zgodnie z umową wykonania robót służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. 
3. Strony ustalają, że 30% wniesionego zabezpieczenia Zamawiający pozostawia na pokrycie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji. 
4. Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane 
5. Kwota, o której mowa w ust. 3, jest zwracana nie później niż w 15. dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji. 
6. Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.

§ 14
Kary umowne
1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania będą stanowić kary umowne.
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i wysokościach:
1) za każdy dzień zwłoki w rozpoczęciu realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;
2) za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;
3) za każdy dzień nieuzasadnionej przerwy w realizacji z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy. Kary naliczane będą w przypadku przerw wynoszących powyżej 3 dni od daty wezwania Wykonawcy do wznowienia robót; 
4) za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy robót budowlano-instalacyjnych w okresie trwania umowy, gwarancji i rękojmi w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;
5) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;
6) za każdy dzień nieprzedłożenia w wyznaczonym terminie dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 24, potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;
7) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w wysokości 0,01 % wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;
8) za każdy dzień nieterminowego przedłożenia do zaakceptowania poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;
9) za każdorazowe nieprzestrzeganie zapisów § 2 ust. 1 pkt. 38 w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy;
10) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy, za każde stwierdzone tego rodzaju zdarzenie;
11) w przypadku wstrzymania robót budowlanych przez organy administracyjne z przyczyn leżących po stronie dokumentacji projektowej, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy;
12) łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy przez Zamawiającego na podstawie wszystkich tytułów przewidzianych w niniejszej umowie nie może przekroczyć 30% łącznego wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 2 umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:
1) za każdy dzień nieterminowego przekazania terenu budowy w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto przedmiotu umowy,
2) za każdy dzień nieterminowego od wyznaczonego terminu przystąpienia do odbioru końcowego przedmiotu umowy (z przyczyn zależnych od Zamawiającego) - w wysokości 0,02% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy, jednak nie więcej niż 5% wartości brutto przedmiotu umowy,
3) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego za przedmiot umowy.
4. W przypadku, gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u Zamawiającego z w/w przyczyn powstała szkoda przewyższająca ustanowioną karę umowną, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego do wysokości pełnej szkody.
5. W przypadku, gdyby w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę u Zamawiającego powstała szkoda z innej przyczyny niż w/w, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy odszkodowania do wysokości pełnej szkody.
6. W przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających zapłatę kar umownych, Wykonawca zobowiązany jest do ich zapłacenia w terminie do 14 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego.
7. W przypadku konieczności naliczenia kar umownych Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 15
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawy Pzp i Kodeksu Cywilnego. Zamawiający i Wykonawca mogą ponadto odstąpić od umowy, jeżeli druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Stronę uprawnioną wiadomości o okoliczności stanowiącej podstawę odstąpienia. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania podstawy odstąpienia.
2. Zamawiający może od umowy odstąpić, jeżeli Wykonawca zaprzestał zatrudniania pracowników, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 23 na podstawie umowy o pracę. 
3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe: 
1) sporządzenia przez Wykonawcę przy udziale Zamawiającego w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy, szczegółowego protokołu inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, 
2) zabezpieczenia przez Wykonawcę przerwanych robót w zakresie obustronnie uzgodnionym, 
3) sporządzenia przez Wykonawcę wykazu tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, 
4) usunięcie przez Wykonawcę niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 3 dni, z terenu budowy urządzeń zaplecza przez niego dostarczonych, 
5) przekazania Zamawiającemu terenu budowy przez Wykonawcę po uprzednim jego uprzątnięciu z materiałów, gruzu itp. 
5. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała odstąpienie od umowy. 
6. Jeżeli rozpoczęcie, realizacja lub zakończenie poszczególnych części lub całości przedmiotu umowy opóźnia się z winy Wykonawcy albo jeżeli przedmiot umowy jest wykonywany w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin. W przypadku niewyznaczenia dodatkowego terminu, o którym mowa wyżej lub po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu, Zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.
7. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku: 
1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisania umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, 
2) ogłoszenia upadłości Wykonawcy lub przedłożenia przez Wykonawcę wniosku o ogłoszenie jego upadłości, 
3) wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy lub zrzeczenia się przez Wykonawcę majątku na rzecz wierzycieli, 
4) przystąpienia przez Wykonawcę do likwidacji swojej firmy, również w razie likwidacji w celu przekształcenia lub restrukturyzacji, 
5) zaniechania realizacji umowy przez Wykonawcę a w szczególności w razie przerwania wykonywania robót z nieuzasadnionych przyczyn na dłużej niż 3 dni robocze, 
6) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót objętych niniejszą umową bez uzasadnionych przyczyn w ciągu 7 dni od terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 oraz nie kontynuowania ich pomimo wezwania Zamawiającego na piśmie, 
7) nieprzedłużenia przez Wykonawcę ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
8. W razie niewywiązania się przez Wykonawcę w przewidzianym w umowie terminie z obowiązków wymienionych w § 2 umowy, Zamawiający ma prawo sporządzić jednostronnie i na koszt Wykonawcy inwentaryzację robót wraz z protokołem przejęcia terenu budowy, zawiadamiając o tym na piśmie Wykonawcę oraz wprowadzić nowego wykonawcę do dalszej realizacji robót na koszt dotychczasowego Wykonawcy. 
9. W razie odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym, zabezpieczenia niezakończonych prac oraz terenu budowy a następnie opuszczenie terenu budowy. 
10. W razie odstąpienia od umowy wykonane roboty, prace tymczasowe oraz materiały opłacone przez Zamawiającego stanowią własność Zamawiającego i pozostają w jego dyspozycji po protokolarnym przekazaniu przez Wykonawcę. 
11. Jeżeli Zamawiający odstąpi od umowy komisja powołana przez Zamawiającego sprawdzi zakres robót wykonanych przez Wykonawcę oraz ich wartość i jakość. Dodatkowymi kosztami stanowiącymi różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia należnego Wykonawcy zgodnie z § 5 ust. 2 niniejszej umowy w odniesieniu do robót, od realizacji, których odstąpiono a ceną zawartą z nowym Wykonawcą, Zamawiający obciąży dotychczasowego Wykonawcę. 
12. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający zobowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych przez Wykonawcę, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.
13. Wykonawca może odstąpić od Umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi go, że wskutek wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia Umowy nie będzie w stanie wykonać całości albo istotnej części swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. Prawo odstąpienia może zostać wykonane w terminie 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy zawiadomienia Zamawiającego. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz wskazania podstawy odstąpienia.

§ 16
Zmiany postanowień umowy
1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany Umowy w opisanym niżej zakresie:
1) terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach:
1. działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej, epidemii, warunków atmosferycznych odbiegających od typowych dla danej pory roku) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania robót,
1. skrócenia terminów realizacji umowy, gdy zaistnieje po stronie Zamawiającego i Wykonawcy możliwość wcześniejszego wykonania przedmiotu umowy,
1. opóźnienia organów administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnień, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, pomimo spełnienia przez Wykonawcę warunków ich uzyskania, w tym przede wszystkim złożenia przez Wykonawcę prawidłowego i kompletnego wniosku o ich wydanie;
1. zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności nałożenia na Wykonawcę obowiązku uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy, których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert;
1. w trakcie realizacji zamówienia wystąpią nieprzewidziane w dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego okoliczności powodujące konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu zamówienia okażą się nieprawidłowe, co spowoduje konieczność zmiany opisu przedmiotu zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących się do projektowanego obiektu, a także zmian rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych;
1. rozwoju technicznego, technologicznego lub w zakresie materiałów budowlanych, a wprowadzenie zmiany spowoduje, że zaprojektowane rozwiązanie będzie przewidywać najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie stosowanych materiałów budowlanych;
1. zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów funkcjonalnych projektowanego obiektu;
1. zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia;
1. zaprzestania korzystania z rozwiązań, materiałów lub technologii przewidzianej w opisie przedmiotu zamówienia lub Umowie i zastąpienie dotychczasowych postanowień w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami.
1. opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z Umowy lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa, co uniemożliwia terminowe wykonanie Umowy przez Wykonawcę,
1. wstrzymania wykonania Umowy przez Zamawiającego z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie,
1. wystąpienia awarii na terenie budowy, za którą odpowiedzialności nie ponosi Wykonawca, skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,
1. wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektów w stosunku do danych wynikających z dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, co spowodowało wstrzymanie wykonania robót budowlanych, zmianę dokumentacji projektowej lub wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych,
2) zmian sposobu realizacji przedmiotu niniejszej umowy lub jakiejkolwiek jej części na skutek zmian technologicznych spowodowanych w szczególności następującymi okolicznościami:
a) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub późniejszych kosztów eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy,
b) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót budowlanych pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów późniejszej eksploatacji wykonywanego przedmiotu umowy,
c) jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów, które:
· podwyższą jakość wykonanych robót,
· zmniejszą koszty realizacji Umowy lub koszty eksploatacji,
· pozwolą na skrócenie terminu wykonania Umowy lub
· pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.
d) w przypadku niedostępności odpowiednich surowców lub materiałów na rynku budowlanym albo zaniechania produkcji materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej, co utrudnia możliwość wykonania przedmiotu Umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.
3) zmiany jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,
4) zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
5) w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy dopuszcza się zmianę (wzrost/spadek) wynagrodzenia, wg następujących zasad:
a) podstawą do wnioskowania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę (wzrost/spadek) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie zmiana wzrost/spadek, o co najmniej 15% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający kwartał, w którym wystąpi podstawa wnioskowania, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
b) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować nie częściej niż raz w roku, przy czym pierwsza nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy realizacji Umowy,
c) zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, po wykazaniu przez Strony Umowy bezpośredniego wpływu wzrostu/spadku cen materiałów i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Wykazanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony Umowy zobowiązane są przedkładać drugiej stronie Umowy nie później niż 30 dni przed zmianą wynagrodzenia,
d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania Umowy nie może przekroczyć 5% pierwotnej wartości wynagrodzenia,
e) zmiana wynagrodzenia dotyczy zarówno wzrostu odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenia, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
f) zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty złożenia pisemnego wniosku przez Stronę Umowy, zawierającego uzasadnienie proponowanych zmian i dotyczy części zamówienia pozostałej do wykonania.
6) zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego; jeśli taka osoba zgodnie z SWZ należy do wymaganego personelu Wykonawcy, Wykonawca nie później niż z datą zmiany musi zapewnić nową osobę, spełniającą stawiane w SWZ wymagania, oraz w pozostałych wypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Pzp
2. Warunkiem dokonania zmian jest uzasadnienie konieczności i wskazanie wpływu zmian na realizację przedmiotu zamówienia oraz zgłoszenie wniosku o zmianę niezwłocznie po dniu wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w ust. 1. 
3. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.

§ 17
Wymagania Zamawiającego dotyczące pracowników zatrudnionych do realizacji zamówienia
0. Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowiązani są zatrudnić na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z 2021 r. poz. 1162, z 2022 r. poz. 655 z późn. zm.), tj. czynności pracowników fizycznych bezpośrednio wykonujących roboty budowlano-instalacyjne.
0. Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać wymogu wskazanego w ust. 1 w całym okresie obowiązywania umowy, gdy odbywają się roboty budowlane obejmujące w/w czynności, pod rygorem zastosowania przez Zamawiającego kar umownych przewidzianych za nienależyte wykonanie zamówienia. 
0. Zamawiający ma prawo do kontrolowania wypełniania przez Wykonawcę wymogu wskazanego w ust. 1 w całym okresie obowiązywania umowy. 
0. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami odpowiednich zapisów zobowiązujących ich do zatrudniania w/w osób na umowę o pracę oraz zapisów umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiązku.

§ 18
Postanowienia końcowe
1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron: 1 egzemplarz dla Zamawiającego oraz 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy:
1. Oferta
1. Dokumentacja projektowa
1. Wzór karty zatwierdzenia materiałów
1. Opis Przedmiotu Zamówienia


	WYKONAWCA:
	ZAMAWIAJĄCY:







Załącznik nr 3 do umowy 
[image: ]

	[bookmark: _Hlk203552991]Nazwa zadania
	 
	Umowa Nr …………………………………….
z dnia ………………………………………….

	Zamawiający
	

	Wykonawca
	

	WNIOSEK O ZATWIERDZENIE MATERIAŁÓW / URZĄDZEŃ

	Nr wniosku:
Grupa robót/branża:
	

	Nr rewizji:
	
	Miejsce i data wystawienia 
	

	Obiekt
	

	Rodzaj materiału / urządzenia
	

	Producent


	


	Szacunkowa ilość
	

	Kraj pochodzenia
	

	Odniesienie do wymagań umowy (Specyfikacja Techniczna)
	

	Uwagi Wykonawcy

	

	Załączniki:
	Na przykład:
1. Deklaracja zgodności nr ……………...
2. Atesty
3. DTR
4. Karty techniczne
5. Certyfikaty
6. Aprobaty
7. Instrukcje
8. Inne 

	Zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej, wnioskuję o zgodę na zamówienie w/w materiałów / urządzeń. 

	Przedstawiciel Wykonawcy
	Imię i nazwisko

	Data 

	Podpis




	Status 
zatwierdzenia wniosku
	
	Zatwierdzono
	
	Zatwierdzono z uwagami
	
	Nie zatwierdzono

	Uwagi Inspektora Nadzoru



	
	
	
	

	Inspektor Nadzoru
	Imię i nazwisko

	Data
	Podpis



	Zamawiający


	Imię i nazwisko
	Data 
	Podpis







[bookmark: _Hlk103340331]ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Zamawiający:
Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
[bookmark: _Hlk104375271]Wykonawca:
………………………………………………
……………………………

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja pomieszczeń na I piętrze Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:
[bookmark: _Hlk235091849]Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSŁUGIWANIEM SIĘ CERTYFIKAT WYKONAWCY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
Oświadczam, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będę / nie będę (niepotrzebne skreślić) posługiwał się certyfikatem wykonawcy zamówień publicznych:
- numer i oznaczenie certyfikatu ……………………………………………….
- nazwę podmiotu certyfikującego ……………………………………………….
- okres ważności certyfikacji ……………………………………………….
- zakres, w jakim certyfikat ma potwierdzać brak podstaw wykluczenia z postępowania …………………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.



[bookmark: _Hlk120706182]ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

Zamawiający:
Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
Wykonawca:
………………………………………………
……………………………

Oświadczenie wykonawcy 
składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
 Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp), 
DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja pomieszczeń na I piętrze Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie”, oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Dziale XIX SWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu).

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW: 
Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w Dziale XIX SWZ (wskazać dokument i właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...………………………………… …………………………………………………………………………………………............ w następującym zakresie: …………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu). 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE POSŁUGIWANIEM SIĘ CERTYFIKAT WYKONAWCY ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH:
Oświadczam, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będę / nie będę (niepotrzebne skreślić) posługiwał się certyfikatem wykonawcy zamówień publicznych:
- numer i oznaczenie certyfikatu ……………………………………………….
- nazwę podmiotu certyfikującego ……………………………………………….
- okres ważności certyfikacji ……………………………………………….
- zakres, w jakim certyfikat ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu …………………….

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.



ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ


Zamawiający:
Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
Wykonawca:
………………………………………………
……………………………

Oświadczenie wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie
składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja pomieszczeń na I piętrze Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie”, oświadczam, że w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. 

W związku z powyższym oświadczamy, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykonają:


	Lp.
	Nazwa Wykonawcy
	robót budowlanych

	
	
	

	
	
	





ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SWZ

Zamawiający:
Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
Wykonawca:
………………………………………………
……………………………


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń na I piętrze Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie”.

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH
	Lp.
	Przedmiot robót
(dokładny opis zakresu wykonanych prac budowlanych)
	Wartość robót 
(całkowita kwota brutto w PLN)
	Daty realizacji 
(dokładna data rozpoczęcia i zakończenia)
	Miejsce i nazwa zamawiającego
(nazwa oraz adres instytucji, dla której robota była wykonywana)
	Status wykonawcy (informacja czy firma działała jako samodzielny wykonawca, członek konsorcjum czy podwykonawca)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



W załączeniu dowody określające czy roboty budowlano wykonano należycie, w szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
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ZAŁĄCZNIK NR 9 DO SWZ


Zamawiający:
Szpital Wojewódzki 
im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie
ul. Tytusa Chałubińskiego 7
75-581 Koszalin
Wykonawca:
………………………………………………
……………………………


Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wykonanie robót budowlanych dla zadania pn.: „Modernizacja pomieszczeń na I piętrze Oddziału Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie”.

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - ZESPÓŁ WYKONAWCZY

	Lp.
	Imię i Nazwisko
	Uprawnienia budowlane
	Doświadczenie
* niepotrzebne skreślić
	Informacja o podstawie dysponowania

	1
	…………………………….
Kierownik Budowy
(specjalność konstrukcyjno-budowlana)
	
Nr decyzji lub Nr uprawnień budowlanych: 
……………………………..…

w specjalności: …………………………………

w zakresie ………………………….…… 

Data uzyskania uprawnień: ……………………….………

Nr członkowski właściwej izby samorządu zawodowego……………………..………
	
Inwestycja nr …: 
od dnia ……………. do dnia ……………. w ramach realizacji zadania ………………. 

Kategoria i rodzaj obiektu: ………………………………

wykonywał czynności: 
na stanowisku Kierownika Budowy i/lub Kierownika Robót lub Inspektora nadzoru*
	1) dysponuję* 

Wykonawca winien podać podstawę dysponowania 
…………………………………….. 
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

lub 

2) będzie dysponował* 

Wykonawca winien 
załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego

	2
	…………………………….
Kierownik Robót Sanitarnych
(specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych)
	Nr decyzji lub Nr uprawnień budowlanych: 
……………………………..…

w specjalności: …………………………………

w zakresie ………………………….…… 

Data uzyskania uprawnień: ……………………….………

Nr członkowski właściwej izby samorządu zawodowego……………………..………
	
Inwestycja nr …: 
od dnia ……………. do dnia ……………. w ramach realizacji zadania ………………. 

Kategoria i rodzaj obiektu: ………………………………

wykonywał czynności: 
na stanowisku Kierownika Budowy i/lub Kierownika Robót lub Inspektora nadzoru*
	dysponuję* 

Wykonawca winien podać podstawę dysponowania 
…………………………………….. 
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

lub 

2) będzie dysponował* 

Wykonawca winien 
załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego

	3
	…………………………….
Kierownik Robót Elektrycznych
(specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych)
	Nr decyzji lub Nr uprawnień budowlanych: 
……………………………..…

w specjalności: …………………………………

w zakresie ………………………….…… 

Data uzyskania uprawnień: ……………………….………

Nr członkowski właściwej izby samorządu zawodowego……………………..………
	
Inwestycja nr …: 
od dnia ……………. do dnia ……………. w ramach realizacji zadania ………………. 

Kategoria i rodzaj obiektu: ………………………………

wykonywał czynności: 
na stanowisku Kierownika Budowy i/lub Kierownika Robót i/lub Inspektora nadzoru*
	dysponuję* 

Wykonawca winien podać podstawę dysponowania 
…………………………………….. 
(np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło) 

lub 

2) będzie dysponował* 

Wykonawca winien 
załączyć do oferty oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu udostępniającego
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