ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

**OFERTA**

1. Dane Wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy: | ............................................................................................................................... |
| Adres Wykonawcy: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ................................................................................................................................ |
| NIP, REGON | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4.żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ............................... Adres skrzynki ePUAP.................. Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail:....................... |
| Nr rachunku bankowego: | ................................................................................................................................ |

1. Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 1 OPASKI GIPSOWE, OPATRUNKI OCZNEI PODKŁADY PODGIPSOWE SYNTETYCZNE |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (podać) | Producent, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Opaska gipsowa szybkowiążąca 3m x 8cm |  |  |  | 300 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska gipsowa szybkowiążąca 3m x 10cm |  |  |  | 7 000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska gipsowa szybkowiążąca 3m x 12cm |  |  |  | 2400 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska gipsowa szybkowiążąca 3m x15cm |  |  |  | 12 000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek oczny jałowy 5,6 x7cm 1W |  |  |  | 6600 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Podkłady podgipsowe syntetyczne, 3m x 10cm |  |  |  | 4400 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Podkłady podgipsowe syntetyczne, 3m x 15cm |  |  |  | 6900 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 2 LIGNINA |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (podać) | Producent | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Lignina (wata celulozowa higieniczna) arkusze (40 x 60 cm) |  |  |  | 8000 | kg |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 3 OPASKI OPATRUNKOWE DZIANE I OPASKI OPATRUNKOWE ELASTYCZNE |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (podać) | Producent, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Opaska opatrunkowa, podtrzymująca dziana (4m x 5cm) |  |  |  | 8000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Opaska opatrunkowa, podtrzymująca dziana (4m x10cm) |  |  |  | 50000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Opaska opatrunkowa, podtrzymująca, dziana, (4m x15cm) |  |  |  | 40000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Opaska elastyczna (5m x 8cm) |  |  |  | 400 | szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Opaska elastyczna tkana (5m x 10cm) |  |  |  | 1800 | szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Opaska elastyczna tkana (5m x12cm) |  |  |  | 4000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Opaska elastyczna tkana (5m x 15cm) |  |  |  | 8000 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 4 NEUROKOMPRESY I SETONY |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (podać) | Producent, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Kompresy (20mm x40mm x10szt. x 25op.) |  |  |  | 10 | op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Kompresy (25mm x 75mm x 25op.) |  |  |  | 10 | op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Kompresy (20mmx50mm x25op.) |  |  |  | 10 | op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy (20mmx60mm x25op.) |  |  |  | 10 | op. |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy (25mm x 25mm x 25op.) |  |  |  | 10 | op. |  |  |  |  |  |
| 6 | Setony z gazy 4-warstwowe, 17-nitkowe jałowe a 1 szt. , wymiary: 1cmx1m |  |  |  | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Setony z gazy 4-warstwowe, 17-nitkowe jałowe a 1 szt. , wymiary: 1cmx2m |  |  |  | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 5 ZESTAWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN WRTAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (podać) | Producent, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Zestaw opatrunkowy mały Opakowanie 3 szt. |  |  |  | 10 | op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw opatrunkowy średni Opakowanie 3 szt. |  |  |  | 50 | op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw opatrunkowy duży Opakowanie 3 szt. |  |  |  | 20 | op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek brzuszny |  |  |  | 15 | op. |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml. Opakowanie 3 szt. |  |  |  | 60 | op. |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml. Opakowanie 3 szt. |  |  |  | 10 | op. |  |  |  |  |  |
| DZIERŻAWA URZĄDZEŃ WYTWARZAJĄCYCH KONTROLOWANE PODCIŚNIENIE |
| Przedmiot zamówienia | Nazwa, Producent | Ilość | Czynsz netto za 1 m-c | Czynsz brutto za 1 m-c  | VAT w (%) | Czynsz netto za 12 m-cy  | Czynsz brutto za 12 m-cy  |
| Dzierżawa urządzeń wytwarzających kontrolowane podciśnienie. Urządzenia kompatybilne ze specjalistycznymi jałowymi zestawami zabiegowymi do podciśnieniowej terapii leczenia ran |  | 4 szt. |  |  |  |  |  |
| Wartość księgowa sprzętu ............................ netto ............................ brutto (niezbędna do ubezpieczenia sprzętu na czas trwania umowy) |
| WARTOŚĆ DOSTAWY  |  |  |
| WARTOŚĆ DZIERŻAWY SPRZĘTU |  |  |
| RAZEM |  |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 6 ZESTAWY PORODOWE |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Rozmiar (podać) | Producent, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Zestaw do znieczulenia przewodowego  |  |  |  | 250 | op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do porodu  |  |  |  | 1000 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw porodowy ratunkowy |  |  |  | 100 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |

1. Oświadczam, że:
2. Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;
3. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy;
4. cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
5. akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;
6. jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale X SWZ;
7. przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom ........................................................................ realizacji zamówienia w części …………….;
8. zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
9. że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 1 OPASKI GIPSOWE, OPATRUNKI OCZNEI PODKŁADY PODGIPSOWE SYNTETYCZNE |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (czas wiązania 3 - 5min.) 3m x 8cm | Parametry wymagane poz. 1-4: * brak efektu pękania i kruszenia,
* podłoże wykonane z bawełnianej gazy,
* opakowania odporne na wilgoć,
* w procesie wiązania nie może wydzielać dużych ilości ciepła, by nie poparzyć pacjenta
 |  |
| 2 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (czas wiązania 3 - 5min.) 3m x 10cm |  |
| 3 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (czas wiązania 3 - 5min.) 3m x 12cm |  |
| 4 | Opaska gipsowa szybkowiążąca (czas wiązania 3 - 5min.) 3m x 15cm |  |
| 5 | Opatrunek oczny, jałowy | 5,6 cm (+/- 2 mm) x 7 cm 1W |  |
| 6 | Podkłady podgipsowe syntetyczne | 3m x 10 cm |  |
| 7 | Podkłady podgipsowe syntetyczne | 3m x 15cm |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 2 LIGNINA |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Lignina (wata celulozowa higieniczna) arkusze | 40cm x 60cm |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 3 OPASKI OPATRUNKOWE DZIANE I OPASKI OPATRUNKOWE ELASTYCZNE |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Opaska opatrunkowa, podtrzymująca dziana, pakowana a' 1 szt.  | 4m x 5cm |  |
| 2 | Opaska opatrunkowa, podtrzymująca dziana, pakowana a' 1 szt. | 4m x 10cm |  |
| 3 | Opaska opatrunkowa, podtrzymująca, dziana, pakowana a' 1 szt. | 4m x 15cm |  |
| 4 | Opaska elastyczna tkana z zapinką o długości po relaksacji nie mniejszej niż 1,5m, pakowana a' 1 szt.  | 5m x 8cm |  |
| 5 | Opaska elastyczna tkana z zapinką o długości po relaksacji nie mniejszej niż 1,5m, pakowana a' 1 szt.  | 5m x 10cm |  |
| 6 | Opaska elastyczna tkana z zapinką o długości po relaksacji nie mniejszej niż 1,5m, pakowana a' 1 szt.  | 5m x 12cm |  |
| 7 | Opaska elastyczna tkana z dwoma zapinkami o długości po relaksacji nie mniejszej niż 1,5m, pakowana a'1 szt.  | 5m x 15cm |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 4 NEUROKOMPRESY I SETONY |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar/ ilość w opakowaniu | Potwierdzenie |
| 1 | Kompresy włókninowe z nitką RTG 40g | 20mm x 40mm x 10szt. x 25op. |  |
| 2 | Kompresy włókninowe z nitką RTG 40g | 25mm x 75mm x 25op. |  |
| 3 | Kompresy włókninowe z nitką RTG 40g | 20mm x 50mm x 25op. |  |
| 4 | Kompresy włókninowe z nitką RTG 40g | 20mm x 60mm x 25op. |  |
| 5 | Kompresy włókninowe z nitką RTG 40g | 25mm x 25mm x 25op. |  |
| 6 | Setony z gazy 4-warstwowe, 17-nitkowe jałowe a 1 szt. | 1 cm x 1 m |  |
| 7 | Setony z gazy 4-warstwowe, 17-nitkowe jałowe a 1 szt.  | 1 cm x 2 m |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 5 ZESTAWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN WRTAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/rozmiar/ ilość w opakowaniu | Potwierdzenie |
| 1 | Zestaw opatrunkowy **mały** do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:* opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm,
* samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu,
* 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cm x 20 cm.

Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.  | Opakowanie 3 szt. |  |
| 2 | Zestaw opatrunkowy **średni** do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:* opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm,
* samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu,
* 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm.

Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.  | Opakowanie 3 szt. |  |
| 3 | Zestaw opatrunkowy **duży** do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z:* opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm,
* samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu,
* 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30 cm.

Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce.  | Opakowanie 3 szt. |  |
| 4 | **Opatrunek brzuszny,** zawierający w składzie:* folie ochronną o średnicy 65cm na organy wewnętrzne, samoprzylepny port z drenem.
* opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x1,6 cm (2 szt.)
* 6 szt. samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej o wymiarach 20cm x 30 cm.

Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. Opatrunek brzuszny musi umożliwiać leczenia rozległych ran brzusznych, szczególnie powikłanych przetokami i zabezpieczać przed jatrogennymi uszkodzeniami ściany jelita, do jakich prowadzić może bezpośrednie położenie gąbki. | tak |  |
| 5 | Jałowy zbiornik na wydzielinę połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm | 300 ml Opakowanie 3 szt. |  |
| 6 | Jałowy zbiornik na wydzielinę połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm | 800 ml Opakowanie 3 szt. |  |
| 7 | Dzierżawa urządzeń wytwarzających kontrolowane podciśnienie. Urządzenia kompatybilne ze specjalistycznymi jałowymi zestawami zabiegowymi do podciśnieniowej terapii leczenia ran. | 4 szt. |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 6 ZESTAWY PORODOWE |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/rozmiar/ ilość w opakowaniu | Potwierdzenie |
| 1 | **Zestaw do znieczulenia przewodowego:** * 1 x serweta dwuwarstwowa, barierowa nieprzylepna 90 x 75 cm, otwór przylepny Ø 10 cm centralnie,
* 1 x serweta dwuwarstwowa, barierowa nieprzylepna 75 x 45 cm
* 1 x Kleszczyki metalowe, jednorazowe do materiału opatrunkowego proste typu korcang 16 cm
* 15 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 12warstw 17 nitek

Zestaw pakowany w jałowy papier krepowy po 18 szt. | tak |  |
| 2 | **Zestaw do porodu:** * 1 x serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy 100 x 150 cm (opakowanie zestawu)
* 2 x zacisk do pępowiny plastikowy 53 mm
* 1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L
* 1 x serweta dla noworodka 87 x 90 cm
* 1 x serweta pod pośladki 100 x 120 cm z padem chłonnym i mankietem 20 cm
* 30 x kompres z gazy 10 x 10 cm 12 warstw 17 nitek
* 2 x ręcznik celulozowy 33 x 30 cm
* 1 x strzykawka 20 ml Luer 2 częściowa
* 1 x igła iniekcyjna 21G 0,80 mm
* 1 x igła iniekcyjna 18 G 1,20 mm

Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiadające I klasę palności.Fartuch chirurgiczny wzmocniony L rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny – 8 cm. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Wzmocnienie na rękawach i przedniej części fartucha. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowujemy pełną sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1-3. Wykonany z włókniny polipropylenowej bez zawartości lateksu i kalafonii. | tak |  |
| 3 | **Zestaw porodowy ratunkowy:*** 1 serweta dwuwarstwowa (owinięcie pakietu) 120 x 100 cm
* 1 serweta dla noworodka 87 x 90 cm
* 2 ręczniki celulozowe 30 x 33 cm
* 6 kompresów włókninowych 7,5 x 7,5 cm (4 W, 30g/m2)
* 1 nożyczki chirurgiczne ze stali nierdzewnej proste tępo tępe 14,5 cm
* 3 zaciski do pępowiny plastikowe 53 mm
* 4 rękawiczki L
* 1 worek plastikowy na łożysko 30 x 40 cm
* 1 gruszka gumowa 60 ml

Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiadające I klasę palności. | tak |  |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... DA.TP.382.051.2021 BS

zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych

|  |  |
| --- | --- |
| dotyczy: | Materiałów opatrunkowych, zestawów zabiegowych, część nr 1, 2, 3, 4, 6 |

Umowa zawarta w dniu ………............ roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez ………

zwanym dalej *Zamawiającym, Stroną*

a

…………..

ul. ……… .., ..-… …………..

NIP: ……………….., REGON: ……………, KRS: ………………

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej *Wykonawcą, Stroną*

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) (dalej: „Ustawa PZP”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu podstawowego zawarto umowę następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego…..…………………….. (w dalszej części umowy zwanego „towarem”) na zasadach określonych w Umowie oraz ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy i będący integralną częścią umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
3. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy:
2. Cena netto: ….;
3. Cena brutto: …..
4. Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
5. Ceny, o których mowa w ust. 2 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1.
6. W przypadku zmiany stawki VAT na dzień wystawiania faktury, cena netto Umowy pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto Umowy ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do Umowy.
7. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.
8. Wykonawcy wystawia Zamawiającemu każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa § 3 ust. 1 i 2.
9. Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: szpital@swk.med.pl
10. Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl>.
11. Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
12. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 2. Przez wykonanie przedmiotu Umowy Strony uznają dostawę towaru zgodnie z Umową, przepisami prawa i wymogami producenta.
2. Umowa wygasa po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty zobowiązania umownego, określonego w § 2 ust. 1.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Dostawy będą realizowane wg zamówień składanych sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający określa wielkość dostawy przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. Realizacja dostawy następuje do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50%.
6. Zamawiającemu, bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nie przekroczenia ceny netto umowy, określonej w § 2 ust. 1 lit. b.
7. W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.
8. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.
9. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 5 GWARANCJE

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
3. Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.
4. W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.
5. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

§ 6 KARY UMOWNE

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:
2. za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,1% ceny brutto dostawy za każdy dzień zwłoki,
3. za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto niezrealizowanej części umowy.
4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 10% ceny brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
6. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
2. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
4. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy PZP,
5. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,
6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
7. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.
9. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

§ 8 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Strony zgodnie z art. 455 Ustawy PZP dopuszczają możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień Umowy w następujących okolicznościach:
2. w przypadku:
3. wycofania z produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,
4. wstrzymania produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu;
5. w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych, poprzez wydłużenie okresu jej realizacji,
6. w przypadku zmiany numeru katalogowego, kodu produktu,
7. Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
5. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.

|  |  |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |

PROJEKT UMOWY NR ... DA.TP.382.051.2021 BS

zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych

|  |  |
| --- | --- |
| dotyczy: | Materiałów opatrunkowych i zestawów zabiegowych część nr 5 zestawy do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą urządzeń  |

Umowa zawarta w dniu ………............ roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez ………

zwanym dalej *Zamawiającym, Stroną*

a

…………..

ul. ……… .., ..-… …………..

NIP: ……………….., REGON: ……………, KRS: ………………

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej *Wykonawcą, Stroną*

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) (dalej: „Ustawa PZP”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu podstawowego zawarto umowę następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest:
2. sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu specjalistycznych jałowych zestawów zabiegowych do podciśnieniowej terapii leczenia ran (w dalszej części umowy zwanych towarem);
3. dzierżawa urządzeń wytwarzających kontrolowane podciśnienie (w dalszej części umowy zwanych urządzeniami);

- w ilości oraz za cenę jak w formularzu cenowym, stanowiący załączniki nr 1 do umowy i będącymi integralną częścią umowy.

1. Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
2. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy:

1) dostawy specjalistycznych jałowych zestawów zabiegowych do podciśnieniowej terapii leczenia ran

1. Cena netto: ….;
2. Cena brutto: …..
3. dzierżawa urządzeń wytwarzających kontrolowane podciśnienie:
4. Cena netto: ….;
5. Cena brutto: …..
6. Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
7. Ceny, o których mowa w ust. 2 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1.
8. W przypadku zmiany stawki VAT na dzień wystawiania faktury, cena netto Umowy pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto Umowy ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do Umowy.
9. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.
10. Wykonawcy wystawia Zamawiającemu każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa § 3 ust. 1 i 2.
11. Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: szpital@swk.med.pl
12. Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl>.
13. Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
14. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 2. Przez wykonanie przedmiotu Umowy Strony uznają dostawę towaru zgodnie z Umową, przepisami prawa i wymogami producenta.
2. Umowa wygasa po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty zobowiązania umownego, określonego w § 2 ust. 1.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Dostawy będą realizowane wg zamówień składanych sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający określa wielkość dostawy przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. Realizacja dostawy następuje do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50%.
6. Zamawiającemu, bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nie przekroczenia ceny netto umowy, określonej w § 2 ust. 1 lit. b.
7. W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.
8. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.
9. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 5 GWARANCJE

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
3. Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.
4. W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych.
5. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

§ 6 KARY UMOWNE

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:
2. za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,1% ceny brutto dostawy za każdy dzień zwłoki,
3. za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto niezrealizowanej części umowy.
4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 10% ceny brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
6. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
2. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
4. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy PZP,
5. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,
6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
7. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.
9. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

§ 8 DZIERŻAWA URZĄDZENIA

1. W celu umożliwienia Zamawiającemu korzystania z urządzeń wytwarzających kontrolowane podciśnienie, o których mowa w §1 ust.1 pkt 2 Umowy, Wykonawca wydzierżawia Zamawiającemu na czas trwania niniejszej umowy urządzenia wytwarzające kontrolowane podciśnienie (dalej: urządzenia).
2. W zamian za przekazanie urządzeń Zamawiającemu do używania, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości ……….. zł (słownie: …………….. brutto). Czynsz dzierżawny będzie płatny na podstawie faktur wystawianych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca*,* na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury.
3. Wydanie Zamawiającemu urządzenia i jego instalacja oraz przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem i wydaniem paszportu technicznego urządzenia. Z chwilą wydania dzierżawionego urządzenia ryzyko ich przypadkowej utraty przechodzi na Zamawiającemu.
4. Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia przy dostawie i każdorazowo w uzasadnionych przypadkach na prośbę Zamawiającego, przy czym ta sama osoba nie będzie szkolona więcej niż 3 razy. Edukacja ma być prowadzona przez przedstawiciela wykonawcy lub uprawnioną osobę.
5. Przez cały czas trwania umowy urządzenie pozostaje własnością Wykonawcy. Zamawiający jest zobowiązany używać urządzenie wyłącznie w miejscu jego instalacji dokonanej przez Wykonawcę, w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom, zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji obsługi urządzenia, a także utrzymywać urządzenie w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie ich bieżącej konserwacji. O jakiejkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia bądź uszkodzeniu urządzenia Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej. Wykonawcy przysługuje prawo kontroli prawidłowości postępowania przez Zamawiającego w zakresie opisanym w niniejszym ustępie.
6. Naprawy, przeglądy-serwisowanie urządzeń w okresie obowiązywania umowy (wraz z kosztami ewentualnych dojazdów i wysyłek oraz części zamiennych) pokrywa Wykonawca.
7. W okresie obowiązywania umowy w cenie oferty przeglądy techniczne - minimum raz w roku. Za terminowość ich wykonania odpowiedzialny jest Wykonawca.
8. Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć urządzenie przed kradzieżą oraz wszelkimi innymi działaniami osób trzecich (w tym pracowników Zamawiającego), które mogłyby zagrozić stanowi urządzenia lub ich prawidłowemu funkcjonowaniu.
9. Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający będzie zgłaszał awarie w formie elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………….., 24 godziny na dobę, w dni robocze.
10. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w urządzeniu lub zainstalowania sprawnego równoważnego urządzenia przez serwis Wykonawcy w czasie do 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego.
11. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 10 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień niewykonywania zabiegów przez Wykonawcę.

§ 9 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Strony zgodnie z art. 455 Ustawy PZP dopuszczają możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień Umowy w następujących okolicznościach:
2. w przypadku:
3. wycofania z produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,
4. wstrzymania produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu;
5. w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych, poprzez wydłużenie okresu jej realizacji,
6. w przypadku zmiany numeru katalogowego, kodu produktu,
7. Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
5. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.

|  |  |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

**Zamawiający:**

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

**Wykonawca:**

…………………………………………………

……………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………

 *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Materiały opatrunkowe i zestawy zabiegowe,prowadzonego przez Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7 w Koszalinie*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

[UWAGA: *zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu*]

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.