ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

**OFERTA**

1. Dane Wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa Wykonawcy: | ............................................................................................................................... |
| Adres Wykonawcy: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ................................................................................................................................ |
| NIP, REGON | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4.żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ............................... Adres skrzynki ePUAP.................. Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail:....................... |
| Nr rachunku bankowego: | ................................................................................................................................ |

1. Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 1 PROWADNICA ENDOSKOPOWA DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Prowadnica endoskopowa do dróg żółciowych o średnicy 0,025" lub 0,035" i długości 270 lub 450cm (do wyboru przez Zamawiającego) |   |   | 250 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 2 PĘTLA DIATERMICZNA DO POLIPEKTOMII |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Pętla diatermiczna do polipektomii średnica pętli 10, 15, 20, 24, 36 mm (do wyboru przez Zamawiającego)  |   |   | 600 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 3 KLESZCZYKI BIOPSYJNE  |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Kleszczyki biopsyjne jednorazowego użytku różne rozmiary (do wyboru przez Zamawiającego) |   |   | 3000 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 4 ZESTAW DO PROTEZOWANIA DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Zestaw do protezowania dróg żółciowych z protezą typu amsterdam  |   |   | 10 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 5 KLIPSOWNICA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z KLIPSAMI |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Klipsownica z załadowanym klipsem do zakladania na krwawiace naczynia jednorazowego użytku długość od 165cm do 270 cm (do wyboru przez Zamawiającego) z klipsami 12mm, 15mm, z funkcją rotacji o kąt 360 st. w dwie strony. |   |   | 250 | szt. |   |   |   |   |   |
| 2 | Klipsownica z załadowanym klipsem do zakladania na krwawiace naczynia jednorazowego użytku długość 165cm oraz 230 cm (do wyboru przez Zamawiającego) z klipsami 9mm, 11mm, 13mm, 16mm z funkcją rotacji o kąt 360 st. w dwie strony. |   |   | 250 | szt. |   |   |   |   |   |
| RAZEM |   |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 6 PROTEZA DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Proteza do dróg żółciowych długość - 5,7,9,12,15 cm, średnica - 8,5 Fr lub 10Fr (do wyboru przez Zamawiającego) |   |   | 30 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 7 IGŁY DO EUS TYPU MENGHINI  |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Igła aspiracyjna j.uż do wykonywania biopsji pod kontrolą USG, śr. 19G, 22G, 25G |   |   | 30 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 8 PROTEZA DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYPU PODWÓJNY ŚWIŃSKI OGON |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Proteza do dróg żółciowych typu podwójny świński ogon, długość - 3, 5, 7, 10,12 cm, średnica - 7 lub 10 Fr (do wyboru przez Zamawiającego) |   |   | 30 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 9 PROTEZA TRZUSTKOWA S-KSZTAŁTNA |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Proteza trzustkowa S-kształtna średnica protezy – 7; 8,5; 10 Fr, długość protezy - 6, 8, 10, 12 cm (do wyboru przez Zamawiającego) |   |   | 3 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 10 PROTEZA TRZUSTKOWA PROSTA |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Proteza trzustkowa prosta, średnica 7 Fr, długość protezy – 4, 6, 8 cm (do wyboru przez Zamawiającego) |   |   | 3 | szt. |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 11 ZESTAW DO OPASKOWANIA ŻYLAKÓW PRZEŁYKU |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1  | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku zawierajacy 7 podwiązek wykonanych z materiału hypoalergicznego (bez lateksu) przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy 8,6 – 11,5mm |   |   | 30 | zest. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 12 STENT METALOWY SAMOROZPRĘŻALNY DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Stent metalowy samorozprężalny do dróg żółciowych z nitynolu, pokrywany silikonem lub nie, średnica po rozprzęgnięciu - 8 lub 10 mm, długość stentu – 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 mm (do wyboru przez Zamawiającego) |   |   | 80 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 13 STENT METALOWY SAMOROZPRĘŻALNY DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH (USUWALNY) |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Stent metalowy do dróg żółciowych samorozprężalny, przeznaczony do zmian łagodnych, usuwalny, okres utrzymywania minimum 6 miesięcy, długość stentu – 40, 60, 80 mm (do wyboru przez Zamawiającego) średnica po rozłożeniu - 8-10mm |   |   | 20 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 14 ŚLINIAKI STOMATOLOGICZNE WIĄZANE |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Śliniaki stomatologiczne wiązane jednorazowego użytku |   |   | 2000 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 15 SPODENKI DO KOLONOSKOPII |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Spodenki do kolonoskopii jednorazowego użytku |   |   | 1200 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 16 LITOTRYPTOR MECHANICZNY  |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Litotryptor mechaniczny jednorazowego użytku, złożony i gotowy do użycia, w składzie: koszyk, osłonka zwojowa zewnętrzna i zewnętrzna |   |   | 2 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 17 KOSZYKI EKSTRAKCYJNE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Koszyki ekstrakcyjne do dróg żółciowych j. uż., cztero- lub ośmioramienne (do wyboru przez Zamawiającego) |   |   | 60 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 18 BALONY WYSOKOCIŚNIENIOWE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Balony wysokociśnieniowe do dróg żółciowych, jednorazowego użytku długość balona - 30 lub 40 mm, średnica balona - 4-6-8 mm (do wyboru przez Zamawiającego) |   |   | 5 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 19 BALONY EKSTRAKCYJNE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Balony ekstrakcyjne do dróg żółciowych jednorazowego użytku, na długą prowadnicę, długość całkowita - 200 cm +/-10cm |   |   | 70 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 20 PAPILLOTOMY Z KLASYCZNĄ CIĘCIWĄ |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Papillotom z klasyczną cięciwą jednorazowe, dwu- lub trzykanałowe (do wyboru przez Zamawiającego) |   |   | 230 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 21 PAPILLOTOM IGŁOWY |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Papillotom igłowy jednorazowy, dwu - lub trzykanałowy (do wyboru przez Zamawiającego) |   |   | 80 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 22 SZCZOTKI CYTOLOGICZNE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Szczotki cytologiczne do dróg żółciowych do prowadnicy 0,035", długość - 200cm +/-10cm |   |   | 30 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 23 CEWNIKI DO ERCP |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Cewniki do ERCP jednorazowe, do prowadnicy 0,035", średnica - 2,5Fr, 3,5Fr, 4, 5Fr, 6Fr, (do wyboru przez Zamawiającego), długość całkowita - 190 cm +/-5 cm |   |   | 5 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 24 ZESTAWY DO WYKONYWANIA BIOPSJI EUS |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS |   |   | 10 | szt. |   |   |   |   |   |
| 2 | Igła do biopsji aspiracyjnej EUS |   |   | 10 | szt. |   |   |   |   |   |
| 3 | Giętka igła do biopsji pod kontrolą EUS |   |   | 10 | szt. |   |   |   |   |   |
| RAZEM |   |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 25 KLESZCZE DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Kleszcze do usuwania ciał obcych wielorazowe, typu ząb szczura, długość robocza min - 230 cm, otwarcie min - 8,3 mm, minimalny kanał roboczy aparatu - 3,7 mm |   |   | 2 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 26 USTNIK ENDOSKOPOWY Z GUMKĄ |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z gumką podtrzymującą |   |   | 3500 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 27 ZESTAW DO PEG DO ŻYWIENIA DIETĄ PRZEMYSŁOWĄ |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Zestaw do PEG wersja "PULL", średnica drenu Ch 10, 14, 18  |   |   | 30 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 28 ZESTAW DO PEG DO GASTROSTOMI PIERWOTNEJ I ZAMIENNEJ |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji ‘’Pull” w rozmiarach 20Fr i 24Fr |   |   | 60 | szt. |   |   |   |   |   |
| 2 | Zestaw do wymiennej gastrostomii balonowej z wysokiej jakości silikonu z zewnętrzną nakładką. / zestaw :dren, nakładka, strzykawka, gaziki, żel / |   |   | 20 | szt. |   |   |   |   |   |
| RAZEM |   |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 29 STENT PRZEŁYKOWY SAMOROZPRĘŻALNY |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Stent przełykowy samorozprężalny szerokość stentu po rozłożeniu - 20 mm, długość stentu - 85-110-135-150 mm (do wyboru przez Zamawiającego) |   |   | 30 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 30 STENT PRZEŁYKOWY SAMOROAPREŻALNY USUWALNY LUB NIEUSUWALNY |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Stent przełykowy samorozprężalny o długości po rozłożeniu 100-120-150mm, średnicy 18 lub 23 mm lub 28/28 mm (do wyboru przez Zamawiającego) |   |   | 3 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 31 BALONY DO POSZERZANIA ZWĘŻEŃ PRZEŁYKU I ODŹWIERNIKA |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Balony wysokociśnieniowe wielofunkcyjne do poszerzania przełyku, oddzwiernika, jelita, dróg żółciowych, dł. 240 cm, o śr. 6-8, 8-10, 10-12,012-15, 15-18, 18-20 |   |   | 10 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 32 ZESTAWY ENDOLOOP |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Jednorazowe urządzenie do tamowania krwawień i zaciskania uszypułkowanych polipów, składające się z uchwytu, osłonki, rurki osłonowej i odłączanej pętli nylonowej, śr. pętli **30mm lub 40mm,** dł. 230cm, śr. części wprowadzanej do endoskopu-2,1mm, sterylne, gotowe do użycia po wyjęciu z opakowania. |   |   | 2 | op. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 33 IGŁY JEDNORAZOWE DO OSTRZYKIWANIA KRWAWIĄCYCH ZMIAN |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Igły jednorazowe do ostrzykiwania krwawiących zmian: średnica igły – 0,1; 0,5; 0,7 mm, średnica korpusu - 1,8mm, długość robocza – 230 cm, długość ostrza – 5 mm |   |   | 300 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 34 SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW  |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Szczotka czyszcząca do kanałów jednorazowa, jednostronna, minimalny kanał roboczy aparatu - 2,8 mm |   |   | 100 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 35 SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA GNIAZD PRZYCISKÓW ENDOSKOPÓW |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Szczotki do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów jednorazowe |   |   | 50 | szt. |   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 36 ZESTAW DO POLIPEKTOMII |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Pętle do polipektomii j.uż wykonane z plecionego drutu dług. 240, śr. pętli 10,11,13,15,20,25,27,30,33 |   |   | 50 | szt. |   |   |   |   |   |
| 2 | Klipsy hemostatyczne z klipsem załadowanym do zestawu, manualna funkcja rotacjii |   |   | 50 | szt. |   |   |   |   |   |
| RAZEM |   |  |

1. Oświadczam, że:
2. Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;
3. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy;
4. cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
5. akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;
6. jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale X SWZ;
7. przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom ........................................................................ realizacji zamówienia w części …………….;
8. zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
9. że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

1) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 1 PROWADNICA ENDOSKOPOWA DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | jednorazowego użytku | tak |  |
| 2 | średnica do wyboru przez Zamawiającego | 0,025" lub 0,035" |  |
| 3 | długość do wyboru przez Zamawiającego | 270 lub 450cm |  |
| 4 | końcówka prosta lub zakrzywiona - do wyboru przez Zamawiającego | tak |  |
| 5 | końcówka z powłoką hydrofilną widoczna w promieniach rtg | tak |  |
| 6 | izolowana elektrycznie | tak |  |
| 7 | rdzeń prowadnicy nitynolowy | tak |  |
| 8 | przeniesienie momentu obrotowego z obu końców  | 1:1 |  |
| 9 | system barwnego znakowania powłoki dla oceny położenia i ruchu na dystalnych punktach | 45cm +/- 5cm |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 2 PĘTLE DIATERMICZNE DO POLIPEKTOMII |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | jednorazowego użytku | tak |  |
| 2 | wykonana z drutu plecionego  | 0,47 mm |  |
| 3 | obrotowa | tak |  |
| 4 | długość | 230 cm |  |
| 5 | średnica pętli (do wyboru przez Zamawiającego) | 10, 15, 20, 24, 36 mm |  |
| 6 | średnica kateteru  | 2,3 mm |  |
| 7 | złącze diatermiczne na rękojeści pozwalające na pracę z diatermią każdego producenta | tak |  |
| 8 | rękojeść skalowana co 1cm z trzema pierścieniami, zapewniająca precyzyjny uchwyt | tak |  |
| 9 | pakowane osobno w sterylne opakowania  | tak |  |
| 10 | 4 nalepki informacyjne do dokumentacji medycznej | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 3 KLESZCZYKI BIOPSYJNE |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | jednorazowego użytku | tak |  |
| 2 | bez zawiasowe | tak |  |
| 3 | teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów | tak |  |
| 4 | łyżeczki uchylne, ze stali nierdzewnej, z możliwością wykonania biopsji stycznych, z okienkiem, typu szczęki aligatora i gładkie | tak |  |
| 5 | z igłą i bez igły | tak |  |
| 6 | znaczniki czarne lub białe | tak |  |
| 7 | długość narzędzia  | 120, 180, 230cm |  |
| 8 | średnica części wprowadzonej do endoskopu rozwarcie łyżeczek pojemność  | 1,8mm4,5mm2,7mm³ |  |
| 9 | średnicarozwarcie łyżeczek pojemność  | 2,3mm6,7mm7,7mm³ |  |
| 10 | średnica rozwarcie łyżeczek pojemność  | 3.0mm8,5mm16,6mm³ |  |
| 11 | rękojeść trójpierścieniowa | tak |  |
| 12 | 4 naklejki informacyjne do dokumentacji medycznej | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 4 ZESTAW DO PROTEZOWANIA DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | z protezą typu amsterdam | tak |  |
| 2 | średnica protezy - do wyboru przez Zamawiającego | 10 lub 11,5 Fr  |  |
| 3 | długość protezy - do wyboru przez Zamawiającego | 5, 7, 10, 12, 15 cm |  |
| 4 | materiał protezy zapewniający przedłużoną drożność | tak |  |
| 5 | do prowadnicy | 0.035" |  |
| 6 | zestaw zmontowany składający się z protezy, cewnika prowadzącego i popychającego | tak |  |
| 7 | zapewniona możliwość korekty położenia w przód i tył | tak |  |
| 8 | na długie prowadnice | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 5 KLIPSOWNICA HEMOSTATYCZNA JEDNORAZOWEGO UŻYTKU Z KLIPSAMI |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | w pełni obrotowa i repozycjonowalna | tak |  |
| 2 | pokryta | tak |  |
| 3 | posiadająca znaczniki w części dystalnej | tak |  |
| 4 | rękojeść z trzema pierścieniami wykończonymi od wewnątrz gumą poprawiającą uchwyt | tak |  |
| 5 | średnica 2,6mm do kanału roboczego 2,8 mm | tak |  |
| 6 | długość (do wyboru przez Zamawiającego) | 195cm oraz 230 cm |  |
| 7 | kąt otwarcia  | 135º |  |
| 8 | szerokość otwarcia klipsa | 8, 11, 16 mm |  |
| 9 | budowa klipsa oparta na zawiasie pozwalająca na wielokrotne i nieograniczone otwieranie i zamykanie klipsa przed jego uwolnieniem | tak |  |
| 10 | klips oparty na budowie zawiasowej podobnej do szczypiec biopsyjnych nie wymagający chowania w osłonkę podczas zabiegu | tak |  |
| 11 | sterylne opakowanie posiadające 4 nalepki do dokumentacji medycznej | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 6 PROTEZA DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | długość (do wyboru przez Zamawiającego) | 5, 7, 9, 12, 15cm |  |
| 2 | średnica (do wyboru przez Zamawiającego) | 8,5Fr lub 10Fr |  |
| 3 | gięta dystalnie | tak |  |
| 4 | widoczna w promieniowaniu RTG | tak |  |
| 5 | dopuszczalny jeden otwór boczny poza dwoma obecnymi przy zaczepach | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 7 IGŁY DO EUS TYP MENHINI  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Igły aspiracyjne jednorazowego użytku, do wykonywania biopsji pod kontrolą USG | tak |  |
| 2 | igła o średnicy 19G, 22G końcówka igły wykonana z nitynolu) i 25G( końcówka igły wykonana ze stali) do wyboru przez Zamawiającego-- | tak |  |
| 3 | Ostrze igły typu Menghini | tak |  |
| 4 | doskonała widoczność w obrazie USG | tak |  |
| 5 | Mandryn zaokrąglony, wykonalny z nitynolu | tak |  |
| 6 | Regulowana osłona  | od 0 do 5cm |  |
| 7 | Osłona igły wykonana ze zwojowanego metalu |  |  |
| 8 | Długość narzędzia  | 1400mm |  |
| 9 | długość igły  | 80mm |  |
| 10 | średnica kanału roboczego  | 2,8mm |  |
| 11 | W zestawie strzykawka 20ml i zawór odcinający | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 8 PROTEZA DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH TYPU PODWÓJNY ŚWIŃSKI OGON |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | typu podwójny świński ogon | tak |  |
| 2 | długość (do wyboru przez Zamawiającego) | 3, 5, 7, 10,12 cm |  |
| 3 | średnica (do wyboru przez Zamawiającego) | 7 lub 10 Fr |  |
| 4 | widoczna w promieniach RTG | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 9 PROTEZA TRZUSTKOWA S-KSZTAŁTNA |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | średnica protezy (do wyboru przez Zamawiającego) | 7; 8,5; 10 Fr  |  |
| 2 | długość protezy (do wyboru przez Zamawiającego) | 6, 8, 10, 12 cm |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 10 PROTEZA TRZUSTKOWA PROSTA |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | średnica | 7 Fr |  |
| 2 | długość protezy (do wyboru przez Zamawiającego) | 4, 6, 8 cm |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 11 ZESTAW DO OPASKOWANIA ŻYLAKÓW PRZEŁYKU |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Zestaw do opaskowania żylaków przełyku  | tak |  |
| 2 | zawierający 7 podwiązek wykonanych z materiału hipoalergicznego ( nie zawierający latexu) | tak |  |
| 3 | głowica wyposażona w metalową prowadnicę i zawór zwrotny z wejściem do podłączenia giętkiego drenu z przeznaczeniem do irygacji miejsca obliteracji | tak |  |
| 4 | zestaw z mechaniczną i dźwiękową sygnalizacją momentu uwolnienia każdej podwiązki | tak |  |
| 5 | Przystosowany do współpracy z endoskopami o średnicy  | 8,6-11,5mm |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 12 STENT METALOWY SAMOROZPRĘŻALNY DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | materiał stentu | nitynol |  |
| 2 | pokrywany silikonem lub nie - do wyboru przez Zamawiającego | tak |  |
| 3 | znaczniki RTG na końcach i środku stentu | tak |  |
| 4 | końce stentów poszerzone | tak |  |
| 5 | średnica po rozprzęgnięciu (do wyboru przez Zamawiającego) | 8 lub 10 mm |  |
| 6 | długość stentu (do wyboru przez Zamawiającego) | od 30 do 100 mm |  |
| 7 | stent w gotowym do użycia zestawie wprowadzającym o średnicy 7 Fr dla stentu niepokrywanego i 9Fr dla pokrywanego | tak |  |
| 8 | możliwość korekty położenia stentu w trakcie umieszczania poprzez zamykanie i repozycjonowanie i ponowne otwieranie stentu | tak |  |
| 9 | do prowadnicy | 0,035" |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 13 STENT METALOWY SAMOROZPRĘŻALNY DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH (USUWALNY) |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | samorozprężalny | tak |  |
| 2 | przeznaczony do zmian łagodnych, usuwalny, okres utrzymywania minimum 6 miesięcy | tak |  |
| 3 | długość stentu (do wyboru przez Zamawiającego) | 40, 60, 80 mm |  |
| 4 | średnica po rozłożeniu  | 8-10mm |  |
| 5 | znaczniki RTG minimum na obu końcach stentu | tak |  |
| 6 | dowolny mechanizm składania stentu przy usuwaniu | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 14 ŚLINIAKI STOMATOLOGICZNE WIĄZANE |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | jednorazowego użytku | tak |  |
| 2 | wykonane z bibuły i wzmocnione folią PE, która zabezpiecza śliniak przed przemakaniem | tak |  |
| 3 | w górnej części śliniaka - troczki pozwalające na jego zawiązanie | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 15 SPODENKI DO KOLONOSKOPII |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | jednorazowego użytku | tak |  |
| 2 | wykonane z włókniny polipropylenowej o gramaturze | min. 40 g/m2 |  |
| 3 | krótkie (sięgające mniej więcej do kolan) z rozcięciem z tyłu | tak |  |
| 4 | w różnych rozmiarach  | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 16 LITOTRYPTOR MECHANICZNY  |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | jednorazowego użytku | tak |  |
| 2 | złożony i gotowy do użycia | tak |  |
| 3 | w składzie koszyk, osłonka zwojowa zewnętrzna i wewnętrzna | tak |  |
| 4 | wprowadzanie po lub bez prowadnicy (do wyboru przez Zamawiającego) | tak |  |
| 5 | funkcja rotacji koszyka | tak |  |
| 6 | port iniekcyjny | tak |  |
| 7 | kompatybilny z rękojeścią wielorazową firmy OLYMPUS | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 17 KOSZYKI EKSTRAKCYJNE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | jednorazowego użytku | tak |  |
| 2 | cztero- lub ośmioramienne- tworzące parasol-do wyboru przez Zamawiającego | tak |  |
| 3 | wprowadzanie bez lub po prowadnicy (do wyboru przez Zamawiającego) | tak |  |
| 4 | port iniekcyjny | tak |  |
| 5 | średnica koszyka po otwarciu | 20 mm |  |
| 6 | obrotowe lub nie - do wyboru przez Zamawiającego | tak |  |
| 7 | drut miękki lub twardy (do wyboru przez Zamawiającego) | tak |  |
| 8 | końcówka w kształcie grzybka | tak |  |
| 9 | wykonany z litego drutu od grzybka do rękojeści - wykluczone dodatkowe połączenia | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 18 BALONY WYSOKOCIŚNIENIOWE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | długość balona (do wyboru przez Zamawiającego) | 30 lub 40 mm |  |
| 2 | średnica balona (do wyboru przez Zamawiającego) | 4, 6, 8 mm |  |
| 3 | wprowadzanie po długiej prowadnicy | 0,035" |  |
| 4 | znaczniki RTG po obu końcach balona | tak |  |
| 5 | długość narzędzia | min 180cm |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 19 BALONY EKSTRAKCYJNE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | jednorazowego użytku | tak |  |
| 2 | na długą prowadnicę | tak |  |
| 3 | krótki tzw. nos | maks. 2 mm |  |
| 4 | długość całkowita | 200 cm +/-10cm |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 20 PAPILLOTOMY Z KLASYCZNĄ CIĘCIWĄ |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | jednorazowe | tak |  |
| 2 | dwu- lub trzykanałowe (do wyboru przez Zamawiającego) | tak |  |
| 3 | długość cięciwy | 30-35 mm |  |
| 4 | długość noska (minimum 2 rozmiary) (do wyboru przez Zamawiającego) | 3-7 mm |  |
| 5 | do prowadnicy | 0,035" |  |
| 6 | z izolacją części bliższej cięciwy lub bez (do wyboru przez Zamawiającego) | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 21 PAPILLOTOMY IGŁOWE |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | jednorazowy | tak |  |
| 2 | dwu - lub trzykanałowy (do wyboru przez Zamawiającego) | tak |  |
| 3 | współpracujący z prowadnicą 0,035" lub bez (do wyboru przez Zamawiającego) | tak |  |
| 4 | ostrze wysuwane typu igła lub szpatułka (do wyboru przez Zamawiającego) | długości 4 mm +/-1mm |  |
| 5 | ostrze izolowane elektrycznie w części bliższej lub nie (do wyboru przez Zamawiającego) | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 22 SZCZOTKI CYTOLOGICZNE DO DRÓG ŻÓŁCIOWYCH |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | do prowadnicy | 0,035" |  |
| 2 | długość | 200cm (+/-10cm) |  |
| 3 | znaczniki radiologiczne po obu stronach szczotki | tak |  |
| 4 | port iniekcyjny | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 23 CEWNIKI DO ERCP |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | jednorazowego użytku | tak |  |
| 2 | do prowadnicy  | 0,035" |  |
| 3 | średnica (do wyboru przez Zamawiającego) | 2,5 Fr, 3,5 Fr, 4,5 Fr, 6 Fr |  |
| 4 | typ końcówki:- standardowy,- zwężany,- okrągły z nacięciem krzyżowym,- metalowa kulka,do wyboru przez Zamawiającego | tak |  |
| 5 | długość całkowita | 190 cm (+/-5 cm) |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 24 ZESTAW DO WYKONYWANIA BIOPSJI EUS |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA), wykonana ze stali kobaltowo- chromowej na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobra widoczność w obrazie EUS | tak |  |
| osłonki igły o różnych średnicach, zależnych od średnicy igły | tak |  |
| zaokrąglone końcówki osłonki. | tak |  |
| miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu, mandryn wykonany z nitynolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu igły | tak |  |
| Regulowana długość osłonki igły  | w granicach +/- 4cm |  |
| długość wysunięcia igły  | w granicach 0-8cm, |  |
| dostępne średnice | 25G, 22G,19G |  |
| 2 | Igła jednorazowego użytku do biopsji aspiracyjnej pod kontrolą EUS (FNB),  | 19,22,25G |  |
| regulowana długość wysunięcia igły w granicach od 0-80mm, igła zaostrzona trójstożkowo (posiadająca trzy ostrza na końcówce igły), | tak |  |
| igła w rozmiarze 19 oraz 22 G wykonana ze stali kobaltowo-chromowej na całej długości pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobra widoczność w obrazie EUS | tak |  |
| osłonka o średnicy  | 1,65mm |  |
| w zestawie z mandrynem. | tak |  |
| Mandryn wykonany z nitynolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły, | tak |  |
| długość robocza  | 1375mm do 1415mm |  |
| regulacja długości osłonki  | w granicach +/- 4cm |  |
| minimalna średnica kanału roboczego  | 2,4mm |  |
| Igła w rozmiarze 25G cala wykonana z nitinolu |  |  |
| 3 | Giętka igła do biopsji pod kontrolą EUS (FNA) |  |  |
| igła wykonana z nitynolu - sprężysta, giętka, odporna na deformacje, zagięcia i załamania, na całej długości (łącznie z zaostrzoną końcówką) pokryta echogenicznym wzorem zapewniającym dobrą widoczność w obrazie EUS | tak |  |
| zaokrąglona końcówka osłonki | tak |  |
| miejsce połączenia z endoskopem wykonane z mosiądzu | tak |  |
| mandryn wykonany z nitinolu, wyposażony w klips pozwalający na jego spięcie w formie pętli po wyjęciu z igły | tak |  |
| regulowana długość osłonki igły w granicach | +/- 4 cm |  |
| regulowana długość wysunięcia igły w granicach | 0-8 cm |  |
| średnica igły | 19G-1,14 mm |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 25 KLESZCZE DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | wielorazowe | tak |  |
| 2 | typu ząb szczura | tak |  |
| 3 | długość robocza  | min. 230 cm |  |
| 4 | otwarcie  | min. 8,3 mm |  |
| 5 | kanał roboczy aparatu | min. 3,7 mm |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 26 USTNIK ENDOSKOPOWY Z GUMKĄ |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | ustnik endoskopowy jednorazowego użytku z gumką podtrzymującą | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 27 ZESTAW DO PEG DO ŻYWIENIA DIETĄ PRZEMYSŁOWĄ |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Zgłębnik gastrostomijny zakładany techniką "pull" pod kontrolą endoskopii, nie wymagający interwencji na otwartej jamie brzusznej | tak |  |
| 2 | Rozmiary zgłębnika (do wyboru przez Zamawiającego) | Ch 10, 14, 18 dł. 40 cm |  |
| 3 | Zgłębnik przeznaczony do żywienia dietą przemysłową. Zgłębnik wykonany z miękkiego , przezroczystego poliuretanu. Posiada nadrukowany rozmiar, cieniodajną linię kontrastującą w promieniach RTG, hydromerową powłokę ułatwiającą wprowadzenie oraz oznakowanie centymetrową podziałką. Zestaw zawiera zewnętrzną płytkę mocującą wykonana z silikonu, umożliwiającą trwałe umiejscowienie zgłębnika w stosunku do powłok brzusznych oraz odpowiedni jej kształt, który kieruje położenie zgłębnika na zewnątrz powłok brzusznych pod odpowiednim kątem (około 90 stopni) zapewniający pacjentowi komfort i ułatwiający pielęgnację skóry wokół przetoki | tak |  |
| 4 | Zestaw powinien zawierać: * Zgłębnik o długości 40cm z wewnętrznym dyskiem mocującym i sztywny stabilizator pierścienia z Makrolonu,
* zacisk do regulacji przepływu,
* zacisk zabezpieczający utrzymanie odpowiedniej pozycji zgłębnika. Bliższy koniec zgłębnika zakończony wymiennym złączem ENFIT służącym do łączenia z zestawami do podaży diet
 | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 28 ZESTAW DO PEG |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Zestaw do przezskórnej endoskopowej gastrostomii w wersji „PULL”, w rozmiarach:  | 20 Fr ( 6,67mm) i 24 Fr (8mm), |  |
| wykonany z silikonu, z możliwością usunięcia zestawu przezskórnie (bez konieczności wykonania endoskopii) | tak |  |
| zestaw wyposażony w port typu „Y” z niezależnymi portami do odżywiania i podawania leków z klamrą pozwalającą na szczelne zamknięcie drenu | tak |  |
| Zestaw powinien zawierać: * dren PEG,
* igłę z mandrynem,
* pętlę do przeciągnięcia drutu,
* drut do przeciągania drenu PEG,
* skalpel,
* obłożenie z otworem,
* komplet gazików z otworem,
* 2 zewnętrzne nasadki zabezpieczające dren PEG,
* Nożyczki,
* pean zakrzywiony

(2 zestawy w opakowaniu). | tak |  |
| 2 | Zestaw do wymiennej gastrostomii balonowej wykonany z wysokiej jakości silikonu z zewnętrzną nakładką prostą lub zagiętą w rozmiarach:  | 14, 16, 18, 20, 22, 24, 28 Fr |  |
| Zestaw powinien zawierać: * dren z balonem,
* nakładkę prostą lub zagiętą (do wyboru),
* strzykawkę 3ml,
* komplet gazików 10x10cm,
* żel do ułatwienia wprowadzania
 | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 29 STENT PRZEŁYKOWY SAMOROZPRĘŻALNY |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | wykonany z nitynolu | tak |  |
| 2 | pokrywany na całej długości | tak |  |
| 3 | pierścień antymigracyjny | tak |  |
| 4 | znaczniki RTG na końcach i części środkowej | tak |  |
| 5 | z zastawką antyrefluksową lub bez (do wyboru przez Zamawiającego) | tak |  |
| 6 | szerokość stentu po rozłożeniu | 20 mm |  |
| 7 | długość stentu (do wyboru przez Zamawiającego) | 85, 110, 135, 150 mm |  |
| 8 | lasso do repozycjonowania w zestawie gotowym do użycia | tak |  |
| 9 | całość zmontowana w zestawie gotowym do użycia | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 30 STENT PRZEŁYKOWY SAMOROAPREŻALNY USUWALNY LUB NIEUSUWALNY |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | materiał | nitynol |  |
| 2 | uwalniany dystalnie | tak |  |
| 3 | całkowicie pokrywany lub z odsłoniętymi końcami (do wyboru przez Zamawiającego) | tak |  |
| 4 | w przypadku wersji usuwalnej utrzymanie stentu do 8 tygodni i użycia do zmian łagodnych | tak |  |
| 5 | lasso do repozycjonowania i usuwania stentu | tak |  |
| 6 | repozycjonowanie do 75% - stosowny znacznik optyczny na rękojeści | tak |  |
| 7 | wymogi dla wykonania MR określone w załączonej instrukcji w języku polskim | tak |  |
| 8 | długość stentu po rozłożeniu (do wyboru przez Zamawiającego) | 100, 120, 150 mm |  |
| 9 | średnica stentu (do wyboru przez Zamawiającego) | 18mm, 23mm, 28mm |  |
| 10 | całość zmontowana w zestawie gotowym do użycia | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 31 BALONY DO POSZERZANIA ZWĘŻEŃ PRZEŁYKU I ODŹWIERNIKA |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Balony wysokociśnieniowe wielofunkcyjne do poszerzania zwężeń przełyku, odźwiernika, jelita, dróg żółciowych | tak |  |
| 2 | długość balona | 5,5 cm |  |
| 3 | średnica balona (do wyboru przez Zamawiającego) | 6-8; 8-10; 10-12; 12-15; 15-18; 18-20 mm |  |
| 4 | długość całkowita narzędzia (do wyboru przez Zamawiającego) | 180 lub 240 cm |  |
| 5 | kompatybilny z kanałem roboczym endoskopu | 2,8 mm |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 32 ZESTAW ENDOLOUP Z APLIKATOREM |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Pętle - jednorazowe narzędzie służące do zapobiegania lub opanowania krwawienia po usunięciu uszypułowanych polipów;  | tak |  |
| narzędzie ze wstępnie zmontowanym uchwytem, osłonką, rurką osłonową i odłączaną pętlą nylonową; | tak |  |
| długość narzędzia  | 2300 mm |  |
| średnica pętli  | 30 mm |  |
| maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu  | 2,6 mm |  |
| minimalna średnica kanału roboczego endoskopu  | 2,8 mm |  |
| w opakowaniu 5 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety, gotowych do użycia narzędzi | tak |  |
| 2 | Jednorazowy obcinak do pętli do podwiązywania,  | tak |  |
| długość narzędzia  | 230 cm |  |
| maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu  | 2,4 mm |  |
| minimalna średnica kanału roboczego  | 2,8 mm |  |
| 3 | Jednorazowe nożyczki chirurgiczne | tak |  |
| do przecinania tkanki w obrębie przewodu pokarmowego | tak |  |
| długość narzędzia  | 1619 mm |  |
| maksymalna średnica części wprowadzanej  | 2,4 mm |  |
| minimalna średnica kanału roboczego  | 2,8 mm |  |
| produkt sterylny. | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 33 IGŁY JEDNORAZOWE DO OSTRZYKIWANIA KRWAWIĄCYCH ZMIAN |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | sterylna | tak |  |
| 2 | średnica igły | 1,0mm (19G)0,5mm (25G)0,7mm (22G) |  |
| 3 | długość robocza | 230 cm |  |
| 4 | długość ostrza  | 5 mm |  |
| 5 | średnica kanału roboczego endoskopu  | 2,3 mm |  |
| 6 | kilkustopniowa „długopisowa” blokada ostrza | tak |  |
| 7 | port do podawania leków | tak |  |
| 8 | kąt ścięcia igły  | 22G/ 25º (±2), 25G/ 27º (±3) |  |
| 9 | osłonka teflonowa odporna na załamania zakończona metalową główką ochronną | tak |  |
| 10 | pakowana oddzielnie | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 34 SZCZOTKA DO CZYSZCZENIA KANAŁÓW JEDNORAZOWA |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | jednorazowa | tak |  |
| 2 | jednostronna | tak |  |
| 3 | minimalny kanał roboczy aparatu | 2,8 mm |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 35 SZCZOTKI DO CZYSZCZENIA GNIAZD PRZYCISKÓW ENDOSKOPÓW |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | szczotki do czyszczenia gniazd przycisków endoskopów | tak |  |
| 2 | jednorazowe | tak |  |

|  |
| --- |
| CZĘŚĆ NR 36 ZESTAW DO POLIPEKTOMII |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/Rozmiar | Potwierdzenie |
| 1 | Pętle do polipektomii jednorazowego użytku wykonane z plecionego drutu  | tak |  |
| długość robocza min 240 cm | tak |  |
| średnica osłonki 2,4mm | tak |  |
| średnica otwartej pętli:  | 10, 11, 13, 15, 20, 25, 27, 30, 33 mm |  |
| Dostępne kształty:  | owal, hexagonal, crescent, okrągła |  |
| Wewnętrzna strona osłonki pokryta tworzywem zmniejszającym tarcie i ułatwiającym swobodne wysuwanie pętli | tak |  |
| Potwierdzenie posiadania wskazań do zimnej i gorącej polipektomii | tak |  |
| 2 | Klipsy hemostatyczne jednorazowego użytku | tak |  |
| z klipsem załadowanym do zestawu |  |  |
| szerokość ramion klipsa: z możliwością kilkakrotnego otwarcia i zamknięcia ramion klipsa przed całkowitym uwolnieniem | 11 i 17mm |  |
| dostępne w długościach:  | 155 oraz 234cm |  |
| minimalna średnica kanału roboczego  | 2,8mm |  |
| manualna funkcja rotacji klipsa za pomocą dedykowanego pokrętła usytuowanego w rękojeści klipsa | tak |  |
| kliniczne potwierdzenie podtrzymywania tkankowego min 4 tygodnie | tak |  |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NA ZASADZIE DEPOZYTU NR ... TZ.RĆ.TP.382.138.2021 BS

zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych

|  |  |
| --- | --- |
| dotyczy: | sprzętu i narzędzi endoskopowych, część nr 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 31  |

Umowa zawarta w dniu ………............ roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez ………

zwanym dalej *Zamawiającym, Stroną*

a

…………..

ul. ……… .., ..-… …………..

NIP: ……………….., REGON: ……………, KRS: ………………

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej *Wykonawcą, Stroną*

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019 ze zm.) (dalej: „Ustawa PZP”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu podstawowego zawarto umowę następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego…..…………………….. (w dalszej części umowy zwanego „towarem”) na zasadach określonych w Umowie oraz ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy i będący integralną częścią umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
3. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2

CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy:
2. Cena brutto: ….;
3. Cena netto: …..
4. Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
5. Ceny, o których mowa w ust. 2 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy.
6. W przypadku zmiany stawki VAT na dzień wystawiania faktury, cena netto Umowy pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto Umowy ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do Umowy.
7. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.
8. Wykonawcy wystawia Zamawiającemu każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa § 3 ust. 1 i 2.
9. Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: szpital@swk.med.pl
10. Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl>.
11. Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
12. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 3

TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1 pkt 2. Przez wykonanie przedmiotu Umowy Strony uznają dostawę towaru zgodnie z Umową, przepisami prawa i wymogami producenta.
2. Umowa wygasa po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty zobowiązania umownego, określonego w § 2 ust. 1.

§ 4

WARUNKI DOSTAW

1. Dostawy będą realizowane wg zamówień składanych przez uprawnionych pracowników Zamawiającego (lista pracowników stanowi załącznik nr 2 do umowy), sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający określa wielkość dostawy przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50%.
5. Zamawiającemu, bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nie przekroczenia ceny netto umowy, określonej w § 2 ust. 1 lit. b.
6. W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.
7. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.
8. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 5

1. Przedmiot umowy dostarczany jest jako depozyt do banku szpitalnego.
2. Miejscem utworzenia banku szpitalnego jest Wielosalowy Zespół Operacyjny znajdujący się w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie.
3. Wyposażenie banku szpitalnego przez Wykonawcę nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.
4. Przed wyposażeniem banku szpitalnego o którym mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązany jest określić sposób oraz warunki depozytu przedmiotu umowy.
5. W banku szpitalnym musi znajdować się, co najmniej:

Część nr 1 Prowadnice endoskopowe do dróg żółciowych - 10 szt.;

Część nr 4 Zestaw do protezowania dróg żółciowych - 4 szt.;

Część nr 6 Proteza do dróg żółciowych - 10 szt.;

Część nr 7 Igły do Eus - 4 szt.;

Część nr 8 Proteza do dróg żółciowych typu podwójny świński ogon - 2 szt.;

Część nr 9 Proteza trzustkowa S-kształtna - 1 szt.;

Część nr 11 Zestaw do opaskowania żylaków - 6 szt.;

Część nr 12 Stent metalowy samorozprężalny do dróg żółciowych - 10 szt.;

Część nr 13 Stent metalowy do dróg żółciowych - 4 szt.;

Część nr 16 Litotryptor mechaniczny - 1 szt.;

Część nr 17 Koszyki ekstrakcyjne do dróg żółciowych - 5 szt.;

Część nr 18 Balony wysokociśnieniowe do dróg żółciowych - 2 szt.;

Część nr 19 Balony ekstrakcyjne do dróg żółciowych - 5 szt.;

Część nr 20 Papilotomy z klasyczną cięciwą - 10 szt.;

Część nr 21 Papilotom igłowy - 5 szt.;

Część nr 22 Szczotki cytologiczne do dróg żółciowych - 4 szt.;

Część nr 23 Cewniki do ERCP - 2 szt.;

Część nr 24 Zestaw do wykonywania biopsji EUS - 6 szt.;

Część nr 27 Zestaw do PEG do żywienia dietą przemysłową - 6 szt.;

Część nr 28 Zestaw do PEG - 6 szt.;

Część nr 29 Stent przełykowy samorozprężalny - 4 szt.;

Część nr 30 Stent przełykowy samorozprężalny - 1 szt.;

Część nr 31 Balony do poszerzania zwężeń przełyku - 2 szt.;

- sprzętu określonego w opisie przedmiotu zamówienia z obowiązkiem ich uzupełnienia w ciągu 1 dnia roboczego od dnia powiadomienia Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 2.

1. Na czas trwania umowy Wykonawca dostarczy nieodpłatnie instrumentarium (wszystkich rozmiarów) potrzebne do założenia przedmiotu umowy (jeżeli dotyczy).
2. Przeszkolenie personelu nastąpi w terminie dogodnym dla Zamawiającego, jednakże nie później niż do dnia ……………… r., z czego zostanie sporządzony protokół zawierający:
3. Listę przeszkolonych pracowników;
4. Odnotowanie przekazania instrukcji obsługi instrumentarium dla personelu obsługującego (jeżeli dotyczy).

§ 6

1. Przedmiot umowy znajdujący się w banku szpitalnym stanowi własność Wykonawcy do czasu jego pobrania z banku szpitalnego przez upoważnionego pracownika Zamawiającego określonego w § 4 ust. 1.
2. W chwili pobrania przedmiotu umowy z banku szpitalnego, upoważniony pracownik Zamawiającego wpisuje w protokole zużycia przedmiotu umowy, ilość pobranego przedmiotu oraz jego właściwości (oznaczenie, nr seryjny itp.). O ilości i rodzaju pobranego przedmiotu umowy Zamawiający niezwłocznie powiadamia Wykonawcę. Z chwilą takiego powiadomienia strony uznają przedmiot umowy znajdujący się w banku szpitalnym za sprzedany. Jednocześnie na Wykonawcy powstaje obowiązek niezwłocznego, nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego, uzupełnienia zużytego przedmiotu umowy.

§ 7

Wykonawca może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Zamawiającego oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Kupującym terminie.

§ 8

GWARANCJE

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.
3. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy. Produkty z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
5. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.
6. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
8. Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.
9. W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni.
10. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

§ 9

KARY UMOWNE

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:
2. za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,1% ceny brutto dostawy za każdy dzień zwłoki,
3. za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów o których mowa w § 8 ust. 2 w wysokości 0,1% ceny brutto niezrealizowanej części umowy,
4. za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto Umowy.
5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 10% ceny brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
7. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 10

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
2. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
4. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy PZP,
5. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,
6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
7. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie jej obowiązywania w przypadku odstąpienia lub zmiany warunków finansowania leczenia towarami wymienionymi w § 1 przez NFZ, albo następcę prawnego lub podmiot wyznaczony zgodnie ze zmianą powszechnie obowiązującego prawa.
10. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

§ 11

ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Strony zgodnie z art. 455 Ustawy PZP dopuszczają możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień Umowy w następujących okolicznościach:
2. w przypadku:
3. wycofania z produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,
4. wstrzymania produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu;
5. wystąpienia incydentu medycznego związanego użytkowaniem towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,

- poprzez zastąpienie go innym produktem o cechach co najmniej takich, jakie cechowały pierwotny produkt;

1. w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych, poprzez wydłużenie okresu jej realizacji,
2. w przypadku zmiany numeru katalogowego, kodu produktu,
3. Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
5. Załącznikami do umowy są:
* oferta Wykonawcy,
* lista uprawnionych pracowników do składania zamówień.

|  |  |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA |

UMOWA NR .TZ.RĆ.TP.382.138.2021 BS

zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych

|  |  |
| --- | --- |
| dotyczy: | sprzętu i narzędzi endoskopowych, część nr 2, 3, 5, 14, 15, 25, 26, 32, 33, 34, 35, 36 |

Umowa zawarta w dniu ……..2021 roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez: …………………………………………………………………

zwanym dalej *Zamawiającym, Stroną*

a

……………………………..

NIP: …………………4, REGON: ……………, KRS: ………………….

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej *Wykonawcą, Stroną*

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego ……………………………. (w dalszej części umowy zwanego „towarem”) na zasadach określonych w Umowie oraz ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy i będący integralną częścią umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
3. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy:
2. Cena netto: ……… zł;
3. Cena brutto: …………. zł
4. Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
5. Ceny, o których mowa w ust. 2 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 4 Umowy.
6. W przypadku zmiany stawki VAT na dzień wystawiania faktury, cena netto Umowy pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto Umowy ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do Umowy.
7. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.
8. Wykonawcy wystawia Zamawiającemu każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa § 4 ust. 1 i 2.
9. Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: szpital@swk.med.pl
10. Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl>.
11. Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
12. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 2. Przez wykonanie przedmiotu Umowy Strony uznają dostawę towaru zgodnie z Umową, przepisami prawa i wymogami producenta.
2. Umowa wygasa po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty zobowiązania umownego, określonego w § 2 ust. 1.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

1. Dostawy będą realizowane wg zamówień składanych sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający określa wielkość dostawy przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. Realizacja dostawy następuje do 2 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50%.
6. Zamawiającemu, bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nie przekroczenia ceny netto umowy, określonej w § 2 ust. 1 lit. b.
7. W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.
8. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.
9. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 5 GWARANCJE

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony lek jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony lek posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.
3. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy lek o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy. Produkty z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
5. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.
6. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
8. Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.
9. W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni.
10. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

§ 6 KARY UMOWNE

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:
2. za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,1% ceny brutto dostawy za każdy dzień zwłoki,
3. za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów o których mowa w § 5 ust. 3 w wysokości 0,1% ceny brutto niezrealizowanej części umowy,
4. za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto Umowy.
5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 10% ceny brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
7. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
2. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
4. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy PZP,
5. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,
6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
7. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.
9. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w każdym czasie jej obowiązywania w przypadku odstąpienia lub zmiany warunków finansowania leczenia towarami wymienionymi w § 1 przez NFZ, albo następcę prawnego lub podmiot wyznaczony zgodnie ze zmianą powszechnie obowiązującego prawa.
10. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

§ 8 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Strony zgodnie z art. 455 Ustawy PZP dopuszczają możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień Umowy w następujących okolicznościach:
2. w przypadku:
3. wycofania z produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,
4. wstrzymania wprowadzanie towaru do obrotu handlowego po terminie złożenia oferty Zamawiającemu;
5. wystąpienia incydentu medycznego związanego ze stosowaniem towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,

- poprzez zastąpienie go innym towarem o cechach co najmniej takich, jakie cechowały pierwotny towar;

1. w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych, poprzez wydłużenie okresu jej realizacji,
2. w przypadku zmiany numeru katalogowego, kodu produktu lub nazwy własnej towaru.
3. Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
5. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.

|  |  |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

**Zamawiający:**

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

**Wykonawca:**

…………………………………………………

……………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

…………………………………………………

 *(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sprzęt i narzędzia endoskopowe,prowadzonego przez Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7 w Koszalinie*,* oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp.

[UWAGA: *zastosować tylko wtedy, gdy zamawiający przewidział wykluczenie wykonawcy z postępowania na podstawie ww. przepisu*]

1. Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: ………………………………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. *(miejscowość),* dnia ………….……. r.