## Cena szacunkowa
Szacowanie wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania przetargowego u Partnera Projektu "Zachodniopomorskie e-Zdrowie".
1 | Nazwa firmy wykonującej szacowanie wartości zamówienia
Lp. | Nazwa zadania | Ilość | Cena netto (w zł) | Vat (w zł) | Cena brutto (w zł)
Modernizacja sieci teleinformatycznej (z serwerownią)
1 | Stan tech - poprawa stanu tech serwerowni | 1 |  |  | 0
2 | Zasilacz awaryjny - 5 lat gwarancji 5 lat gw | 1 |  |  | 0
3 | Zabezpieczenie techniczne mienia System sygnalizacji pożaru jako element systemu SSWiN | 1 |  |  | 0
4 | Klimatyzacja - 7 kW x 2 sztuki pracujące naprzemiennie - 5 lat gw. | 1 |  |  | 0
5 | Kubatura montazowa - 2 komplety: szafa rack 42U z wyposażeniem podstawowym, listwa zasilająca PDU, konsola KVM+KMM 8 portowa | 1 |  |  | 0
6 | Przełacznik SAN 24 porty x 16FC, Enterpise Bundle, 5 lata | 2 |  |  | 0
7 | UTM Komplet licencji na 5 lat | 2 |  |  | 0
8 | System gaszenia - SUG 5 lat gwarancji | 1 |  |  | 0
| Suma dla Modernizacja sieci teleinformatycznej (z serwerownią) |  | 0 | 0 | 0
Infrastruktura serwerowa
1 | Serwer - 5 lata gw | 3 |  |  | 0
2 | Serwer bazodanowy - 5 lat gwarancji | 2 |  |  | 0
3 | Macierz dyskowa LREDM- 5 lat gwarancji | 1 |  |  | 0
4 | Pamiec masowa NAS - 5 lat gwarancji | 1 |  |  | 0
| Suma dla Modernizacja sieci teleinformatycznej (z serwerownią) |  | 0 | 0 | 0
Oprogramowanie systemowe i narzędziowe
1 | Wirtualizacja Oprogramowanie wirtualizacyjne dla max 3 hostów wraz z centralnym opr. Zarządzającym - 5 lata support | 1 |  |  | 0
2 | Serwerowy system operacyjny | 3 |  |  | 0
3 | Licencje dostępowe do serwera | 750 |  |  | 0
4 | Baza danych np.. Oracle SE II ASFU lub równoważna | 2 |  |  | 0
5 | Baza danych ERP np.. SQL Std Server 2019 na 4 core | 1 |  |  | 0
6 | Oprogramowanie Backupowe Oprogramowanie na 6 CPU wersja rozszerzona - 5 lata | 1 |  |  | 0
| Suma dla Oprogramowanie systemowe i narzędziowe |  | 0 | 0 | 0
Szpitalny system informatyczny
1 | HIS - nowe moduły - Interfejs KRN, eZLA, Panel analityczny, Rejestr Zdarzeń Medycznych | 1 |  |  | 0
2 | RIS/PACS wraz z integracją z systemem HIS | 1 |  |  | 0
3 | integracja monitorów parametrów życiowych Mindray | 4 |  |  | 0
| Suma dla Szpitalny system informatyczny |  | 0 | 0 | 0
eUsługi
1 | eRejestracja - Dostosowanie i wdrożenie posiadanego modułu e-Rejestracji do nowych wymogów | 1 |  |  | 0
2 | Moduł EDM | 1 |  |  | 0
3 | Integracja z krajowym Systemem Elektronicznej Rejestracji na platformie P1 | 1 |  |  | 0
| Suma dla eUsługi |  | 0 | 0 | 0
Szpitalny system informatyczny (element objęty prawem opcji)
1 | (Opcja 1) - Integracja Warstwy Lokalnej z Repozytorium Regionalnym EDM | 1 |  |  | 0
2 | (Opcja 2) - Dostosowanie oprogramowania do nowych wymagań funkcjonalnych | 1 |  |  | 0
| Suma dla Szpitalny system informatyczny (element objęty prawem opcji) |  | 0 | 0 | 0
| Łączna suma |  | 0 | 0 | 0
Data sporządzenia