| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWZ) |  |
| --- | --- |
| TYTUŁ POSTĘPOWANIA: SPECJALISTYCZNE ZESTAWY ZABIEGOWE |  |
| NUMER POSTĘPOWANIA: | TP.382.104.2022 BS |
| PODSTAWA PRAWNA: | Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.), zwana dalej ustawą Pzp |
| Zatwierdził, dnia 16.09.2022 r. Magdalena Sikora Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych |  |

DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455

- Osoba upoważniona ze strony Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami:

Bożena Sterczyńska

tel.: 94 34-88-104 fax: 94 34-88-299; e-mail: bozena.sterczynska@swk.med.pl

UWAGA:

Czas pracy Działu Zamówień Publicznych: od poniedziałku do piątku w godzinach 7.25-15.00

DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

- Postępowanie prowadzone jest na platformie e-Zamowienia, https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-2ea0e015-35ae-11ed-9171-f6b7c7d59353

- Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej www.swk.med.pl.

DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych zestawów zabiegowych.

- Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych - zestawy medyczne kod CPV 33141620-2.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w Załączniku nr 2 do SWZ.

- Prawo opcji.

Podane w formularzu ofertowym ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia, wynikającej z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego, pomnożonej przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości.

Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

- Część nr 1 – Zestawy zabiegowe jałowe;

- Część nr 2 – Specjalistyczne jałowe zestawy zabiegowe I;

- Część nr 3 – Specjalistyczne jałowe zestawy zabiegowe II;

- Część nr 4 – Specjalistyczne jałowe zestawy zabiegowe III;

- Część nr 5 – Zestawy do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą urządzeń.

- Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

DZIAŁ V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH

- Zamawiający żąda złożenia, wraz z ofertą, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do SWZ, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, takich jak:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ;

- próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą w celu porównania ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:

- Część nr 1 – Zestawy zabiegowe jałowe - po 1 zestawie z każdej pozycji formularza ofertowego;

- Część nr 2 – Specjalistyczne jałowe zestawy zabiegowe I - po 1 zestawie z każdej pozycji formularza ofertowego;

- Część nr 3 – Specjalistyczne jałowe zestawy zabiegowe II - po 1 zestawie z każdej pozycji formularza ofertowego;

4)	Część nr 4 – Specjalistyczne jałowe zestawy zabiegowe III - po 1 zestawie z każdej pozycji formularza ofertowego;

5)	Część nr 5 – Zestawy do podciśnieniowej terapii leczenia ran - po 1 sztuce z pozycji 1 i 4 formularza ofertowego;

- deklaracja zgodności z załącznikami;

- Certyfikat CE;

- dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (dokumenty producenta).

- Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.

- Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

- Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

- Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

DZIAŁ VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.

- Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.

- Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.

DZIAŁ VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- Informacje ogólne

W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu formularza do komunikacji dostępnego na platformie e-Zamówienia, https://ezamowienia.gov.pl lub poczty elektronicznej.

- Sposób komunikowania się Zamawiającego z Wykonawcami (nie dotyczy składania ofert)

- W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy e-Zamowienia.

- Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email bozena.sterczynska@swk.med.pl. Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia BZP lub numerem referencyjnym postępowania.

- Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w pkt 2 adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

DZIAŁ IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

- W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, na mocy art. 65 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca przedstawi następujące próbki:

- Część nr 1 – Zestawy zabiegowe jałowe - po 1 zestawie z każdej pozycji formularza ofertowego;

- Część nr 2 – Specjalistyczne jałowe zestawy zabiegowe I - po 1 zestawie z każdej pozycji formularza ofertowego;

- Część nr 3 – Specjalistyczne jałowe zestawy zabiegowe II - po 1 zestawie z każdej pozycji formularza ofertowego;

- Część nr 4 – Specjalistyczne jałowe zestawy zabiegowe III - po 1 zestawie z każdej pozycji formularza ofertowego;

- Część nr 5 – Zestawy do podciśnieniowej terapii leczenia ran - po 1 sztuce z pozycji 1 i 4 formularza ofertowego.

- Próbki wskazane w ust 1 należy przesłać na adres siedziby Zamawiającego:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

Dział Zamówień Publicznych, Budynek G, pokój 3.4

DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 25.10.2022 r.

DZIAŁ XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Przygotowanie oferty:

- Wraz z ofertą, wykonawca składa:

- poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ;

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

- próbki dostawy wskazane w Dziale V i IX SWZ;

- deklaracja zgodności z załącznikami;

- Certyfikat CE;

- dokumenty potwierdzające parametry przedmiotu zamówienia (dokumenty producenta).

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.

- Wykonawca może złożyć w prowadzonym postępowaniu wyłącznie jedną ofertę.

- Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.

- Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 6.

- Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.

- Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.

  - Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:

- Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.

- Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.

- oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

DZIAŁ XII. SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Sposób złożenia oferty:

- Wykonawca składa ofertę przy użyciu formularza oferty udostępnionego na platformie e-Zamowienia, https://ezamowienia.gov.pl/.

- Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/platforma-e-zamowienia-na-youtube/platforma-e-zamowienia-na-youtube .

- Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać odpowiednio oznaczone i umieszczone w jednym odpowiednio nazwanym archiwum (ZIP).

- Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

- Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

- Oferty należy przesłać do dnia 26.09.2022 r. do godz. 10.00

DZIAŁ XIII. TERMIN OTWARCIA OFERT

- Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2022 r., o godz. 10.30

- Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.

- W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.

- Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

DZIAŁ XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:

- będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

- handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

- o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

- finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

- powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

- przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

- o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

- jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

- wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

- wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

- jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

- jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

- Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:

- wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

- wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

DZIAŁ XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY

- Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, zgodnie ze szczegółowym wykazem cen, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

- Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.

- Cena może być tylko jedna.

- Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

DZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERTY

- Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

| LP | KRYTERIUM | PKT | SPOSÓB OBLICZANIA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena | 100 | Najniższa cena spośród ważnych ofert ---------------------------------------------------- X 100 Cena badanej oferty |

- Wynik:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

DZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:

- przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;

- jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopi umowy regulującej ich współpracę.

DZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY

    - Odwołanie przysługuje na:

- niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

- zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

- zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

    - Postępowanie skargowe

- Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

- W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

    - Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX.

DZIAŁ XIX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

DZIAŁ XX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH

  - Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale XIV SWZ.

  - Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca składa na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.

  - Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert.

  - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z wykonawców.

  - Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.

- W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:

- oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;

- oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

DZIAŁ XXI. WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

  - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;

  - inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: sekretariat@swk.med.pl, telefon: 94 34 88 545;

  - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę „specjalistycznych zestawów zabiegowych”, prowadzonym w trybie podstawowym;

  - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;

  - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;

  - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

  - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

  - posiada Pani/Pan:

    - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

    - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

    - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

    - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  - nie przysługuje Pani/Panu:

    - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

    - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

    - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.

- Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.

- Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie stawia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę osób na podstawie stosunku pracy.

DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI

- Projekt formularza oferty.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Projekt umowy.

- Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Pzp. dotyczącego przesłanek wykluczenia z postępowania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

FORMULARZ OFERTOWY

- Dane Wykonawcy:

| Nazwa Wykonawcy: | ............................................................................................................................... |
| --- | --- |
| Siedziba Wykonawcy: | ............................................................................................................................... |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ................................................................................................................................ |
| REGON, NIP | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ............................... Adres skrzynki ePUAP.................. Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail:....................... |
| Nr rachunku bankowego: | ................................................................................................................................ |

- Oświadczam, że:

- Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;

- Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i wzorem umowy;

- cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;

- akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;

- jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale X SWZ;

- przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w części …………….;

- zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

| CZĘŚĆ NR 1 ZESTAWY ZABIEGOWE JAŁOWE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | kompres 7,5 x 7,5cm 17N 12W (op. 5 szt.) |  |  | 2400 | zest. |  |  |  |  |  |
|  | kompres 5 x 5cm 17N 12W (op. 5 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | kompres 10 x 10cm 17N 12W (op. 10 szt.) |  |  | 1620 | zest. |  |  |  |  |  |
|  | miska nerkowata (1 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | serweta 75 x 135cm typu TMS (1 szt.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 2 SPECJALISTYCZNE JAŁOWE ZESTAWY ZABIEGOWE I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Jałowy zestaw do cewnikowania |  |  | 40 | zest. |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy zestaw do zdejmowania szwów |  |  | 5760 | zest. |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy zestaw do hemodializy |  |  | 40 | zest. |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku II |  |  | 2700 | zest. |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy zestaw do biopsji |  |  | 30 | zest. |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowy zestaw do szycia po episiotomii |  |  | 750 | zest. |  |  |  |  |  |
| 7 | Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego |  |  | 1050 | zest. |  |  |  |  |  |
| 8 | Jałowy zestaw porodowy |  |  | 1560 | zest. |  |  |  |  |  |
| 9 | Jałowy zestaw do kaniulacji dużych naczyń |  |  | 1280 | zest. |  |  |  |  |  |
| 10 | Jałowy zestaw do ZOP |  |  | 5760 | zest. |  |  |  |  |  |
| 11 | Jałowy zestaw do zakładania szwów |  |  | 4420 | zest. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 3 SPECJALISTYCZNE JAŁOWE ZESTAWY ZABIEGOWE II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Pakiet jałowy do usuwania szwów |  |  | 50 | op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pakiet jałowy do cewnikowania |  |  | 50 | op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Pakiet jałowy zestaw dla noworodka |  |  | 1920 | op. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 4 SPECJALISTYCZNE JAŁOWE ZESTAWY ZABIEGOWE III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, typ, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Jałowy zestaw do drenażu opłucnej |  |  | 140 | zest. |  |  |  |  |  |
| 2 | Jałowy zestaw do zamykania małych ran |  |  | 450 | zest. |  |  |  |  |  |
| 3 | Jałowy zestaw do nakłucia lędźwiowego |  |  | 50 | zest. |  |  |  |  |  |
| 4 | Jałowy zestaw do usuwania klipsów skórnych |  |  | 1350 | zest. |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy zestaw do pielęgnacji jamy ustnej |  |  | 50 | zest. |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowy zestaw do wkłucia obwodowego |  |  | 50 | zest. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CZĘŚĆ NR 5 ZESTAWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent, nr kat. | Klasa wyrobu medycznego |  | Ilość | #### Jednostka miary | #### Cena jedn. netto | #### VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | #### Cena brutto |
| 1 | Zestaw opatrunkowy mały (op. 3 szt.) |  |  |  | 10 | op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw opatrunkowy średni (op. 3 szt.) |  |  |  | 50 | op. |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw opatrunkowy duży (op. 3 szt.) |  |  |  | 20 | op. |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek brzuszny |  |  |  | 15 | op. |  |  |  |  |  |
| 5 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 300 ml. (op. 3 szt.) |  |  |  | 100 | op. |  |  |  |  |  |
| 6 | Jałowy zbiornik na wydzielinę 800 ml. (op. 3 szt.) |  |  |  | 20 | op. |  |  |  |  |  |
| Przedmiot zamówienia |  | Nazwa, Producent |  | - Ilość |  | Czynsz netto za 1 m-c | - Czynsz brutto - za 1 m-c |  | - VAT - w (%) | Czynsz netto za 12 m-cy | - Czynsz brutto - za 12 m-cy |
| Dzierżawa urządzeń wytwarzających kontrolowane podciśnienie. Urządzenia kompatybilne ze specjalistycznymi jałowymi zestawami zabiegowymi do podciśnieniowej terapii leczenia ran |  |  |  | 6 szt. |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość księgowa sprzętu .................................... netto ....................................................... brutto (niezbędna do ubezpieczenia sprzętu na czas trwania umowy) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ DOSTAWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ DZIERŻAWY SPRZĘTU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

dnia ………….……. r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| CZĘŚĆ NR 1 ZESTAWY ZABIEGOWE JAŁOWE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w zestawie | Potwierdzenie |
| 1 | Zestaw o składzie min.: |  |  |
|  | kompres 7,5cm x 7,5cm 17N12W | 5 szt. |  |
|  | kompres 5cm x 5cm 17N 12W | 5 szt. |  |
| 2 | Zestaw o składzie min.: |  |  |
|  | kompres 10cm x 10cm 17N12W | 10 szt. |  |
|  | miska nerkowata | 1 szt. |  |
|  | serweta 75cm x 135cm typu TMS | 1 szt. |  |

| CZĘŚĆ NR 2 SPECJALISTYCZNE JAŁOWE ZESTAWY ZABIEGOWE I |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w zestawie | Potwierdzenie |
| 1 | Jałowy zestaw do cewnikowania o składzie min.: |  |  |
|  | - kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm | 1 szt. |  |
|  | - pęseta plastikowa do opatrunków 12,5cm | 1 szt. |  |
|  | - kompresy gazowe 17n8w 7,5cm x 7,5cm | 5 szt. |  |
|  | - tupfery gazowe bawełniane 20n, po rozwinięciu ok. 20cm x 20cm (+/-3cm) | 4 szt. |  |
|  | - serweta barierowa, włókninowa, nieprzylepna 45cm x 75cm (+/- 3cm) | 1 szt. |  |
|  | - serweta barierowa, włókninowa, nieprzylepna 75cm x 90cm (+/-5), z centralnym otworem nieprzylepnym o średnicy 10cm | 1 szt. |  |
|  | - strzykawka 10 ml, z wodą destylowaną i gliceryną, opakowana, przeznaczona do napełniania balonika cewnika urologicznego | 1 szt. |  |
|  | - żel nawilżający, niemineralny, obojętny, nietłusty, hydrofilny, płynny, sterylizowany za pomocą promieniowania gamma, 2,7g | 1 szt. |  |
|  | - rękawiczki nitrylowe diagnostyczne M (nieopakowane, wywinięty mankiet) | 1 para |  |
|  | Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z wgłębieniami, która może służyć jako nerka. |  |  |
| 2 | Jałowy zestaw do zdejmowania szwów o składzie min.: |  |  |
|  | - tampony włókninowe średniej wielkości | 3 szt. |  |
|  | - pęseta metalowa anatomiczna typu Adson 12cm | 1 szt. |  |
|  | - pęseta plastikowa anatomiczna 12,5cm | 1 szt. |  |
|  | - ostrze- skalpel 6,5cm, opakowane | 1 szt. |  |
|  | Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z 1 wgłębieniem, która może służyć jako nerka |  |  |
| 3 | Jałowy zestaw do hemodializy w skład, którego wchodzi zarówno podłączenie i odłączenie, o składzie min: |  |  |
|  | Podłączenie: |  |  |
|  | - rękawiczki diagnostyczne M (zwinięty mankiet) | 1 para |  |
|  | - serweta barierowa, włókninowa, nieprzylepna min. 37,5cm x 45cm | 1 szt. |  |
|  | - kompresy gazowe 17n8w 7,5cm x 7,5cm | 4 szt. |  |
|  | - opatrunek transparentny z folii poliuretanowej 6cm x 7cm (jałowy) | 2 szt. |  |
|  | - przylepiec włókninowy podtrzymujący 1,25cm x 15cm (+/- 0,3 mm) | 4 szt. (2x 2szt.) |  |
|  | Odłączenie: |  |  |
|  | - rękawiczki diagnostyczne M (zwinięty mankiet) | 1 para |  |
|  | - pojedyncza rękawiczka diagnostyczna dla pacjenta rozmiar M | 1 szt. |  |
|  | - kompresy gazowe 17n8w 7,5cm x 7,5cm | 4 szt. |  |
|  | - samoprzylepny, jałowy opatrunek z wkładem chłonnym 5cm x 7cm (+/-0,2cm) | 2 szt. |  |
|  | Zestaw zapakowany w opakowanie miękkie typu blister „2 w 1” (podłączenie + odłączenie) gwarantujące zachowanie sterylności procedury w dwóch etapach. Komponenty do „odłączenia” są dodatkowo zapakowane. |  |  |
| 4 | Jałowy zestaw do zmiany opatrunku o składzie min.: |  |  |
|  | - kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm | 1 szt. |  |
|  | - pęseta anatomiczna plastikowa 12,5cm | 1 szt. |  |
|  | - kompresy gazowe 17n8w 7,5cm x 7,5cm | 8 szt. |  |
|  | - tampony gazowe średniej wielkości | 5 szt. |  |
|  | - serweta barierowa, włókninowa, nieprzylepna 40cm x 45cm (+/-3cm) | 1 szt. |  |
|  | Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z 3 wgłębieniami, która może służyć jako nerka |  |  |
| 5 | Jałowy zestaw do biopsji o składzie min.: |  |  |
|  | - kompresy gazowe 17n8w 7,5cm x 7,5cm | 15 szt. |  |
|  | - pęseta metalowa anatomiczna 14cm | 1 szt. |  |
|  | - miseczka plastikowa 300ml, (20,5cm x 10,5cm x 4,5cm, +/- 0,3 mm) | 1 szt. |  |
| 6 | Jałowy zestaw do szycia po episiotomii o składzie min.: |  |  |
|  | - serweta barierowa, włókninowa, nieprzylepna 90cm x 75cm (+/-5cm) | 1 szt. |  |
|  | - fartuch chirurgiczny standard XXL | 1 szt. |  |
|  | - kompres z gazy 7,5cm x 7,5cm, 12w17n | 10 szt. |  |
|  | - ręcznik celulozowy min. 30cm x 30cm | 1 szt. |  |
|  | - kompres z gazy 10cm x 10cm, 12w17n | 20 szt. |  |
|  | - serweta barierowa, włókninowa na stół narzędziowy 90cm x 75cm (+/-5 cm) (opakowanie zestawu) | 1 szt. |  |
|  | - strzykawka 20ml typu Luer + igła iniekcyjna 21G 0,80mm x 50mm | 1 kompl. |  |
| 7 | Jałowy zestaw do cięcia cesarskiego o składzie min.: |  |  |
|  | - serweta barierowa, włókninowa do nakrycia stołu instrumentariuszki 150cm x 200cm (+/-10cm) | 1 szt. |  |
|  | - serweta do nakrycia stolika Mayo 80cm x 145cm | 1 szt. |  |
|  | - serweta barierowa, dwuwarstwowa do cięcia cesarskiego 250cm x 315cm (+/-10cm), otwór z folią operacyjną 30cm x 20cm (+/-2cm), wbudowany worek na płyny 360 stopni, bez osłon na kończyny | 1 szt. |  |
|  | - chłonna serweta dla noworodka 87cm x 90cm (+/-5cm) | 1 szt. |  |
|  | - taśma samoprzylepna 10cm x 50cm | 1 szt. |  |
|  | - ręcznik celulozowy min. 30cm x 30cm | 4 szt. |  |
|  | - kompres gazowy z nitką RTG 10cm x 10cm 12w 17n | 50 szt. |  |
|  | - chusta z gazy z chipem RTG 45cm x 45cm, 4 warstwy 20 nitek, biała, z tasiemką (poddana praniu wstępnemu) | 2 szt. |  |
|  | - fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, wykonany z włókniny typu SMMMS, nieprzemakalne wstawki wszyte w przedniej części i w rękawach, chroniące przed przenikanie płynów, u góry zapinane na rzep z możliwością ufiksowania w dowolnym miejscu na plecach, rękawy wykończone elastycznymi bawełnianymi mankietami, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem | 1 szt. |  |
|  | - fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL, wykonany z włókniny typu SMMMS, nieprzemakalne wstawki wszyte w przedniej części i w rękawach, chroniące przed przenikanie płynów, u góry zapinane na rzep z możliwością ufiksowania w dowolnym miejscu na plecach, rękawy wykończone elastycznymi bawełnianymi mankietami, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem | 2 szt. |  |
|  | - miska nerkowata plastikowa 300 ml | 1 szt. |  |
|  | - zacisk do pępowiny 53mm (+/- 3mm) | 2 szt. |  |
|  | - igła iniekcyjna 1,2x40mm | 1 szt. |  |
|  | - igła iniekcyjna 0,7x30mm | 1 szt. |  |
|  | - serweta nieprzylepna 90cm x 100cm (+/-5 cm) | 1 szt. |  |
|  | - strzykawka 20ml | 1 szt. |  |
|  | - skalpel bezpieczny nr 23 | 2 szt. |  |
|  | - dren do ssaka z końcówką typu Yankauer 24 CH, 350cm | 1 szt. |  |
| 8 | Zestaw do porodu: |  |  |
|  | - serweta dwuwarstwowa na stół narzędziowy 100cm x 150cm (+/-5 cm) (opakowanie zestawu) | 1 szt. |  |
|  | - zacisk do pępowiny plastikowy 53 mm (+/-3mm) | 2 szt. |  |
|  | - fartuch chirurgiczny wzmocniony L | 1 szt. |  |
|  | - serweta dla noworodka 87cm x 90cm (+/-5cm) | 1 szt. |  |
|  | - serweta pod pośladki 100cm x 120cm (+/-5 cm) z padem chłonnym i mankietem 20cm | 1 szt. |  |
|  | - kompres z gazy 10cm x 10cm 12 warstw 17 nitek | 30 szt. |  |
|  | - ręcznik celulozowy min. 30cm x 30cm | 2 szt. |  |
|  | - strzykawka 20 ml Luer 2 częściowa | 1 szt. |  |
|  | - igła iniekcyjna 21G 0,80 mm | 1 szt. |  |
|  | - igła iniekcyjna 18 G 1,20 mm | 1 szt. |  |
|  | - Materiał obłożenia spełniający wymogi normy EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, Odporność na przenikanie cieczy min. 200cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. - Fartuch chirurgiczny wzmocniony L rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny – 8cm. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Wzmocnienie na rękawach i przedniej części fartucha. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwiające zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – pełna sterylność tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę wielkokrotnego użycia umożliwiającą zapięcie w dowolnym miejscu. Fartuch pełnobarierowy zgodny z normą EN 13795 1-3 lub równoważną na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Wykonany z włókniny polipropylenowej bez zawartości lateksu i kalafonii. | tak |  |
| 9 | Jałowy zestaw do kaniulacji dużych naczyń: |  |  |
|  | - imadło metalowe jednorazowe 12cm | 1 szt. |  |
|  | - serweta dwuwarstwowa 75cm x 90cm (+/-5cm) z otworem lepnym o średnicy 10cm | 1 szt. |  |
|  | - kompres gazowy 8w13n 10cm x 10cm | 15 szt. |  |
|  | włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, dwuwarstwowa o gramaturze nie mniejszej niż 54 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 lub normą równoważną na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. |  |  |
|  | narzędzia chirurgiczne sterylne, jednorazowe wykonane ze stali, oznaczone symbolem graficznym „do jednorazowego stosowania” zgodnie z normą EN 980 lub równoważną dotyczącą oznakowania graficznego |  |  |
|  | opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. Zestaw zapakowany w serwetę włókninową lub papier krepowy umożliwiający aseptyczne rozwinięcie zestawu. |  |  |
| 10 | Jałowy zestaw do ZOP |  |  |
|  | - serweta dwuwarstwowa 90 x75cm (+/-5cm) z otworem lepnym o średnicy 10cm | 1 szt. |  |
|  | - serweta dwuwarstwowa 75cm x 45cm (+/-3cm) | 1 szt. |  |
|  | - kompres gazowy 12w17n 7,5cm x 7,5cm | 15 szt. |  |
|  | - kleszczyki metalowe, jednorazowe do materiału opatrunkowego proste 16cm typu korcang | 1 szt. |  |
|  | włóknina pełnobarierowa, wodoszczelna, absorpcyjna, paroprzepuszczalna, dwuwarstwowa o gramaturze nie mniejszej niż 54 g/m2, niepyląca, zgodna z normą EN 13795 1-3 lub normą równoważną na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. |  |  |
|  | opakowanie zaopatrzone w odklejaną etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, z numerem serii, składem, datą ważności. Zestaw zapakowany w serwetę włókninową lub papier krepowy umożliwiający aseptyczne rozwiniecie zestawu |  |  |
| 11 | Zestaw do zakładania szwów: |  |  |
|  | - serweta dwuwarstwowa, barierowa 60cm x 60cm (+/- 5cm) | 1 szt. |  |
|  | - serweta dwuwarstwowa, barierowa 50cm x 50cm (+/-3cm) z otworem przylepnym o średnicy 5cm x 10cm | 1 szt. |  |
|  | - kleszczyki plastikowe typu Kocher 14cm | 1 szt. |  |
|  | - tampony gazowe średniej wielkości | 6 szt. |  |
|  | - nożyczki chirurgiczne ze stali nierdzewnej proste ostro/ostre min. 11cm | 1 szt. |  |
|  | - strzykawka typu Luer – Lock 10 ml, opakowana | 1 szt. |  |
|  | - pęseta , metalowa, chirurgiczna typu Adson 12cm | 1 szt. |  |
|  | - igłotrzymacz | 1 szt. |  |
|  | - igła 1,2 mm x 40 mm, 18G, opakowana | 1 szt. |  |
|  | - igła 0,8 mm x 40 mm, 21G, opakowana | 1 szt. |  |
|  | Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z 3 wgłębieniami, która może służyć jako nerka |  |  |

| CZĘŚĆ NR 3 SPECJALISTYCZNE JAŁOWE ZESTAWY ZABIEGOWE II |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w zestawie | Potwierdzenie |
| 1 | Pakiet jałowy do usuwania szwów, o składzie minimalnym: |  |  |
|  | - tupfer kula 17N 20cm x 20cm | 6 szt. |  |
|  | - rękawice lateksowe M | 1 para |  |
|  | - pęseta metalowa | 1 szt. |  |
|  | - nożyczki metalowe ostro - ostre | 1 szt. |  |
|  | - całość zapakowana w opakowanie typu "twardy blister" służące jako pojemnik | tak |  |
| 2 | Pakiet jałowy do cewnikowania, o składzie minimalnym: |  |  |
|  | - serweta barierowa min. 2 warstwowa 50cm x 60cm (+/-5cm) | 1szt. |  |
|  | - serweta barierowa min. 2 warstwowa 50cm x 60cm (+/-5cm) otworem 5cm i rozcięciem | 1szt. |  |
|  | - rękawice nitrylowe rozmiar M | 1 para |  |
|  | - tupfer kula 20cm x 20cm 17N | 4 szt. |  |
|  | - kompresy gazowe 8W17N 7,5cm x 7,5cm | 8 szt. |  |
|  | - pęseta plastikowa | 1 szt. |  |
|  | - pean plastikowy | 1 szt. |  |
|  | - pojemnik plastikowy | 1 szt. |  |
|  | - Do opakowania dodatkowo dołączone: - strzykawka wypełniona jałową wodą z 10% gliceryną 10m - strzykawka wypełniona lubrykantem 6ml z roztworem lignocainum - roztwór do przemycia (lawaseptyk) w saszetce 30ml | 1 szt. 1 szt. 1 szt. |  |
|  | - Całość zapakowana w opakowanie typu "twardy blister" służące jako pojemnik | tak |  |
| 3 | Pakiet jałowy zestaw dla noworodka, o składzie minimalnym: |  |  |
|  | - czapeczka dla noworodka | 1 szt. |  |
|  | - kocyk flanelowy 160cm x 75cm (+/-5cm) | 1 szt. |  |
|  | - serweta kompresowa 80cm x 60cm (+/-5cm) | 1 szt. |  |
|  | - centymetr do mierzenia | 1 szt. |  |
|  | - szpatułka plastikowa | 1 szt. |  |
|  | - podkład chłonny 60cm x 60cm (+/-5cm) | 1 szt. |  |

| CZĘŚĆ NR 4 SPECJALISTYCZNE JAŁOWE ZESTAWY ZABIEGOWE III |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość w zestawie | Potwierdzenie |
| 1 | Jałowy zestaw do drenażu opłucnej o składzie min.: |  |  |
|  | serweta na stół narzędziowy dwuwarstwowa, barierowa 90 x 75cm (+/-5cm) (owinięcie zestawu) | 1 szt. |  |
|  | serweta barierowa, dwuwarstwowa, przylepna 2-częściowa 75cm x 90cm (+/-5cm) | 1 szt. |  |
|  | strzykawka Luer 20 ml (2-częściowa) | 1 szt. |  |
|  | igła iniekcyjna 0,80mm x 50mm | 1 szt. |  |
|  | skalpel jednorazowy Nr 10 | 1 szt. |  |
|  | opatrunek sterylny, chłonny. 8cm x 6cm | 1 szt. |  |
|  | kompresy z gazy z nitką RTG 10cm x 10cm, 8 warstw 17 nitek | 15 szt. |  |
|  | pojemnik plastikowy 60 ml (5cm x 5cm) z podziałką; okrągły, kolor niebieski | 1 szt. |  |
|  | pojemnik plastikowy 150 ml (ok. 9cm x 3cm) z podziałką; okrągły, kolor: czerwony | 1 szt. |  |
|  | Kleszczyki metalowe, anatomiczne proste Pean 20cm | 1 szt. |  |
|  | Kleszczyki metalowe, anatomiczne zagięte Halstead-Mosquito 12,5cm | 1 szt. |  |
|  | Imadło chirurgiczne Mayo-Hegar 14cm | 1 szt. |  |
|  | Pęseta chirurgiczna standardowa prosta 14cm | 1 szt. |  |
|  | Nożyczki chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm | 1 szt. |  |
|  | kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 14cm | 1 szt. |  |
| 2 | Jałowy zestaw do zamykania małych ran o składzie min.: |  |  |
|  | serweta barierowa, jałowa na stół narzędziowy (owinięcie zestawu) 75cm x 45cm (+/-5cm) | 1 szt. |  |
|  | serweta barierowa, dwuwarstwowa 60cm x 50cm (+/-5cm); otwór 5cm centralnie | 1 szt. |  |
|  | Nożyczki metalowe chirurgiczne proste ostro tępe 14,5cm | 1 szt. |  |
|  | Imadło metalowe, chirurgiczne typu Mayo-Hegar 14cm | 1 szt. |  |
|  | Pęseta metalowa, chirurgiczna standardowa prosta 14cm | 1 szt. |  |
|  | kleszczyki plastikowe proste 14cm | 1 szt. |  |
|  | opatrunek pooperacyjny 7,2cm x 5cm (+/-0,2cm) | 1 szt. |  |
|  | tupfer z gazy 20cm x 20cm, 20 nitek | 2 szt. |  |
|  | kompres z włókniny 4 warstwy 40 g/m2 7,5cm x 7,5cm | 8 szt. |  |
| 3 | Jałowy zestaw do nakłucia lędźwiowego o składzie min.: |  |  |
|  | nieprzylepna serweta z włókniny 75cmx90cm (+/-5cm), o gramaturze 55g/m kw. | 1szt. |  |
|  | Plastikowe kleszczyki typu Kocher 14cm | 1 szt. |  |
|  | Tupfery gazowe ze 100% bawełnianej gazy, 20N, o rozmiarze po rozwinięciu ok. 20cm x 20cm | 6 szt. |  |
|  | Serweta 2W, barierowa, z włókniny PP+PE, o rozmiarze 75cm x 90cm (+/-5cm), z centralnym otworem i przylepnym brzegiem, gramatura 55g/m2. | 1 szt. |  |
|  | Strzykawka typu Luer Lock 5ml, (zapakowana) | 1 szt. |  |
|  | Igła podskórna, 22G 1 1/4 (0,7x30mm), zapakowana | 1 szt. |  |
|  | Igła podskórna, 18G 1 1/2 (1,2x40mm), zapakowana | 1 szt. |  |
|  | Sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny z warstwą klejoną (zapakowany), o rozmiarze 7,2cm x 5cm (+/-0,2cm) | 1 szt. |  |
|  | Zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka Na opakowaniu samoprzylepna naklejka służąca do wklejenia do dokumentacji pacjenta | tak |  |
| 4 | Jałowy zestaw do usuwania klipsów skórnych: |  |  |
|  | - kleszczyki jednorazowe, metalowe do usuwania zszywek staplera | 1 szt. |  |
|  | - kompres z gazy 7,5cm x 7,5cm, 8 warstw 17 nitek | 2 szt. |  |
|  | - zestaw zapakowany w opakowanie typu blister, w kształcie tacki z wgłębieniami, która może służyć jako nerka | tak |  |
|  | - opakowanie z min. jedną naklejką do wklejenia do karty pacjenta | tak |  |
| 5 | Jałowy zestaw do pielęgnacji jamy ustnej o składzie min.: |  |  |
|  | - tupfery gazowe ze 100% bawełnianej gazy, 20N, o rozmiarze po rozwinięciu ok. 20cm x 20cm | 5 szt. |  |
|  | - ręcznik chłonny min. 30cm x 20cm | 1 szt. |  |
|  | - rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar M, z wywiniętym mankietem | 1 para |  |
|  | - kleszczyki typu Kocher 14cm | 1 szt. |  |
|  | - szpatułka plastikowa laryngologiczna 15cm | 1 szt. |  |
|  | - zestaw zapakowany w opakowanie typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka o łącznej pojemności min. 1800ml. | tak |  |
| 6 | Zestaw jałowy do wkłucia obwodowego o składzie min.: |  |  |
|  | kompres włókninowy 7,5cm x 7,5cm | 2 szt. |  |
|  | Staza bezlateksowa 45 - 50cm x 1,8cm | 1 szt. |  |
|  | Rękawice diagnostyczne nitrylowe, rozmiar M, z wywiniętym mankietem, nieopakowane | 1 para |  |
|  | Sterylny, przezroczysty opatrunek o rozmiarze 7cm x 9cm, z folii poliuretanowej z wycięciem, zapakowany | 1 szt. |  |

| CZĘŚĆ NR 5 ZESTAWY DO PODCIŚNIENIOWEJ TERAPII LECZENIA RAN WRAZ Z DZIERŻAWĄ URZĄDZEŃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/ ilość w opakowaniu | Potwierdzenie |
| 1 | Zestaw opatrunkowy mały do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 10cm x 7,5cm x 3,3cm, - samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu, - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 15cm x 20cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | Opakowanie 3 szt. |  |
| 2 | Zestaw opatrunkowy średni do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 18cm x 12,5cm x 3,3cm (+/-0,3cm), - samoprzylepnej podkładki z portem , połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu, - 2 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | Opakowanie 3 szt. |  |
| 3 | Zestaw opatrunkowy duży do podciśnieniowej terapii leczenia ran, składający się z: - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 25cm x 15cm x 3,3cm (+/-0,3cm), - samoprzylepnej podkładki z portem, połączonej z dwuświatłowym drenem z silikonu, - 3 x samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej 20cm x 30cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. | Opakowanie 3 szt. |  |
| 4 | Opatrunek brzuszny, zawierający w składzie: - folie ochronną o średnicy 65cm na organy wewnętrzne, samoprzylepny port z drenem. - opatrunku piankowego z elastycznej, czarnej pianki hydrofobowej o wymiarach 38cm x 25cm x1,6cm (+/-0,3cm), (2 szt.) - 6 szt. samoprzylepnej, transparentnej folii poliuretanowej o wymiarach 20cm x 30cm. Całość jałowo pakowana, umieszczona na polipropylenowej tacce. Opatrunek brzuszny musi umożliwiać leczenia rozległych ran brzusznych, szczególnie powikłanych przetokami i zabezpieczać przed jatrogennymi uszkodzeniami ściany jelita, do jakich prowadzić może bezpośrednie położenie gąbki. | tak |  |
| 5 | Jałowy zbiornik na wydzielinę połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm | 300 ml Opakowanie 3 szt. |  |
| 6 | Jałowy zbiornik na wydzielinę połączony z dwuświatłowym drenem z silikonu o długości 180cm | 800 ml Opakowanie 3 szt. |  |
| 7 | Dzierżawa urządzeń wytwarzających kontrolowane podciśnienie. Urządzenia kompatybilne ze specjalistycznymi jałowymi zestawami zabiegowymi do podciśnieniowej terapii leczenia ran. | 6 szt. |  |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... DA.TP.382.104.2022 BS

zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych

| dotyczy: | Części nr 1, 2, 3, 4 |
| --- | --- |

Umowa zawarta w dniu ………............ roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez ……………………………………….

zwanym dalej Zamawiającym, Stroną

a

NIP: ……………….., REGON: ……………, KRS: ………………

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) (dalej: „Ustawa PZP”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu podstawowego zawarto umowę następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego …………………….. (w dalszej części umowy zwanego „towarem”) na zasadach określonych w Umowie oraz ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy i będący integralną częścią umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy:

- Cena brutto: ….;

- Cena netto: …..

- Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Ceny, o których mowa w ust. 2 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 Umowy.

- W przypadku zmiany stawki VAT na dzień wystawiania faktury, cena netto Umowy pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto Umowy ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do Umowy.

- Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.

- Wykonawcy wystawia Zamawiającemu każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa § 4 ust. 1 i 2.

- Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: szpital@swk.med.pl .

- Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

- Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 2. Przez wykonanie przedmiotu Umowy Strony uznają dostawę towaru zgodnie z Umową, przepisami prawa i wymogami producenta.

- Umowa wygasa po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty zobowiązania umownego, określonego w § 2 ust. 1.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

- Dostawy będą realizowane wg zamówień składanych sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

- Zamawiający określa wielkość dostawy przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w postaci papierowej lub elektronicznej.

- Realizacja dostawy następuje do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50%.

- Zamawiającemu, bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nie przekroczenia ceny netto umowy, określonej w § 2 ust. 1 lit. b.

- W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.

- W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 5 GWARANCJE

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.

- Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy. Produkty z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.

- Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.

- W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni.

- Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

§ 6 KARY UMOWNE

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

- za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,1% ceny brutto dostawy za każdy dzień zwłoki,

- za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów o których mowa w § 5 ust. 3 w wysokości 0,1% ceny brutto niezrealizowanej części umowy,

- za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny niezrealizowanej części brutto Umowy.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 10% ceny brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od Umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy PZP,

- Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

§ 8 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Strony zgodnie z art. 455 Ustawy PZP dopuszczają możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień Umowy w następujących okolicznościach:

- w przypadku:

- wycofania z produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,

- wstrzymania wprowadzania towaru do obrotu handlowego po terminie złożenia oferty Zamawiającemu;

- wystąpienia incydentu medycznego związanego ze stosowaniem towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,

- poprzez zastąpienie go innym towarem o cechach co najmniej takich, jakie cechowały pierwotny towar;

- w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych, poprzez wydłużenie okresu jej realizacji,

- w przypadku zmiany numeru katalogowego, kodu produktu lub nazwy własnej towaru.

- Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |

PROJEKT UMOWY NR ... DA.TP.382.104.2022 BS

zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych

| dotyczy: | Części nr 5 |
| --- | --- |

Umowa zawarta w dniu ………............ roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez …………………………………………

zwanym dalej Zamawiającym, Stroną

a

NIP: ……………….., REGON: ……………, KRS: ………………

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej Wykonawcą, Stroną

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j.) (dalej: „Ustawa PZP”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu podstawowego zawarto umowę następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

- Przedmiotem Umowy jest:

- sprzedaż i dostarczenie Zamawiającemu specjalistycznych jałowych zestawów zabiegowych do podciśnieniowej terapii leczenia ran (w dalszej części umowy zwanych towarem);

- dzierżawa urządzeń wytwarzających kontrolowane podciśnienie (w dalszej części umowy zwanych urządzeniami);

- w ilości oraz za cenę jak w formularzu cenowym, stanowiący załączniki nr 1 do umowy i będącymi integralną częścią umowy.

- Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.

- Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy:

1)	dostawy specjalistycznych jałowych zestawów zabiegowych do podciśnieniowej terapii leczenia ran

- Cena netto: ….;

- Cena brutto: …..

- dzierżawa urządzeń wytwarzających kontrolowane podciśnienie:

- Cena netto: ….;

- Cena brutto: …..

- Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.

- Ceny, o których mowa w ust. 2 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy, z zastrzeżeniem ust. 4 Umowy.

- W przypadku zmiany stawki VAT na dzień wystawiania faktury, cena netto Umowy pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto Umowy ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do Umowy.

- Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.

- Wykonawcy wystawia Zamawiającemu każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa § 4 ust. 1 i 2.

- Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: szpital@swk.med.pl .

- Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl.

- Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.

- Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 3 TERMIN WYKONANIA UMOWY

- Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem § 8 ust. 1 pkt 2. Przez wykonanie przedmiotu Umowy Strony uznają dostawę towaru zgodnie z Umową, przepisami prawa i wymogami producenta.

- Umowa wygasa po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty zobowiązania umownego, określonego w § 2 ust. 1.

§ 4 WARUNKI DOSTAW

- Dostawy będą realizowane wg zamówień składanych sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.

- Zamawiający określa wielkość dostawy przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w postaci papierowej lub elektronicznej.

- Realizacja dostawy następuje do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.

- Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50%.

- Zamawiającemu, bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nie przekroczenia ceny netto umowy, określonej w § 2 ust. 1 lit. b.

- W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.

- W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 5 GWARANCJE

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.

- Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy. Produkty z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.

- Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.

- Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.

- Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.

- W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni.

- Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

§ 6 KARY UMOWNE

- Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:

- za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,1% ceny brutto dostawy za każdy dzień zwłoki,

- za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów o których mowa w § 5 ust. 3 w wysokości 0,1% ceny brutto niezrealizowanej części umowy,

- za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny niezrealizowanej części brutto Umowy.

- Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 10% ceny brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

- Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 7 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający może odstąpić od Umowy:

- w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

- jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

- dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy PZP,

- Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,

- Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

§ 8 DZIERŻAWA URZĄDZENIA

- W celu umożliwienia Zamawiającemu korzystania z urządzeń wytwarzających kontrolowane podciśnienie, o których mowa w §1 ust.1 pkt 2 Umowy, Wykonawca wydzierżawia Zamawiającemu na czas trwania niniejszej umowy urządzenia wytwarzające kontrolowane podciśnienie (dalej: urządzenia).

- W zamian za przekazanie urządzeń Zamawiającemu do używania, Zamawiający będzie płacił Wykonawcy miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości ……….. zł (słownie: …………….. brutto). Czynsz dzierżawny będzie płatny na podstawie faktur wystawianych w ostatnim dniu roboczym każdego miesiąca, na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. Termin płatności wynosi 60 dni od daty wystawienia faktury.

- Wydanie Zamawiającemu urządzenia i jego instalacja oraz przeszkolenie personelu w zakresie użytkowania nastąpi w ciągu 7 dni roboczych od dnia zawarcia niniejszej umowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, co zostanie potwierdzone podpisanym przez obie Strony protokołem i wydaniem paszportu technicznego urządzenia. Z chwilą wydania dzierżawionego urządzenia ryzyko ich przypadkowej utraty przechodzi na Zamawiającemu.

- Przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi urządzenia przy dostawie i każdorazowo w uzasadnionych przypadkach na prośbę Zamawiającego, przy czym ta sama osoba nie będzie szkolona więcej niż 3 razy. Edukacja ma być prowadzona przez przedstawiciela wykonawcy lub uprawnioną osobę.

- Przez cały czas trwania umowy urządzenie pozostaje własnością Wykonawcy. Zamawiający jest zobowiązany używać urządzenie wyłącznie w miejscu jego instalacji dokonanej przez Wykonawcę, w sposób odpowiadający jego przeznaczeniu i właściwościom, zgodnie z zasadami opisanymi w instrukcji obsługi urządzenia, a także utrzymywać urządzenie w należytym stanie technicznym poprzez dokonywanie ich bieżącej konserwacji. O jakiejkolwiek nieprawidłowości w działaniu urządzenia bądź uszkodzeniu urządzenia Zamawiający jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej. Wykonawcy przysługuje prawo kontroli prawidłowości postępowania przez Zamawiającego w zakresie opisanym w niniejszym ustępie.

- Naprawy, przeglądy-serwisowanie urządzeń w okresie obowiązywania umowy (wraz z kosztami ewentualnych dojazdów i wysyłek oraz części zamiennych) pokrywa Wykonawca.

- W okresie obowiązywania umowy w cenie oferty przeglądy techniczne - minimum raz w roku. Za terminowość ich wykonania odpowiedzialny jest Wykonawca.

- Zamawiający jest zobowiązany zabezpieczyć urządzenie przed kradzieżą oraz wszelkimi innymi działaniami osób trzecich (w tym pracowników Zamawiającego), które mogłyby zagrozić stanowi urządzenia lub ich prawidłowemu funkcjonowaniu.

- Strony zgodnie postanawiają, że Zamawiający będzie zgłaszał awarie w formie elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………….., 24 godziny na dobę, w dni robocze.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w urządzeniu lub zainstalowania sprawnego równoważnego urządzenia przez serwis Wykonawcy w czasie do 24 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia uszkodzenia przez Zamawiającego.

- W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 10 Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 300 zł za każdy dzień niewykonywania zabiegów przez Wykonawcę.

§ 9 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

- Strony zgodnie z art. 455 Ustawy PZP dopuszczają możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień Umowy w następujących okolicznościach:

- w przypadku:

- wycofania z produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,

- wstrzymania wprowadzania towaru do obrotu handlowego po terminie złożenia oferty Zamawiającemu;

- wystąpienia incydentu medycznego związanego ze stosowaniem towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,

- poprzez zastąpienie go innym towarem o cechach co najmniej takich, jakie cechowały pierwotny towar;

- w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych, poprzez wydłużenie okresu jej realizacji,

- w przypadku zmiany numeru katalogowego, kodu produktu lub nazwy własnej towaru.

- Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

- Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.

| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |
| --- | --- |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

Zamawiający:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

Wykonawca:

………………………………………………

……………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Specjalistyczne zestawy zabiegowe” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ………….……. r.