

|  |  |
| --- | --- |
| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SWZ) | |
|  | |
| TYTUŁ POSTĘPOWANIA:  OBŁOŻENIA OPERACYJNE JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | |
|  | |
| NUMER POSTĘPOWANIA: | TP.382.015.2023 EK |
| PODSTAWA PRAWNA: | Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.), zwana dalej ustawą Pzp |
|  | |
|  | |

Zatwierdziła dnia 23.02.2023 r. Magdalena Sikora – Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych

|  |
| --- |
| DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO |

Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455

Reprezentowany przez Andrzeja Kondaszewskiego - Dyrektora

|  |
| --- |
| DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA |

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-19d75048-b350-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-19d75048-b350-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej www.swk.med.pl.

|  |
| --- |
| DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA |

Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa obłożeń operacyjnych jednorazowego użytku
2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV) - bielizna szpitalna – 39518000-6
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w Załączniku nr 2 do SWZ.
4. Prawo opcji.

Podane w szczegółowym wykazie cen ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia, wynikającej z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego, pomnożonej przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości.

Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
2. Część nr 1 – maska chirurgiczna na troki;
3. Część nr 2 – maska chirurgiczna na gumkę;
4. Część nr 3 – maska chirurgiczna z antyrefleksyjną ochroną na oczy;
5. Część nr 4 – czepek pielęgniarski;
6. Część nr 5 – czepek chirurgiczny;
7. Część nr 6 – zarękawki chirurgiczne;
8. Część nr 7 – pokrowce na przewody;
9. Część nr 8 – podkłady niesterylne;
10. Część nr 9 – organizer przewodów i drenów;
11. Część nr 10 – osłona na panel sterowania;
12. Część nr 11 – niesterylna osłona na tarczyce;
13. Część nr 12 – bluzy zabiegowe, ocieplacze;
14. Część nr 13 – niesterylny komplet pościeli z włókniny;
15. Część nr 14 – zestaw uniwersalnych;
16. Część nr 15 – zestaw serwet pediatrycznych;
17. Część nr 16 – sterylne fartuchy chirurgiczne na bloki operacyjne;
18. Część nr 17 – sterylny zestaw do operacji protezowania okolic stawu kolanowego;
19. Część nr 18 – zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy;
20. Część nr 19 – zestaw pionowy izolacyjny barierowy;
21. Część nr 20 – zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego;
22. Część nr 21 – zestaw do artroskopii stawu kolanowego;
23. Część nr 22 – zestaw do artroskopii stawu barkowego z workiem;
24. Część nr 23 – zestaw do operacji odbytnicy;
25. Część nr 24 – zestaw do laparatomii;
26. Część nr 25 – zestaw pojemników;
27. Część nr 26 – serwety operacyjne;
28. Część nr 27 – serwety operacyjne do zabiegów okulistycznych;
29. Część nr 28 – zestawy do zabiegów laryngologicznych;
30. Część nr 29 – zestaw do operacji kręgosłupa;
31. Część nr 30 – koszule jednorazowego użytku dla pacjentów;
32. Część nr 31 – osłona na sprzęt medyczny;
33. Część nr 32 – kieszeń na płyny irygacyjne;
34. Część nr 33 – kieszeń na narzędzia;
35. Część nr 34 – taśma samoprzylepna, uchwyt samoprzylepny;
36. Część nr 35 – sterylne fartuchy chirurgiczne, wzmocnione;
37. Część nr 36 – zestaw do zabiegów TUR, fartuchy urologiczne;
38. Część nr 37 – zestaw do małych operacji, serweta na stoli Mayo;
39. Część nr 38 – serweta na stół operacyjny;
40. Część nr 39 – osłona na kończynę dolną;
41. Część nr 40 – serweta jałowa z nitką RTG;
42. Część nr 41 – zestaw do kraniotomii;
43. Część nr 42 – zestaw do amputacji kończyny;
44. Część nr 43 – chusta trójkątna;
45. Część nr 44 – ubrania chirurgiczne z włókniny;
46. Część nr 45 – fartuchy niesterylne dla osób odwiedzających;
47. Część nr 46 – serweta z otworem samoprzylepnym;
48. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

|  |
| --- |
| DZIAŁ V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH |

1. Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, takich jak:
2. próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą w celu porównania ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:

Część nr 1 – maska chirurgiczna na troki – 2 sztuki;

Część nr 2 – maska chirurgiczna na gumkę – 2 sztuki ;

Część nr 3 – maska chirurgiczna z antyrefleksyjną ochroną na oczy – 2 sztuki;

Część nr 4 – czepek pielęgniarski – 2 sztuki;

Część nr 5 – czepek chirurgiczny; - po 2 sztuki z każdej pozycji;

Część nr 6 – zarękawki chirurgiczne – 1 sztuka;

Część nr 7 – pokrowce na przewody – po 1 sztuce z każdej pozycji;

Część nr 8 – podkłady niesterylne – 1 sztuka;

Część nr 9 – organizer przewodów i drenów – 1 sztuka;

Część nr 10 – osłona na panel sterowania – po 1 sztuce z każdej pozycji;

Część nr 11 – niesterylna osłona na tarczyce – 1 sztuka;

Część nr 12 – bluzy zabiegowe, ocieplacze – 1 sztuka;

Część nr 13 – niesterylny komplet pościeli z włókniny – 1 komplet;

Część nr 14 – zestaw uniwersalnych – po 1 zestawie z każdej pozycji;

Część nr 15 – zestaw serwet pediatrycznych – 1 zestaw;

Część nr 16 – sterylne fartuchy chirurgiczne na bloki operacyjne – 2 sztuki;

Część nr 17 – sterylny zestaw do operacji protezowania okolic stawu kolanowego – 1 komplet;

Część nr 18 – zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy – 1 komplet;

Część nr 19 – zestaw pionowy izolacyjny barierowy – 1 komplet;

Część nr 20 – zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego – 1 komplet;

Część nr 21 – zestaw do artroskopii stawu kolanowego – 1 komplet;

Część nr 22 – zestaw do artroskopii stawu barkowego z workiem – 1 komplet;

Część nr 23 – zestaw do operacji odbytnicy – 1 komplet;

Część nr 24 – zestaw do laparatomii – 1 komplet;

Część nr 25 – zestaw pojemników – 1 komplet;

Część nr 26 – serwety operacyjne – po 1 sztuce z każdej pozycji;

Część nr 27 – serwety operacyjne do zabiegów okulistycznych – po 1 sztuce z każdej pozycji;

Część nr 28 – zestawy do zabiegów laryngologicznych – po 1 komplecie z każdej pozycji;

Część nr 29 – zestaw do operacji kręgosłupa – 1 komplet;

Część nr 30 – koszule jednorazowego użytku dla pacjentów – 2 sztuki;

Część nr 31 – osłona na sprzęt medyczny – po 1 sztuce z każdej pozycji;

Część nr 32 – kieszeń na płyny irygacyjne – 1 sztuka;

Część nr 33 – kieszeń na narzędzia – po 1 sztuce z każdej pozycji;

Część nr 34 – taśma samoprzylepna, uchwyt samoprzylepny – po 1 sztuce z każdej pozycji;

Część nr 35 – sterylne fartuchy chirurgiczne, wzmocnione – 2 sztuki;

Część nr 36 – zestaw do zabiegów TUR, fartuchy urologiczne – po 1 sztuce z każdej pozycji;

Część nr 37 – zestaw do małych operacji, serweta na stoli Mayo – po 1 sztuce z każdej pozycji;

Część nr 38 – serweta na stół operacyjny – po 1 sztuce z każdej pozycji;

Część nr 39 – osłona na kończynę dolną po 1 sztuce z każdej pozycji;

Część nr 40 – serweta jałowa z nitką RTG – po 1 sztuce z każdej pozycji;

Część nr 41 – zestaw do kraniotomii – 1 komplet;

Część nr 42 – zestaw do amputacji kończyny – 1 komplet;

Część nr 43 – chusta trójkątna – 1 sztuka;

Część nr 44 – ubrania chirurgiczne z włókniny – 1 komplet w rozmiarze XXL;

Część nr 45 – fartuchy niesterylne dla osób odwiedzających – 1 sztuka;

Część nr 46 – serweta z otworem samoprzylepnym – 1 sztuka;

1. oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz zgłoszenie/ powiadomienie/ przeniesienie danych do rejestru wyrobów medycznych) oraz Oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu (dotyczy wyrobów medycznych),
2. poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ;
3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.
4. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

|  |
| --- |
| DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA |

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

|  |
| --- |
| DZIAŁ VII. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA |

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133 oraz z 2021 r. poz. 2054) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523, 1292, 1559 i 2054),

finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:

wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

1. Na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), wyklucza się również:
2. obywateli rosyjskich lub osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy z siedzibą w Rosji;
3. osoby prawne, podmioty lub organy, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w punkcie 1 niniejszego ustępu; lub
4. osoby fizyczne lub prawne, podmioty lub organy działające w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w punkcie 1 lub 2 niniejszego ustępu,

- w tym podwykonawców, dostawców lub podmioty, na których zdolności polega Wykonawca w rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.

|  |
| --- |
| DZIAŁ VIII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

|  |
| --- |
| DZIAŁ IX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH |

* 1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale VII SWZ.
  2. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., składa się na:

1. formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16), zwanego dalej "jednolitym dokumentem"
2. wzorze oświadczenia z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ.
   1. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1.1., stanowią dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
   2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
   3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
   4. Wykonawca może wykorzystać jednolity dokument złożony w odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia, jeżeli potwierdzi, że informacje w nim zawarte pozostają prawidłowe.
   5. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
4. art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp,
5. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

- sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem;

1. oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
2. oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:
3. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
4. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
5. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
6. art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
7. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego,
8. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (dalej rozporządzenia) - składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w zakresie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia;

3.2. Dokument, o którym mowa w ust. 2.1 pkt 1, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

3.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 2.1, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Przepis ust. 3.2 stosuje się.

4.1. Zamawiający może żądać od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4.2. Zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 7 rozporządzenia, dotyczących podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podwykonawców podstawy wykluczenia z postępowania. Przepis § 3 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

4.3. Do podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy oraz podwykonawców niebędących podmiotami udostępniającymi zasoby na tych zasadach, mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przepis § 4 rozporządzenia stosuje się odpowiednio.

5.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.2. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia zamówienia publicznego, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.
2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
3. Dokumenty, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
4. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.
5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie elektronicznej.
6. Zgodnie z art. 139 ustawy Pzp Zamawiający najpierw dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

|  |
| --- |
| DZIAŁ X. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ |

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

Pani Ewelina Kopaczewska,

tel. 94 34 88 109,

e-mail:ewelina@swk.med.pl

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ewelina@swk.med.pl (nie dotyczy składania ofert).

|  |
| --- |
| DZIAŁ XI. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ |

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, na mocy art. 65 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca przedstawi następujące próbki:

1. Próbki wskazane w ust 1 należy przesłać na adres siedziby Zamawiającego:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

Dział Zamówień Publicznych, Budynek G, pokój 3.4

|  |
| --- |
| DZIAŁ XII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ |

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 28.06.2023 r.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY |

1. Przygotowanie oferty:

* Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ wykonawca składa;
* poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ;
* Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SWZ;
* oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022), którego wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ;
* próbki dostawy wskazane w Dziale V i XI SWZ;
* oświadczenie o posiadaniu wszystkich wymaganych (zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych) dokumentów dopuszczających do obrotu i używania na terenie RP (deklaracja zgodności, certyfikat CE oraz zgłoszenie/ powiadomienie/ przeniesienie danych do rejestru wyrobów medycznych) oraz oświadczenie o niezwłocznym przedłożeniu ww. dokumentów na każde wezwanie Zamawiającego zarówno w trakcie trwania postępowania jak i po jego zakończeniu (dotyczy wyrobów medycznych).
* pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
* oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają dostawy, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji Wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy - załącznik nr 6 do SWZ;

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Oferta oraz wszystkie załączniki wymagają, pod rygorem nieważności, kwalifikowanego podpisu elektronicznego osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 5.
6. Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
   1. Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
8. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
10. Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
11. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
12. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XIV. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT |

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego” udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij” widocznego pod „Formularzem ofertowym” zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7.

Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy” należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
2. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
3. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
4. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

1. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
4. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
5. Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/platforma-e-zamowienia-na-youtube/platforma-e-zamowienia-na-youtube.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XV. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT |

1. Termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia **31.03.2023 r. do godz. 10:00**

1. Termin otwarcia ofert
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **31.03.2023 r., o godz. 10:30**
3. Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.
4. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
7. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
8. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XVI. SPOSOBU OBLICZENIA CENY |

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XVII. KRYTERIA OCENY OFERTY |

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | KRYTERIUM | PKT | SPOSÓB OBLICZANIA |
| 1 | Cena | 100 | Najniższa cena spośród ważnych ofert  ---------------------------------------------------- X 100  Cena badanej oferty |

1. Wynik:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO |

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:

1. przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;
2. jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopi umowy regulującej ich współpracę.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XIX. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO |

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi Załącznik nr 4 do SWZ.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XX. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY |

* + 1. Odwołanie przysługuje na:

1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
   * 1. Postępowanie skargowe
4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
   * 1. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XXI. WADIUM |

Zamawiający nie wymaga wniesienie wadium.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY |

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH |

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;
  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: [sekretariat@swk.med.pl](mailto:sekretariat@swk.med.pl), telefon: 94 34 88 545;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t..: „Obłożenia operacyjne jednorazowego użytku”;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
     1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
     2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
     3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
     4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. nie przysługuje Pani/Panu:
     1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
     2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
     3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE |

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.
4. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510).

|  |
| --- |
| DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI |

1. Szczegółowy wykaz cen.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia.
4. Projekt umowy.
5. Oświadczenie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).
6. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy Pzp.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

**SZCZEGÓŁOWY WYKAZ CEN**

1. Dane Wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa: | ............................................................................................................................... |
| Adres: | ............................................................................................................................... |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ............................................................................................................................... |
| REGON, NIP: | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa: | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail: ....................... |
| Nr rachunku bankowego: | ................................................................................................................................ |

1. Oświadczam, że:
2. akceptuję w całości wszystkie warunki zamówienia zawarte w SWZ;
3. składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z dokumentami zamówienia i projektem umowy;
4. cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
5. akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;
6. jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale XII SWZ;
7. przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w zakresie …………….;
8. zapoznałem/am się z postanowieniami projektu umowy i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
9. że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*
10. Oferuję dostawę, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 1 MASECZKA CHIRURGICZNA NA TROKI | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Maseczka chirurgiczna na troki |  | 8 000 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 2 MASECZKA CHIRURGICZNA NA GUMKĘ | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Maseczka chirurgiczna na gumkę |  | 350 000 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 3 MASECZKA CHIRURGICZNA Z ANTYREFLEKSYJNĄ OCHRONĄ NA OCZY | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Maseczka chirurgiczna z antyrefleksyjną ochroną na oczy |  | 1 000 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 4 CZEPEK PIELĘGNIARSKI | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Czepek pielęgniarski |  | 60 000 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 5 CZEPEK CHIRURGICZNY | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Czepek chirurgiczny męski |  | 30 000 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy. |  | 3 500 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 6 ZARĘKAWKI CHIRURGICZNE | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zarękawki chirurgiczne |  | 420 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 7 POKROWCE NA PRZEWODY | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Pokrowiec foliowy na przewody  min. 14 cm x 250 cm |  | 1 600 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłona na sondę USG 13cm x 244cm |  | 50 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 8 PODKŁADY NIESTERYLNE, WZMOCNIONE Z WŁÓKNINY | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Podkłady niesterylne, wzmocnione z włókniny |  | 25 000 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 9 ORGANIZER PRZEWODÓW I DRENÓW | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Organizer przewodów i drenów min. 9 cm x 11 cm |  | 2 600 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 10 OSŁONY NA PANEL STEROWANIA | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Osłona na sprzęt medyczny pokrowiec na panel sterowania zakończony gumką o wymiarach 85cmx150cm |  | 900 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłona na sprzęt medyczny pokrowiec na panel sterowania zakończony gumką o wymiarach 80cmx90cm |  | 1 200 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 11 NIESTERYLNA OSŁONA NA TARCZYCE | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Niesterylna osłona na tarczyce |  | 900 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 12 BLUZY ZABIEGOWE, OCIEPLACZE | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Bluzy zabiegowe, ocieplacze |  | 3500 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 13 NIESTERYLNY KOMPLET POŚCIELI Z WŁÓKNINY | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Niesterylny komplet pościeli z włókniny trzywarstwowej, barierowej |  | 10 000 | kpl |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 14 ZESTAW UNIWERSALNY | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw serwet uniwersalnych I |  | 1 500 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw serwet uniwersalnych II |  | 400 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 15 ZESTAW SERWET PEDIATRYCZNY | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw serwet pediatryczny |  | 300 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 16 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE NA BLOKI OPERACYJNE | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Sterylne fartuchy chirurgiczne na bloki operacyjne |  | 7 000 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 17 STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI PROTEZOWANIA OKOLIC STAWU KOLANOWEGO | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Sterylny zestaw do operacji protezowania okolic stawu kolanowego |  | 200 | kpl. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 18 ZESTAW SERWET DO OPERACJI DŁONI/ STOPY | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy |  | 500 | kpl. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 19 ZESTAW PIONOWY IZOLACYJNY, BARIEROWY | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy |  | 120 | kpl. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 20 ZESTAW SERWET STERYLNYCH DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw serwet sterylnych do operacji stawu biodrowego |  | 390 | kpl. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 21 ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU KOLANOWEGO | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego |  | 80 | kpl. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 22 ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU BARKOWEGO Z WORKIEM | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw do artroskopii stawu barkowego z workiem |  | 80 | kpl. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 23 ZESTAW DO OPERACJI ODBYTNICY | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw do operacji odbytnicy |  | 80 | kpl. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 24 ZESTAW DO LAPARATOMII | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw do laparatomii |  | 150 | kpl |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 25 ZESTAW POJEMNIKÓW | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw pojemników |  | 440 | kpl. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 26 SERWETY OPERACYJNE | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.  170cmx175cm (+/- 5cm) |  | 300 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.  90cm x 100cm (+/- 5 cm). |  | 8 500 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwuwarstwowego lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze bez wzmocnienia 55g/m2, ze wzmocnieniem 110 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O.  150cm x 240cm (+/- 10 cm). |  | 2 200 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylna serweta nieprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.  45cm x 75cm (+/- 5 cm). |  | 5 400 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym Ø 7-10 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.  75cm x 90 cm (+/- 5 cm). |  | 1 200 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.  min. 75cm x 90cm. |  | 3 100 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym Ø 7-10 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa.  120cm x 150cm (+/- 5 cm). |  | 300 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 27 SERWETY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Obłożenie okulistyczne 150cm x 150cm |  | 180 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Obłożenie okulistyczne 60cm x 70cm |  | 500 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 28 ZESTAWY DO ZABIEGÓW LARYNGOLOGICZNYCH | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw laryngologiczny uniwersalny |  | 35 | Kpl. |  |  |  |  |  |
| 2 | Zestaw do operacji FESS |  | 80 | Kpl. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 29 ZESTAW DO OPERACJI KRĘGOSŁUPA | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw do operacji kręgosłupa |  | 400 | kpl. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 30 KOSZULE DLA PACJENTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Koszule dla pacjentów jednorazowego użytku |  | 10 000 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 31 OSŁONY NA SPRZĘT MEDYCZNY | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Osłona na mikroskop |  | 270 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Pokrowiec na aparat Rtg z ramieniem C |  | 310 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Osłona na kamerę |  | 200 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 32 KIESZEŃ NA PŁYNY IRYGACYJNE | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Kieszeń na płyny irygacyjne |  | 770 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 33 KIESZEŃ NA NARZĘDZIA | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację 30x30-35 cm |  | 1200 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację 43x38-40 cm |  | 680 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację 40 cm x 46 – 50 cm |  | 450 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 34 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA, UCHWYT SAMOPRZYLEPNY | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Taśma samoprzylepna |  | 1 600 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Uchwyt samoprzylepny |  | 200 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 35 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE - WZMOCNIONE | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Sterylne fartuchy chirurgiczne - wzmocnione |  | 12 000 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 36 ZESTAW DO ZABIEGÓW TUR, FARTUCH UROLOGICZNY | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw do zabiegów tur |  | 1 050 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłona na optykę 14cm x 250-280 cm |  | 1 050 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | Fartuch urologiczny |  | 400 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 37 ZESTAW DO MAŁYCH OPERACJI, SERWETA NA STOLIK MAYO | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw do małych operacji |  | 350 | kpl. |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta na stolik Mayo |  | 5 100 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 38 SERWETY NA STÓŁ OPERACYJNY | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Serweta na stół operacyjny przeciwodleżynowa 100x75 cm (+/-1 cm) |  | 500 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta ochronna na stół operacyjny przeciwodleżynowa 100 cm (+/-1cm) x225cm (+/- 4cm) |  | 1 000 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 39 OSŁONY NA KOŃCZYNĘ DOLNĄ | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Osłona na kończynę dolną min. 40 cm x 80 cm z taśmą lepną |  | 400 | Szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Osłona na kończynę dolną min. 75X120 cm z taśmą lepną |  | 200 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 40 SERWETA JAŁOWA Z NITKĄ RTG | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 4 warstwowa uszyta z jednego kawałku 17-20 nitkowej gazy z elementem rtg i tasiemką, kolor biały opakowanie A 5 szt. Gotowy wyrób poddany praniu wstępnemu zwiększającemu jej chłonność.  45 x 45 cm |  | 2 200 | Op. |  |  |  |  |  |
| 2 | Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 4-warstwowa uszyta z jednego kawałku 17-20 nitkowej gazy z elementem rtg i tasiemką, kolor biały opakowanie A 2 szt.  45 x 45 cm |  | 520 | Op. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 41 ZESTAW DO KRANIOTOMII | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw do kraniotomii |  | 85 | kpl. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 42 ZESTAW DO AMPUTACJI KOŃCZYNY | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Zestaw do amputacji kończyny |  | 70 | kpl |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 43 CHUSTA TRÓJKĄTNA | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Chusta trójkątna |  | 3 200 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 44 UBRANIA CHIRURGICZNE Z WŁÓKNINY | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Ubrania chirurgiczne bluza + spodnie z włókniny S,M,L,XL,XXL |  | 3 000 | kpl |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 45 FARTUCHY NIESTERYLNE DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Fartuchy niesterylne dla osób odwiedzających |  | 40 000 | Szt. |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 46 SERWETA Z OTWOREM SAMOPRZYLEPNYM | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Serweta z otworem samoprzylepnym |  | 100 | Szt. |  |  |  |  |  |

dnia ………….……. r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 1 MASECZKA CHIRURGICZNA NA TROKI | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Maska chirurgiczna - troki min. 30 cm, trójwarstwowa, posiadająca specjalną wkładkę modelującą na nos, z włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, pakowana w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania - po 50 szt. | kolor zielony  lub niebieski |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 2 MASECZKA CHIRURGICZNA NA GUMKĘ | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Maska chirurgiczna umocowana za pomocą gumek, trójwarstwowa, posiadająca specjalną wkładkę modelującą na nos, z włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, pakowana w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania - po 50 szt. | kolor zielony  lub niebieski |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 3 MASECZKA CHIRURGICZNA Z ANTYREFLEKSYJNĄ OCHRONĄ NA OCZY | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Maska chirurgiczna z antyrefleksyjną ochroną na oczy, powleczona warstwą chroniącą przed zaparowaniem, min. 10 x 29 cm, troki min. 30 cm, trój- lub czterowarstwowa, posiadająca specjalną wkładkę modelującą na nos, z włókniny nie powodującej podrażnień skóry, wolna od mikrowłosków, pakowana w kartoniki max. po 50 szt. | kolor zielony  lub niebieski |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 4 CZEPEK PIELĘGNIARSKI | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Czepek pielęgniarski okrągły, z przewiewnej włókniny, z perforacją,  wykończony delikatną nieuciskającą bezlateksową gumką, niesterylny, szerokość po rozciągnięciu min. 55 cm, pakowany w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania – max. 100 szt. | kolor zielony  lub niebieski |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 5 CZEPEK CHIRURGICZNY | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki, wykonany z włókniny oddychającej wiskozowej perforowanej na całej powierzchni, pochłaniającej pot, z możliwością wywinięcia otoku, z tyłu ściągany lekką nieuciskającą gumką, pakowany w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania – max. 100 szt. | kolor niebieski  lub zielony |  |
| 2 | Czepek chirurgiczny z taśmą pochłaniającą pot wokół głowy. Tylna część wydłużona, ściągnięta nieuciskającym ściągaczem lub gumką. Wykonany z włókniny polipropylenowej; materiał opaski pochłaniającej pot: wiskoza i poliester. Pakowany w kartoniki z możliwością pojedynczego wyjmowania – max. 100 szt. | kolor niebieski  lub zielony |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 6 ZARĘKAWKI CHIRURGICZNE | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Zarękawek chirurgiczny z dwuwarstwowego nieprzemakalnego chłonnego laminatu z elastycznym ściągaczem, górna część zarękawka zakończona delikatną gumką opinającą rękę, sterylny, gramatura min. 60g/m2. | kolor zielony  lub niebieski |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 7 POKROWCE NA PRZEWODY | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Pokrowiec foliowy na przewody z taśmą mocującą odporną na przemakanie, wykonany z mocnej przezroczystej folii, teleskopowo lub rewersowo złożony z taśmami odpornymi na przemakanie do mocowania na końcówkach z papierową wstawką ułatwiającą zakładanie, sterylny. | bezbarwny,  min. 14 cm x  250 cm |  |
| 2 | Osłona na sondę USG wykonana z poliuretanu z gumka do mocowania i sterylnym żelem w saszetce. | 13cmx244cm |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 8 PODKŁADY NIESTERYLNE, WZMOCNIONE Z WŁÓKNINY | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Serweta niejałowa wykonana na całej powierzchni z włókniny dwuwarstwowej - laminat z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowo-polipropylenowej:  - gramatura 56 g/m2,  - I klasa palności wg. 16 CFR 1610 lub równoważnej  - pakowana po 10 szt, w kartonie po 4 opakowania  - chłonność 570%, wg. PN-EN 9073-6 lub równoważnej  - nasiąkliwość (run off) - 27,96% wg PN-EN ISO 9073-11 lub równoważnej,  - wytrzymałość na wypychanie na sucho 150 kPa,  - wytrzymałość na wypychanie na mokro 150 kPa,  - wytrzymałość na rozciąganie na sucho 75 N,  - wytrzymałość na rozciąganie na mokro 80 N,  - odporność na przenikanie cieczy 250 cmH2O,  - folia posiada właściwości antystatyczne,  - laminat nie powoduje drażnienia, uczulenia, nie jest cytotoskyczny.  - spełnia wymagania norm PN-EN 13795+ A1:2013-06 lub równoważnej dla obłożeń chirurgicznych co pozwala na wykorzystanie na bloku operacyjnym lub równoważnej. | 240 x 180  cm (+/- 10%) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 9 ORGANIZER PRZEWODÓW I DRENÓW | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Sterylny organizer przewodów i drenów wykonany z dwóch taśm włókninowych min. 25 cm długości, umożliwiający równoczesne przewiązanie kilku przewodów, posiadający powierzchnię lepką do zamocowania na serwecie. | min.  9 cm x 11 cm |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 10 OSŁONY NA PANEL STEROWANIA | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Osłona na sprzęt medyczny (pokrowiec na panel sterowania) zakończony gumką. | 85cm x 150cm |  |
| 2 | Osłona na sprzęt medyczny (pokrowiec na panel sterowania) zakończony gumką. | 80cm x 90cm |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 11 NIESTERYLNA OSŁONA NA TARCZYCE | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Kołnierz ocieplający okrywający gardło, kark, ramiona, klatkę piersiową, wykonany z oddychającego materiału o gramaturze min. 40g/m2. Górna część zakończona dzianinowym golfem. Produkt zgodny z normą typu EN10993 lub równoważną w zakresie kontaktu z ciałem użytkownika. Wyrób medyczny. | Wymiary min.  44 cm x 55 cm,  średnica otworu  15 – 17 cm |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 12 BLUZY ZABIEGOWE, OCIEPLACZE | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Jednorazowa bluza dla personelu medycznego z niepylącej i nieprześwitującej włókniny polipropylenowej. Gramatura min. 45 g/m2. Przeznaczona do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza z długim rękawem, zapinana na plastikowe napy/zatrzaski z dwoma dolnymi kieszeniami. Bluza zgodna z normą typu EN 13 795 lub równoważną dla odzieży operacyjnej. Zapakowana pojedynczo w torbę PE | rozmiar M i L |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 13 NIESTERYLNY KOMPLET POŚCIELI Z WŁÓKNINY | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Niesterylny komplet pościeli z włókniny trzywarstwowej, barierowej:  poszwa 140 x 210 cm; poszewka 80 x 90 cm; prześcieradło160 x 200 cm | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 14 ZESTAW UNIWERSALNY | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | ZESTAW UNIWERSALNY I  1 x serweta na stół narzędziowy standardowa 180 - 190 x 300 cm ze wzmocnieniem w rozmiarze min. 64 x 300 cm, zbudowana z foli polietylenowej i włókniny polipropylenowej. Serweta stanowi owinięcie zestawu.  1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm zbudowana z nieprzeziernej folii poliuretanowej. W części środkowej serwety wzmocnienie z polipropylenu w rozmiarze min. 64 x 145 cm  1 x serweta przylepna dwuwarstwowa wzmocniona 240 x 150 cm (+/- 5%)  1 x serweta przylepna dwuwarstwowa wzmocniona 175 x 180 cm (+/- 5%)  2 x serweta przylepna dwuwarstwowa wzmocniona 90 x 75 cm (+/- 5%)  1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L (długość 130 +/- 5 cm) typu Spunlace; gramatura materiału bazowego: min. 68 g/m2. Z przodu i na rękawach wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa- włóknina polipropylenowa) o gramaturze min. 38 g/ m2. W rękawach dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą na całej długości wzmocnienia. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości min. 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej. U góry przy karku zapięcie typu rzep, Wiązany na wszywane troki, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dwuściegowy szew tradycyjny. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej, I klasa palności, 9 poziom repelnetności.  1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL (długość 140 +/- 5 cm) typu Spunlace; gramatura materiału bazowego: min. 68 g/m2. Z przodu i na rękawach wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa- włóknina polipropylenowa) o gramaturze min. 38 g/m2. W rękawach dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą na całej długości wzmocnienia. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości min. 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej. U góry przy karku zapięcie typu rzep, Wiązany na wszywane troki, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dwuściegowy szew tradycyjny. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważnej, I klasa palności, 9 poziom repelnetności.  1 x uchwyt do fiksowania przewodów  2 x ręcznik celulozowy 30 x 43 cm  Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 lub równoważną dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze min. 65 g/m2. W obszarze krytycznym dodatkowe wzmocnienie (pad chłonny) jako dodatkowa trzywarstwowa warstwa chłonna (PE +VSC + VSC) o gramaturze min 90 g/m2. Łączna gramatura w obszarze krytycznym min. 160 g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 180 kPa i na mokro min. 160 kPa (zgodnie z EN 13938-1 lub równoważną). Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. | tak |  |
| 2 | ZESTAW UNIWERSALNY II  1 x serweta na stół narzędziowy standardowa 180 - 190 x 300 cm ze wzmocnieniem w rozmiarze min. 64 x 300 cm, zbudowana z foli polietylenowej i włókniny polipropylenowej. Serweta stanowi owinięcie zestawu.  1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm zbudowana z nieprzeziernej folii poliuretanowej. W części środkowej serwety wzmocnienie z polipropylenu w rozmiarze min. 64 x 145 cm  2 x serweta przylepna dwuwarstwowa wzmocniona 240 x 150 cm (+/- 5%)  1 x serweta przylepna dwuwarstwowa wzmocniona 175 x 180 cm (+/- 5%)  2 x serweta przylepna dwuwarstwowa wzmocniona 90 x 75 cm (+/- 5%)  1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL (długość 140 +/- 5 cm) typu Spunlace; gramatura materiału bazowego: min. 68 g/m2. Z przodu i na rękawach wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa- włóknina polipropylenowa) o gramaturze min. 38 g/m2. W rękawach dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą na całej długości wzmocnienia. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości min. 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej. U góry przy karku zapięcie typu rzep, Wiązany na wszywane troki, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dwuściegowy szew tradycyjny. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważne, I klasa palności, 9 poziom repelnetności.  1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL (długość 155 +/- 5 cm) typu Spunlace; gramatura materiału bazowego: min. 68 g/m2. Z przodu i na rękawach wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa- włóknina polipropylenowa) o gramaturze min. 38 g/ m2. W rękawach dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą na całej długości wzmocnienia. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości min. 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej. U góry przy karku zapięcie typu rzep, Wiązany na wszywane troki, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dwuściegowy szew tradycyjny. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważne, I klasa palności, 9 poziom repelnetności.  1 x taśma przylepna 9-10 x 50 cm  2 x ręcznik celulozowy 30 x 43 cm  Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych lub równoważnej) o gramaturze 67,5g/m2. W obszarze krytycznym dodatkowe wzmocnienie (pad chłonny) jako dodatkowa trzywarstwowa warstwa chłonna (PE +VSC + VSC) o gramaturze min. 90 g/m2. Łączna gramatura w obszarze krytycznym min. 160 g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 180 kPa i na mokro min. 160 kPa (zgodnie z EN 13938-1 lub równoważną). Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 15 ZESTAW SERWET PEDIATRYCZNY | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Zestaw pediatryczny o parametrach: materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej, każdy zestaw posiadający informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Materiał składający się z dwóch warstw (folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa), obszary wzmocnione wykonane z włókniny polipropylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2, w  części wzmocnionej min. 110 g/m2 i odporności na penetracje płynów min. 200cm H2O. Warstwa przylepna w serwetach samoprzylepnych 2,5 cm. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę narzędziową i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.  Minimalny skład zestawu:  − 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 75 x 190 cm);  − 1 obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo 80 x 145 cm (wzmocnienie 60 x 145);  − 1 samoprzylepna serweta operacyjna 150 cm x 240 cm;  − 1 samoprzylepna serweta operacyjna 200 cm x 175 cm;  − 2 samoprzylepne serwety operacyjne 75 x 90 cm 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm;  − 2-4 ręczniczki celulozowe min. 30x30cm. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 16 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE NA BLOKI OPERACYJNE | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Sterylny pełnoochronny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, szwy fartucha wykonane metodą podwójnego szycia lub klejone w obszarze krytycznym. Dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą. Troki złączone kartonikiem, fartuch złożony w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu przez osobę zakładającą. Fartuch musi posiadać wzmocnienia w części brzusznej i w rękawach. Wzmocnienie w części brzusznej zaczynające się min. 15 cm od wycięcia pod szyją. Wzmocnienie na rękawach o długości min. 37 cm (+/- 2 cm). Fartuch z dodatkowymi dwiema ściereczkami do wytarcia rąk oraz pakowany podwójnie: wewnętrzne opakowanie papier lub włóknina, zewnętrze opakowanie foliowo-papierowe. Fartuch z materiału bawełnopodobnego o następujących parametrach:  - skład: włóknina celulozowa i włóknina poliestrowa,  - gramatura: 68-78 g/m2,  - wzmocnienie od wewnątrz fartucha wykonane z folii polietylenowej lub laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa min. 37 g/m2),  - wytrzymałość na rozrywanie w obszarze wzmocnionym – na sucho minimum 220 kPa, na mokro minimum 200 kPa,  - nieprzemakalność w obszarze wzmocnionym minimum 150 cm H2O,  - żaden element fartucha nie może zawierać lateksu, fartuch powinien być niepalny.  Opakowanie jednostkowe (folia-papier),posiadające min. 2 transferowe etykiety, służące do wklejenia w dokumentacji medycznej, które zawierają numer referencyjny produktu, numer LOT, kod kreskowy (EAN) i datę ważności. | Długość: L - 130cm (+/- 5%),  XL – 140cm (+/- 5%),  XXL – 150cm (+/- 5%)  XLXL lub XXLL 165 cm (+/- 5%) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 17 STERYLNY ZESTAW DO OPERACJI PROTEZOWANIA OKOLIC STAWU KOLANOWEGO | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m2. W części wzmocnionej, w polu krytycznym, dodatkowe łaty chłonne polipropylenowe- łączna gramatura w miejscu wzmocnień min. 109 g/m2. Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H2O. Chłonność laminatu wraz ze wzmocnieniem: 405 ml/ m2. Odporność na rozdarcie/rozerwanie na mokro 270 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z „klapką”, wewnątrz sterylny margines zabezpieczający zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyciągania. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Termin ważności min. 12 miesięcy.  Skład minimalny:  - 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 170 x 300 cm - owinięcie zestawu;  − 4 x ręcznik do rąk min. 20 x 30 cm;  − 1 serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm ze wzmocnieniem polipropylenowym o wym. 75 x 90 cm; gramatura całkowita serwety min.80 g/m2;  − fartuchy chirurgiczne w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) max. 68 g/m2, od wewnątrz wzmocnione laminatem 2- warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. min. 40 g/m2, odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 190 cm H2O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H2O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 230 kPa. Rozmiary: 1 x L- 130 cm; 1 x XL- 150 cm i 2 x XXL- 170 cm;  − 1 x osłona na kończynę 33 x 55 cm  − 3 x taśma samoprzylepna min. 9 x 50 cm;  − 1 x kieszeń na narzędzia 1- komorowa min. 38 x 40cm;  − 5 x strzykawka 20 ml 2- częściowa;  − 1 x strzykawka 100 ml;  − 1 x ostrze skalpela nr 10;  − 1 x ostrze skalpela nr 23;  − uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej z 3-pinowym wejściem;  − 1 x dren Redona 12CH/ 15 cm perforacja, dł. 50 cm, znacznik RTG;  − 1 x dren do ssaka 25CH, długość 350 cm;  − 1x końcówka ortopedyczna do ssaka z wymiennym filtrem;  − 1 x miska polipropylenowa 250 ml  − 6 x tupfer z gazy 20- nitkowej z RTG, rozm. 5;  − 40 x kompresy gazowe 10 x 10 cm, 17- nitkowe, 12- warstwowe z nitką RTG, banderolowane a’ 10 szt;  − 5 x serwety gazowe, 20- nitkowe, 4- warstwowe, min. 40 x 40 cm ze znacznikiem RTG, z tasiemką, białe, poddane wstępnemu praniu;  − 1 x czyścik do elektrody 5 x 5 cm;  − 2 x serweta 2- warstwowa 150 x 240 cm samoprzylepna;  − 1 x serweta 225 x 320 cm 2 - warstwowa z dodatkowym wzmocnieniem chłonnym w polu krytycznym z neoprenowym otworem o średnicy 7 cm. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 18 ZESTAW SERWET DO OPERACJI DŁONI/ STOPY | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Zestaw serwet do operacji dłoni/ stopy, barierowych wykonanych z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu trójwarstwowego z włókniny wiskozowej bez dodatku celulozy  − Serweta o minimalnych wymiarach 245cm x 320cm z otworem o średnicy 3cm wykończony neoprenem;  − 1 x Serweta samoprzylepna operacyjna 175cm x 200cm;  − Serweta do nakrycia stolika o wymiarach min. 170cm x 300cm;  − Serweta do nakrycia stolika Mayo o wym. min. 80cm x 145cm;  − Ręczniki celulozowe o rozmiarach min. 30cm x 30cm;  Gramatura min. 70g/m². Odporność na penetrację płynów min 1500mm słupa H2O – dotyczy całego zestawu. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 19 ZESTAW PIONOWY IZOLACYJNY, BARIEROWY | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Zestaw pionowy izolacyjny, barierowy, wykonany z chłonnego i  nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego, w części wzmocnionej trójwarstwowego:  − Serweta na stolik narzędziowy min. 170cm x 300cm (wzmocnienie min. 75cm x 190cm);  − Obłożenie stolika Mayo złożone teleskopowo min. 80cm x 145cm  (wzmocnienie min. 60cm x 80cm);  - Serweta operacyjna 300cm x 250cm + okno klejące (pas z taśmą) 80cm x 30cm + kieszeń. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 20 ZESTAW SERWET STERYLNYCH DO OPERACJI STAWU BIODROWEGO | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m2. W części wzmocnionej, w polu krytycznym, dodatkowe łaty chłonne polipropylenowe - łączna gramatura w miejscu wzmocnień min. 109 g/m2. Odporność na penetrację płynów powyżej 125 cm H2O. Chłonność laminatu wraz ze wzmocnieniem: 405 ml/ m2. Odporność na rozdarcie/ rozerwanie na mokro min. 200 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z „klapką”, wewnątrz sterylny margines zabezpieczający zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyciągania. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Termin ważności min. 12 miesięcy.  Skład minimalny:  − 1 x Serweta o wymiarach min. 225cm x 280cm z samoprzylepnym  wycięciem w kształcie litery U o wymiarach min. 9cm x 90cm z dodatkowym wzmocnieniem polipropylenowym w polu operacyjnym;  − 2 x Serweta samoprzylepna ekran anestezjologiczny o wym. min 150cm x 250cm z dodatkowym wzmocnieniem polipropylenowym w polu operacyjnym;  − 3 x taśma samoprzylepna o wymiarach min. 9cm x 49cm;  − 1 x osłona na kończynę z nieprzemakalnego laminatu 2- warstwowego o wymiarach min. 33cm x 105cm;  − Osłona na stolik Mayo min. 79 x 145 cm w kształcie worka z folii  polietylenowej ze wzmocnieniem z laminatu 2- warstwowego o wymiarach 75 x 90 cm; gramatura całkowita serwety min. 130 g/m2;  − 1 x Serweta na stół instrumentarium 170 x 300 cm – owinięcie zestawu;  − 4 x Ściereczki chłonne o wymiarach min. 30cm x 30cm;  − fartuchy chirurgiczne w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) max. 68 g/m2, od wewnątrz wzmocnione laminatem 2 - warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. min. 40g/m2, odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 190 cm H2O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H2O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 230 kPa. Rozmiary: 1 x L- 130 cm; 1 x XL- 150 cm 2 x XXL- 170 cm;  − 1 x Kieszeń foliowa samoprzylepna dwukomorowa o wymiarach min. 38cm x 40cm;  − 50 x kompres gazowy 10 x 20 cm z nitką RTG 17- nitkowy, 12-warstwowy, banderolowany a’ 10 szt.;  − 5 x tupfer gazowy z nitka RTG, wykrój gazy min. 29 x 35 cm;  − 1 x miska z polipropylenu 250 ml;  − 1 x dren do ssaka 25CH, dł. min. 300 cm;  − 1x końcówka ortopedyczna do ssaka z wymiennym filtrem;  − 1 x ostrze do skalpela nr 23;  − 2 x ostrze do skalpela nr 10;  − 1 x czyścik do elektrody 5 x 5 cm;  − uchwyt z ostrzem do koagulacji monopolarnej z 3-pinowym wejściem;  − 1 x strzykawka 100 ml  − 1 x dren Redona 16CH/ 15 cm perforacja, z elementem RTG, dł. 50 cm;  − 1 x organizer typu rzep 2,5 x 20/ 24 cm;  − 1x serweta dwuwarstwowa na całej powierzchni o wym.150cm x 240cm. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 21 ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU KOLANOWEGO | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Zestaw do artroskopii stawu kolanowego  Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m2. na całej powierzchni.  Chłonność laminatu min. 200 ml/m2. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w worku polietylenowym z „klapką”, wewnątrz sterylny margines zabezpieczający zestaw przed przypadkowym rozjałowieniem podczas wyciągania. Na opakowaniu  zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Termin ważności min. 12 miesięcy.  Skład minimalny:  − 1 x serweta min. 225 x 320 cm z otworem Ø 7 cm i workiem do zbiórki płynów;  − 2 x taśma lepna min. 9 x 49 cm;  − 1 x kleszczyki blokowane do materiału opatrunkowego min. 24 cm;  − 1 x osłona na kończynę 2- warstwowa min. 33 x 55 cm;  − 1 x ostrze chirurgiczne nr 11 typu sztylet;  − 1 x miska z polipropylenu 250 ml;  − 1 x igła iniekcyjna 0,80 x 40 mm zielona;  − 1 x osłona foliowa na kamerę min. 13 x 250 cm;  − 1 x dren Redona PCV 12Ch 50 cm/perforacja na 15 cm, znacznik Rtg;  − 1 x butelka do drenażu 400 ml;  − 1 x zapinka do bandaża;  − 1 x bandaż 15 cm x 5 m długości elastyczny biały;  − 20 x kompres gazowy 10 x 10 cm, 17- nitek, 12- warstw, z nitką RTG, banderolowany a’ 10 szt;  − serweta z przylepcem 170cm x 240cm;  − 1 x osłona na stolik Mayo min. 79 x 145 cm;  − Fartuchy chirurgiczne w całości z włókniny bawełnopodobnej (celulozowo – poliestrowej, jednowarstwowej) max. 68 g/m2, od wewnątrz wzmocnione laminatem 2- warstwowym na przodzie i na rękawach o gram. min. 40 g/m2, odporność na przenikanie cieczy na rękawach min. 190 cm H2O, na pozostałej powierzchni min. 25 cm H2O; odporność na wypychanie na sucho przód: min. 230 kPa; Rozmiary: 1 x rozm. XXL- 170 cm długości oraz 1 x rozm. XL- 150 cm długości;  − 1 x serweta na stolik instrumentariuszki o wym. min. 170 x 300 cm;  - owinięcie zestawu. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 22 ZESTAW DO ARTROSKOPII STAWU BARKOWEGO Z WORKIEM | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Zestaw do zabiegów artroskopii barku z workiem  Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze materiału podstawowego, min. 57 g/m2 na całej powierzchni. Chłonność laminatu min. 200 ml/ m2. Odporność na rozerwanie na mokro min. 274 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy. Na opakowaniu zewnętrznym naklejona etykieta główna ze składem oraz 2 etykiety transferowe do dokumentacji zawierające nr REF, nr LOT, datę ważności i nazwę producenta. Sterylizacja tlenek etylenu. Termin ważności min. 12 miesięcy.  Skład minimalny zestawu:  − 1 x serweta na stolik instrumentariuszki 150 x 190 cm;  − 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm;  − 1 x osłona na kończynę górną min. 24 x 80 cm (od środka miękka włóknina, od zewnątrz elastyczna folia elastomerowa);  − 1 x pasek foliowy samoprzylepny 10 x 50 cm;  − 1 x serweta do artroskopii barku 225 x 380 cm 2- warstwowa z elastycznym otworem w kształcie gruszki 11,5 x 12,5 cm ze zintegrowaną torbą na płyny, z zaworem do podłączenia drenu z 3 uchwytami do mocowania przewodów i drenów typu rzep;  − 2 ręczniki do rąk. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 23 ZESTAW DO OPERACJI ODBYTNICY | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność w miejscu padu min. 386 ml/m2.Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiada I klasę palności. Skład:  1 x serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 150 cm x 300 cm (wzmocnienie min. 75cm x 190cm);  1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo min. 80cm x 145cm (wzmocnienie 60cm x 85cm);  1 x serweta operacyjna nieprzemakalna 75cm x 90cm (+/-5cm);  1 x serweta do chirurgii odbytnicy z padem chłonnym (okno 28cm x 32cm i 15cm x 12cm (+/-5cm) 300cm x 250cm (pad brzuch 75cm x 190cm, (+/-15cm) pad krocze 90cm x 60cm (+/-5cm);  1 x taśma samoprzylepna min. 10cm x 50cm;  2 x uchwyt (rzep) min. 2cm x 20cm.  1 x pudełko na igły i ostrza magnetyczne 10 miejscowe;  2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL wykonany z włókniny spunlace koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m2 oraz gramatura wzmocnienia: 20 g/m2; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej min.20 cmH20 i strefie wzmocnionej min. 80 cmH2O. Mankiety wykonane z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej;  1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L wykonany z włókniny spunlace koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m2 oraz gramatura wzmocnienia: 20 g/m2; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22,62 cmH20 i strefie wzmocnionej 80 cm H2O. Mankiety wykonany z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej;  1 x dren do ssaka CH24mm, długości 300cm;  1 x końcówka do odsysania pola operacyjnego otwarta CH21-24;  1 x elektroda czynna do koagulacji typu ERBE lub równoważna z kablem min 3m;  2 x kieszeń samoprzylepna dwukomorowa 32 x 30 cm;  1 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa 43 x 38 cm;  1 x ostrze chirurgiczne nr 11;  1 x ostrze chirurgiczne nr 23;  1 x kleszczyki plastikowe blokowane 24 cm. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 24 ZESTAW DO LAPARATOMII | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | 1 x serweta na stół narzędziowy standardowa 180 - 190 x 300 cm ze wzmocnieniem w rozmiarze. 64 x 300 cm, zbudowana z foli polietylenowej i włókniny polipropylenowej. Serweta stanowi owinięcie zestawu. Całkowita gramatura serwety min. 65 g/ m2.  1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm zbudowana z nieprzeziernej folii poliuretanowej. W części środkowej serwety wzmocnienie z polipropylenu w rozmiarze min. 64 x 145 cm. Całkowita gramatura serwety 79 g/ m2.  1 x serweta do laparotomii dwuwarstwowa 300 x 250/175 cm z otworem 37 x 23 cm wypełnionym folią operacyjną. Wbudowany worek na płyny 360 stopni ze sztywnikiem z gąbki atraumatycznej z dwoma zaworami do podłączenia drenów oraz czterema zintegrowanymi uchwytami na przewody i dreny. Serweta z laminatu dwuwarstwowego polipropylen/ polietylen (PP + PE), w której warstwa chłonna znajduje się od strony pacjenta  1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L (długość 130 +/- 5 cm) typu Spunlace; gramatura materiału bazowego: min. 68 g/m2. Z przodu i na rękawach wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa- włóknina polipropylenowa) o gramaturze min. 38 g/m2. W rękawach dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą na całej długości wzmocnienia. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości min. 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej. U góry przy karku zapięcie typu rzep, Wiązany na wszywane troki, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dwuściegowy szew tradycyjny. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważne, I klasa palności, 9 poziom repelnetności.  2 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL (długość 140 +/- 5 cm) typu Spunlace; gramatura materiału bazowego: min. 68 g/m2. Z przodu i na rękawach wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa- włóknina polipropylenowa) o gramaturze min. 38 g/m2. W rękawach dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą na całej długości wzmocnienia. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości min. 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej. U góry przy karku zapięcie typu rzep, Wiązany na wszywane troki, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dwuściegowy szew tradycyjny. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważne, I klasa palności, 9 poziom repelnetności  2 x kieszeń 1 sekcja 35 x 40 cm  1 x ostrze do skalpela nr 23  1 x ostrze do skalpela nr 11  10 x chusta z gazy 20n 4w z elementem RTG 45 x 45 cm  40 x kompres z gazy 17n12w z elementem RTG 10 x 10 cm (krep a 10 sztuk)  1 x uchwyt typu rzep 2 x 25 cm  1 x uchwyt z ostrzem do koagulacji typu Erbe lub 3- pin długość kabla min.300 cm  1 x pojemnik plastikowy z uchwytem 1000 ml przeźroczysty  1 x pojemnik na igły i ostrza 20 miejsc magnes/pianka  1 x dren do ssaka min. 300 cm, ø 7mm  1 x uchwyt do drenu (końcówka) Yankauer 28 CH 280 mm długości  1 x kleszczyki plastikowe proste do mycia pola operacyjnego 24 cm  Obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 lub równoważną dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze min. 65 g/ m2 Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 180 kPa i na mokro min. 160 kPa (zgodnie z EN 13938-1 lub równoważną). Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 25 ZESTAW POJEMNIKÓW | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.  Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.  Skład minimalny:  − 1 pojemnik plastikowy 250ml, z podziałką, przeźroczysty;  − 1 pojemnik plastikowy z uchwytem 500ml, z podziałką, przeźroczysty;  − 1 serweta 2 warstwowa (owinięcie zestawu) wykonana z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 26 SERWETY OPERACYJNE | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa. | 170cmx175cm  (+/- 5cm) |  |
| 2 | Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa. | 90cm x 100cm (+/- 5 cm). |  |
| 3 | Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwuwarstwowego lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze bez wzmocnienia 55g/m2, ze wzmocnieniem 110 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O. | 150cm x 240cm (+/- 10 cm). |  |
| 4 | Sterylna serweta nieprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa. | 45cm x 75cm (+/- 5 cm). |  |
| 5 | Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym Ø 7-10 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa. | 75cm x 90 cm (+/- 5 cm). |  |
| 6 | Sterylna serweta samoprzylepna wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa. | min. 75cm x 90cm. |  |
| 7 | Sterylna serweta z otworem samoprzylepnym Ø 7-10 cm, wykonana z dwu lub trójwarstwowego laminatu, spełniającego wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej. Laminat składający się z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o gramaturze min. 55 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa. | 120cm x 150cm (+/- 5 cm). |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 27 SERWETY OPERACYJNE DO ZABIEGÓW OKULISTYCZNYCH | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Obłożenie okulistyczne. Sterylne obłożenie wykonane z materiału z włóknin sztucznych (monolit Propylenowy), bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, nielaminowane, materiał niepylący, wodoodporny. W polu operacyjnym – okno 8cm x 10cm wypełnione folią chirurgiczną, wykonana z polietylenu o grubości 0,05 mm. Zbiornik na płyny o wymiarach min. 30cm x 17,5cm. Po jednej stronie zintegrowany z obłożeniem zbiornik na płyny z mostkiem regulacji kształtu (min. 0,5 litra). Gramatura materiału min. 57 g/m², bez zawartości lateksu | min.  150cm x 150cm |  |
| 2 | Serweta wykonana z materiału z włókien sztucznych (polipropylen/polietylen) bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, dwuwarstwowy laminat, materiał niepylący, chłonny, absorpcyjny na całej powierzchni. Rozmiar otworu przylepnego – 6cm, gramatura materiału min. 60 g/m², bez zawartości lateksu. | min.  60cm x 70cm |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 28 ZESTAWY DO ZABIEGÓW LARYNGOLOGICZNYCH | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Zestaw laryngologiczny uniwersalny  1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa, w rozmiarze min. 100 x 150 cm zbudowana z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej. Serweta stanowi owinięcie zestawu. 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, zbudowana z nieprzeziernej folii poliuretanowej. W części środkowej serwety wzmocnienie z polipropylenu w rozmiarze min. 64 x 145 cm 1 x serweta dwuwarstwowa, barierowa 90 x 75 cm, otwór przylepny Ø 5x8 cm centralnie 1 x serweta dwuwarstwowa, barierowa, przylepna 90 x 100 cm  1 x serweta dwuwarstwowa, barierowa samoprzylepna 240 x 150 cm 1 x fartuch chirurgiczny standard XL - wykonany z włókniny typu SSMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone mankietem z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Odporność na przesiąkanie płynów materiału podstawowego min. 40 cm H2O  1 x fartuch chirurgiczny standard L - wykonany z włókniny typu SSMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone mankietem z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Odporność na przesiąkanie płynów materiału podstawowego min. 40 cm H2O  1 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski  1 x dren do ssaka 7,0 mm, 300 cm  1 x ręcznik celulozowy min. 40 x 43 cm  Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 lub równoważną dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych) o gramaturze min. 65 g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 180 kPa i na mokro min. 160 kPa (zgodnie z EN 13938-1 lub równoważną). Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. | tak |  |
| 2 | Zestaw do operacji FESS  1 x serweta na stół narzędziowy 2 warstwowa w rozmiarze min. 100 x 150 cm, zbudowana z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej. Serweta stanowi owinięcie zestawu. 2 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, zbudowana z nieprzeziernej folii poliuretanowej . W części środkowej serwety wzmocnienie z polipropylenu w rozmiarze min. 64 x 145 cm 1 x serweta dwuwarstwowa, barierowa w rozmiarze min. 200 x 250 cm z otworem kwadratowym 15 cm x 15cm  1 x serweta dwuwarstwowa, barierowa, przylepna 100 x 90 cm  1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 40 x 35 cm  2 x fartuch chirurgiczny standard XL (długość 140 cm +/- 5 cm)- wykonany z włókniny typu SSMMMS, u góry zapinany na rzep, rękawy wykończone mankietem z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej, szwy ultradźwiękowe, troki łączone kartonikiem, sposób założenia i konstrukcja pozwala na aplikację fartucha zapewniającą zachowanie sterylności zarówno z przodu jak i z tyłu operatora. Odporność na przesiąkanie płynów materiału podstawowego min. 40 cm H2O  1 x pojemnik plastikowy 250 ml niebieski z podziałką  1 x dren do ssaka 7,0 mm, 300 cm  1 x dren do ssaka 30 CH, 350 cm  2 x osłona na kable video 13 x 235 cm, złożona teleskopowo 1 x uchwyt typu rzep 2 x 25 cm  1 x ręcznik celulozowy mn. 40 x 43 cm  Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych lub równoważną) o gramaturze min. 65 g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 180 kPa i na mokro min. 160 kPa (zgodnie z EN 13938-1 lub równoważną). Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 29 ZESTAW DO OPERACJI KRĘGOSŁUPA | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub normy równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności; każdy zestaw musi posiadać informację o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta. Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, bez wzmocnienia 55g/m2 ze wzmocnieniem 110 g/m2. Chłonność materiału laminatu min. 155ml/m2, chłonność w miejscu padu min. 386 ml/m2. Łączna chłonność w obszarze krytycznym min 540 ml/m2. Odporność na przenikanie cieczy min. 200 cm H2O oraz odporności na rozerwanie na sucho w strefie niewzmocnionej min. 155 kPa, w strefie wzmocnionej min. 350 kPa. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 opakowania. Obłożenie posiada I klasę palności. Skład:  1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 150x300cm, opakowanie zestawu;  1 x serweta 2W z warstwą chłonną przylepna 175x175cm (wzmocnienie 50x70 cm);  1 x serweta 2W z warstwą chłonną przylepna 240x150cm (wzmocnienie 50x70 cm);  2 x serweta 2W z warstwą chłonną przylepna min 90x75cm (wzmocnienie 36 x90 cm)  1 x serweta 2W z warstwą chłonną przylepna 170x300cm (wzmocnienie 50x70 cm);  1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XXL (długość min. 150cm) wykonany z włókniny spunlace koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m2 oraz gramatura wzmocnienia: 20 g/m2; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej 22,62 cm H20 i strefie wzmocnionej 80 cmH2O. Mankiety wykonany z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej;  1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L (długość min. 150cm) wykonany z włókniny spunlace koloru niebieskiego o gramaturze materiału bazowego: 72 g/m2 oraz gramatura wzmocnienia: 20 g/m2; odporność na przenikanie cieczy w strefie niewzmocnionej min. 20 cm H20 i strefie wzmocnionej min. 80 cmH2O. Mankiety wykonany z dzianiny poliestrowej. Zapięcie fartucha - taśma typu rzep. Materiał włókniny zgodny z wymogami normy typu EN 13795 lub równoważnej;  1 x serweta na stolik Mayo wzmocniona rozm. min 140x75cm, (wzmocnienie min 60x85cm), złożona teleskopowo;  60 x kompres z gazy 10x10 (17 N, 12W) z nitką rtg;  5 x chusta z gazy z chipem RTG 45 x 45 cm;  1 x osłona na sprzęt RTG min. 80x90cm zakończona gumką;  1 x ostrze chirurgiczne 15;  2 x ostrze chirurgiczne 23;  1 x strzykawka 20 ml;  1 x uchwyt do mocowania kabli i drenów samoprzylepny min. 10 x 10 cm część lepna ze zintegrowanymi 2 trokami z włókniny Spunlace min. 25 cm długości;  1 x czyścik do elektrod 5x5 cm;  1 x dren do ssaka CH24mm, długości 300cm;  1 x końcówka do odsysania pola operacyjnego otwarta CH21-24;  1 x końcówka metalowa do ssaka 12/14 CH, długość 150mm;  1 x elektroda czynna do koagulacji typu ERBE lub równoważna z kablem min 3m;  1 x kleszczyki plastikowe blokowane min. 24 cm;  2 x kieszeń samoprzylepna jednokomorowa min 43x38 cm. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 30 KOSZULE DLA PACJENTÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Koszula dla pacjenta wykonana z przepuszczalnej powietrze włókniny, nieprzezroczysta w kolorze niebieskim lub granatowym (wygodna tunika posiadająca rozcięcie na plecach wiązana na troki, krótki rękaw | długość min.110cm  obwód min.130cm  długość paska min. 200cm |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 31 OSŁONY NA SPRZĘT MEDYCZNY | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Jednorazowa, sterylna, bez lateksowa osłona na mikroskop Leica M525 z soczewką Armatec. Do zastosowania w mikroskopie z trzema okularami. Rozmiar osłony 117cm na 305 cm Soczewka szklana, skośna o dużej przezierności, odporna na zarysowania. Produkt posiadający pięć pasów ściągających – umożliwiające mocowanie na mikroskopie. Osłona rekomendowana przez producenta mikroskopu. | 117 cm x 305 cm |  |
| 2 | Sterylny pokrowiec na aparat RTG z ramieniem C,  skład:  − draperia na ramię C o długości 210 cm i szerokości 41 cm,  umieszczona na klipsach 11 cm,  − osłona na promiennik - rozmiar 91 cm x 91 cm z gumką,  − osłona na wzmacniacz – rozmiar 91 cm x 91 cm z gumką,  − osłona na pedał  Zestaw wykonany z mocnej, przezroczystej folii PE. | tak |  |
| 3 | Sterylna osłona na kamerę o wymiarach 18x244cm, wykonana z bezbarwnej foli PE, wyposażona w samoprzylepną taśmę oraz samouszczelniającą się końcówkę bez perforacji. Złożenie teleskopowe powinno pozwalać na jej aseptyczną aplikację. Opakowanie jednostkowe folia/papier, wyposażone w etykietę posiadającą następujące informacje: nazwa wyrobu, numer ref, lot, datę ważności, znak CE, nazwę producenta. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 32 KIESZEŃ NA PŁYNY IRYGACYJNE | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Sterylny worek do zbiórki płynów wyposażony w sito oraz zawór. Worek posiadający mocną taśmę samoprzylepną do mocowania worka do obłożenia. | min.  60cm x90cm |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 33 KIESZEŃ NA NARZĘDZIA | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację.  Wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o gramaturze min 74g/m2 (taśma lepna szerokość min. 5,0cm). Wszystkie kieszenie pakowane w opakowanie typu peel-pack, wkładane do czystych opakowań przeznaczonych do przechowywania w warunkach bloku operacyjnego i kartonów zewnętrznych, transportowych. | 30cm x 30 – 35 cm |  |
| 2 | Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację.  Wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o gramaturze min 74g/m2 (taśma lepna szerokość min. 5,0cm). Wszystkie kieszenie pakowane w opakowanie typu peel-pack, wkładane do czystych opakowań przeznaczonych do przechowywania w warunkach bloku operacyjnego i kartonów zewnętrznych, transportowych. | 43 cm x 38 – 40 cm |  |
| 3 | Sterylna jednokomorowa kieszeń przylepna na ssak i koagulację.  Wykonana z półprzezroczystej, mocnej folii o gramaturze min 74g/m2 (taśma lepna szerokość min. 5,0cm). Wszystkie kieszenie pakowane w opakowanie typu peel-pack, wkładane do czystych opakowań przeznaczonych do przechowywania w warunkach bloku operacyjnego i kartonów zewnętrznych, transportowych. | 40 cm x 46 – 50 cm |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 34 TAŚMA SAMOPRZYLEPNA, UCHWYT SAMOPRZYLEPNY | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Taśma samoprzylepna, sterylna z marginesem min. 3 cm | 9 cm x 50cm (+/-2cm) |  |
| 2 | Uchwyt typu rzep, samoprzylepny | min. 2 x 23cm |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 35 STERYLNE FARTUCHY CHIRURGICZNE - WZMOCNIONE | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny wzmocniony PPSMMMS pełnobarierowy zgodny z normą typu EN 13 795 (1-3) lub równoważną.  Gramatura minimum 40g/m², posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i rękawach - mocowane od środka fartucha. Rękaw zakończony elastycznym mankietem 100% poliester. Tylne części fartucha zachodzące na siebie. Umiejscowienie troków w kartoniku. Szwy ultradźwiękowe.  Odporność na przenikanie płynów materiału stanowiącego wzmocnienia min. 295 mm H2O. Fartuch pod szyją zapinany na jednoczęściową taśmę umożliwiającą zapięcie w dolnym miejscu. | Długość:  L - 130cm  (+/- 5%),  XL – 145cm (+/-  5%),  XXL – 165cm (+/-  5%) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 36 ZESTAW DO ZABIEGÓW TUR, FARTUCH UROLOGICZNY | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | 1 x serweta na stół narzędziowy standardowa 150 x190 cm ze wzmocnieniem w rozmiarze min. 64 x 190 cm, zbudowana z foli polietylenowej i włókniny polipropylenowej. Serweta stanowi owinięcie zestawu.  1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L (długość 130 +/- 5 cm) typu Spunlace; gramatura materiału bazowego: min. 68 g/m2. Z przodu i na rękawach wzmocnienie wykonane z laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa- włóknina polipropylenowa) o gramaturze min. 38 g/m2. W rękawach dodatkowe zabezpieczenie przed przemakaniem dzięki wzmocnieniu szwów rękawów taśmą na całej długości wzmocnienia. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości min. 7,5 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej. U góry przy karku zapięcie typu rzep, Wiązany na wszywane troki, tylne części fartucha zachodzą na siebie. Troki zewnętrzne troki umiejscowione w specjalnym kartoniku umożliwiającym zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego. Dwuściegowy szew tradycyjny. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Spełnia wymagania wysokie normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważne, I klasa palności, 9 poziom repelnetności.  1 x fartuch urologiczny (TUR) XXL- długość 159 cm (+/- 2 cm); górna część fartucha i rękawów wykonana z włókniny typu SSMMMS; od klatki piersiowej w dół, fartuch zbudowany z miękkiej, mocnej folii polietylenowej 50 µm (47 g/m2). W rękawach dodatkowo oddychające wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu z polietylenu i polipropylenu 38 g/m2 mocowane na całym obwodzie. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości 8 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej. Fartuch posiadający dodatkowo pętelkę na palec o wymiarach 11 x 2 cm, aby zapobiec zsuwaniu się rękawa podczas zabiegu. Tylne części fartucha nie zachodzą na siebie. Mocowany na troki w okolicy karku i w pasie. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Spełnia wymagania standardowe normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważną. Część górna fartucha i rękawy: I klasa palności, 8 poziom repelnetności.  1 x serweta urologiczna 250/150 x 190 cm, dwuwarstwowa (polietylen/ polipropylen) min. 65 g/ m2, otwór kroczowy min. 5 cm. Serweta ze zintegrowanym polietylenowym workiem na płyny ze sztywnikiem z sitem i wydłużonym odpływem w kształcie leja o długości min. 40 cm. Wbudowana osłona do badania per rectum.  2 x strzykawka 20 ml Luer 2 części  1 x worek na mocz 2000 ml  1 x system do irygacji min. 150 cm, 2 x Spike  10 x kompres z gazy 7,5 x 7,5 cm 8 warstw 17 nitek  1 x uchwyt do mocowania kabli i drenów samoprzylepny min. 10 x 10 cm część lepna ze zintegrowanymi 2 trokami z włókniny Spunlace min. 25 cm długości  1 x ręcznik celulozowy 30 x 43 cm  Obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodne z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych lub równoważną) o gramaturze min. 65 g/ m2 Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważną): min. 230 cm H2O oraz odporność na rozerwanie na sucho min 180 kPa i na mokro min. 160 kPa (zgodnie z EN 13938-1 lub równoważną). Włóknina bez zawartości lateksu, spełniająca 1 klasę palności oraz posiadająca właściwości antystatyczne. Na etykiecie głównej 4 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. | tak |  |
| 2 | Osłona na optykę wykonana z przeźroczystej folii PE o grubości 35µ, złożona harmonijnie i umocowana na tekturowym wzmocnieniu zakończona elastyczną gumką. | 14cm x 250-280 cm |  |
| 3 | Fartuch urologiczny (TUR) XXL- długość 159 cm (+/- 2 cm); górna część fartucha i rękawów wykonana z włókniny typu SSMMMS; od klatki piersiowej w dół, fartuch zbudowany z miękkiej, mocnej folii polietylenowej 50 µm (47 g/m2). W rękawach dodatkowo oddychające wzmocnienie z dwuwarstwowego laminatu z polietylenu i polipropylenu 38 g/m2 mocowane na całym obwodzie. Rękaw zakończony elastycznym mankietem o długości 8 cm z dzianiny w 100% poliestrowej, antyalergicznej. Fartuch posiadający dodatkowo pętelkę na palec o wymiarach 11 x 2 cm, aby zapobiec zsuwaniu się rękawa podczas zabiegu. Tylne części fartucha nie zachodzą na siebie. Mocowany na troki w okolicy karku i w pasie. Oznaczenie rozmiaru poprzez nadruk na fartuchu widoczny przed rozłożeniem. Spełnia wymagania standardowe normy PN-EN 13795: 2019 lub równoważne. Część górna fartucha i rękawy: I klasa palności, 8 poziom repelnetności. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 37 ZESTAW DO MAŁYCH OPERACJI, SERWETA NA STOLIK MAYO | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Materiał obłożenia spełniający wymogi normy typu EN 13 795 (1-3) lub równoważnej na poziomie wymogów podwyższonej funkcjonalności. Każdy zestaw winien posiadać informacje o dacie ważności i nr serii w postaci naklejki do umieszczenia w karcie pacjenta.  Serwety operacyjne min. dwuwarstwowe wykonane z włókniny polipropylenowej i folii polietylenowej o minimalnej gramaturze materiału podstawowego, (bez wzmocnienia) 55g/m2. Chłonności materiału podstawowego min. 450%. Produkt bezpiecznie pakowany: zawartość zestawu owinięta w serwetę na stół narzędziowy i umieszczona w blisterze, zestawy do transportu pakowane w 2 kartony.  Skład minimalny:  − 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona min. 140cm x 190cm (wzmocnienie o rozmiarze min 75cm x 190cm;  − 1 samoprzylepna serweta operacyjna z otworem (Ø min. 14cm) 200cm x 240cm; (+/-15cm)  − 1 taśma samoprzylepna 10cm x 50cm;  − 1 serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, złożona teleskopowo.  Wzmocnienie min. 60 x 85 cm min. 30g/m2, PE 57 g/m2. | tak |  |
| 2 | Serweta na stolik Mayo min. 80 x 145 cm, złożona teleskopowo. Wzmocnienie min. 60 x 85 cm min. 30g/m2, PE 57 g/m2. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 38 SERWETY NA STÓŁ OPERACYJNY | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła. Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 76cm (+/- 1cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłanialność min. 3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Wyprodukowany zgodnie z normą typu ISO13485 lub równoważną. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). | 100 x 75  (+/-1 cm) |  |
| 2 | Jednorazowy, wysoko chłonny, nieuczulający podkład higieniczny na stół operacyjny wykonany polipropylenu, poliestru oraz SAF. Zbudowany z mocnego, nieprzemakalnego laminatu o grubości minimum 0,14mm i chłonnego rdzenia o grubości co najmniej 0,7mm na całej długości prześcieradła.  Wymiary prześcieradła 100 cm (+/-1cm) x 225cm (+/- 4cm) Produkt o gładkiej, jednorodnej powierzchni (bez zagięć, pikowań czy przeszyć) – nie powodującej uszkodzeń skóry pacjenta Wchłanialność min. 3200 g/m2 potwierdzona badaniem akredytowanego laboratorium. Produkt łatwy do identyfikacji po rozpakowaniu, oznaczenie nazwą produktu lub producenta. Gramatura produktu 125g/m2 (+/-1%). | 100 cm  (+/-1cm) x  225cm  (+/- 4cm) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 39 OSŁONY NA KOŃCZYNĘ DOLNĄ | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Osłona na kończynę dolną z taśmą lepną w zestawie, nieprzemakalna, warstwa wewnętrzna włóknina, warstwa zewnętrzna polietylen. | min.  40 cm x 80 cm |  |
| 2 | Osłona na kończynę dolną z taśmą lepną w zestawie, nieprzemakalna, warstwa wewnętrzna włóknina, warstwa zewnętrzna polietylen. | min.  75 cm x 120 cm |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 40 SERWETA JAŁOWA Z NITKĄ RTG | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 4 warstwowa uszyta z jednego kawałku 17-20 nitkowej gazy z elementem rtg i tasiemką, kolor biały opakowanie A 5 szt. Gotowy wyrób poddany praniu wstępnemu zwiększającemu jej chłonność. | 45 x 45 cm |  |
| 2 | Serweta operacyjna jałowa z gazy bawełnianej 4-warstwowa uszyta z jednego kawałku 17-20 nitkowej gazy z elementem rtg i tasiemką, kolor biały opakowanie A 2 szt. | 45 x 45 cm |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 41 ZESTAW DO KRANIOTOMII | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | 1x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 300x150cm (opakowanie zestawów;  1 x serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach min. 230x300cm, posiadająca otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu rzep, worek do przechwytywania płynów wyposażony w sito i podłączenie do drenu (laminat 2W, w strefie krytycznej dodatkowe pad chłonny z laminatu 2W;  4 x serweta przylepna 3W, 50x50cm  1 x serweta na stolik Mayo złożona teleskopowo minimum 80x145cm (wzmocnienie 60x85cm)  3 x sterylny pełno ochronny fartuch chirurgiczny wykonany w całości z włókniny bawełnopodobnej, u góry z tyłu zapinany na rzep, rękawy wykończone elastycznym mankietem, szwy fartucha wykonane metodą podwójnego szycia lub klejone w obszarze krytycznym. Troki złączone kartonikiem, fartuch złożony w taki sposób aby umożliwić aplikację fartucha z zachowaniem sterylności zarówno z przody jak i z tyłu przez osobę zakładającą, fartuch musi posiadać wzmocnienia w części brzusznej i w rękawach. Fartuch z dodatkowymi dwa ściereczkami do wytarcia rąk oraz pakowany podwójnie: wewnętrzne opakowanie papier lub włóknina, zewnętrze opakowanie foliowo-papierowe. Rozmiar 1 x L – 130 cm (+/-5%), 1 x XXL – 165cm (+/-5%)  Parametry: fartuch z materiału bawełnopodobnego o następujących parametrach:  - skład: włóknina celulozowa i włóknina poliestrowa,  - gramatura: 68-78 g/m2,  - wzmocnienie od wewnątrz fartucha wykonane z folii polietylenowej lub laminatu dwuwarstwowego (folia polietylenowa i włóknina polipropylenowa min. 37 g/m2), odporna na działanie alkoholi,  - wytrzymałość na rozrywanie sucho/mokro w obszarze wzmocnionym – przód minimum 160 kPa, pozostała powierzchnia fartucha minimum 120 kPa,  - nieprzemakalność minimum 119 cm H2O,  - żaden element fartucha nie może zawierać lateksu, fartuch powinien być niepalny.  60 x kompres z gazy 10x10cm (17N, 12W), z nitką RTG  5 x serweta operacyjna jałowa (45x45cm) z gazy bawełnianej 4 warstwowa uszyta z jednego kawałku 17-20 nitkowej gazy z elementem rtg i tasiemką, kolor biały opakowanie.  1 x ostrze chirurgiczne 11;  1 x ostrze chirurgiczne 23;  2 x strzykawka 20ml;  1 x elektroda czynna do koagulacji typu ERBE lub równoważna z kablem minimum 3m;  1 x dren do ssaka CH24mm, długości 300cm;  1 x końcówka metalowa do ssaka 12/14 CH, długość 150mm;  1 x kleszczyki plastikowe blokowane minimum 22cm;  1 x kieszeń samoprzylepna 2-sekcyjna minimum 40x35cm;  2 x pojemnik plastikowy 250ml;  1 x uchwyt (rzep) minimum 2 x 20cm | Tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 42 ZESTAW DO AMPUTACJI KOŃCZYNY | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Sterylne obłożenie wykonane z dwuwarstwowego pełnobarierowego laminatu (folia polietylenowa+hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnie z EN 13795-1:2019 dla wysokiej funkcjonalności w obszarach krytycznych lub równowaznej) bez zawartości celulozy o gramaturze min. 55g/m2. Dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) jako trzecia warstwa wykonany z włókniny wiskozowej o gramaturze w obszarze krytycznym min. 130g/m2. Odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811 lub równoważnej): min. 150cm H2O) oraz odporność na rozerwanie; w strefie wzmocnionej: na sucho i mokro min. 220 kPa (zgodnie z EN 13938-1 lub równoważnej). Włóknina nie zawierająca lateksu. Wyroby gotowe z laminatu muszą posiadać certyfikat walidacji procesu sterylizacji wydany przez zewnętrzną jednostkę certyfikującą. Włóknina serwet powinna spełniać wymagania dla 1 klasy palności oraz posiadać właściwości antystatyczne. Chłonność włókniny w miejscu wzmocnienia badana według EN ISO 9073-6 lub równoważnej: min. 715 ml/m2.  1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190cm x 150cm (opakowanie zestawu);  1 x serweta na stół narzędziowy, wzmocniona, złożona 150 x 190cm;  1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm wzmocniona na obszarze minimum 60 x 145cm, złożona teleskopowo;  1 x serweta przylepna dwuwarstwowa wzmocniona, z warstwą przylepną 100cm, w rozmiarze 300 x 170cm;  1 x serweta wzmocniona z przylepnym wycięciem U 10 x 95cm, w rozmiarze 245 x 280cm, wzmocnienie w postaci padu z wiskozy;  1 z serweta nieprzylepna dwuwarstwowa 75 x 90cm;  1 x stokineta, złożona teleskopowa 35 x 120cm;  2 x taśma samoprzylepna 10 x 50cm;  4 x ręcznik celulozowy min. 33 x 30cm. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 43 CHUSTA TRÓJKĄTNA | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Chusta trójkątna wykonana z włókniny wiskozowej o gramaturze 100g/m2 (+/-8%), brzegi podwinięte, obszyte ściegiem stebnowanym, nie strzępiące się, kolor biały, pakowane indywidualnie. | 97x97x140cm (+/-5%) |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 44 UBRANIA CHIRURGICZNE Z WŁÓKNINY | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Jednorazowy niejałowy komplet chirurgiczny, nieprzeźroczysty, składający się z bluzy z krótkim rękawem i spodni. Spodnie wiązane na troki z prowadnicą w pasie. Bluza z wycięciem typu serek lub zaokrąglonym pod szyją, wykończonym lamówką, posiadająca trzy kieszenie – jedną na piersi i dwie na dole. Komplet wykonany z włókniny polipropylenowej SMS, z dodatkiem antystatycznej apretury o gramaturze 38g/m2. Włóknina spełnia normę typu EN 13795 (1-3) lub równoważną i normę typu ISO 10993-1 (uczulenia, podrażnienia, cytotoksyczność) lub równoważną. Dostęp do trzech kolorów. Komplet pakowany razem w torbę foliową. | Rozmiar S, M, L, XL, XXL. |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 45 FARTUCHY NIESTERYLNE DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Jednorazowy niejałowy fartuch higieniczny w kolorze niebieskim. Fartuch wiązany z tyłu na troki - jeden komplet troków na karku, drugi do owinięcia wokół talii. Pasek do owinięcia wokół talii przymocowany z przodu fartucha. Długość paska 200 cm +/- 5 cm. Mankiety ściągnięte lekko nieuciskającą gumką, nie zawierająca latexu. Poły fartucha zachodzące na siebie na plecach. Fartuch wykonany z włókniny PP o gramaturze min. 28 g/m2. Długość fartucha 115 cm +/- 5 cm. Szerokość fartucha 130 cm +/- 5 cm. Fartuch pakowany po 10 szt. w torbę foliową. | tak |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 46 SERWETA Z OTWOREM SAMOPRZYLEPNYM | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Serweta operacyjna, dwuwarstwowa z samoprzylepnym, decentralnym otworem w kształcie kwadratu o boku 15cm x 15 cm. Serweta wykonana z laminatu PE/PP o gramaturze min. 65 g/m². Odporność na przenikanie cieczy powyżej 220 cm H₂O. Materiał z którego zbudowana jest serweta bez zawartości lateksu, spełniający 1 klasę palności oraz posiadający właściwości antystatyczne. Na etykiecie głównej min. 2 naklejki do umieszczenia na karcie pacjenta zawierające minimum: nr REF, nr LOT, datę ważności zestawu. | tak  220 x 280 cm |  |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... TZ.AK.TP.382.015.2023 EK

zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych

|  |  |
| --- | --- |
| dotyczy: | Obłożenia operacyjne jednorazowego użytku, część nr ……………. |

Umowa zawarta w dniu ....................... roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, KRS: 0000006505, BDO 000008455

reprezentowanym przez Andrzeja Kondaszewskiego – Dyrektora

zwanym dalej *Zamawiającym, Stroną*

a

NIP:....................REGON:..........................KRS:.........................................

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej *Wykonawcą, Stroną*

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j.) (dalej: „ustawa pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu przetargu nieograniczonego zawarto umowę następującej treści:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego ..…………………….. (w dalszej części umowy zwanego „towarem”) na zasadach określonych w Umowie oraz ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy i będący integralną częścią umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
3. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy:
2. Cena brutto: ….;
3. Cena netto: …..
4. Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
5. Ceny, o których mowa w ust. 2 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy.
6. W przypadku zmiany stawki VAT na dzień wystawiania faktury, cena netto Umowy pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto Umowy ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do Umowy.
7. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.
8. Wykonawcy wystawia Zamawiającemu każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa § 5 ust. 1 i 2.
9. Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: faktury@swk.med.pl.
10. Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl>.
11. Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
12. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 3 KLAUZULA WALORYZACYJNA

W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy dopuszcza się zmianę (wzrost/spadek) wynagrodzenia, wg następujących zasad:

1. podstawą do wnioskowania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę (wzrost/spadek) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie zmiana wzrost/spadek o co najmniej 15% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający kwartał w którym wystąpi podstawa wnioskowania, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
2. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w pkt 1 powyżej,
3. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować nie częściej niż raz w roku przy czym pierwsza nie wcześniej niż po 6 miesiącach realizacji Umowy,
4. zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, po wykazaniu przez Strony Umowy bezpośredniego wpływu wzrostu/spadku cen materiałów i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Wykazanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony Umowy zobowiązane są przedkładać drugiej stronie Umowy nie później niż 30 dni przed zmianą wynagrodzenia,
5. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania Umowy nie może przekroczyć 5% pierwotnej wartości wynagrodzenia,
6. zmiana wynagrodzenia dotyczy zarówno wzrostu odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenia, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
7. zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty złożenia pisemnego wniosku przez Stronę Umowy, zawierającego uzasadnienie proponowanych zmian i dotyczy części zamówienia pozostałej do wykonania.

§ 4 TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2. Przez wykonanie przedmiotu Umowy Strony uznają dostawę towaru zgodnie z Umową, przepisami prawa i wymogami producenta.
2. Umowa wygasa po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty zobowiązania umownego, określonego w § 2 ust. 1.

§ 5 WARUNKI DOSTAW

1. Dostawy będą realizowane wg zamówień składanych sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający określa wielkość dostawy przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. Realizacja dostawy następuje do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50%.
6. Zamawiającemu, bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nie przekroczenia ceny netto umowy, określonej w § 2 ust. 1 lit. b.
7. W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.
8. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.
9. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 6 GWARANCJE

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.
3. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy. Produkty z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
5. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.
6. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
8. Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub e-mailem oraz potwierdzana pisemnie.
9. W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni.
10. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

§ 7 KARY UMOWNE

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:
2. za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,1% ceny brutto dostawy za każdy dzień zwłoki,
3. za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów o których mowa w § 6 ust. 3 w wysokości 0,1% ceny brutto niezrealizowanej części umowy,
4. za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto Umowy.
5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 10% ceny brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
7. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
2. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
4. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy PZP,
5. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy PZP,
6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
7. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.
9. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

§ 9 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Strony zgodnie z art. 455 Ustawy PZP dopuszczają możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień Umowy w następujących okolicznościach:
2. w przypadku:
3. wycofania z produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,
4. wstrzymania wprowadzanie towaru do obrotu handlowego po terminie złożenia oferty Zamawiającemu;
5. wystąpienia incydentu medycznego związanego ze stosowaniem towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,

- poprzez zastąpienie go innym towarem o cechach co najmniej takich, jakie cechowały pierwotny towar;

1. w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych, poprzez wydłużenie okresu jej realizacji,
2. w przypadku zmiany numeru katalogowego, kodu produktu lub nazwy własnej towaru,
3. w przypadku obniżenia ceny przez Wykonawcę.
4. Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
5. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.

|  |  |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SWZ

**Zamawiający:**

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

**Wykonawca:**

………………………………………………

……………………………

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obłożenia operacyjne jednorazowego użytkuoświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014) w związku z rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022).

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ………….……. r.

ZAŁĄCZNIK NR 6 DO SWZ

**Zamawiający:**

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

**Wykonawca:**

………………………………………………

……………………………

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

**Oświadczenie wykonawców**

**wspólnie ubiegających się o zamówienie**

**składane na podstawie art. 117 ust. 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Obłożenia operacyjne jednorazowego użytku,oświadczam, że w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają dostawy do realizacji których te zdolności są wymagane.

W związku z powyższym oświadczamy, że niżej wymienieni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wykonają:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Wykonawcy | Zakres dostaw |
|  |  |  |
|  |  |  |