



|  |  |
| --- | --- |
| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SWZ) | |
|  | |
| TYTUŁ POSTĘPOWANIA:  MEBLE I WYPOSAŻENIE DO MODERNIZOWANEGO ODDZIAŁU ONKOLOGII I CHEMIOTERAPII | |
|  | |
| NUMER POSTĘPOWANIA: | TP.382.102.2023 BS |
| PODSTAWA PRAWNA: | Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.), zwana dalej ustawą Pzp |
|  | |
| Zatwierdziła, dnia 05.09.2023 r. Magdalena Sikora - Zastępca Dyrektora ds. Techniczno-Administracyjnych | |

|  |
| --- |
| DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO |

Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455

Reprezentowany przez Piotra Sołtysińskiego – Dyrektora

|  |
| --- |
| DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA |

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

<https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/>ocds-148610-09cf78a3-4b07-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-09cf78a3-4b07-11ee-9aa3-96d3b4440790

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej www.swk.med.pl.

|  |
| --- |
| DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA |

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup zestawu mebli i wyposażenia niemedycznego do gabinetów zabiegowych, sal chorych, pomieszczeń administracyjno-socjalnych, higieniczno-sanitarnych i pomocniczych

w ramach umowy dotacyjnej nr RPZP.11.01.00-32-0008/22-00.

Zadanie realizowane pn.: ”Modernizacja Oddziału Onkologii i Chemioterapii wraz z wyposażeniem w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie jako odpowiedź na wyzwania onkologiczne do 2030 roku” – zamówienie realizowane w ramach projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 11.1 wsparcie sektora zdrowia w kontekście pandemii COVID 19.

1. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV) Różne meble i wyposażenie - 39150000-8.
2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
4. Część nr 1 – Meble na wymiar;
5. Część nr 2 – Pozostałe wyposażenie.
6. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

|  |
| --- |
| DZIAŁ V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH |

1. Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia takich jak:
   1. Przedmiotowe środki dowodowe dla części nr 1:
2. poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia, tj. wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
3. atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali, gabinetów medycznych, zabiegowych, opatrunkowych, stomatologicznych oraz laboratoriów:

- Tabela nr 1 (Meble o konstrukcji z płyty meblowej),

- Tabela nr 2 (Meble o konstrukcji profil aluminiowy wypełniony płytą meblową),

- Tabela nr 15 (Blat roboczy),

- Tabela nr 16 (Blat roboczy),

- Tabela nr 17 (Blat roboczy),

- Tabela nr 18 (Szafka stojąca z lodówką),

- Tabela nr 19 (Szafka stojąca),

- Tabela nr 20 (Szafka stojąca),

- Tabela nr 21 (Szafka wisząca),

- Tabela nr 22 (Szafka wisząca),

- Tabela nr 23 (Szafka wisząca),

- Tabela nr 24 (Zabudowa do mycia i dezynfekcji),

1. deklaracja zgodności z załącznikami

- Tabela nr 8 (Wózek zabiegowy),

- Tabela nr 11 (Wózek zabiegowy z koszami),

1. oryginalne materiały informacyjne producenta potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów - dotyczy wszystkich pozycji.
   1. Przedmiotowe środki dowodowe dla części nr 2:
2. poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia, tj. wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
3. oryginalne materiały informacyjne producenta potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów - dotyczy wszystkich pozycji.
4. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.
5. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
6. Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
7. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

|  |
| --- |
| DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA |

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie od 01.12.2023 r. do 22.12.2023 r.

|  |
| --- |
| DZIAŁ VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO |

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

|  |
| --- |
| DZIAŁ VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ |

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

Pani Bożena Sterczyńska,

tel. 94 34 88 104,

e-mail: [bozena.sterczynska@swk.med.pl](mailto:bozena.sterczynska@swk.med.pl)

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej <https://ezamowienia.gov.pl> w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [bozena.sterczynska@swk.med.pl](mailto:bozena.sterczynska@swk.med.pl) (nie dotyczy składania ofert).

|  |
| --- |
| DZIAŁ IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ |

Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

|  |
| --- |
| DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ |

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.10.2023 r.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY |

1. Przygotowanie oferty:
2. Wraz z ofertą, której wzór stanowi załącznik nr 1 do SWZ wykonawca składa:

* oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postepowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
* poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia, tj. wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;

Przedmiotowe środki dowodowe dla części nr 1:

* poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia, tj. wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
* atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie oferowanych mebli medycznych do wyposażenia szpitali, gabinetów medycznych, zabiegowych, opatrunkowych, stomatologicznych oraz laboratoriów:
* Tabela nr 1 (Meble o konstrukcji z płyty meblowej),
* Tabela nr 2 (Meble o konstrukcji profil aluminiowy wypełniony płytą meblową),
* Tabela nr 15 (Blat roboczy),
* Tabela nr 16 (Blat roboczy),
* Tabela nr 17 (Blat roboczy),
* Tabela nr 18 (Szafka stojąca z lodówką),
* Tabela nr 19 (Szafka stojąca),
* Tabela nr 20 (Szafka stojąca),
* Tabela nr 21 (Szafka wisząca),
* Tabela nr 22 (Szafka wisząca),
* Tabela nr 23 (Szafka wisząca),
* Tabela nr 24 (Zabudowa do mycia i dezynfekcji),
* deklaracja zgodności z załącznikami
* Tabela nr 8 (Wózek zabiegowy),
* Tabela nr 11 (Wózek zabiegowy z koszami),
* oryginalne materiały informacyjne producenta potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów - dotyczy wszystkich pozycji.

Przedmiotowe środki dowodowe dla części nr 2:

* poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia, tj. wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ;
* oryginalne materiały informacyjne producenta potwierdzające spełnienie parametrów oferowanych wyrobów - dotyczy wszystkich pozycji.
* pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 5.
6. Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
   1. Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
8. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
10. Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
11. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
12. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT |

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego załącznik nr 1 SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 6.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
4. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
5. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
6. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym). Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

1. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
4. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
5. Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/platforma-e-zamowienia-na-youtube/platforma-e-zamowienia-na-youtube.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XIII. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT |

1. Termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia **14.09.2023 r. do godz. 10.00**

1. Termin otwarcia ofert
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **14.09.2023 r., o godz. 10.30**
3. Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.
4. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
7. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
8. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA |

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826),

finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:

wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY |

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERTY |

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | KRYTERIUM | PKT | SPOSÓB OBLICZANIA |
| 1 | Cena | 100 | Najniższa cena spośród ważnych ofert  ---------------------------------------------------- X 100  Cena badanej oferty |

1. Wynik:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO |

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:

1. przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;
2. jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopi umowy regulującej ich współpracę.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY |

* + 1. Odwołanie przysługuje na:

1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
   * 1. Postępowanie skargowe
4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
   * 1. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XIX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH |

* 1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale XIV SWZ.
  2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., Wykonawca składa na formularzu stanowiącym załącznik nr 4 do SWZ.
  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert.
  4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
  5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XXI. WADIUM |

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY |

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH |

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;
  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: [sekretariat@swk.med.pl](mailto:sekretariat@swk.med.pl), telefon: 94 34 88 545;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t.: „Meble i wyposażenie do modernizowanego Oddziału Onkologii i Chemioterapii”;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
     1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
     2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
     3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
     4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. nie przysługuje Pani/Panu:
     1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
     2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
     3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE |

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.
4. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

|  |
| --- |
| DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI |

1. Formularz ofertowy.
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Projekt umowy.
4. Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

**CZĘŚĆ NR 1 – MEBLE NA WYMIAR**

**Tabela nr 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MEBLE O KONSTRUKCJI Z PŁYTY MEBLOWEJ | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Meble wykonane z płyty meblowej w klasie higieny E1 lub równoważnej. |  |
| 2 | Meble posadowione na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją wysokości. |  |
| 3 | Fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1 lub równoważnej. |  |
| 4 | Fronty drzwi przeszklone matowym bezpiecznym szkłem w ramce aluminiowej wg zestawienia ilościowego. |  |
| 5 | Zawiasy frontów: stalowe, o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. |  |
| 6 | Krawędzie frontów szufladowych, drzwi uchylnych, półek, blatów oraz inne elementy konstrukcyjne zabezpieczone przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 1 mm. |  |
| 7 | Szuflady wyposażone w prowadnice kulowe z samo dociągiem.  Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. |  |
| 8 | Zamki patentowe, trzypunktowe i centralne wg zestawienia ilościowego. |  |
| 9 | Uchwyty metalowe w kształcie litery C. |  |
| 10 | Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wzornika (minimum 25 wzorów).  Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy. |  |
| 11 | Grubość półek 18 mm. |  |
| 12 | Blaty robocze o grubości min. 38 mm typu postforming. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą nad blatową |  |
| 13 | Zlewozmywaki, umywalki, baterie nablatowe nierdzewne wg zestawienia ilościowego, zamontowane w blatach i podłączone do instalacji wod-kan. |  |
| 14 | Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-20 mm) |  |
| 15 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MEBLE O KONSTRUKCJI PROFIL ALUMINIOWY WYPEŁNIONY PŁYTĄ MEBLOWĄ | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Meble wykonane w oparciu o stelaż aluminiowy – kompozycyjnie dopasowany do wyposażenia danego pomieszczenia. Konstrukcja szkieletowa z profili aluminiowych łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS, oraz mocowanie części szkieletów konstrukcyjnych za pomocą elementów drewnianych lub płycinowych. Przekrój profili nie mniejszy niż 25x25 mm. Na nóżkach o wysokości 100 mm z regulacją wysokości. Wypełnienie płyta dwustronnie laminowana w klasie higieny E1 lub równoważnej. |  |
| 2 | Meble posadowione na nóżkach łączonych za pomocą złączy z wysoko-udarowego tworzywa ABS z konstrukcją nośną mebla .Wszystkie nóżki mebli wykonane z jednolitego profilu aluminiowego. Nie dopuszcza się zastosowania nóżek z wystającymi elementami konstrukcyjnymi i ostrymi krawędziami oraz jako dodatkowo montowane wyposażenie. |  |
| 3 | Fronty mebli wykonane z płyt meblowych laminowanych o grubości 18 mm, w klasie higieny E1 lub równoważnej.  Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wzornika (minimum 25 wzorów).  Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy. |  |
| 4 | Zawiasy frontów: stalowe, o kącie otwarcia co najmniej 95 stopni, z mechanizmem cichego domyku zintegrowanym w puszce zawiasu. |  |
| 5 | Krawędzie frontów szufladowych, drzwi, półek, oraz inne elementy konstrukcyjne nie osłonięte przez profil aluminiowy muszą być zabezpieczone minimum przez okleinowanie obrzeżem ABS o grubości 1 mm. |  |
| 6 | Szuflady wyposażone w prowadnice kulowe z samo dociągiem.  Szuflady o zróżnicowanej szerokości i głębokości z możliwością dostosowania do różnych indywidualnych potrzeb Użytkownika. |  |
| 7 | Zamki patentowe, centralne i trzypunktowe wg zestawienia ilościowego. |  |
| 8 | Fronty mebli z uchwytem metalowym w kształcie litery C |  |
| 9 | Kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym na podstawie dostarczonych próbek wzornika (minimum 25 wzorów).  Gama kolorystyczna pozwalająca na indywidualny dobór kolorów zapewniający harmonię mebli z kolorystyką wnętrza - uzgodniona z zamawiającym po wyborze wykonawcy. |  |
| 10 | Grubość półek 18 mm. |  |
| 11 | Blaty robocze o grubości min. 38 mm typu postforming. Krawędzie styku blatu ze ścianą wykończone listwą nad blatową |  |
| 12 | Zlewozmywaki, umywalki, baterie nablatowe nierdzewne wg zestawienia ilościowego, zamontowane w blatach i podłączone do instalacji wod-kan. |  |
| 13 | Wymiary zgodnie z zestawieniem asortymentowym (+/-10 mm) |  |
| 14 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZABUDOWA MEDYCZNA – WYMIARY WG TABELI | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Zabudowa medyczna – wymiary oraz układ zgodnie z formularzem asortymentowo - cenowym |  |
| 2 | Podział i układ szafek zgodny z formularzem asortymentowo - cenowym |  |
| 3 | Meble przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach placówek ochrony zdrowia. Meble, które ze względu na swoje przeznaczenie powinny umożliwiać zachowanie ich aseptyczności poprzez mycie i dezynfekcję w warunkach szpitalnych |  |
| 4 | Meble ze względu na swoje przeznaczenie muszą posiadać Atest Higieniczny obejmujący cały system mebli. Nie dopuszcza się przedstawienia Atestów Higienicznych na poszczególne składowe mebli. Atest należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego |  |
| 5 | Modułowa konstrukcja mebli składająca się z trzech elementów: podstawy metalowej, korpusów szafek oraz blatu dla szafek stojących zabudowy ciągłej. Konstrukcja modułowa umożliwiająca przestawianie szafek oraz ewentualną ich wymianę |  |
| 6 | Podstawa zabudowy meblowej powinna być elementem konstrukcyjnym wolnostojącym, do którego mocowane są moduły szafkowe. Podstawa powinna być wykonana z profili stalowych, spawanych i skręcanych pokrytych lakierem proszkowym |  |
| 7 | Elementy składowe podstawy do zabudowy meblowej powinny składać się z elementów skrajnych bocznych, gdzie stopki wykonane powinny być z profila o średnicy min. 40 mm zakończonego chromowaną stopką poziomującą w zakresie do min. 10 mm, połączonych integralnie z belką spinającą je ze sobą o przekroju min. 40x25 mm. Elementy skrajne oraz nogi pośrednie połączone ze sobą za pomocą dwóch trawersów metalowych. Wysokość stelaża min. 150 mm |  |
| 8 | Podstawa powinna mieć zminimalizowaną ilość nóg w celu łatwego utrzymania w czystości powierzchni pod zabudową |  |
| 9 | Korpusy szafek wykonane z płyty tworzywowej zapewniające odpowiednią trwałość i stabilność mebli. Powierzchnie gładkie, nie zawierające ostrych krawędzi |  |
| 10 | Płyta użyta do produkcji mebli nie może być cięższa niż 500kg/m3 – nie dopuszcza się płyty wiórowej laminowanej dwustronnie |  |
| 11 | Płyta do produkcji korpusów mebli nienasiąkliwa, całkowicie odporna na wilgoć, płyny, wodę. Nie dopuszcza się stosowania płyty wiórowej pokrytej melaminą |  |
| 12 | Powierzchnia płyty gładka, półmatowa umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości oraz dezynfekcję środkami dezynfekcyjnymi |  |
| 13 | Płyta użyta do produkcji mebli w kolorze białym. Wąskie krawędzie płyty zabezpieczone obrzeżem w kolorze do wyboru przez Zamawiającego |  |
| 14 | Zawiasy drzwi płytowych powinny umożliwiać otwarcie drzwiczek do kąta 270 stopni i posiadać mechanizm umożliwiający ciche domykanie drzwi |  |
| 15 | W przypadku frontów oszklonych w szafkach wiszących szyba powinna być zamontowana w systemowej ramie aluminiowej. Uchwyt mocowany do szkła, wypełniające szkło przeźroczyste. W szafkach ze szkłem zawiasy o kącie otwarcia 110 stopni |  |
| 16 | W szafkach z szufladami prowadnice z min. 90% wysuwu, z mechanizmem cichego domyku oraz dociągiem. Prowadnice nie mogą być widoczne po otwarciu szuflady |  |
| 17 | Półki w szafkach wykonane z płyty tworzywowej, wyposażone w system napinający, który powinien dopasowywać półkę do obciążenia |  |
| 18 | Jeśli w ciągu zabudowy występuje szafka o szerokości 655 mm to należy wyposażyć ją w system koszy w standardzie ISO lub równoważnym |  |
| 19 | Blat zabudowy ciągłej wykonany z materiału mineralno – akrylowego odpornego na czasowe działanie środków chemicznych. Blat na swojej tylnej krawędzi powinien mieć wywinięcie (fartuch) o wysokości ok. 100 mm |  |
| 20 | Zlewy/umywalki jeśli występują powinny być wykonane z tego samego materiału co blat. Zlewy/umywalki w kolorze białym |  |
| 21 | Szafki wiszące powinny być zamontowane przy użyciu elementów montażowych śruby/kołki dopasowanych do istniejących ścian budynku |  |
| 22 | Wymiary zabudowy meblowej należy pobrać w pomieszczeniu ich instalacji uwzględniając takie elementy zastane jak podpięcia niskoprądowe, podpięcia zasilania, oświetlenie, zestawy sanitarne i inne elementy mogące kolidować z zabudową |  |
| 23 | Dopuszcza się odstępstwo od wymiarów zabudowy w zakresie +/- 15% ze względu na indywidualne dopasowanie mebli do istniejących warunków |  |
| 24 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BIURKO | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Biurko o wymiarach 140x70x75 cm |  |
| 2 | Nogi biurka kolumnowa o przekroju prostokąta o wymiarach min. 60x30 mm w kształcie odwróconej litery C połączone ze sobą belką poprzeczną o przekroju prostokąta i przekroju min. 50x30 mm w sposób nierozłączny |  |
| 3 | Pod blatem powinny być umieszczone dwie belki metalowe spinające stelaż o przekroju min. 50x30 mm nasunięte na metalowe zaczepy i skręcone śrubami co powinno zapewniać sztywność konstrukcji |  |
| 4 | Nogi biurka powinny być zakończone regulatorami poziomu umożliwiającymi regulację w zakresie min. 0-25 mm |  |
| 5 | Stelaż lakierowany proszkowo |  |
| 6 | Blat biurka blat z płyty gr. 25 mm, prosty |  |
| 7 | Biurko powinno mieć możliwość zamontowania wysuwanej półki na klawiaturę |  |
| 8 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 5**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REGAŁ AŻUROWY MOBILNY | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Regał ażurowy mobilny z trójstronną galeryjką |  |
| 2 | Konstrukcja ze stali chromowanej, składająca się ze słupków i półek mocowanych ze specjalnych nakładkach, z możliwością montażu w odstępach co 25 mm |  |
| 3 | 4 półki ażurowe |  |
| 4 | Fronty z możliwością oznakowania za pomocą wymiennych etykiet |  |
| 5 | Każda z półek wyposażona w łatwo demontowaną 3-stronną galeryjkę o wys. 100 mm zabezpieczającą przed spadaniem przewożonych przedmiotów |  |
| 6 | Wymiary: długość: 914 mm, głębokość: 457 mm, wysokość: 1785 mm (+/-5 mm) |  |
| 7 | Kółka skrętne o średnicy 150 mm, minimum 2 z blokadą, z szarą, niebrudzącą, gumową powierzchnią jezdną, oprawa kółek z blachy stalowej ocynkowanej, stabilne mocowanie kółka w słupku regału wykonane ze stali z elementem rozporowym ze wzmocnionego polimeru |  |
| 8 | Dopuszczalne obciążenie: min. 100 kg na półkę |  |
| 9 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 6**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| REGAŁ MAGAZYNOWY | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Regał magazynowy, metalowy |  |
| 2 | Regał o wymiarach 800x600x2000 mm (+/- 20 mm) x 18 szt. |  |
| 3 | Regał o wymiarach 600x600x1800 mm (+/- 20 mm) x 6 szt. |  |
| 4 | Szkielet regału wykonany z blachy stalowej o grubości min. 1,5 mm |  |
| 5 | Regał wyposażony w półki o nośności min. 100 kg każda |  |
| 6 | Półki wykonane z blachy stalowej o grubości min. 0,8 mm |  |
| 7 | Regulacja wysokości położenia półki, co min. 30 mm |  |
| 8 | Regał lakierowany proszkowo na kolor RAL7035 |  |
| 9 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 7**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KONTENER MOBILNY Z SZAFKĄ | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Kontener mobilny o wymiarach: szerokość x głębokość x wysokość: 430x450x560 mm (+/-3%).  Wyposażony w szufladę i szafkę jednodrzwiową z półką |  |
| 2 | Wykonany z płyty wiórowej obustronnie laminowanej, obrzeże ABS/PCV dobrane pod kolor płyty. |  |
| 3 | Blat i fronty kontenera oklejone obrzeżem 2mm, pozostałe elementy widoczne oklejone obrzeżem 1mm. Korpus, plecy, wieniec dolny oraz fronty wykonane z płyty grubości min. 18mm, wieniec górny wykonany z płyty grubości min. 25 mm. |  |
| 4 | Plecy wpuszczane w boki i wieńce. Elementy korpusu oraz wieniec górny są klejone w sposób trwały. |  |
| 5 | Kontener posiada 1 szufladę o wkładzie płycinowym z dnem z płyty HDF 3mm w kolorze czarnym lub białym. |  |
| 6 | Szuflada na prowadnicach rolkowych wysuw 3/4. Top górny nachodzący na szuflady, licowany z frontem szuflad, cokół dolny zasłonięty frontem szafki. |  |
| 7 | Kontener wyposażony w szafkę z jedną półką umieszczoną pod szufladą |  |
| 8 | Uchwyty metalowe lub aluminiowe o rozstawie ok. 96mm. Zamek z kluczem łamanym |  |
| 9 | Kółka plastikowe fi 42mm (+/-2mm) (dwa kółka z hamulcem) |  |
| 10 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 8**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WÓZEK ZABIEGOWY | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Wózek zabiegowy wykorzystywany do przetrzymywania instrumentarium w czasie wykonywania badań i zabiegów |  |
| 2 | Wózek łatwy do mycia i odporny na dezynfekcję szpitalną |  |
| 3 | Nogi wózka wykonane ze stali nierdzewnej lub profili aluminiowych pokrytych lakierem proszkowym |  |
| 4 | Dwa blaty płaskie wózka wykonane z płyty HPL o grubości min 6 mm |  |
| 5 | Górny blat posiadający uchwyt do prowadzenia wózka |  |
| 6 | Możliwość wyboru koloru płyty HPL- co najmniej 4 kolory |  |
| 7 | Blaty posiadające ranty ze stali nierdzewnej zabezpieczające przedmioty przed wypadnięciem. |  |
| 8 | W środkowej części wózka dwie tworzywowe kuwety posiadające możliwość ich łatwego demontażu |  |
| 9 | Długość całkowita wózka 800 mm (+/- 20 mm) |  |
| 10 | Szerokość całkowita wózka 550 mm (+/- 20 mm) |  |
| 11 | Wysokość całkowita wózka 890mm (+/- 20 mm) |  |
| 12 | Wysokość górnego blatu 850 mm (+/- 20 mm) |  |
| 13 | Maksymalne obciążenie wózka min 40 kg |  |
| 14 | Maksymalne obciążenie blatu min 20 kg |  |
| 15 | Cztery koła o średnicy 75 mm, koła antystatyczne, w tym min dwa z blokadą |  |
| 16 | W narożnikach stolika cztery krążki odbojowe zabezpieczające przed obiciem |  |
| 17 | Stelaż kosza na odpadki, i kosz na cewniki |  |
| 18 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 9**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WIESZAK LISTWOWY 5 HAKOWY | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Wieszak listwowy ścienny składający się z 2 listew mocowanych do ściany, z zaślepkami z tworzywa na końcach o wymiarach 575x305x1750mm |  |
| 2 | Do zawieszania koszy do materiałów sterylnych lub podobnych akcesoriów |  |
| 3 | Materiał: stal nierdzewna |  |
| 4 | Przekrój kwadratowy 25 x 25 mm |  |
| 5 | Każda listwa wyposażona w 5 gładko przyspawanych haków do zawieszenia koszy sterylizacyjnych |  |
| 6 | Odległość między hakami: min. 350 mm dla zapewnienia swobodnego dostępu do zawartości koszy |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenie na hak: min. 60 kg |  |
| 8 | Długość listwy: 1750 mm (+ 25 mm) |  |
| 9 | Dodatkowe wyposażenie:  - 2 x kosz do transportu i składowania materiałów sterylnych o pojemności 1/2  Materiał: stal nierdzewna elektropolerowana, pozbawiona ostrych krawędzi  Pętle prętów zamknięte  Grubość prętów: górna krawędź: min. 6 mm, dno: min. 5 mm, boki: min 3 mm, pętle: 2,5 mm  Możliwość ustawiania koszy jeden na drugim  Wymiar: 575 x 280 x 135 mm (szer. x gł. x wys.), +/- 5 mm  - 3 x Kosz do transportu i składowania materiałów sterylnych z wycięciem z przodu ułatwiającym dostęp do składowanych materiałów  Materiał: stal nierdzewna elektropolerowana, pozbawiona ostrych krawędzi  Pętle prętów zamknięte  Grubość prętów: górna krawędź: min. 6 mm, dno: min. 5 mm, boki: min 3 mm, pętle: 2,5 mm  Możliwość ustawiania koszy jeden na drugim  Wymiar: 575 x 280 x 265 mm (szer. x gł. x wys.), +/- 5 mm |  |
| 10 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 10**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WÓZEK ZABIEGOWYZ KOSZAMI | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Wózek przeznaczony do przechowywania materiałów medyczny w kuwetach w standardzie ISO lub równoważnym |  |
| 2 | Wykonany z tworzywa sztucznego, profili aluminiowych i metalowych |  |
| 3 | Główna konstrukcja nośna składająca się z 4 profili aluminiowych w narożach wózka. Profile zaokrąglone. Wymiar profilu min. 50x50mm |  |
| 4 | Boczne słupki konstrukcyjne z rowkiem w którym można mocować wyposażenie dodatkowe na całej długości. |  |
| 5 | Górny i dolny blat wózka wykonany z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia |  |
| 6 | Podstawa tworzywowa spełniająca również rolę odbojów chroniących wózek przed uszkodzeniem, wyposażona w 4 koła jezdne o średnicy min 125 mm z których przynajmniej jedno jest blokowane. Koła w osłonach tworzywowych posiadające miękkie opony, niebrudzące podłoża. |  |
| 7 | Tylne i boczne panele z tworzywa z możliwością wyboru koloru z min. 7 kolorów |  |
| 8 | Korpus wózka posiadający systemowe prowadnice tworzywowe z funkcją wysuwania i wyjmowania szuflad czy tac. Prowadnice umożliwiające wysuwanie szuflad, ich wyciąganie bez użycia narzędzi i posiadające blokadę wysuwu końcowego. |  |
| 9 | Prowadnice systemowe suwne, stanowiące całość z panelem, odlane z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się prowadnic dokręcanych każdej z osobna do boku wózka. |  |
| 10 | Możliwość swobodnej wymiany przez Użytkownika kolejności szuflad czy tac, także możliwość rozbudowy w przyszłości wózka o inne moduły w celu jego rozbudowy , doposażenia czy zmiany przeznaczenia wózka. |  |
| 11 | Konstrukcja wózka umożliwiająca mycie wózka z wykorzystaniem wysokociśnieniowych urządzeń myjących. Podstawa wózka z otworem ułatwiającymi suszenie i odpływ wody |  |
| 12 | Górny blat wózka z podniesioną krawędzią z min. 3 stron, h min. 1cm, zabezpieczającą przedmioty przed zsunięciem, frontowa krawędź również minimalnie podniesiona h max 0,5cm |  |
| 13 | Górny blat formowany z jednego kawałka tworzywa |  |
| 14 | Wózek posiada min. 9 prowadnic |  |
| 15 | Wyposażenie systemowe może zajmować 1 lub więcej prowadnic |  |
| 16 | Wysokość całkowita nie większa niż 1015mm z galeryjką max 1680mm |  |
| 17 | Szerokość całkowita z uchwytem nie większa niż 830mm |  |
| 18 | Głębokość całkowita nie większa niż 510mm |  |
| 19 | Front wózka zamykany roletą która po otwarciu chowa się w górnej części wózka. |  |
| 20 | Roleta zamykana zamkiem kluczowym |  |
| 21 | Roleta wykonana z jednego kawałka tworzywa. Nie dopuszcza się rolet składanych z kilkunastu połączonych ze sobą i łamanych elementów. Dopuszcza się zastosowanie dodatkowych wzmocnień metalowych jedynie na górnej lub dolnej krawędzi rolety. |  |
| 22 | Front rolety ma być całkowicie szczelny. |  |
| 23 | W wózku wykonane specjalne otwory które umożliwiają łatwe wyjęcie rolety do dezynfekcji |  |
| 24 | Roleta wyjmowana i wkładana bez użycia jakichkolwiek narzędzi |  |
| 25 | Na jednym z boków wózka zamocowany metalowy uchwyt do przetaczania wózka |  |
| 26 | Metalowa szyna na inne akcesoria pod uchwytem oraz na drugim boku wózka |  |
| 27 | Wózek wyposażony w min. 5 koszy tworzywowych, formowanych z jednego kawałka tworzywa, łatwych do dezynfekcji |  |
| 28 | W każdym z koszy dodatkowa podziałka na 4 części |  |
| 29 | Wymiary koszy:  Wszystkie w standardzie 600x400mm  2 kosze małe o wysokości 50mm  2 kosze średnie o wysokości 100mm  1 kosz duży o wysokości 200mm |  |
| 30 | Dodatkowe akcesoria:  - uchwyt na pojemnik na zużyte igły  - kosz na śmieci zawieszany na listwie  - koszyk metalowy na cewniki zawieszany na listwie |  |
| 31 | Nad wózkiem galeryjka mocowana do tylnej ściany wózka na 2 pionowych elementach |  |
| 32 | W górnej części galeryjki zamocowane 4 pojemniki z uchylanym frontem, pojemniki z możliwością wyjęcia do dezynfekcji bez użycia narzędzi |  |
| 33 | W środkowej części metalowa szyna na dodatkowe akcesoria. Na szynie zawieszony druciany kosz. |  |
| 34 | Wózek zabiegowy z koszami klasyfikowany jako wyrób medyczny. Klasę wyrobu medycznego należy wpisać w odpowiedniej komórce formularza oferty. |  |
| 35 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 11**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SZAFA METALOWA NA SPRZĘT DO SPRZĄTANIA | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Korpus na nóżkach wykonany z blachy stalowej węglowej w standardzie DC01 lub równoważnym, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm. |  |
| 2 | Szafa na nóżkach z tworzywa sztucznego o wysokości 150 mm |  |
| 3 | Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantującym lepszą estetykę i wytrzymałość na włamania. Wzmocnienia drzwi biegnące od wewnątrz po środku drzwi. |  |
| 4 | Drzwi z perforacją i wytłoczoną ramką na etykietkę, osadzone na zawiasach kolkowych. |  |
| 5 | W środku szafy po lewej 4 nieregulowane półki, pod nimi miejsce na wiadra, po prawej w głąb korpusu szafy drążek z 6 przesuwanymi haczykami do zawieszania sprzętu do sprzątania. |  |
| 6 | Wymiary szer. 610, gł. 500 i wys. 1850 mm ( +/- 10mm ) . |  |
| 7 | Zamek cylindryczny, ryglowany w 1 pkt. z 2 kluczykami. |  |
| 8 | Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne. Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm. |  |
| 9 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 12**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SZAFA METALOWA NA ŚRODKI CZYSTOŚCI | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Korpus na nóżkach wykonany z blachy stalowej węglowej, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm. |  |
| 2 | Szafa na nóżkach z tworzywa sztucznego o wysokości 150 mm |  |
| 3 | Metalowe drzwi w specjalnym wykonaniu gwarantującym lepszą estetykę i wytrzymałość na włamania. Wzmocnienia drzwi biegnące od wewnątrz po środku drzwi. |  |
| 4 | Drzwi z perforacją i wytłoczoną ramką na etykietkę, osadzone na zawiasach kolkowych. |  |
| 5 | W środku szafy podział pionowy, po lewej 4 nieregulowane półki, po prawej półka górna pod nią poprzeczny drążek z 6 przesuwanymi haczykami. |  |
| 6 | Wymiary szer. 610, gł. 500 i wys. 1850 mm ( +/- 10mm ) . |  |
| 7 | Zamek cylindryczny, ryglowany w 1 pkt. z 2 kluczykami. |  |
| 8 | Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne. Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm. |  |
| 9 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 13**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SZAFA ŻALUZJOWA 800 | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Szafa żaluzjowa o wymiarach sz. 800 gł. 420 wys. 1980 mm ( +/- 10 mm) |  |
| 2 | Masywny korpus szafy wykonany z blachy stalowej węglowej, płytko tłocznej, obrabianej chemicznie poprzez fosforanowanie żelazawe, malowanej proszkowo o grubości nie mniej niż 0,8 mm. |  |
| 3 | Masywna konstrukcja, wieniec górny o wymiarze 45 mm, wieniec dolny o wymiarze 90 mm – dodatkowo wzmocnione profilami giętymi. Korpus zgrzewany i spawany (wzmocnienie konstrukcji-naroża) wykonany z blachy stalowej, wewnętrzna ścianka boczna wzmacniana profilem metalowym, przykręcana, wyposażona w raster do mocowania polek. |  |
| 4 | Półki o nośności 50 kg każda, 4 polki w zestawie. |  |
| 5 | Półki: kolor RAL 7021 |  |
| 6 | Drzwi w postaci żaluzji z materiału PP, w kolorze jasnoaluminiowym. |  |
| 7 | Maty żaluzjowe osadzone w prowadnicach z tworzywa sztucznego, prowadnice mocowane w korpusie w wieńcu górnym i wieńcu dolnym na wcisk. Na łączeniu mat żaluzjowych zamontowana listwa magnetyczna osadzona w aluminium, biegnąca po całej długości żaluzji (pionowo) gwarantującą przyleganie do siebie mat żaluzjowych w pozycji zamkniętej. W pozycji otwartej maty żaluzji ukryte za wewnętrzna ścianka boczna. |  |
| 8 | Regulacja poziomu szafy w standardzie, do 10 mm. Regulacja kluczem imbusowym dla tylnych nóżek szafy, dla nóżek przednich regulacja od czoła szafy poprzez wkręcanie lub wykręcanie. |  |
| 9 | Lakierowanie szafki proszkowe elektrostatyczne. Grubość lakieru w zakresie od 60 do 90 µm. Kolor: ral 7035 jasnoszary. |  |
| 10 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 14**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WÓZEK WIELOPOZIOMOWY Z MOŻLIWOŚCIĄ ŁĄCZENIA | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Wózek z możliwością łączenia i rozdzielania części szafki przeznaczonej na czystą pościel ze stelażem na część brudną, obie części można stosować razem lub niezależnie od siebie, łączenie i rozłączanie za pomocą mechanizmu pedałowego, o wymiarach 620x1340x1280mm |  |
| 2 | Część na czystą pościel:  szafka z 1 szufladą i dwuskrzydłowymi drzwiami szafka z płyty laminowanej w kolorze jasnoszarym z dwoma półkami (tworzy 3 komory) umieszczona w ramie z rurki ze stali nierdzewnej (średnica min. 20 mm), całkowicie spawanej, bez śrub, krawędzie drzwi i półek zabezpieczone tworzywem lub w inny sposób zapobiegający uszkodzeniu części wózka. Drzwiczki otwierane do kąta min 270°,4 kółka obrotowe o średnicy min. 125 mm, w tym 2 z blokadą, termoplastyczne, niebrudzące ogumienie, obudowa kółek z poliamidu, 4 zderzaki w formie krążka  Wymiary zewnętrzne szafki: głębokość x szerokość x wysokość 620x680x1280 mm (+/- 5 mm) |  |
| 3 | Część na brudną pościel:  Stelaż z rurki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 20 mm, z 2 uchwytami do zamocowania worków plastikowych lub poliestrowych o pojemności 70-120 l (worki mocowane na szerokiej gumie na tzw. zakładkę, niedopuszczalne jest stosowanie klipsów przytrzymujących). Komory z pokrywami z wytrzymałego, odpornego na uderzenia tworzywa (kolory do uzgodnienia z min. 8 do wyboru), otwierane oddzielnie za pomocą dźwigni nożnej, spowolnienie opadania pokryw, regulacja kąta otwarcia pokryw, 4 kółka  obrotowe o średnicy min. 75 mm  wymiary stelaża: (głębokość x szerokość x wysokość) 575 x 660 x 950 mm |  |
| 4 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 15**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BLAT ROBOCZY | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Blat roboczy na szafki stojące ze stali kwasoodpornej |  |
| 2 | Całość wykonana ze stali kwasoodpornej |  |
| 3 | Blat roboczy czterostronnie obniżony na zabudowę |  |
| 4 | Od lewej nad zmywarko-wypażarką ociekacz w stronę komór zlewozmywakowych o głębokości min 250 mm |  |
| 5 | Blat z dwoma zintegrowanymi komorami o wymiarach o wymiarach (dłxszerxwys) w mm: 400x400x250 (wymiary wewnętrzne) |  |
| 6 | Blat z tylnym rantem przyściennym o wysokości 30 mm |  |
| 7 | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 8 | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1660x650x30 |  |
| 9 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 16**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BLAT ROBOCZY | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Blat roboczy na szafki stojące ze stali kwasoodpornej |  |
| 2 | Całość wykonana ze stali kwasoodpornej |  |
| 3 | Blat z lewym i tylnym rantem przyściennym o wysokości 30 mm |  |
| 4 | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1090x650x30 |  |
| 6 | Blat usztywniony, zabudowany |  |
| 7 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 17**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BLAT ROBOCZY | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Blat roboczy na szafki stojące ze stali kwasoodpornej |  |
| 2 | Całość wykonana ze stali kwasoodpornej |  |
| 3 | Blat z tylnym rantem przyściennym o wysokości 30 mm |  |
| 4 | Podstawa pod mikrofalę, stojak |  |
| 5 | stojak pionowy do kuchenki mikrofalowej |  |
| 6 | Stojak wyposażony w dwie półki |  |
| 7 | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 8 | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1860x600x30 |  |
| 9 | Blat usztywniony, zabudowany |  |
| 10 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 18**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SZAFKA STOJĄCA Z LODÓWKĄ | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Producent: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Szafka stojąca obudowa lodówki do zabudowy |  |
| 2 | Całość wykonana ze stali kwasoodpornej |  |
| 3 | Lodówka w zestawie do zabudowy |  |
| 4 | Lodówka z chłodziarką |  |
| 5 | Czas utrzymania temperatury lodówki w przypadku braku zasilania min.8 godzin |  |
| 6 | Prawe drzwi |  |
| 7 | Wewnątrz lodówki minimum 3 półki szklane |  |
| 8 | Maksymalny poziom hałasu 38 dB |  |
| 9 | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu |  |
| 10 | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C |  |
| 11 | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 12 | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 650x560x850 |  |
| 13 | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki) |  |
| 14 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 19**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SZAFKA STOJĄCA | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Szafka stojąca |  |
| 2 | Całość wykonana ze stali kwasoodpornej |  |
| 3 | Od góry szuflada z zamkiem, poniżej podwójne drzwi, zamek, 1 x półka |  |
| 4 | Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne |  |
| 5 | Drzwi otwierane skrzydłowo |  |
| 6 | Drzwi i front szuflady zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu |  |
| 7 | Drzwi i front szuflady wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C |  |
| 8 | Wewnątrz szafki jedna półka, czyli dwie przestrzenie |  |
| 9 | Wysokość użytkowa szuflady 110 mm |  |
| 10 | Szuflady na prowadnicach samodociągowych z pełnym wysuwem |  |
| 11 | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 12 | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 600x560x850 |  |
| 13 | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki) |  |
| 14 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 20**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SZAFKA STOJĄCA | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Szafka stojąca |  |
| 2 | Całość wykonana ze stali kwasoodpornej |  |
| 3 | Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne |  |
| 4 | Drzwi otwierane skrzydłowo |  |
| 5 | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu |  |
| 6 | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C |  |
| 7 | Wewnątrz szafki dwie półki, czyli trzy przestrzenie |  |
| 8 | Szafka wyposażona w zamek trzypunktowy |  |
| 9 | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 10 | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1090x610x850 |  |
| 11 | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki) |  |
| 12 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 21**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SZAFKA WISZĄCA | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Szafka wisząca |  |
| 2 | Całość wykonana ze stali kwasoodpornej |  |
| 3 | Drzwi szafki otwierane skrzydłowo |  |
| 4 | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu |  |
| 5 | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. |  |
| 6 | Szafka wyposażona w zamek |  |
| 7 | Wewnątrz dwie półki, czyli trzy przestrzenie |  |
| 8 | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 9 | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1090x320x720 |  |
| 10 | Gwarancja |  |
| 11 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 22**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SZAFKA WISZĄCA | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Szafka wisząca |  |
| 2 | Całość wykonana ze stali kwasoodpornej |  |
| 3 | Drzwi szafki otwierane skrzydłowo |  |
| 4 | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu |  |
| 5 | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. |  |
| 6 | Szafka wyposażona w zamek |  |
| 7 | Wewnątrz dwie półki, czyli trzy przestrzenie |  |
| 8 | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 9 | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 650x320x720 |  |
| 10 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 23**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SZAFKA WISZĄCA | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Szafka wisząca |  |
| 2 | Całość wykonana ze stali kwasoodpornej |  |
| 3 | Drzwi szafki otwierane skrzydłowo |  |
| 4 | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu |  |
| 5 | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C |  |
| 6 | Szafka wyposażona w zamek |  |
| 7 | Wewnątrz dwie półki, czyli trzy przestrzenie |  |
| 8 | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 9 | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 600x320x720 |  |
| 10 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 24**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZABUDOWA DO MYCIA I DEZYNFEKCJI | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Zabudowa do mycia i dezynfekcji |  |
| 2 | Od lewej szafka wnęka na zmywarko-wypażarkę w zestawie szer. około 650 mm, obudowa z podstawą - miejsce na 1 kosz, pozostała część szafka zlewozmywakowa |  |
| 3 | Całość wykonana ze stali kwasoodpornej |  |
| 4 | Drzwi szafki dwudrzwiowe, pełne |  |
| 5 | Drzwi otwierane skrzydłowo |  |
| 6 | Drzwi zbudowane z podwójnej ścianki wypełnione plastrem miodu |  |
| 7 | Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C |  |
| 8 | Szafka wyposażona w zamek |  |
| 9 | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 10 | Wymiary zewnętrzne (dłxszerxwys) w mm: 1650x610x1050 |  |
| 11 | Szafka na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafki) |  |
| 12 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 25**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LADA PUNKTU PIELĘGNIARSKIEGO | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Lada punktu pielęgniarskiego, prosta o wymiarach 2900x700x1150 mm |  |
| 2 | Elementy konstrukcyjne lady na bazie płyty MDF, emisja formaldehydu odpowiada klasie E1 lub równoważnej |  |
| 3 | Blat roboczy lady oraz blat górny nadstawki wykonany z materiału mineralno – akrylowego, odpornego na czasowe działanie środków chemicznych |  |
| 4 | W blacie roboczym należy uwzględnić przepusty kablowe - Ø80mm lub Ø60mm wg potrzeb Zamawiającego, a ich rozmieszczenie powinno być ustalone na etapie projektu z Użytkownikiem. |  |
| 5 | Blat nadstawki wykonany w sposób nakładania na elementy frontu lady z nawisem lub bez nawisu poza obrys zewnętrzny frontu |  |
| 6 | Front prosty lady wykonany na bazie płyty MDF o grubości min. 16 mm oklejonej laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm |  |
| 7 | Cokół frontu prostego lady wykonany na bazie płyty MDF o grubości min. 16 mm oklejonej laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm lub cokół metalowy lakierowany proszkowo |  |
| 8 | Cokół wyposażony w regulatory poziomu umożliwiające wypoziomowanie lady w zakresie min. 0 – 15 mm |  |
| 9 | Lada musi posiadać oświetlenie LED znajdujące się pod blatem nadstawki oraz przy cokole – na całej długości lady. Oświetlenie w kolorze neutralnym |  |
| 10 | Nogi boczne lady oraz noga boczna wysokiego frontu lady wykonane na bazie płyty MDF o grubości min. 22 mm oklejonej laminatem HPL o grubości min. 0,8 mm. Wąskie krawędzie nogi zabezpieczone obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 2 mm w kolorze dopasowanym do laminatu HPL |  |
| 11 | Pod blatem muszą być umieszczone nogi metalowe podpierające blat – noga lakierowana proszkowo |  |
| 12 | Lada wyposażona w dwa metalowe uchwyty na komputer – podwieszane do blatu |  |
| 13 | Lada wyposażona w szafki wiszące o wymiarach 900x320x720 mm, dwudrzwiowe |  |
| 14 | Szafki wykonane w całości z płyty wiórowej melaminowanej obustronnie o grubości min. 18 mm, wąskie widoczne krawędzie wykończone obrzeżem ABS/PCV o grubości min. 2 mm, pozostałe krawędzie obrzeżem o grubości min. 1 mm |  |
| 15 | Szafki wyposażone w fronty pełne, każdy front z uchwytem dwupunktowym i zamkiem |  |
| 16 | Fronty powinny pracować na zawiasach umożliwiających otwieranie do kąta min. 100 stopni |  |
| 17 | Lada wyposażona w szafkę pod drukarkę o wymiarach 950x600x500 mm wykonaną w standardzie opisanym powyżej, szafka na kółkach wyposażona w dwie szuflady płytowe na prowadnicach z dociągiem i o wysuwie min. 75 mm, zamek centralny. |  |
| 18 | Lada wyposażona w dwa kontenery mobilne z 3-ma szufladami. Szuflady płytowe na prowadnicach o wysuwie min. 75% z dociągiem. Zamek centralny. |  |
| 19 | Elementy lady i ich wymiary oraz konstrukcja w miejscu mogą ulec zmianie w przypadku kolizji z innymi elementami instalacji pomieszczenia takimi jak gniazdka, sterowniki, oświetlenie, instalacje wod/kan i CO, i inne. |  |
| 20 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**CZĘŚĆ NR 2 - POZOSTAŁE WYPOSAŻENIE**

**Tabela nr 26**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FOTEL OBROTOWY Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Fotel obrotowy, z regulacją wysokości, tapicerowane tkaniną zmywalną |  |
| 2 | Krzesło powinno posiadać:  - wysokość całkowita: 880 – 1010 mm,  - wysokość siedziska: 430 – 560 mm,  - szerokość całkowita: 680 mm,  - głębokość całkowita: 650 mm,  - szerokość siedziska: 490 mm,  - szerokość oparcia: 450 mm,  - wysokość oparcia: 480 mm,  Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
| 3 | Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu, czarna |  |
| 4 | Samohamowne miękkie kółka jezdne do twardych powierzchni, średnica 65 mm |  |
| 5 | Amortyzator gazowy umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska |  |
| 6 | Mechanizm synchroniczny, samoważący, umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska przy jednoczesnym automatycznym, dopasowaniu siły odchylania oparcia do wagi użytkownika. Mechanizm pozwala na blokowanie oparcia w pozycji bazowej oraz maksymalnym odchyleniu. System zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu |  |
| 7 | Mechanizm oraz dźwignia w kolorze czarnym |  |
| 8 | Oparcie krzesła wykonane z poliamidu w kolorze czarnym, z poziomą szczeliną na wysokości mocowania podłokietników widoczną w tylnej części oparcia, z nakładką wykonaną z trudnopalnej pianki poliuretanowej o gęstości min. 35 kg/m3, tapicerowaną tkaniną |  |
| 9 | Siedzisko krzesła wykonane z poliamidu, wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową o gęstości min. 70 kg/m3, tapicerowane tkaniną |  |
| 10 | Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż:  - Ścieralność: 300 000 cykli  - Trudnopalność (zgodna z normami BS-EN 1021:1, BS-EN 1021:2 lub równoważnymi)  - Odporność na światło minimum >7  - Gramatura: min. 680 g/m2  - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester  - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi  - Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |
| 11 | Podłokietniki z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym, w postaci jednolitego elementu, zintegrowane z oparciem oraz mechanizmem krzesła |  |
| 12 | Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. Na wezwanie Zamawiającego należy przedstawić oświadczenie producenta o możliwości wykonania krzeseł z pianek trudnopalnych dla przedmiotowego postępowania wraz z świadectwem z badań potwierdzających klasę trudnopalności pianek zgodnych z normą PN EN 1021:1:2 lub równoważną |  |
| 13 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 27**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LUSTRO | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Lustro ścienne o wymiarach zgodnych z zestawieniem ilościowym |  |
| 2 | Możliwość zamocowania do ściany za pomocą specjalnych wieszaków bądź przyklejenia |  |
| 3 | Grubość lustra min. 3 mm |  |
| 4 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 28**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| KRZESŁO Z PODŁOKIETNIKAMI TAPICEROWANE | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Krzesło stacjonarne na 4 nogach z podłokietnikami, o wymiarach:  - szerokość całkowita: 585 mm,  - głębokość całkowita: 565 mm,  - wysokość całkowita: 805 mm,  - wysokość siedziska: 440 mm,  - wysokość oparcia: 365 mm,  - szerokość siedziska: 450 mm,  - szerokość oparcia: 490 mm,  - głębokość siedziska: 430 mm  Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
| 2 | Krzesło powinno mieć możliwość sztaplowania min. 4 sztuki |  |
| 3 | Siedzisko i oparcie powinno być wykonane na bazie sklejki o grubości min. 11 mm |  |
| 4 | Siedzisko wraz z oparciem powinny stanowić dwa osobne elementy |  |
| 5 | Oparcie o kształcie zbliżonym do prostokąta wyoblone w dwóch płaszczyznach |  |
| 6 | Siedzisko i oparcie w całości tapicerowane. Nie dopuszcza się stosowania plastikowych maskownic |  |
| 7 | Siedzisko i oparcie wykonane na bazie pianki o właściwościach trudnopalnych |  |
| 8 | Poduszka oparcia i siedziska posiada zaokrąglone boki bez wyraźnych krawędzi bocznych |  |
| 9 | Tapicerka oparcia zszywana jest z dwóch kawałków tkaniny |  |
| 10 | Siedzisko tapicerowane jednym kawałkiem tkaniny i wykończone od spodu czarną tkaniną maskującą |  |
| 11 | Krzesła tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż:  • Ścieralność: min. 300 000 cykli  • Trudnopalność (zgodnie z normami BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważnymi)  • Odporność na światło minimum >7  • Gramatura: min. 680 g/m2  • Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester  • Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi  • Duża odporność na różnice temperatury  • Odporność na urynę i krew i pot  • Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |
| 12 | Oparcie o całkowitej grubości min. 30 mm |  |
| 13 | Siedzisko o całkowitej grubości min. 35 mm |  |
| 14 | Stelaż wykonany ze stalowej lakierowanej rury o średnicy 22x2 mm |  |
| 15 | Oparcie mocowane do stelaża na przelot rury w tylnej części za pomocą czterech widocznych śrub |  |
| 16 | Tylne nogi ustawione pod katem do podłoża zaślepione plastikowymi stopkami w kształcie kopytka wykończone filcem |  |
| 17 | Przednia i tylna noga krzesła i podłokietnik stanowi jeden odcinek giętej rury |  |
| 18 | Nakładki na podłokietniki z miękkiego PU o długości 285 mm i szerokości 50 mm w najszerszym miejscu |  |
| 19 | Krzesło dostawione do ściany zachowuje dystans do oparcia wynoszący 20 mm |  |
| 20 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 29**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WIESZAK ŚCIENNY | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Wieszak ścienny - listwa 4 hakowa |  |
| 2 | Wykonany ze stali nierdzewnej lub chromowanej |  |
| 3 | Mocowany w min. 2 punktach, |  |
| 4 | Zaślepki na śrubach mocujących chromowane |  |
| 5 | Obciążenie min 14 kg |  |
| 6 | Wysokość 40 mm |  |
| 7 | Długość 300 mm |  |
| 8 | Szerokość 40 mm |  |
| 9 | Zaślepki nakręcane na śrubę - nie dopuszcza się zaślepek nakładanych |  |
| 10 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 30**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PARAWAN TELESKOPOWY NAŚCIENNY | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Wysięgnik teleskopowy z zasłoną, bez uchwytu na kroplówkę |  |
| 2 | Parawan teleskopowy naścienny wykonany ze stali kwasoodpornej |  |
| 3 | Wysięgnik złożony z rurek, mocowany do ściany |  |
| 4 | Do każdego wysięgnika zasłonka (ekran) zapewniająca pacjentowi intymność podczas przeprowadzania procedur medycznych, do zawieszenia o wymiarach: wysokość 140 cm, szerokość 200 cm (dopasowana do maksymalnej długości zaoferowanego wysięgnika) przeznaczona do prania w 600C, nieprzeźroczysta, kolor do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji |  |
| 5 | Konstrukcja: dopasowane do siebie, nierozłączne i wysuwane teleskopowo cztery elementy rurowe |  |
| 6 | Możliwość ustawienia wysięgnika wraz z ekranem w pozycji równoległej do ściany (przesunięcie do boku za łóżko pacjenta) |  |
| 7 | Do każdego wysięgnika komplet zawieszek do zasłonki (ekranu) |  |
| 8 | Do każdego wysięgnika komplet śrub do zamocowania wysięgnika do ściany |  |
| 9 | Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne |  |
| 10 | Regulacja długości ramienia w zakresie (88 – 206 cm) |  |
| 11 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 31**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| PODWÓJNY ZBIERACZ | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Stelaż podwójny |  |
| 2 | Konstrukcja z rurki ze stali nierdzewnej o średnicy min. 20 mm, całkowicie spawanej, bez śrub i połączeń, gdzie może gromadzić się brud |  |
| 3 | Stelaż wyposażony w 2 uchwyty- kołnierze gumowe zawijane na zakładkę do zamocowania worków foliowych lub materiałowych o pojemności 70-120 l, niedopuszczalne jest stosowanie klipsów przytrzymujących |  |
| 4 | Stelaż z pokrywami z tworzywa ABS w kolorze do wyboru przez Zamawiającego (min. 8 kolorów) |  |
| 5 | Pokrywy podnoszone pedałowo, z możliwością regulacji stopnia otwarcia pokryw |  |
| 6 | Mechanizm spowalniający opadanie pokryw |  |
| 7 | Mechanizm pedału skonstruowany tak, że jego przyciśnięcie hamuje stelaż |  |
| 8 | Dno stelaża z rurkami, z dodatkową płytą z tworzywa ABS, zabezpieczającą podłogi przed zabrudzeniem, płyta z możliwością wyjęcia do mycia i dezynfekcji |  |
| 9 | 4 kółka obrotowe o średnicy 75-100 mm, z szarym, termoplastycznych ogumieniem, niebrudzące |  |
| 10 | Wymiar: 670 x 495 x 950 mm (szer. x gł. x wys.), +/- 5 mm |  |
| 11 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 32**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TABORET | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Taboret szpitalny, stacjonarny |  |
| 2 | Stelaż w postaci 4 chromowanych nóg zakończonych tworzywowymi stopkami |  |
| 3 | Okrągłe siedzisko z miękką pianką o średnicy min. 340 mm |  |
| 4 | Całkowita wysokość min. 475 mm |  |
| 5 | Siedzisko tapicerowane tkaniną zmywalną o parametrach nie gorszych niż:  - Ścieralność : 300 000 cykli  - Trudnopalność (zgodnie z normami BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważnymi)  - Odporność na światło minimum >7  - Gramatura: min. 680 g/m2  - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester  - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi  - Duża odporność na różnice temperatury  - Odporność na urynę i krew i pot  - Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |
| 6 | Taboret powinien mieć możliwość sztaplowania w ilości min. 4 sztuki |  |
| 7 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 33**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZMYWARKO WYPARZARKA | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Profesjonalna zmywarka z funkcją wyparzania |  |
| 2 | Sterownie elektromechaniczne |  |
| 3 | Czytelne i trwałe oznakowanie na panelu sterowania / odpowiednio pochylony panel zapewniający komfort pracy |  |
| 4 | Ergonomiczny uchwyt |  |
| 5 | Przystosowana do mycia talerzy, szkła, tac i pojemników GN 1/1 |  |
| 6 | Maksymalna wysokość mytego naczynia 320 mm |  |
| 7 | Precyzyjny jelitkowy dozownik płynu myjącego i nabłyszczającego |  |
| 8 | Cykl mycia 120 s lub 180 s |  |
| 9 | Wydajność koszy na godzinę - 30/h; 24/h |  |
| 10 | Pompa zrzutowa i/lub pompa wspomagająca płukanie |  |
| 11 | Kontrolki temperatury pracy bojlera i komory |  |
| 12 | 2 pary ramion myjąco-płuczących (góra/dół) |  |
| 13 | Zużycie wody 2,5 l/cykl |  |
| 14 | Moc grzałki komory - 2 kW |  |
| 15 | Moc grzałki bojlera - 3 kW lub 4,5 kW |  |
| 16 | Kosz 500x500 mm |  |
| 17 | W komplecie 3 kosze: do talerzy, uniwersalny, do szkła oraz pojemnik na sztućce |  |
| 18 | Uniwersalny system zasilania umożliwiający konfigurację napięcia zasilającego 230 lub 400V |  |
| 19 | Opcjonalnie możliwość zastosowania filtra powierzchniowego |  |
| 20 | Moc elektryczna: 3.4/4.9 kW |  |
| 21 | Moc zainstalowana: 5.5/7.0 kW |  |
| 22 | Moc grzałki bojlera: 3/4.5 kW |  |
| 23 | Moc grzałki komory: 2 kW |  |
| 24 | Napięcie: 230/400 V |  |
| 25 | Materiał wykonania: stal nierdzewna |  |
| 26 | Szerokość - W: 565 mm |  |
| 27 | Głębokość - D: 680 mm |  |
| 28 | Wysokość - H: 835 mm |  |
| 29 | Dodatkowe wyposażenie:  Zmiękczacz automatyczny. Elektromechaniczna głowica sterująca. Proces regeneracji w trybie czasowym, o zaprogramowaną ilość dni, o ustalonej godzinie.  Ilość uzdatnionej wody przy 10odh /regenerację [litry ] 1500  Zużycie Soli/regenerację [kg] 0,7  Przepływ wody [l/min] 0-20/75  Ciśnienie pracy [bar] 2,0 - 6,0  Przyłącza [cal] ¾“  Wysokość [mm] 530  Głębokość [mm] 430  Szerokość [mm] 220  Maksymalna temperatura wody zasilającej [0C] 30  Pojemność zbiornika na sól [kg] 11 |  |
| 30 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 34**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FOTEL OBROTOWY Z ZAGŁÓWKIEM, OPARCIE W CAŁOŚCI TAPICEROWANE | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Krzesło obrotowe tapicerowane tkaniną materiałową, z zagłówkiem, podstawa chrom, podłokietniki regulowane |  |
| 2 | Krzesło powinno posiadać:  - wysokość całkowita: 1120 – 1390 mm,  - szerokość całkowita: 710 mm,  - głębokość całkowita: 660 mm,  - wysokość siedziska: 450 – 580 mm,  - wysokość oparcia: 540-630 mm,  - wysokość zagłówka: 170-230 mm,  - szerokość siedziska: 490 mm,  - szerokość oparcia: 470 mm,  - głębokość siedziska: 410 – 470 mm,  - wysokość podłokietników: 150 – 230 mm.  Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
| 3 | Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stopu metali lekkich, polerowana (efekt chrom). Nie dopuszcza się podstawy stalowej chromowanej |  |
| 4 | Samohamowne miękkie kółka jezdne o średnicy 65 mm do powierzchni twardych |  |
| 5 | Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska |  |
| 6 | Krzesło wyposażone w mechanizm, umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu.  Mechanizm wyposażony w system, zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu |  |
| 7 | Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokości w zakresie 60 mm |  |
| 8 | Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko wyściełane trudnopalną pianką poliuretanową PU, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, gęstość pianki siedziska 70 kg/m**3** |  |
| 9 | Oparcie krzesła stanowi wykonany w technologii wtryskowej element z tworzywa sztucznego, obustronnie wyściełany trudnopalną pianką poliuretanową PU, wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach, wyprofilowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy, tył oparcia jest również tapicerowany, oparcie posiada zapadkową regulację wysokości, gęstość pianki oparcia 120 kg/m**3** |  |
| 10 | Krzesło powinno posiadać regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek |  |
| 11 | Pianki krzesła wykonane w technologii pianek trudnopalnych. |  |
| 12 | Oparcie z siedziskiem połączone dwoma stabilnymi i estetycznymi prowadnicami stalowymi w kolorze czarnym |  |
| 13 | Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska |  |
| 14 | Krzesło tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż:  - Ścieralność: min. 300 000 cykli  - Trudnopalność (zgodnie z normami BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważnymi)  - Odporność na światło minimum >7  - Gramatura: min. 680 g/m2  - Skład : powłoka zewnętrzna 100% winyl , baza 100% poliester  - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi  - Duża odporność na różnice temperatury  - Odporność na urynę i krew i pot  - Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |
| 15 | Krzesło posiada możliwość takiego tapicerowania, gdzie powierzchnie robocze siedziska i oparcia krzesła są wykonane z jednego koloru tkaniny, zaś powierzchnie boczne siedziska, tylna oraz boczne oparcia - w innym kolorze |  |
| 16 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 35**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FOTEL OKOLICZNOŚCIOWY | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Fotel konferencyjny siedzisko i oparcie w formie tapicerowanego kubełka |  |
| 2 | Wymagane wymiary:  - wysokość całkowita: 850 mm,  - szerokość całkowita: 620 mm,  - głębokość całkowita: 620 mm,  - wysokość siedziska: 485 mm.  Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
| 3 | Kubełek fotela w całości tapicerowany tkaniną zmywalną z dwóch stron |  |
| 4 | Kubełek powinien posiadać wewnątrz metalowy stelaż zalany pianką o gęstości 55 kg/m3 |  |
| 5 | W części lędźwiowej oparcia powinna być umieszczona poduszka poprawiająca komfort siedzenia |  |
| 6 | Kubełek w całości tapicerowany materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż:  - skład: powłoka zewnętrzna 100% vinyl, baza 100% poliester,  - ścieralność: 300 000 cykli,  - gramatura: 685 g/m2,  - trudnozapalność zgodna z normą BS EN 1021:1:2 lub równoważną  - odporność na światło: min. 7  - właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi |  |
| 7 | Podstawa fotela 4-ro ramienna wykonana z metalu lakierowanego proszkowo |  |
| 8 | Stelaż wykonany z profilu metalowego o przekroju 30x18x1,5 mm (+/- 2%) |  |
| 9 | Nóżki zakończone tworzywowymi stopkami zabezpieczającymi podłogę przed porysowaniem |  |
| 10 | Siedzisko obrotowe – 360 stopni |  |
| 11 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 36**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZESTAW SIEDZISK MODUŁOWYCH | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Zestaw siedzisk modułowych złożony z:  3x moduł trzyosobowy  1x moduł dwuosobowy  Możliwość konfigurowania dowolnego układu |  |
| 2 | Moduł dwuosobowy z oparciem powinien posiadać wymiary:  - szerokość całkowita: 1370 mm,  - głębokość całkowita: 785 mm,  - wysokość całkowita: 750 mm,  - wysokość siedziska: 460 mm,  - wysokość oparcia od poziomu siedziska: 290 mm,  - szerokość oparcia: 1165 mm,  Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
| 3 | Moduł trzyosobowy z oparciem powinien posiadać wymiary:  - szerokość całkowita: 2070 mm,  - głębokość całkowita: 785 mm,  - wysokość całkowita: 750 mm,  - wysokość siedziska: 460 mm,  - wysokość oparcia od poziomu siedziska: 290 mm,  - szerokość oparcia: 1865 mm,  Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 30 mm |  |
| 4 | Każdy moduł jest samodzielnie stojącym elementem wspartym na płozach |  |
| 5 | W celu zapewnienia dodatkowej stabilności, moduły powinny mieć możliwość spinania systemowymi łącznikami |  |
| 6 | Oparcie ma kształt klina zwężającego się ku górze i głębokości podstawy 240 mm |  |
| 7 | Oparcie wykonane na bazie ciętej pianki o właściwościach trudnozapalnych |  |
| 8 | Oparcie krótsze od siedziska o 220 mm |  |
| 9 | Oparcie przesunięte do przodu w stosunku do tylnej krawędzi siedziska o 30 mm |  |
| 10 | Siedzisko o grubości 120 mm wykonane na bazie ciętej pianki o właściwościach trudnozapalnych |  |
| 11 | Stelaż wykonane są z chromowanej rury średnicy 22 mm o kształcie płozy |  |
| 12 | Dwie płozy na skraju siedziska |  |
| 13 | Płozy posiadają plastikowe ślizgi zabezpieczające podłogę |  |
| 14 | Oparcie i siedzisko wykonane na bazie sklejki, płyty wiórowej i drewnianych listew |  |
| 15 | Tapicerka elementów bocznych siedziska i oparcia zszywana z kawałków z wyraźnie zaznaczonymi krawędziami |  |
| 16 | Przednia i tylna krawędź siedziska o kształcie półwałka |  |
| 17 | Możliwość łączenia z sąsiednimi elementami siedzisk za pomocą metalowych zaczepów montowanych pod siedziskiem śrubami dokręcanych bez użycia narzędzi |  |
| 18 | Elementy tapicerowane materiałem powlekanym zmywalnym z wytłoczoną fakturą zewnętrzną o wyglądzie tkaniny plecionej z nici (nie dopuszcza się materiału powlekanego o wyglądzie skóry) i parametrach nie gorszych niż:  - Ścieralność: min. 300 000 cykli  - Trudnopalność (zgodnie z normami BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważnymi)  - Odporność na światło minimum >7  - Gramatura: min. 680 g/m2  - Skład: powłoka zewnętrzna 100% winyl, baza 100% poliester  - Właściwości zmywalne w tym łagodnymi środkami chemicznymi  - Duża odporność na różnice temperatury  - Odporność na urynę i krew i pot  - Bariera przed drobnoustrojami, przeciwbakteryjna i przeciwgrzybicza |  |
| 19 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 37**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| WIESZAK STOJĄCY | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Wieszak stojący 10 hakowy |  |
| 2 | Konstrukcja z chromowanego metalu |  |
| 3 | Wbudowany stojak na parasole |  |
| 4 | Wysokość 1820 mm |  |
| 5 | Waga max 7 kg |  |
| 6 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 38**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CHŁODZIARKA MEDYCZNA PODBLATOWA | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Chłodziarka laboratoryjna o wymiarach:  - szerokość: 600 mm,  - głębokość: 620 mm,  - wysokość: 820 mm  Od powyższych wymiarów dopuszcza się tolerancję w zakresie +/- 15 mm |  |
| 2 | Pojemność całkowita min. 150 litrów |  |
| 3 | Pojemność użytkowa min. 130 litrów |  |
| 4 | Regulowany zakres temperatury od +3 do +16 stopni |  |
| 5 | Dynamiczny system chłodzenia |  |
| 6 | Automatyczne rozmrażanie |  |
| 7 | Zewnętrzny cyfrowy wskaźnik temperatury |  |
| 8 | Wewnętrzne oświetlenie LED |  |
| 9 | Liczba półek min. 3 |  |
| 10 | Drzwi przeszklone – szkło izolacyjne wyposażone w uchwyt drążkowy |  |
| 11 | Obudowa stalowa lakierowana na biało |  |
| 12 | Wnętrze z tworzywa sztucznego w kolorze białym |  |
| 13 | Zamek |  |
| 14 | Alarm awarii zasilania w przypadku powrotu zasilania |  |
| 15 | Optyczny i akustyczny sygnał alarmowy |  |
| 16 | Sterowanie elektroniczne za pomocą przycisków |  |
| 17 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 39**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ZESTAW WÓZKÓW DO SORTOWANIA | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Zestaw składający się z 2 podwójnych stelaży. Każdy stelaż z 2 pojemnikami do sortowania odpadów medycznych. |  |
| 2 | Stelaże wykonane z rurki ze stali nierdzewnej, całkowicie spawanej, bez śrub, z możliwością stabilnego umieszczenia pojemników na odpady medyczne. |  |
| 3 | Pojemniki z pokrywami otwieranymi za pomocą mechanizmu pedału ze spowolnieniem opadania pokrywy. |  |
| 4 | 4 kółka obrotowe o średnicy min. 75 mm, w tym 2 z blokadą, termoplastyczne, niebrudzące ogumienie, obudowa kółek z blachy stalowej ocynkowanej. |  |
| 5 | Wymiary zewnętrzne 1 stelaża: głębokość x szerokość x wysokość 500x765x720 mm (+/- 5 mm) |  |
| 6 | Pojemniki wykonane z polipropyleniu (min. 8 kolorów do wyboru). |  |
| 7 | Pojemniki wyposażone w pokrywy z tworzywa ABS (min. 8 kolorów do wyboru), w 2 uchwyty ułatwiające przenoszenie, zagłębienia w dnie ułatwiające wypróźnianie pojemnika oraz otwory do odpływu wody w krawędziach dna i uchwytach. |  |
| 8 | Pojemniki nadające się do mycia w urządzeniach myjących. |  |
| 9 | Wymiary pojemnika: głębokość x szerokość x wysokość) 450 x 300 x 510 mm (+/- 5 mm) |  |
| 10 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 40**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| SOFA GŁĘBOKA BEZ PODŁOKIETNIKÓW | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Sofa wypoczynkowa głęboka |  |
| 2 | Sofa o wymiarach (szerokość x głębokość x wysokość) wg. formularza asortymentowo - cenowego |  |
| 3 | Sofa bez podłokietników |  |
| 4 | Sofa z funkcją spania (rozkładana) z pojemnikiem na pościel |  |
| 5 | Sofa powinna posiadać oparcie w formie wyjmowanych poduch wypełnionych kulką silikonową i granulatem |  |
| 6 | Siedzisko powinno posiadać sprężyny faliste oraz sprężyny typu bonell, pianka t30 |  |
| 7 | Szkielet sofy wykonany z drewna iglastego, płyty stolarskiej oraz sklejki |  |
| 8 | Wyścielenie włóknina filcowa oraz owata 100 |  |
| 9 | Sofa tapicerowana tkaniną o parametrach nie gorszych niż:  - ścieralność: min. 300 000 cykli,  - trudnopalność zgodnie z normami BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważnymi,  - gramatura: min. 680 g/m2,  - skład: powłoka zewnętrzna 100% vinyl, baza 100% poliester,  - odporność na światło: >7,  - odporność na różnice temperatury,  - odporność na płyny ustrojowe,  - bariera przed drobnoustrojami, przeciwgrzybicza, przeciwbakteryjna |  |
| 10 | Gwarancja 24 miesiące |  |

**Tabela nr 41**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FOTEL NA PŁOZACH | | |
| Nazwa producenta: | | |
| Nazwa i typ: | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Potwierdzenie |
| 1 | Fotel wypoczynkowy tapicerowany materiałem zmywalnym. |  |
| 2 | Szkielet wykonany z drewna iglastego, płyty stolarskiej oraz sklejki |  |
| 3 | Stelaż fotela wykonany z barwionej sklejki bukowej |  |
| 4 | Siedzisko fotela wypełnione pianką T30 o grubości 9 cm. |  |
| 5 | Wysokość całkowita – 100 cm (+/- 2 cm) |  |
| 6 | Wysokość do siedziska – 41-43 cm |  |
| 7 | Szerokość całkowita – 65 cm |  |
| 8 | Głębokość siedziska 48-50 cm |  |
| 9 | Głębokość całkowita – 89 -90 cm |  |
| 10 | Wysokość oparcia – 70 cm |  |
| 11 | Fotel tapicerowany tkaniną o parametrach nie gorszych niż:  - ścieralność: min. 300 000 cykli,  - trudnopalność zgodnie z normami BS EN 1021:1, BS EN 1021:2 lub równoważnymi,  - gramatura: min. 680 g/m2,  - skład: powłoka zewnętrzna 100% vinyl, baza 100% poliester,  - odporność na światło: >7,  - odporność na różnice temperatury,  - odporność na płyny ustrojowe,  - bariera przed drobnoustrojami, przeciwgrzybicza, przeciwbakteryjna |  |
| 12 | Gwarancja 24 miesiące |  |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... .TP.382.102.2023 BS

zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych

|  |  |
| --- | --- |
| dotyczy: | …………………………………………. |

Umowa zawarta w dniu ………............ roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez Dyrektora – Piotra Sołtysińskiego

zwanym dalej *Zamawiającym, Stroną*

a

…………..

ul. ……… .., ..-… …………..

NIP: ……………….., REGON: ……………, KRS: ………………

reprezentowanym przez: .................................................................................

zwanym dalej *Wykonawcą, Stroną*

Działając na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.) (dalej: „ustawa Pzp”) po wyczerpaniu procedury przewidzianej dla trybu podstawowego w ramach umowy dotacyjnej nr RPZP.11.01.00-32-0008/22-00 zawarto umowę następującej treści:

§ 1

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Zamawiającemu ………….. za cenę i w ilości jak w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy i będącej integralną częścią umowy.
2. Wartość umowy netto: ................ zł, brutto: .................... zł..
   * 1. Wykonawca poniesie koszt:
   1. Dostarczenia mebli i wyposażenia do Zamawiający;
   2. Montażu mebli i wyposażenia sprzętu;
   3. Przeszkolenia personelu w zakresie obsługi;
   4. Ubezpieczenia mebli i wyposażenia na czas dostawy;
3. Dostawa i montaż mebli i wyposażenia nastąpi w terminie od 01.12.2023 r. do 22.12.2023 r. - po wcześniejszym ustaleniu miejsca dostawy z: ………….. , tel. …………………………..
4. Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
5. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.
6. Przed przystąpieniem do realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia własnych pomiarów w pomieszczeniach, w których montowane będą meble na wymiar.

§ 2

* 1. Na zakupione meble i wyposażenie Wykonawca udziela 24 miesięcznej gwarancji podstawowej oraz zobowiązuje się do wykonania nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego.
  2. W okresie gwarancji w przypadku wystąpienia awarii dostawa wyposażenia zastępczego nastąpi do 7 dni od zgłoszenia.
  3. Po upływie okresu gwarancji istnieje możliwości podpisania umowy serwisowej określającej szczegółowo warunki przeglądów i napraw pogwarancyjnych.
  4. Maksymalna liczba napraw gwarancyjnych uprawniająca do wymiany elementu na nowy : 3 tego samego elementu.
  5. Okresowe przeglądy techniczne z niezbędnymi testami w cenie dostawy – minimum raz w roku przez okres trwania gwarancji lub częściej, jeśli wymaga tego zlecenie dostawcy/producenta, przy czym ostatni przegląd należy przeprowadzić w miesiącu kończącym okres gwarancji.
  6. Okresowe przeglądy techniczne należy zakończyć stosownym certyfikatem lub protokołem serwisowym.
  7. Okresowe przeglądy techniczne odbywać się będą w miejscu użytkownika.
  8. Za terminowość wykonywanych przeglądów w okresie gwarancji odpowiedzialny jest Dostawca.
  9. Koszty transportu sprzętu w przypadku konieczności jego wysyłki w trakcie okresie gwarancji ponosi dostawca.
  10. Czas przystąpienia do naprawy - 48 godzin od zgłoszenia.

§ 3

1. Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: [faktury@swk.med.pl](mailto:faktury@swk.med.pl)
2. Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej <https://efaktura.gov.pl>.
3. Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
4. Zamawiający wymaga, aby faktura za dostarczony sprzęt była opisana numerem realizowanej umowy.

§ 4

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:
2. za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,1% ceny brutto dostawy za każdy dzień zwłoki,
3. za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto Umowy.
4. Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 10% ceny brutto Umowy, o której mowa w § 1 ust. 2.
5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
6. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 5

Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 6

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
2. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
4. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
5. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
7. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.
9. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

§ 7

Zmiany postanowień umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie, w przypadku zaistnienia okoliczności, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy:
2. Dopuszczalna jest zmiana terminu w przypadku, gdy:
3. ze względu na prowadzone równolegle projekty przez Zamawiającego wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie nie jest możliwe lub nie leży w interesie Zamawiającego;
4. nastąpi zmiana obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na termin realizacji Umowy;
5. wystąpią warunki siły wyższej, które uniemożliwiły wykonanie Umowy w dotychczas ustalonym terminie;

– termin wykonania Umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły na termin wykonania Umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację przedmiotu Umowy.

1. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy polegająca na zastąpieniu mebla lub urządzenia wymienionego w § 1 do Umowy innym meblem / urządzeniem, pod warunkiem zachowania minimalnych parametrów i pierwotnego przeznaczenia zastępowanego mebla lub urządzenia, w przypadku:
2. gdy w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe będzie dostarczenie przedmiotu zamówienia uwzględniającego najbardziej aktualne i adekwatne rozwiązania techniczne lub technologiczne;
3. gdy z powodu zmiany obowiązujących przepisów prawa konieczne okaże się zastąpienie mebla lub urządzenia wymienionego § 1 innym meblem / urządzeniem,
4. zaprzestania produkcji mebla lub urządzenia wymienionego w § 1 przez jego producenta,
5. Zmiana wynagrodzenia może nastąpić, w przypadku:
6. urzędowej zmiany stawki podatku VAT na dostarczone urządzenie,
7. spełnienia się innych okoliczności uprawniających do zmiany Umowy, o których mowa w ust. 1 i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia. W takim wypadku zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy.

§ 8

1. Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy:
2. Wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia w celu jego uruchomienia i eksploatacji.
3. Wypełniony paszport techniczny danego sprzętu.
4. Instrukcję bhp sprzętu w języku polskim.
5. Instrukcję obsługi sprzętu w języku polskim.
6. Zbiorcze zestawienie dostarczonego sprzętu zawierające: nazwę, typ, producent, rok produkcji, numer fabryczny.
7. Uruchomienie sprzętu oraz przeszkolenie personelu nastąpi protokolarnie w terminie uzgodnionym z Kupującym, przy czym okres gwarancji liczony będzie od dnia uruchomienia sprzętu i przeszkolenia personelu, zgodnie z protokołem odbioru zawierającym:
8. Nazwę i typ sprzętu;
9. Numer fabryczny sprzętu;
10. Rok produkcji sprzętu;
11. Producent;
12. Data uruchomienia;
13. Listę przeszkolonych pracowników;
14. Odnotowanie przekazania instrukcji obsługi dla personelu obsługującego.
15. Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, które zgodnie z instrukcją używania wyrobu nie mogą być wykonywane przez użytkownika (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2017.211 t.j.)
16. Wykaz dostawców specjalnych części zamiennych i materiałów, części zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych określonych przez wytwórcę wyrobu (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych Dz.U.2017.211 t.j.).

§ 9

Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 11

Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.

§ 12

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Załączniki do umowy:

1. Formularz ofertowy.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

|  |  |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: | WYKONAWCA: |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

**Zamawiający:**

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

**Wykonawca:**

………………………………………………

……………………………

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Meble i wyposażenie do modernizowanego Oddziału Onkologii i Chemioterapii,oświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ………….……. r.