ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

**FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA) (po zmianach dla części nr 15)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 15 IGŁY TERMOLEZYJNE | | | | | | | | | |
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Nazwa handlowa/ Producent/ Nr kat. | Ilość | Jednostka miary | Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto |
| 1 | Igła do termolezji, prosta, z ergonomicznym uchwytem wraz oznaczeniem rozmiaru igły na uchwycie w G i mm, w rozmiarze20 G x 142 mm, aktywna końcówka 10 mm |  | 200 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do termolezji, z ergonomicznym uchwytem wraz oznaczeniem rozmiaru igły w G i mm na uchwycie, w rozmiarze 20G x 98,6 mm, aktywna końcówka 5 mm |  | 800 | szt. |  |  |  |  |  |

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (po zmianach)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 15 IGŁY TERMOLEZYJNE | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Nazwa handlowa/ Producent/ Nr kat. |
| 1 | Igła do termolezji, prosta, z ergonomicznym uchwytem wraz oznaczeniem rozmiaru igły na uchwycie w G i mm, w rozmiarze20 G x 142 mm, aktywna końcówka 10 mm | Tak |  |
| 2 | Igła do termolezji, z ergonomicznym uchwytem wraz oznaczeniem rozmiaru igły w G i mm na uchwycie, w rozmiarze 20G x 98,6 mm, aktywna końcówka 5 mm | Tak |  |