

|  |  |
| --- | --- |
| SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  (SWZ) | |
|  | |
| TYTUŁ POSTĘPOWANIA:  PREPARATY DEZYNFEKCYJNE  DO POWIERZCHNI I NARZĘDZI | |
|  | |
| NUMER POSTĘPOWANIA: | TP.382.100.2023 OB |
| PODSTAWA PRAWNA: | Ustawa z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2023.1605 t.j.), zwana dalej ustawą Pzp |
|  | |
|  | |
| Zatwierdził, dnia 18.10.2023  z up. p.o. DYREKTORA Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie  mgr Magdalena Sikora  Z-CA DYREKTORA ds. Techniczno-Administracyjnych | |

|  |
| --- |
| DZIAŁ I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO |

Szpital Wojewódzki Im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410; REGON:330006292; BDO: 000008455

Reprezentowany przez Piotra Sołtysińskiego – Dyrektora

|  |
| --- |
| DZIAŁ II. STRONA INTERNETOWA PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA |

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia):

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-24bc4a01-6beb-11ee-9aa3-96d3b4440790

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia:

ocds-148610-24bc4a01-6beb-11ee-9aa3-96d3b4440790

Dodatkowo Zamawiający zamieszcza informacje bezpośrednio związane z postępowaniem na stronie internetowej www.swk.med.pl.

|  |
| --- |
| DZIAŁ III. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA |

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp.

|  |
| --- |
| DZIAŁ IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |

1. Przedmiotem zamówienia jest preparatów dezynfekcyjnych do powierzchni i narzędzi
2. Nazwa i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień publicznych (CPV) - Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne 33631600-8.
3. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia opisujący potrzeby Zamawiającego został zawarty w załączniku nr 2 do SWZ.
4. Prawo opcji.

Podane w szczegółowym wykazie cen ilości służą tylko do celów porównania ofert. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia, wynikającej z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego, pomnożonej przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości.

Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych pozycji, będących przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia, pod warunkiem nie przekroczenia jej maksymalnej wartości.

1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:

Część nr 1 – Dezynfekcja wstępna wyrobów medycznych wielokrotnego użycia (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła) i sprzętu anestezjologicznego.

Część nr 2 – Dezynfekcja narzędzi oraz wyrobów medycznych i sprzętu (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła).

Część nr 3 – Mycie i dezynfekcja termolabilnych wyrobów medycznych – w tym endoskopów;

Część nr 4 – Dezynfekcja powierzchni pomieszczeń i wyposażenia (ceramicznych, ze stali nierdzewnej, chromowanej, metalu, tworzyw sztucznych, szklanych) w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi.

Część nr 5 – Szybka dezynfekcja powierzchni urządzeń, wyposażenia i nieinwazyjnego sprzętu medycznego.

Część nr 6 – Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła).

Część nr 7 – Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego zanieczyszczonych substancjami organicznymi.

Część nr 8 – Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych.

Część nr 9 – Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu.

Część nr 10 – Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych.

Część nr 11 – Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych.

Część nr 12 – Dezynfekcja i mycie nieinwazyjnych i niezanurzalnych wyrobów medycznych – zastosowanie w oddziałach dziecięcych i neonatologicznych

Część nr 13 – Emulsja o działaniu natłuszczającym.

Część nr 14 – Mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk

Część nr 15 – Mydło w piance do łagodnego mycia ciała noworodków i niemowląt

Część nr 16 – Chusteczki przeznaczone do antybakteryjnej higieny całego ciała pacjenta i dekolonizacji MDRO.

1. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia.

|  |
| --- |
| DZIAŁ V. INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH |

1. Zamawiający wymaga złożenia, wraz z ofertą, przedmiotowych środków dowodowych – na potwierdzenie zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia takich jak:
2. poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do SWZ;
3. próbki dostawy zgodne ze złożoną ofertą w celu porównania ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia:
4. Część nr 1 – Dezynfekcja wstępna wyrobów medycznych wielokrotnego użycia (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła) i sprzętu anestezjologicznego - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
5. Część nr 2 – Dezynfekcja narzędzi oraz wyrobów medycznych i sprzętu (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła) - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
6. Część nr 3 – Mycie i dezynfekcja termolabilnych wyrobów medycznych – w tym endoskopów - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
7. Część nr 4 – Dezynfekcja powierzchni pomieszczeń i wyposażenia (ceramicznych, ze stali nierdzewnej, chromowanej, metalu, tworzyw sztucznych, szklanych) w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
8. Część nr 5 – Szybka dezynfekcja powierzchni urządzeń, wyposażenia i nieinwazyjnego sprzętu medycznego - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
9. Część nr 6 – Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła) - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
10. Część nr 7 – Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego zanieczyszczonych substancjami organicznymi - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
11. Część nr 8 – Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
12. Część nr 9 – Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
13. Część nr 10 – Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
14. Część nr 11 – Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
15. Część nr 12 – Dezynfekcja i mycie nieinwazyjnych i niezanurzalnych wyrobów medycznych – zastosowanie w oddziałach dziecięcych i neonatologicznych - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
16. Część nr 13 – Emulsja o działaniu natłuszczającym - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
17. Część nr 14 – Mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie do kompatybilnego systemu dozującego typu Nexa;
18. Część nr 15 – Mydło w piance do łagodnego mycia ciała noworodków i niemowląt - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
19. Część nr 16 – Chusteczki przeznaczone do antybakteryjnej higieny całego ciała pacjenta i dekolonizacji MDRO - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie.
20. w przypadku środków dezynfekcyjnych i detergentów do mycia, zarejestrowanych jako wyrób medyczny:
21. deklaracja zgodności wraz z załącznikami,
22. certyfikat CE;
23. w przypadku środków dezynfekcyjnych i detergentu do mycia, zarejestrowanych jako wyrób medyczny: − deklaracja zgodności wraz z załącznikami, − potwierdzenie jednostki notyfikowanej
24. w przypadku środków dezynfekcyjnych zarejestrowanych jako produkt biobójczy:
25. aktualny dokument potwierdzający wpis do rejestru produktu biobójczego i pozwolenie na obrót produktem wydane przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (lub Ministra Zdrowia);
26. ulotkę informacyjną lub instrukcję stosowania, potwierdzające informacje zamieszczone na etykiecie opakowania, będące integralną częścią dokumentacji zgłoszenia do właściwego rejestru; ulotka informacyjna lub instrukcja stosowania powinny zawierać m. in. następujące informacje: podstawowe cechy preparatu, obszar zastosowania, skład preparatu, sposób przygotowania i użycia, rodzaj opakowań, skuteczność biobójczą, nazwę producenta i dystrybutora;
27. aktualna karta charakterystyki produktu biobójczego (w przypadku sklasyfikowania produktu jako preparat/substancja niebezpieczna) do oferty należy załączyć również kartę charakterystyki preparatu niebezpiecznego/substancji niebezpiecznej;
28. dokumenty potwierdzające zgodność w zakresie spektrum działania dla środków dezynfekcyjnych dla obszaru medycznego - w celu potwierdzenia skuteczności działania bójczego środka dezynfekcyjnego do narzędzi i powierzchni (wymaga się, aby był to wyrób medyczny lub produkt biobójczy) należy załączyć dokumenty potwierdzające skuteczność bójczą na podstawie wykonanych badań (Faza 2, etap 1 i 2) oznaczających, iż przedmiot zamówienia został przebadany na organizmach testowych w zakresie działania: B, Tbc, F, V, S i odpowiada Normom Europejskim dotyczącym obszaru medycznego lub Normom Polskim obszaru medycznego lub dokumenty potwierdzające wymaganą w SWZ skuteczność bójczą w obszarze medycznym popartą wykonanymi badaniami w laboratoriach z terenu Unii Europejskiej, reprezentatywnych dla obszaru medycznego.

Zastosowane w SWZ skróty spektrum działania oznaczają:

B – działanie bakteriobójcze,

Tbc – działanie prątkobójcze,

F – działanie grzybobójcze,

V – działanie wirusobójcze,

S – działanie sporobójcze.

1. w przypadku kosmetyków dotyczy części nr 13, 14, 15:
2. ulotka informacyjna.
3. Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeżeli potwierdzają, że oferowane dostawy spełniają określone przez zamawiającego wymagania.
4. Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.
5. Zamawiający nie wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia, jeżeli przedmiotowy środek dowodowy służy potwierdzeniu zgodności z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert lub gdy mimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.
6. Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych.

|  |
| --- |
| DZIAŁ VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA |

Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w terminie 12 miesięcy od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

|  |
| --- |
| DZIAŁ VII. PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO |

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SWZ.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SWZ oraz danych zawartych w ofercie.
3. Postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

|  |
| --- |
| DZIAŁ VIII. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ, PRZY UŻYCIU KTÓRYCH ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KOMUNIKOWAŁ SIĘ Z WYKONAWCAMI ORAZ WYMAGANIA TECHNICZNE DLA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ |

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem [https://ezamowienia.gov.pl](https://ezamowienia.gov.pl/) .

Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z wykonawcami:

Pani Oliwia Błońska,

tel. 94 34 88 103, e-mail: [oliwia.blonska@swk.med.pl](mailto:oliwia.blonska@swk.med.pl)

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:

w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub

jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).

Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).

W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa *Regulamin Platformy e-Zamówienia*.

W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu 22 458 77 99 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej [https://ezamowienia.gov.pl](https://ezamowienia.gov.pl/) w zakładce „Zgłoś problem”.

Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [oliwia.blonska@swk.med.pl](mailto:oliwia.blonska@swk.med.pl) (nie dotyczy składania ofert).

|  |
| --- |
| DZIAŁ IX. INFORMACJE O SPOSOBIE KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI W INNY SPOSÓB NIŻ PRZY UŻYCIU ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ |

1. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia, na mocy art. 65 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca przedstawi następujące próbki:

* Część nr 1 – Dezynfekcja wstępna wyrobów medycznych wielokrotnego użycia (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła) i sprzętu anestezjologicznego - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
* Część nr 2 – Dezynfekcja narzędzi oraz wyrobów medycznych i sprzętu (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła) - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
* Część nr 3 – Mycie i dezynfekcja termolabilnych wyrobów medycznych – w tym endoskopów - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
* Część nr 4 – Dezynfekcja powierzchni pomieszczeń i wyposażenia (ceramicznych, ze stali nierdzewnej, chromowanej, metalu, tworzyw sztucznych, szklanych) w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
* Część nr 5 – Szybka dezynfekcja powierzchni urządzeń, wyposażenia i nieinwazyjnego sprzętu medycznego - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
* Część nr 6 – Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła) - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
* Część nr 7 – Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego zanieczyszczonych substancjami organicznymi - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
* Część nr 8 – Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
* Część nr 9 – Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych wrażliwych na działanie alkoholu - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
* Część nr 10 – Gotowe do użycia bezalkoholowe chusteczki do dezynfekcji i mycia powierzchni medycznych - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
* Część nr 11 – Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
* Część nr 12 – Dezynfekcja i mycie nieinwazyjnych i niezanurzalnych wyrobów medycznych – zastosowanie w oddziałach dziecięcych i neonatologicznych - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
* Część nr 13 – Emulsja o działaniu natłuszczającym - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
* Część nr 14 – Mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie do kompatybilnego systemu dozującego typu Nexa;
* Część nr 15 – Mydło w piance do łagodnego mycia ciała noworodków i niemowląt - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie;
* Część nr 16 – Chusteczki przeznaczone do antybakteryjnej higieny całego ciała pacjenta i dekolonizacji MDRO - po jednym opakowaniu handlowym wskazanym w ofercie.

1. Próbki wskazane w ust 1 należy przesłać na adres siedziby Zamawiającego:

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75-581 Koszalin

Dział Zamówień Publicznych, Budynek G, pokój 3.4

|  |
| --- |
| DZIAŁ X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ |

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 24.11.2023 r.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY |

1. Przygotowanie oferty:
2. Wraz z ofertą, wykonawca składa:

* poświadczony przez Wykonawcę opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do SWZ;
* oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, którego wzór stanowi załącznik nr 4 do SWZ,
* próbki dostawy wskazane w Dziale V i IX SWZ;
* pełnomocnictwo osoby lub osób podpisujących ofertę - jeżeli uprawnienie do podpisu nie wynika bezpośrednio z dokumentów rejestrowych; pełnomocnictwo udzielone liderowi/wspólnikowi w przypadku złożenia oferty wspólnej (konsorcjum) lub przez spółki cywilne. Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału w takiej samej formie jak składana oferta tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź też opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę, pod rygorem odrzucenia oferty.
3. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca.
4. Ofertę oraz wszystkie załączniki składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, zgodnie z aktem rejestracyjnym, wymaganiami ustawowymi oraz innymi przepisami prawa.
5. Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, należy dołączyć właściwe umocowanie prawne. Umocowanie prawne należy dołączyć w sposób określony w pkt 5.
6. Zamawiający nie jest podmiotem wykonującym zadania z zakresu administracji publicznej i nie wymaga dokonania opłaty skarbowej, związanej z udzielonym pełnomocnictwem osoby do reprezentowania Wykonawcy.
7. Dokumenty powinny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez Zamawiającego wzorcami - załącznikami, a w szczególności zawierać wszystkie informacje oraz dane.
   1. Oferta wspólna. W przypadku, kiedy ofertę składa kilka podmiotów, oferta musi spełniać następujące warunki:
8. Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Oferta winna być podpisana przez ustanowionego pełnomocnika.
10. Upoważnienie do pełnienia funkcji pełnomocnika wymaga podpisu prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów - należy załączyć je do oferty.
11. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w SWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
12. Podmioty występujące wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XII. SPOSÓB SKŁADANIA OFERT |

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy „Formularza ofertowego”, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe”.
2. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy”, zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 6.
3. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę” system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij” i „upuść”) służące do dodawania plików.
4. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty” w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty”). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”) wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.
5. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.
6. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (elektronicznym). Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę”.

Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę” dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

1. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski”.
2. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert.
3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski” używając przycisku „Wycofaj ofertę”.
4. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.
5. Sposób złożenia oferty udostępniony został pod adresem: <https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/platforma-e-zamowienia-na-youtube/platforma-e-zamowienia-na-youtube> .

|  |
| --- |
| DZIAŁ XIII. TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT |

1. Termin składania ofert

Oferty należy przesłać do dnia **26.10.2023 r. do godz. 10:00**

1. Termin otwarcia ofert
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **26.10.2023 r., o godz. 10:30**
3. Otwarcie ofert nie jest jawne. Zamawiający nie przewiduje uczestnictwa przedstawicieli wykonawcy oraz innych osób w sesji otwarcia ofert.
4. W przypadku awarii systemu, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
5. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
6. Zamawiający, niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:
7. nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
8. cenach lub kosztach zawartych w ofertach.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XIV. PODSTAWY WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA |

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ustawy Pzp:

będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego, w art. 46-48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 i 2185) lub w art. 54 ust. 1-4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 826),

finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty lub oferty częściowe, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą” wyklucza się również:

wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XV. SPOSÓB OBLICZENIA CENY |

1. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.
2. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia.
3. Cena może być tylko jedna.
4. Cena (cena brutto/wartość brutto) = ilość x cena jednostkowa netto + wartość VAT.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XVI. KRYTERIA OCENY OFERTY |

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| LP | KRYTERIUM | PKT | SPOSÓB OBLICZANIA |
| 1 | Cena | 100 | Najniższa cena spośród ważnych ofert  ---------------------------------------------------- X 100  Cena badanej oferty |

1. Wynik:

Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans (maksymalna liczba przyznanych punktów w oparciu o ustalone kryteria) zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XVII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE MUSZĄ ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO |

Przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, wykonawca zobowiązany będzie do:

1. przedstawienia pełnomocnictwa osoby upoważnionej do zawarcia umowy;
2. jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do przedstawienia kopi umowy regulującej ich współpracę.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY |

* + 1. Odwołanie przysługuje na:

1. niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2. zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3. zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
   * 1. Postępowanie skargowe
4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
5. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
   * 1. Szczegółowe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale IX.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XIX. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU |

Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XX. WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH |

* 1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu w zakresie wskazanym przez zamawiającego w Dziale XIV SWZ.
  2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., Wykonawca składa na formularzach stanowiących załączniki nr 4 do SWZ.
  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, odpowiednio na dzień składania ofert.
  4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w ust. 1.1., składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia.
  5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1.1., także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przedstawi następujące dokumenty:
2. oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty lub oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
3. oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 6 ustawy Pzp oraz w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
5. Oświadczenia dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XXI. WADIUM |

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XXII. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY |

Zamawiający nie wymaga wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XXIII. INFORMACJA I DOSTĘP DO DANYCH OSOBOWYCH |

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

* 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika, ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin;
  2. inspektorem ochrony danych osobowych w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika jest Pani Anna Kobusińska, adres e-mail: [sekretariat@swk.med.pl](mailto:sekretariat@swk.med.pl), telefon: 94 34 88 545;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego p.t.: „Preparaty dezynfekcyjne do powierzchni i narzędzi”;
  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy Pzp;
  5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 5 lat kalendarzowych od dnia zakończenia realizacji umowy;
  6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
  7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
  8. posiada Pani/Pan:
     1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
     2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
     3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
     4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  9. nie przysługuje Pani/Panu:
     1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
     2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
     3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

|  |
| --- |
| DZIAŁ XXIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE |

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy Pzp.
3. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej.
4. Rozliczenia między wykonawcą a zamawiającym prowadzone będą w PLN.
5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
6. Zamawiający nie stawia wymagań związanych z realizacją zamówienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240 i 641).

|  |
| --- |
| DZIAŁ XXV. ZAŁĄCZNIKI |

1. Formularz ofertowy (oferta).
2. Opis przedmiotu zamówienia.
3. Projekt umowy.
4. Wzór oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Pzp. dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SWZ

**FORMULARZ OFERTOWY (OFERTA)**

1. Dane Wykonawcy:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa: | ............................................................................................................................... |
| Adres: | ............................................................................................................................... |
| Województwo: | ............................................................................................................................... |
| KRS lub inny organ rejestrowy: | ................................................................................................................................ |
| REGON, NIP: | ............................................................................................................................... |
| Wielkość przedsiębiorstwa | 1. mikroprzedsiębiorstwo; 2. małe przedsiębiorstwo; 3. średnie przedsiębiorstwo; 4. jednoosobowa działalność gospodarcza; 5. osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej; 6. żadne z powyższych. (właściwe podkreślić) |
| Osoby upoważniona do kontaktu | Imię i nazwisko …......................................; Tel. ....................................... Adres e-mail:....................... |
| Osoba/komórka odpowiedzialna za realizację umowy | Tel. ............................... Adres e-mail:....................... |
| Nr rachunku bankowego: | ................................................................................................................................ |

1. Oświadczam, że:
2. Akceptuję w całości wszystkie warunki zawarte w SWZ;
3. Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w SWZ, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia i projektem umowy;
4. cena zawiera wszystkie koszty, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty;
5. akceptuję warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ przedmiotowego postępowania;
6. jestem związany/a niniejszą ofertą do terminu wskazanego w Dziale X SWZ;
7. przewiduję/nie przewiduję powierzenie podwykonawcom .................................................................... realizacji zamówienia w części …………….;
8. zapoznałem/am się z postanowieniami umowy, określonymi w SWZ i zobowiązuję się, w przypadku wyboru mojej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;
9. że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
10. Oferuję dostawę zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 1 - DEZYNFEKCJA WSTĘPNA WYROBÓW MEDYCZNYCH WIELOKROTNEGO UŻYCIA (METALOWYCH, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, GUMY, SZKŁA) I SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Ilość opakowań handlowych | Dotyczy opakowań handlowych | | | | |
| Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Dezynfekcja wstępna wyrobów medycznych wielokrotnego użycia (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła) i sprzętu anestezjologicznego  ...........................................................................  nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  ...........................................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE |  | 48 750 ml |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 2 - DEZYNFEKCJA NARZĘDZI ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU (METALOWYCH, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, GUMY, SZKŁA) | | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Ilość roztworu roboczego | Ilość proszku l/kg | Ilość opakowań handlowych | Dotyczy opakowań handlowych | | | | |
| Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Preparat w granulacie lub w proszku do dezynfekcji wyrobów medycznych (wykonanych z metalu, z tworzyw sztucznych, gumy)  ..............................................................nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  ..............................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE |  | 1 800 litrów r.r.  (dotyczy opakowania 1 kg) | 78 kg |  |  |  |  |  |  |
| 3 000 litrów r.r.  (dotyczy opakowania 5 kg) | 138 kg |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 3 - MYCIE I DEZYNFEKCJA TERMOLABILNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH – W TYM ENDOSKOPÓW | | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Ilość koncentratu l/kg | Ilość opakowań handlowych | Dotyczy opakowań handlowych | | | | |
| Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Preparat w płynie, gotowy do użycia, wysokiego poziomu dezynfekcji manualnej i automatycznej wyrobów medycznych i endoskopów  .....................................................................  nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  .....................................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE |  | 1000 litrów | X |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Detergent enzymatyczny w postaci koncentratu  .....................................................................  nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  .....................................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE |  | 160 000 litrów r. r. | 800 L |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM | | | | | | | | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 4 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA (CERAMICZNYCH, ZE STALI NIERDZEWNEJ, CHROMOWANEJ, METALU, TWORZYW SZTUCZNYCH, SZKLANYCH) W TYM ZANIECZYSZCZONYCH SUBSTANCJAMI ORGANICZNYMI | | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu l/kg | Ilość opakowań handlowych | Dotyczy opakowań handlowych | | | | |
| Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Dezynfekcja powierzchni pomieszczeń i wyposażenia (ceramicznych, ze stali nierdzewnej, chromowanej, metalu, tworzyw sztucznych, szklanych) w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi  .....................................................................  nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  .....................................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE | IIa | 2000 L | X |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 5 – SZYBKA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI I URZĄDZEŃ, WYPOSAŻENIA I NIEINWAZYJNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Ilość opakowań handlowych | Dotyczy opakowań handlowych | | | | |
| Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Szybka dezynfekcja powierzchni urządzeń, wyposażenia i nieinwazyjnego sprzętu medycznego  ..........................................................................  nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  ...........................................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE | IIa | 1875000 ml |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 6 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO (METALOWYCH, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, GUMY, SZKŁA) | | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu l/kg | Ilość opakowań handlowych | Dotyczy opakowań handlowych | | | | |
| Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Dezynfekcja powierzchni i sprzętu medycznego (metalowych, z tworzyw sztucznych, gumy, szkła)  ............................................................................  nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  ...........................................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE |  | 7 500 litrów r. r.  (dotyczy opakowania od 1,5 kg do 2 kg) | 150 kg |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 7 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO ZANIECZYSZCZONYCH SUBSTANCJAMI ORGANICZNYMI | | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Ilość roztworu roboczego | Ilość koncentratu l/kg | Ilość opakowań handlowych | Dotyczy opakowań handlowych | | | | |
| Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Dezynfekcja powierzchni pomieszczeń i sprzętu medycznego zanieczyszczonych substancjami organicznymi  .....................................................................  nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  .....................................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE |  | 135 000 litrów r.r. | 300 kg |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 8 – GOTOWE DO UŻYCIA CHUSTECZKI DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI I POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Ilość chusteczek | Ilość opakowań handlowych | Dotyczy opakowań handlowych | | | | |
| Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, również aparatury specjalistycznych odpornej na działanie alkoholu  .....................................................................................  nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  ....................................................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE |  | 20 000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 9 – GOTOWE DO UŻYCIA CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI I MYCIA POWIERZCHNI MEDYCZNYCH WRAŻLIWYCH NA DZIAŁANIE ALKOHOLU | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Ilość chusteczek | Ilość opakowań handlowych | Dotyczy opakowań handlowych | | | | |
| Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Gotowe do użycia chusteczki o niskiej zawartości alkoholu  .....................................................................................  nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  ....................................................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 10 – GOTOWE DO UŻYCIA BEZALKOHOLOWE CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI I MYCIA POWIERZCHNI MEDYCZNYCH | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Ilość chusteczek | Ilość opakowań handlowych | Dotyczy opakowań handlowych | | | | |
| Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, w tym również aparatury specjalistycznej  .....................................................................................  nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  ....................................................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE |  | 10 000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 11 – GOTOWE DO UŻYCIA CHUSTECZKI O DZIAŁANIU SPOROBÓJCZYM DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Ilość chusteczek | Ilość opakowań handlowych | Dotyczy opakowań handlowych | | | | |
| Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych  .....................................................................................  nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  ....................................................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 12 - DEZYNFEKCJA I MYCIE NIEINWAZYJNYCH I NIEZANURZALNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH – ZASTOSOWANIE W ODDZIAŁACH DZIECIĘCYCH I NEONATOLOGICZNYCH | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Ilość opakowań handlowych | Dotyczy opakowań handlowych | | | | |
| Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Dezynfekcja powierzchni i wyposażenia, w tym wyrobów medycznych (metalowych, z tworzyw sztucznych) w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi – zastosowanie w oddziałach dziecięcych i neonatologicznych  .....................................................................................  nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  ....................................................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE |  | 15750 ml |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 13 – EMULSJA O DZIAŁANIU NATŁUSZCZAJĄCYM | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Ilość opakowań handlowych | Dotyczy opakowań handlowych | | | | |
| Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Emulsja o działaniu natłuszczającym  .....................................................................................  nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  ....................................................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE |  | 175 000 ml |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 14 – MYDŁO W PŁYNIE DO HIGIENICZNEGO I CHIRURGICZNEGO MYCIA SKÓRY RĄK | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Ilość opakowań handlowych | Dotyczy opakowań handlowych | | | | |
| Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Preparat/mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia skóry rąk  .....................................................................................  nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  ....................................................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE |  | 2 700 000 ml |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 15 – MYDŁO W PIANCE DO ŁAGODNEGO MYCIA CIAŁA NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Ilość | Ilość opakowań handlowych | Dotyczy opakowań handlowych | | | | |
| Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Preparat/mydło w piance delikatny do mycia skóry noworodków w dozowniku  .....................................................................................  nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  ....................................................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE |  | 150 000 ml |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 16 – CHUSTECZKI PRZEZNACZONE DO ANTYBAKTERYJNEJ HIGIENY CAŁEGO CIAŁA PACJENTA I DEKOLONIZACJI MDRO | | | | | | | | | |
| Lp | Przedmiot zamówienia | Klasa wyrobu medycznego | Ilość chusteczek | Ilość opakowań handlowych | Dotyczy opakowań handlowych | | | | |
| Cena jedn. netto | VAT w (%) | Cena jedn. brutto | Cena netto | Cena brutto |
| 1 | Gotowe do użycia antybakteryjne chusteczki nasączone Poliheksanidyną do mycia pacjenta  .....................................................................................  nazwa preparatu/producent, wielkość opakowania  ....................................................................................  data ważności pozwolenia na obrót produktem biobójczym lub data ważności certyfikatu CE |  | 5 000 |  |  |  |  |  |  |

dnia ………….……. r.

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 1 – DEZYNFEKCJA WSTĘPNA WYROBÓW MEDYCZNYCH WIELOKROTNEGO UŻYCIA (METALOWYCH, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, GUMY, SZKŁA) I SPRZĘTU ANESTEZJOLOGICZNEGO  Nazwa preparatu ……………………………………………………………………………………………………  Producent ……………………………………………………………………………………………………………  Wielkość opakowania handlowego ……………………………………………………………………………… | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Preparat gotowy do użycia, w postaci piany, posiadający właściwości myjąco-dezynfekujące, przeznaczony do dezynfekcji wstępnej zanieczyszczonych substancjami organicznymi narzędzi chirurgicznych i innych wyrobów medycznych wielokrotnego użycia oaz zapobiegający zasychaniu zanieczyszczeń organicznych na powierzchniach narzędzi.  Preparat powinien zawierać w składzie kompleks enzymów: amylaza, proteaza, lipaza, czynniki hamujące korozję oraz charakteryzować się wysoką kompatybilnością materiałową( w tym aluminium, stal nierdzewna).  Preparat nie zawierający aldehydów, chloru, alkoholi, fenolu i jego pochodnych. | TAK |  |
| 2 | Spektrum działania | B, Tbc, F, V |  |
| 3 | Czas działania | B, F, V – do 15 minut,  Tbc – do 60 minut |  |
| 4 | Możliwość pozostawienia piany preparatu na powierzchni wyrobów medycznych do 72 h | TAK |  |
| 5 | Opakowanie jednostkowe zaopatrzone w urządzenie dozujące (atomizer pianowy). Zamawiający nie dopuszcza opakowania z atomizerem pakowanym osobno lub przymocowanym do opakowania jednostkowego | TAK |  |
| 6 | Wielkość opakowania | do 1000 ml |  |
| 7 | Wymaga się, aby preparat był wyrobem medycznym | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 2 - DEZYNFEKCJA NARZĘDZI ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH I SPRZĘTU (METALOWYCH, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, GUMY, SZKŁA)  Nazwa preparatu ……………………………………………………………………………………………………  Producent ……………………………………………………………………………………………………………  Wielkość opakowania handlowego ……………………………………………………………………………… | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny/ | Potwierdzenie |
| 1 | Preparat w granulacie lub proszku do dezynfekcji wyrobów medycznych (w tym narzędzi chirurgicznych, stomatologicznych, sprzętu anestezjologicznego i innej aparatury) wykonanych z metalu, tworzyw sztucznych, gumy. Preparat na bazie związków nadtlenowych, z wyłączeniem aldehydów, alkoholi oraz związków: chloru i fenolu. Preparat bez aktywatora gotowy do użycia po rozpuszczeniu. Wymagana zawartość czynników hamujących korozję. | TAK |  |
| 2 | Spektrum działania | B, Tbc, F, V, S |  |
| 3 | Czas działania | do 30 minut |  |
| 4 | Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych | TAK |  |
| 5 | Przygotowanie roztworu roboczego przy użyciu wody wodociągowej bez konieczności używania dodatkowych przyrządów pomiarowych takich jak: termometr, paski do pomiaru twardości wody, paski do pomiaru innych parametrów wody, itp. | TAK |  |
| 6 | Preparat pakowany w plastikowych pojemnikach z możliwością wielokrotnego zamknięcia z odpowiednimi „miarkami” do dozowania preparatu, wtórnie zabezpieczony foliowym workiem | TAK |  |
| 7 | Wielkość opakowania | małe wiadro – 1 kg-2kg |  |
| duże wiadro – 5 kg-6 kg |  |
| 8 | Wymaga się, aby preparat był wyrobem medycznym | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 3 - MYCIE I DEZYNFEKCJA TERMOLABILNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH – W TYM ENDOSKOPÓW  Nazwa preparatu ……………………………………………………………………………………………………  Producent ……………………………………………………………………………………………………………  Wielkość opakowania handlowego ……………………………………………………………………………… | | | |
| * + - 1. PREPARAT GOTOWY DO UŻYCIA NA BAZIE KWASU NADOCTOWEGO PRZEZNACZONY DO DEZYNFEKCJI ENDOSKOPÓW I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Preparat w płynie, gotowy do użycia , ze zintegrowanym aktywatorem, do wysokiego poziomu dezynfekcji manualnej i automatycznej wyrobów medycznych i endoskopów.  Preparat na bazie kwasu nadoctowego, bez zawartości kwasu octowego oraz aldehydów. Zawierający substancje antykorozyjne.  Możliwość używania preparatu w przypadku braku wentylacji wyciągowej.  Aktywność preparatu - do 14 dni.  Czas działania do 5 minut. | TAK |  |
| 2 | Paski testowe do oznaczania zawartości środka aktywnego konfekcjonowane w opakowaniu, dołączone do każdego opakowania jednostkowego preparatu | nie mniej niż 25 pasków |  |
| 3 | Możliwość do zastosowania do dezynfekcji manualnej i automatycznej wyrobów medycznych i endoskopów wyprodukowanych przez m.in. Olympus | TAK |  |
| 4 | Spektrum działania | B,F,Tbc,V,S (Cl.  difficile, C.sporogenes, B.subtilis. |  |
| 5 | Czas działania | Do 5 minut |  |
| 6 | Preparat pakowany w plastikowych pojemnikach z możliwością wielokrotnego zamykania | TAK |  |
| 7 | Wielkość opakowania | do 5000 ml |  |
| 8 | Wymaga się, aby preparat był wyrobem medycznym | TAK |  |
| * + - 1. DETERGENT ENZYMATYCZNY W POSTACI KONCENTRATU PRZEZNACZONY DO MYCIA ZANIECZYSZCZONYCH ENDOSKOPÓW I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Pięcioenzymatyczny (proteaza, lipaza, amylaza, celulaza, mannoza) preparat do manualnego i maszynowego reprecesowania narzędzi, endoskopów, oprzyrządowania anestezjologicznego i innych wyrobów medycznych, usuwający substancje organiczne( krew, śluz, białka), kompatybilny z preparatem od tego samego producenta do dezynfekcji endoskopów i innych termolabilnych wyrobów medycznych. | TAK |  |
| 2 | Przygotowanie z użyciem wody wodociągowej bez konieczności używania dodatkowych przyrządów pomiarowych takich jak: termometr, paski do pomiaru twardości wody, paski do pomiaru innych parametrów wody, itp. | TAK |  |
| 3 | Preparat wydajny, o niskim stężeniu roboczym (do 0.5 %)i szybkim czasie działania( do 5 minut) | TAK |  |
| 4 | Czas działania | do 5 minut |  |
| 5 | Preparat pakowany w plastikowych pojemnikach z możliwością wielokrotnego zamykania | TAK |  |
| 6 | Wielkość opakowania | do 5000 ml |  |
| 7 | Wymaga się, aby preparat był wyrobem medycznym | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 4 – DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ I WYPOSAŻENIA (CERAMICZNYCH, ZE STALI NIERDZEWNEJ, CHROMOWANEJ, METALU, TWORZYW SZTUCZNYCH, SZKLANYCH) W TYM ZANIECZYSZCZONYCH SUBSTANCJAMI ORGANICZNYMI  Nazwa preparatu ……………………………………………………………………………………………………  Producent ……………………………………………………………………………………………………………  Wielkość opakowania handlowego ……………………………………………………………………………… | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Preparat w formie koncentratu do mycia i dezynfekcji wszystkich powierzchni zmywalnych oraz wyrobów medycznych, w tym zanieczyszczonych substancjami organicznymi.  Możliwość stosowania preparatu w obszarach krytycznych takich jak OIT. bloki operacyjne, oddziały noworodkowe.  Preparat bez zawartości aldehydów, fenoli, chloru i pochodnych guanidyny.  Preparat o dużej kompatybilności materiałowej (potwierdzonej zapisem w ulotce lub oświadczeniu firmy) na stal, szkło, stal nierdzewną, sylikon, chrom, materiały pokryciowe.  Dobra tolerancja materiałowa. | TAK |  |
| 2 | Możliwość dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością | TAK |  |
| 3 | Spektrum działania | B( MRSA), F, V (Rotawirus, HIV,HCV,HBV,  Vaccina) |  |
| 4 | Czas działania | do 15 minut |  |
| 5 | Możliwość dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi | TAK |  |
| 6 | Możliwość stosowania w obecności pacjentów | TAK |  |
| 7 | Preparat niepozostawiający smug na dezynfekowanych powierzchniach | TAK |  |
| 8 | Roztwór roboczy przygotowany z użyciem wody wodociągowej, bez konieczności używania dodatkowych przyrządów pomiarowych takich jak: termometr, paski do pomiaru twardości wody, paski do pomiaru innych parametrów wody, itp. | TAK |  |
| 9 | Możliwość przygotowania roztworu roboczego przy użyciu automatu dozującego | TAK |  |
| 10 | Preparat pakowany w plastikowych pojemnikach z możliwością wielokrotnego zamykania | TAK |  |
| 11 | Opary roztworu roboczego niepodrażniające błon śluzowych | TAK |  |
| 12 | Wielkość opakowania | do 5000 ml |  |
| 13 | Jeśli zaoferowany preparat nie będzie kompatybilny z zamontowanymi w Szpitalu urządzeniami dozującymi, wykonawca zobowiązuje się do przekazania wraz z montażem i szkoleniem personelu 50 szt. Automatu dozującego preparat na czas trwania umowy oraz serwis. | TAK |  |
| 14 | Procedura jednoetapowa (po zastosowaniu środka nie jest konieczne ponowne zmycie lub spłukanie powierzchni) | TAK |  |
| 15 | Wymaga się, aby preparat był wyrobem medycznym i produktem biobójczym | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 5 - SZYBKA DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI URZĄDZEŃ, WYPOSAŻENIA I NIEINWAZYJNEGO SPRZĘTU MEDYCZNEGO  Nazwa preparatu ……………………………………………………………………………………………………  Producent ……………………………………………………………………………………………………………  Wielkość opakowania handlowego ……………………………………………………………………………… | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Gotowy do użycia preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudno dostępnych, wyrobów medycznych, foteli zabiegowych, stelaży łóżek i powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi. Preparat bez zawartości aldehydów i fenolu. Niepozostawiający smug i osadów. Dopuszczalna zawartość alkoholu w 100 g preparatu- 30 g alkoholu. | TAK |  |
| 2 | Możliwość stosowania na oddziałach pediatrycznych zgodnie z jego przeznaczeniem | TAK |  |
| 3 | Spektrum działania | B, F, V |  |
| 4 | Czas działania | do 5 minut |  |
| 5 | Opakowanie jednostkowe zaopatrzone w urządzenie dozujące (atomizer pianowy). Zamawiający nie dopuszcza opakowania z atomizerem pakowanym osobno lub przymocowanym do opakowania jednostkowego | TAK |  |
| 6 | Wielkość opakowania | do 1000 ml |  |
| 7 | Wymaga się, aby preparat był wyrobem medycznym | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 6 DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO (METALOWYCH, Z TWORZYW SZTUCZNYCH, GUMY, SZKŁA)  Nazwa preparatu ……………………………………………………………………………………………………  Producent ……………………………………………………………………………………………………………  Wielkość opakowania handlowego ……………………………………………………………………………… | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Preparat w proszku, generujący aktywny tlen.  Stosowany do dezynfekcji powierzchni pomieszczeń, wyposażenia i sprzętu medycznego wykonanych m.in. z metalu, szkła, gumy, delikatnych tworzyw sztucznych.  Preparat na bazie związków nadtlenowych, o szerokim spektrum działania, składnik aktywny-kwas nadoctowy. Preparat posiadający dobre właściwości myjące.  Wyłączenie aldehydów, alkoholi, związków: fenoli i chloru.  Wymagana zawartość czynników hamujących korozję.  Kompatybilność materiałowa na aluminium i stal nierdzewną. | TAK |  |
| 2 | Spektrum działania | B, Tbc, F, V, S |  |
| 3 | Czas działania | do 15 minut |  |
| 4 | Przygotowanie roztworu roboczego przy użyciu wody wodociągowej, bez konieczności używania dodatkowych przyrządów pomiarowych takich jak: termometr, paski do pomiaru twardości wody, paski do pomiaru innych parametrów wody, itp. | TAK |  |
| 5 | Preparat pakowany w plastikowych pojemnikach z możliwością wielokrotnego zamknięcia z odpowiednimi „miarkami” do dozowania preparatu | opakowanie od 1.5 kg  do 2 kg |  |
| 6 | Wymaga się, aby preparat był wyrobem medycznym i/ lub produktem biobójczym | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 7 - DEZYNFEKCJA POWIERZCHNI I SPRZĘTU MEDYCZNEGO ZANIECZYSZCZONYCH SUBSTANCJAMI ORGANICZNYMI  Nazwa preparatu ……………………………………………………………………………………………………  Producent ……………………………………………………………………………………………………………  Wielkość opakowania handlowego ……………………………………………………………………………… | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Preparat na bazie aktywnego chloru z zawartością kwasu adypinowego do 20%, preparat w tabletkach.  Produkt nie zawierający aldehydów, fenoli, alkoholi, związków nadtlenowych.  Przeznaczony do dezynfekcji sprzętu, powierzchni i wyposażenia.  Możliwość zastosowania preparatu do dezaktywacji krwi i innych wydalin i wydzielin. Możliwość stosowania do dezynfekcji w pionie żywieniowym. | TAK |  |
| 2 | Spektrum działania | B, Tbc, F, V, S |  |
| 3 | Czas działania | do 15 minut |  |
| 4 | Stężenie użytkowe roztworu roboczego odpowiadające 10 000 p.p.m. aktywnego chloru | TAK |  |
| 5 | Przygotowanie roztworu roboczego przy użyciu wody wodociągowej, bez konieczności używania dodatkowych przyrządów pomiarowych takich jak: termometr, paski do pomiaru twardości wody, paski do pomiaru innych parametrów wody, itp. | TAK |  |
| 6 | Możliwość dezynfekcji sanitariatów i naczyń higienicznych np. basenów, kaczek | TAK |  |
| 7 | Opary roztworu roboczego niepodrażniające błon śluzowych | TAK |  |
| 8 | Możliwość stosowania w obecności pacjentów | TAK |  |
| 9 | Preparat pakowany w plastikowych pojemnikach z możliwością wielokrotnego zamknięcia | TAK |  |
| 10 | Do preparatu powinny być dołączone miarki odmierzające ilość wody na odpowiednią ilość tabletek, aby osiągnąć wymagane stężenie roztworu roboczego | TAK |  |
| 11 | Wielkość opakowania | od 100 do 300 tabletek |  |
| 12 | Wymaga się, aby preparat był produktem biobójczym | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 8 - GOTOWE DO UŻYCIA CHUSTECZKI DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI I MYCIA POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH  Nazwa preparatu ……………………………………………………………………………………………………  Producent ……………………………………………………………………………………………………………  Wielkość opakowania handlowego ……………………………………………………………………………… | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Gotowe do użycia chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych, również aparatury specjalistycznej odpornej na działanie alkoholu.  Produkt na bazie alkoholu lub mieszaniny alkoholi (do 60 g w 100g produktu), o wysokiej kompatybilności materiałowej na powierzchniach odpornych na działanie alkoholi w obszarze medycznym.  Produkt bez barwników oraz substancji zapachowych, posiadający dobre właściwości myjące.  Produkt o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, bójczym wobec prątków gruźlicy, wirusobójczym( wirusy osłonkowe), (BVDV, Vaccina, Adenowirusy, Norowirusy, Rotawirusy, Palyoma SV 40). Wyrób medyczny. | TAK |  |
| 2 | Czas działania | od 30 sek. do 5 minut |  |
| 3 | Wymiary chusteczek min. 20x20 cm., w zależności od formy opakowania odrywane lub wyciągane pojedynczo.  W opakowaniu typu flow pack nie więcej niż 100 szt. Wyrób medyczny. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 9 - GOTOWE DO UŻYCIA CHUSTECZKI DO SZYBKIEJ DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI MEDYCZNYCH WRAŻLIWYCH NA DZIAŁANIE ALKOHOLI  Nazwa preparatu ……………………………………………………………………………………………………  Producent ……………………………………………………………………………………………………………  Wielkość opakowania handlowego ……………………………………………………………………………… | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Gotowe do użycia chusteczki o niskiej zawartości alkoholu (max 17g w 100 g produktu), posiadające dobre właściwości czyszczące, niepozostawiające śladów ani smug na dezynfekowanych powierzchniach.  Produkt z bardzo wysoką tolerancją materiałową, przeznaczony do dezynfekcji miejsc trudno dostępnych, wyrobów ze sztucznej skóry, lateksu, gumy, szkła akrylowego, sylikonu, powierzchni metalowych, możliwość stosowania do głowic USG.  Możliwość stosowania na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych oraz w pionie żywieniowym.  Preparat bezbarwny, bezzapachowy, bez zawartości aldehydów i fenoli.  Produkt o działaniu : bakteriobójczym, drożdżobójczym, prątkobójczym, wirusobójczym- wirusy osłonkowe( HBV, HCV, HIV, Vaccinia), Rotawirusy, Polyoma, Norowirus, wirus ptasiej grypy. | TAK |  |
| 2 | Czas działania | od 15 sek. do 5 min. |  |
| 3 | Wymiary chusteczek min.18/20 cm. W opakowaniu nie więcej niż 100 sztuk chusteczek, w zależności od formy opakowania odrywane lub wyciągane pojedynczo. Wyrób medyczny. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 10 - GOTOWE DO UŻYCIA BEZALKOHOLOWE CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI I MYCIA POWIERZCHNI MEDYCZNYCH  Nazwa preparatu ……………………………………………………………………………………………………  Producent ……………………………………………………………………………………………………………  Wielkość opakowania handlowego ……………………………………………………………………………… | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji wyrobów medycznych, aparatów diagnostycznych, głowic USG, słuchawek lekarskich. Preparat bezbarwny, nie zawierający substancji zapachowych, aldehydów, fenoli.  Możliwość zastosowania na oddziałach noworodkowych i pediatrycznych.  Produkt o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, wirusobójczym( BVDV, wirus Vaccinia, Rotawirusy, Norowirusy, wirus Palyoma SV 40) | TAK |  |
| 2 | Czas działania | 30 sek. do 5 min |  |
| 3 | Wymiary chusteczek: min. 20/20 cm. W opakowaniu nie więcej niż 100 sztuk w opakowaniu, w zależności od formy opakowania odrywane lub wyciągane pojedynczo. Wyrób medyczny. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 11 - GOTOWE DO UŻYCIA CHUSTECZKI O DZIAŁANIU SPOROBÓJCZYM DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI WYROBÓW MEDYCZNYCH  Nazwa preparatu ……………………………………………………………………………………………………  Producent ……………………………………………………………………………………………………………  Wielkość opakowania handlowego ……………………………………………………………………………… | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych inwazyjnych i nieinwazyjnych, wysoka tolerancja materiałowa wyrobu.  Możliwość stosowania w oddziałach dziecięcych, na salach operacyjnych, w izolatkach, w oddziałach intensywnej opieki medycznej, pracowni endoskopowej.  Produkt nie zawierający alkoholu, aldehydów, fenoli.  Produkt na bazie kwasu nadoctowego oraz nadtlenku wodoru.  Chusteczki o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, sporobójczym (Clostridium difficile, Bacillus subtilis), wirusobójczym (Adenowirus, Poliowirus, Norowirus). | TAK |  |
| 2 | Czas działania | od 1 do 15 minut |  |
| 3 | Wymiary min. 20x30 cm. W opakowaniu nie więcej niż 100 szt., w zależności od formy opakowania odrywane lub wyciągane pojedynczo. Wyrób medyczny. | TAK |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 12 - DEZYNFEKCJA I MYCIE NIEINWAZYJNYCH I NIEZANURZALNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH – ZASTOSOWANIE W ODDZIAŁACH DZIECIĘCYCH I NEONATOLOGICZNYCH  Nazwa preparatu ……………………………………………………………………………………………………  Producent ……………………………………………………………………………………………………………  Wielkość opakowania handlowego ……………………………………………………………………………… | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Bezalkoholowy gotowy do użycia, o właściwościach myjących, preparat w postaci piany do dezynfekcji inkubatorów. Bez zawartości alkoholu, nadtlenku wodoru, bez substancji zapachowych i barwników. Preparat niepozostawiający smug i osadów. | TAK |  |
| 2 | Preparat o działaniu bakteriobójczym, drożdżakobójczym, bójczym wobec prątków gruźlicy, wirusobójczy, również wobec wirusów osłonkowych | TAK |  |
| 3 | Czas działania | do 15 minut |  |
| 4 | Formuła produktu pozwala na stosowanie w obecności pacjentów oraz na oddziale położniczym i neonatologicznym | TAK |  |
| 5 | Opakowanie jednostkowe zaopatrzone w urządzenie dozujące (atomizer pianowy). Zamawiający nie dopuszcza opakowania z atomizerem pakowanym osobno lub przymocowanym do opakowania jednostkowego | TAK |  |
| 6 | Wielkość opakowania | do 1000 ml |  |
| 7 | Wymaga się, aby preparat był wyrobem medycznym | TAK |  |

|  |  |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 13 EMULSJA O DZIAŁANIU NATŁUSZCZAJĄCYM  Nazwa preparatu ……………………………………………………………………………………………………  Producent ……………………………………………………………………………………………………………  Wielkość opakowania handlowego ……………………………………………………………………………… | |
| Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Wymóg graniczny |
| Emulsja o działaniu natłuszczającym, nawilżającym, wygładzającym i ochronnym, zawierająca optymalnie dobrane składniki pielęgnujące, łatwo rozprowadzająca się, szybko wnikająca w głąb skóry, niepozostawiająca tłustej warstwy, o neutralnym pH dla skóry. Przebadana dermatologicznie. Pompka dozująca do każdej butelki.  Wielkość opakowania 500 ml. | TAK |
| Wymaga się, aby preparat był kosmetykiem |

|  |  |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 14 MYDŁO W PŁYNIE DO HIGIENICZNEGO I CHIRURGICZNEGO MYCIA RĄK  Nazwa preparatu ……………………………………………………………………………………………………  Producent ……………………………………………………………………………………………………………  Wielkość opakowania handlowego ……………………………………………………………………………… | |
| Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Wymóg graniczny |
| Mydło w płynie do higienicznego i chirurgicznego mycia skóry rąk przeznaczone do stosowania w obszarze medycznym, o pH od 4.8 do 5.2.  Preparat bezbarwny, bez dodatku konserwantów i barwników, posiadający dobre właściwości myjące oraz nawilżające, niewysuszający skóry, bezpieczny dla skóry wrażliwej i skłonnej do alergii.  Przebadany dermatologicznie.  Preparat konfekcjonowany w zasysających butelkach (wkładach jednorazowego użycia), o pojemności 750 ml, kompatybilnych z dozownikami ściennymi typu łokciowego zamkniętego systemu dozowania Nexa, będącymi na wyposażeniu zamawiającego.  W razie uszkodzenia dozownika w trakcie użytkowania wymiana na nowy w ramach gwarancji. Preparat przeznaczony do wszystkich komórek szpitala, posiadających stanowiska do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk . | TAK |
| Wymaga się, aby preparat był kosmetykiem |

|  |  |
| --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 15 - MYDŁO W PIANCE DO ŁAGODNEGO MYCIA CIAŁA NOWORODKÓW I NIEMOWLĄT  Nazwa preparatu ……………………………………………………………………………………………………  Producent ……………………………………………………………………………………………………………  Wielkość opakowania handlowego ……………………………………………………………………………… | |
| Opis przedmiotu zamówienia (wymogi graniczne) | Wymóg graniczny |
| Delikatny, pielęgnujący preparat w piance, do mycia skóry noworodków zawierający odpowiednio dobrane łagodne składniki myjące zapobiegające wysuszaniu skóry, dzięki czemu doskonale nadaje się do bardzo delikatnej skóry.  Zalecany do mycia dzieci i niemowląt i noworodków. Przebadany dermatologicznie.  Produkt o pH ok. 5.0, nie zawierający barwników oraz substancji zapachowych, niewywołujący alergii, niepodrażniający skóry.  Preparat pakowany w butelki o pojemności 750 ml z możliwością umieszczenia w dozownikach systemu zamkniętego Nexa. | TAK |
| Wymaga się, aby preparat był kosmetykiem |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 16 - CHUSTECZKI PRZEZNACZONE DO ANTYBAKTERYJNEJ HIGIENY CAŁEGO CIAŁA PACJENTA I DEKOLONIZACJI MDRO  Nazwa preparatu ……………………………………………………………………………………………………  Producent ……………………………………………………………………………………………………………  Wielkość opakowania handlowego ……………………………………………………………………………… | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| 1 | Gotowe do użycia, antybakteryjne chusteczki nasączone Poliheksanidyną przeznaczone do mycia pacjenta przed zabiegiem operacyjnym oraz do redukcji nosicielstwa skórnego szczepów wielolekoopornych w tym: MRSA, ESBL, VRE  Preparat redukujący nieprzyjemne zapachy, nie wymaga spłukiwania, możliwość stosowania u pacjentów o wrażliwej skórze.  Skuteczność mikrobiologiczna: bakterie, grzyby | TAK |  |
| 2 | Czas działania | do 30 sek. |  |
| 3 | Wymiary min. 20x30 cm. W opakowaniu nie więcej niż 10 szt., w zależności od formy opakowania odrywane lub wyciągane pojedynczo. Wyrób medyczny kl.III | TAK |  |

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWZ

PROJEKT UMOWY NR ... ……………….. ..

zamówienie w trybie podstawowym art. 275 ustawy Prawo zamówień publicznych

|  |  |
| --- | --- |
| dotyczy: | …………………………………………. |

Umowa zawarta w dniu ………............ roku w Koszalinie, pomiędzy:

Szpitalem Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7, 75 – 581 Koszalin

NIP: 669-10-44-410, REGON: 330006292, BDO: 000008455, KRS: 0000006505

reprezentowanym przez ………

zwanym dalej *Zamawiającym, Stroną*

a

…………..

ul. ……… .., ..-… …………..

NIP: ……………….., REGON: ……………, KRS: ………………

reprezentowaną przez: .................................................................................

zwaną dalej *Wykonawcą, Stroną*

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem Umowy jest dostawa do siedziby Zamawiającego ..…………………….. (w dalszej części umowy zwanego „towarem”) na zasadach określonych w Umowie oraz ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy i będący integralną częścią umowy.
2. Wykonawca oświadcza, że jest profesjonalnym podmiotem, który w ramach prowadzonej działalności spełnia warunki niezbędne do wykonania przedmiotu Umowy oraz posiada wystarczające wiedzę, doświadczenie i kompetencje, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania Umowy.
3. Strony zobowiązują się współdziałać przy wykonaniu Umowy w celu należytej realizacji zamówienia.

§ 2 CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy następujące wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy:
2. Cena brutto: ….;
3. Cena netto: …..
4. Zamówienie realizowane jest według cen ryczałtowych zawartych w ofercie, stanowiącej załącznik nr 1 do umowy.
5. Ceny, o których mowa w ust. 2 nie mogą wzrosnąć w czasie trwania umowy z zastrzeżeniem ust. 4, § 3 oraz § 9 ust. 1 pkt 4 Umowy.
6. W przypadku zmiany stawki VAT na dzień wystawiania faktury, cena netto Umowy pozostaje bez zmian, natomiast cena brutto Umowy ulega automatycznej zmianie. Zmiana ta nie wymaga sporządzenia przez Strony aneksu do Umowy.
7. Faktura zostanie wystawiona przez Wykonawcę o treści i formie zgodnej z przepisami obowiązującymi na dzień wystawiania faktury.
8. Wykonawcy wystawia Zamawiającemu każdorazowo tylko jedną fakturę obejmującą całość złożonego przez Zamawiającego zamówienia, o którym mowa § 5 ust. 1 i 2.
9. Płatność nastąpi w terminie do 60 dni od dnia dostarczenia faktury Zamawiającemu w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: faktury@swk.med.pl.
10. Wykonawca ma również możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 poz. 2191). W przypadku wyboru możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej Wykonawca będzie korzystał z Platformy Elektronicznego Fakturowania dostępnej na stronie internetowej [https://efaktura.gov.pl](https://efaktura.gov.pl/).
11. Płatność nastąpi przelewem bankowym na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
12. Zmiana wierzyciela dokonana bez zgody podmiotu tworzącego Zamawiającego jest nieważna.

§ 3 KLAUZULA WALORYZACYJNA

W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu Umowy dopuszcza się zmianę (wzrost/spadek) wynagrodzenia, wg następujących zasad:

1. podstawą do wnioskowania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z uwagi na zmianę (wzrost/spadek) ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia będzie zmiana wzrost/spadek o co najmniej 15% wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za kwartał poprzedzający kwartał w którym wystąpi podstawa wnioskowania, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
2. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy dokonana zostanie z użyciem odesłania do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów ogłaszanego w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, o którym mowa w pkt 1 powyżej,
3. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może następować nie częściej niż raz w roku przy czym pierwsza nie wcześniej niż po 6 miesiącach realizacji Umowy,
4. zmiana wynagrodzenia będzie możliwa, po wykazaniu przez Strony Umowy bezpośredniego wpływu wzrostu/spadku cen materiałów i kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, na koszt wykonania przedmiotu Umowy. Wykazanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Strony Umowy zobowiązane są przedkładać drugiej stronie Umowy nie później niż 30 dni przed zmianą wynagrodzenia,
5. zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w okresie trwania Umowy nie może przekroczyć 5% pierwotnej wartości wynagrodzenia,
6. zmiana wynagrodzenia dotyczy zarówno wzrostu odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenia, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
7. zmiana wynagrodzenia nastąpi od daty złożenia pisemnego wniosku przez Stronę Umowy, zawierającego uzasadnienie proponowanych zmian i dotyczy części zamówienia pozostałej do wykonania.

§ 4 TERMIN WYKONANIA UMOWY

1. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie 12 miesięcy od zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem § 9 ust. 1 pkt 2. Przez wykonanie przedmiotu Umowy Strony uznają dostawę towaru zgodnie z Umową, przepisami prawa i wymogami producenta.
2. Umowa wygasa po upływie terminu określonego w ust. 1 lub w przypadku wykorzystania maksymalnej kwoty zobowiązania umownego, określonego w § 2 ust. 1.

§ 5 WARUNKI DOSTAW

1. Dostawy będą realizowane wg zamówień składanych sukcesywnie w zależności od aktualnych potrzeb Zamawiającego.
2. Zamawiający określa wielkość dostawy przez złożenie u Wykonawcy zamówienia w postaci papierowej lub elektronicznej.
3. Realizacja dostawy następuje do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
4. Koszt dostarczenia, rozładowania oraz rozlokowania towaru w miejscach wskazanych przez Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykonania umowy w pełnym zakresie, jednak nie mniejszym niż 50%.
6. Zamawiającemu, bez ujemnych dla niego skutków, przysługuje prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości poszczególnych towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy, pod warunkiem nie przekroczenia ceny netto umowy, określonej w § 2 ust. 1 lit. b.
7. W przypadku braku możliwości wywiązania się z terminu dostawy, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia o powyższym Zamawiającego.
8. Wykonawca ponosi w szczególności odpowiedzialność za szkodę Zamawiającego powstałą w wyniku konieczności zakupu od innego Wykonawcy towarów, będących przedmiotem niniejszej umowy lub równoważnych, w okresie, na który umowa ta została zawarta, po cenie wyższej niż określona w niniejszej umowie – w wysokości różnicy pomiędzy tymi cenami.
9. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z ofertą, Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru. Wykonawca jest zobowiązany do odbioru towaru w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

§ 6 GWARANCJE

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar jest fabrycznie nowy, kompletny oraz wolny od wad.
2. Wykonawca gwarantuje, że dostarczony towar posiada wszystkie wymagane dokumenty niezbędne do dopuszczenia towaru do obrotu i używania.
3. Na pisemne żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy w terminie 2 dni roboczych wymagane prawem dokumenty właściwe dla przedmiotu zamówienia.
4. Wykonawca gwarantuje, że dostarczy towar o terminie przydatności do użytku nie krótszym niż 12 miesięcy, licząc od momentu dostawy. Produkty z krótszym terminem ważności mogą być dopuszczone w wyjątkowych sytuacjach i każdorazowo zgodę na nie musi wyrazić upoważniony przedstawiciel Zamawiającego.
5. Na każdej partii towaru muszą znajdować się etykiety umożliwiające oznaczenie towaru, co do tożsamości.
6. Strony umowy ustalają, że na opakowaniach zbiorczych będą znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, nazwa asortymentu, termin przydatności do użycia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do złożenia reklamacji w przypadku dostaw towarów niezgodnych z ofertą na podstawie, której została zawarta umowa oraz w przypadku ujawnienia wad ukrytych towaru.
8. Reklamacja towaru wadliwego będzie składana telefonicznie lub faksem oraz potwierdzana pisemnie.
9. W przypadku wystąpienia wad jakościowych i/lub ilościowych Wykonawca zobowiązany jest wymienić towar wadliwy na wolny od wad i/lub uzupełnić niedobór ilościowy w ciągu 5 dni roboczych od dnia uznania reklamacji. Czas na rozpatrzenie reklamacji nie może być dłuższy niż 5 dni.
10. Wykonawca na własny koszt i ryzyko wymienia towar, w którym stwierdzono wadę jakościową i/lub ilościową.

§ 7 KARY UMOWNE

1. Zamawiający jest uprawniony do żądania od Wykonawcy kar umownych w następujących przypadkach i wysokości:
2. za przekroczenie terminu dostawy w wysokości 0,1% ceny brutto dostawy za każdy dzień zwłoki,
3. za przekroczenie terminu dostarczenia dokumentów o których mowa w § 6 ust. 3 w wysokości 0,1% ceny brutto niezrealizowanej części umowy,
4. za odstąpienie od Umowy którejkolwiek ze Stron z winy Wykonawcy w wysokości 10% ceny brutto Umowy.
5. Łączna wysokość kar umownych naliczonych zgodnie z ust. 1, ograniczona jest do 10% ceny brutto Umowy, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. a.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia Wykonawcy żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.
7. Zapłata kar umownych następuje na pisemne wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia otrzymania wezwania.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z wynagrodzeń należnych Wykonawcy.

§ 8 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy:
2. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;
3. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
4. dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,
5. Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Pzp,
6. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
7. Każda ze Stron może odstąpić od Umowy w przypadkach ustawowego prawa odstąpienia wynikających z przepisów Kodeksu cywilnego.
8. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku istotnie nienależytego jej wykonywania przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym wezwaniu do zaprzestania naruszeń lub wykonania określonych działań pod rygorem odstąpienia od Umowy i wyznaczeniu dodatkowego, odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń lub podjęcie określonych działań.
9. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno być złożone drugiej Stronie na piśmie, pod rygorem nieważności, z podaniem uzasadnienia, w terminie do 3 miesięcy od zaistnienia podstawy do odstąpienia od Umowy.

§ 9 ZMIANA POSTANOWIEŃ UMOWY

1. Strony zgodnie z art. 455 ustawy Pzp dopuszczają możliwość wprowadzania istotnych zmian postanowień Umowy w następujących okolicznościach:
2. w przypadku:
3. wycofania z produkcji towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,
4. wstrzymania wprowadzanie towaru do obrotu handlowego po terminie złożenia oferty Zamawiającemu;
5. wystąpienia incydentu medycznego związanego ze stosowaniem towaru po terminie złożenia oferty Zamawiającemu,

- poprzez zastąpienie go innym towarem o cechach co najmniej takich, jakie cechowały pierwotny towar;

1. w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy w umownym terminie z powodu zmniejszenia potrzeb własnych, poprzez wydłużenie okresu jej realizacji,
2. w przypadku zmiany numeru katalogowego, kodu produktu lub nazwy własnej towaru,
3. w przypadku obniżenia ceny przez Wykonawcę.
4. Zmiana postanowień Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, o ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej.

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu do umowy pod rygorem nieważności.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
3. Spory wynikłe na tle wykonania niniejszej umowy, strony poddadzą rozstrzygnięciu właściwemu rzeczowo Sądowi w Koszalinie.
4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.
5. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy.

|  |  |
| --- | --- |
| WYKONAWCA: | ZAMAWIAJĄCY: |

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SWZ

**Zamawiający:**

Szpital Wojewódzki im. M. Kopernika

ul. T. Chałubińskiego 7

75-581 Koszalin

**Wykonawca:**

………………………………………………

……………………………

**Oświadczenie wykonawcy**

**składane na podstawie art. 125 ustawy z dnia 11 września 2019 r.**

**Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),**

**DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Preparaty dezynfekcyjne

do powierzchni i narzędzioświadczam, co następuje:

**OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:**

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust 1 ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:**

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, będący/e podwykonawcą/ami: …………………………………..….…… *(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)*, nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:**

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

dnia ………….……. r.