ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(uwzględniający zmianę z dnia 05.11.2024 r.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ NR 1 - IGŁY DO ZNIECZULENIA PODPAJĘCZEGO | | | |
| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Wymóg graniczny | Potwierdzenie |
| **I. Sterylna igła typu pencil point w zestawie z igłą prowadzącą w pełni współpracującą** | | | |
| 1 | rozmiar: | 25G x 90mm, 26G x 90mm, 27G x 90mm, |  |
| 2 | bez oporów przesuwające się względem siebie | tak |  |
| 3 | pozwalające osiągnąć przestrzeń podpajeczą w odległości minimalnej 75mm | tak |  |
| 4 | z systemem blokowania igły w igle | tak |  |
| 5 | otwór w igle boczny, gładki | tak |  |
| 6 | nasadka igły pencil point – przezierna, mandryn igły o odpowiedniej sprężystości umożliwiającej łatwą implantację w igle | tak |  |
| **II. Sterylna igła typu pencil point w zestawie z igłą prowadzącą w pełni współpracującą** | | | |
| 1 | rozmiar: | 25/26/27G x 120-130 mm |  |
| 2 | bez oporów przesuwające się względem siebie | tak |  |
| 3 | pozwalające osiągnąć przestrzeń podpajęczą w odległości minimalnej 75mm | tak |  |
| 4 | z systemem blokowania igły w igle | tak |  |
| **III. Sterylna igła typu standard w zestawie z igłą prowadzącą w pełni współpracującą** | | | |
| 1 | rozmiar: | 25G x 90 mm |  |
| 2 | bez oporów przesuwające się względem siebie | tak |  |
| 3 | pozwalające osiągnąć przestrzeń podpajeczą w odległości minimalnej 75mm | tak |  |
| 4 | z systemem blokowania igły w igle | tak |  |